
	Приложение №19
К договору №________от_________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

	на хозяйственно-бытовая канализация (К1)зд.1.  20этаж.

	Основание: 3301-1А-ВК1.С.

	Сметная стоимость:
	64.990
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	37.721
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.154
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.143
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.378
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	1.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.04
	4 077.61
	2 064.93
	163.10
	77.49
	82.60
	195.2976
	7.811904

	
	
	
	1 937.35
	272.57
	
	
	10.90
	20.19
	0.8076

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1634.69=172.80*9.46) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =50 мм, м
	4
	10.57
	
	42.27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =76,00/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Е16-04-002-09 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.16
	3 984.15
	2 238.33
	637.46
	270.37
	358.13
	177.6888
	28.430208

	
	
	
	1 689.82
	292.82
	
	
	46.85
	21.69
	3.4704

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0595:[ М-(6274.80=630.00*9.96) ]

	

	4.
	Данные фирмы. 

"Рехау" Стоимость труб ПНД  д =100 мм, м
	16
	31.98
	
	511.65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230,00/1,18/6,40*1,05

	

	5.
	Е17-01-001-14 

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.
	0.3
	1 700.21
	35.45
	510.06
	86.22
	10.63
	29.877
	8.9631

	
	
	
	287.41
	2.27
	
	
	0.68
	0.195
	0.0585

	

	6.
	Е17-01-002-03 

Установка смесителей, 10 шт.
	0.3
	108.66
	0.30
	32.60
	27.88
	0.09
	9.66
	2.898

	
	
	
	92.93
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1527:[ М-(1430.00=143.00*10) ]

	

	7.
	С301-0628 

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, компл.
	3
	106.93
	
	320.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С301-1520 

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, шт.
	3
	20.45
	
	61.35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е17-01-003-01 

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.
	0.5
	3 813.49
	66.58
	1 906.75
	161.69
	33.29
	34.0032
	17.0016

	
	
	
	323.38
	5.57
	
	
	2.78
	0.48
	0.24

	

	10.
	Е17-01-004-01 

Установка писсуаров настенных, 10 компл.
	0.2
	1 543.29
	24.89
	308.66
	26.77
	4.98
	14.2416
	2.84832

	
	
	
	133.87
	1.74
	
	
	0.35
	0.15
	0.03

	

	11.
	Е19-01-002-02 

Установка водонагревателей емкостных, 1 прибор
	2
	411.19
	20.55
	822.38
	173.38
	41.10
	9.0114
	18.0228

	
	
	
	86.69
	0.35
	
	
	0.69
	0.03
	0.06

	
	Объем: 1.0+1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-0009:[ М-(1035.00=1035.00*1) ];  С301-0090:[ М-(93.00=93.00*1) ];  С301-1120:[ М-(75.20=75.20*1) ];  С302-1197:[ М-(20.20=20.20*1) ];  С302-1236:[ М-(8.10=8.10*1) ];  С402-0004:[ М-(2.60=519.80*0.005) ];  С404-0276:[ М-(4.40=2200.00*0.002) ]

	

	12.
	Данные фирмы. 

"ГИДРОЛАНС"(Stieket-dmbh.ru) Стоимость  накопительного  водонагревателя Stiebel Eltron  типа HFA30E, 
	1
	5 366.79
	
	5 366.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =38600.00/1.18/6.40*1.05

	

	13.
	Данные фирмы. 

"ГИДРОЛАНС"(Stieket-dmbh.ru) Стоимость  накопительного  водонагревателя Stiebel Eltron  типа HFA80E, 
	1
	5 895.13
	
	5 895.13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =42400.00/1.18/6.40*1.05

	

	14.
	Е17-01-001-14 

Установка раковин  одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.
	0.2
	1 700.21
	35.45
	340.04
	57.48
	7.09
	29.877
	5.9754

	
	
	
	287.41
	2.27
	
	
	0.45
	0.195
	0.039

	

	15.
	Е17-01-002-03 

Установка смесителей, 10 шт.
	0.2
	108.66
	0.30
	21.73
	18.59
	0.06
	9.66
	1.932

	
	
	
	92.93
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1527:[ М-(1430.00=143.00*10) ]

	

	16.
	С301-0628 

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, компл.
	2
	106.93
	
	213.86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е18-05-001-01 

Установка насосной установки, 1 насос
	2
	305.45
	18.65
	610.90
	363.33
	37.29
	19.5546
	39.1092

	
	
	
	181.66
	1.02
	
	
	2.04
	0.075
	0.15

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1494:[ М-(2453.80=2453.80*1) ]

	

	18.
	Данные фирмы. 

"Грундфос" Стоимость "Sololift2  WC-1", 
	1
	3 107.45
	
	3 107.45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =22350,00/1,18/6,40*1,05

	

	19.
	Данные фирмы. 

"Грундфос" Стоимость "Sololift2  WC-1", 
	1
	3 440.86
	
	3 440.86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =24748,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ

	

	20.
	Ц08-03-602-01 

Монтаж электросушки для рук, 1 шт.
	3
	24.59
	4.40
	73.76
	49.27
	13.19
	1.656
	4.968

	
	
	
	16.42
	0.21
	
	
	0.63
	0.015
	0.045

	

	21.
	Данные фирмы. 

"Dyson Airblade" Стоимость электросушки для рук, шт
	3
	12 573.56
	
	37 720.67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =50 000,00/1,18/3,37

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	37 794.43
	49.27
	13.19
	
	4.968

	
	
	
	
	
	
	
	0.63
	
	0.045

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	37 720.67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	37 720.67
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	73.76
	49.27
	13.19
	
	4.968

	
	
	
	
	
	
	
	0.63
	
	0.045

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20)
	
	
	
	47.41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20)
	
	
	
	32.44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	153.61
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	37 874.28
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	47.41
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	32.44
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	0.72
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	62 108.26
	1 312.47
	588.45
	
	137.96053

	
	
	
	
	
	
	
	65.37
	
	4.9005

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	37 720.67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	37 720.67
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	73.76
	49.27
	13.19
	
	4.968

	
	
	
	
	
	
	
	0.63
	
	0.045

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 20)
	
	
	
	47.41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20)
	
	
	
	32.44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	153.61
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	24 313.83
	1 263.20
	575.26
	
	132.99253

	
	
	
	
	
	
	
	64.74
	
	4.8555

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9-11, 14, 15, 17)
	
	
	
	1 699.76
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 6, 9-11, 14, 15, 17)
	
	
	
	1 102.19
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	27 115.78
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	64 990.06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 747.17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 134.63
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	0.72
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

