| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
| ____________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» ___________ 20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей

  - Предмет договора

Поставка аккумуляторных батарей (номенклатурная группа № 1.97- поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор «GR1272F2» или эквивалент | - Гелевый - 12 В - 7,2 Ач - Габариты 150х95х65 - Расстояние между клеммами 40 мм | 1 | шт. |
|  | Аккумулятор «ВР 17-12» или эквивалент | - Гелевый - Номинальное напряжение, 12 В - Номинальная ёмкость,17 Ач - Габариты (Д х Ш х В):181х76х166 - Расстояние между клеммами 143 мм | 2 | шт. |
|  | Аккумулятор «REW 45-12» или эквивалент | - 45W/Cell. 10min - Номинальное напряжение, 12 В - Число элементов 6 - Номинальная ёмкость, 9 Ач - Габариты (Д x Ш x В): 151x65x94 - Высота с клеммой, 97.5 мм - Вес, 2,7 кг - Срок службы, 12 лет - Гарантийный срок не менее 12 месяцев | 8 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-190 N - Правой полярности - в введенном состоянии c электролитом | 1 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-190 - правая полярность - в введенном состоянии с электролитом | 12 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-90 - правая полярность - в введенном состоянии с электролитом | 1 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-60 - левая полярность - в введенном состоянии с электролитом | 1 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - А512/85 А - Длина 330 мм - Ширина 171 мм - Высота 236 мм - Вес 30 кг | 2 | шт. |
|  | Аккумулятор «KR-7000F» или эквивалент | - емкость 7000 - 8000 mAh - номинальное напряжение, 1.2 В - стандартный заряд: ток,700- 800 mAh; время, 16 час. - внутреннее сопротивление, 4 Ом - номинальные размеры: диаметр 32,15 мм; высота – 88,8 мм-33.2 -91.0 мм - положительный электрод металлокерамический, отрицательный - намазной - для использования в оборудовании, работающем в режиме постоянной подзарядки. - работоспособен в диапазоне температур от -20°С до +60°С - саморазряд порядка 30% в месяц - Ni-Cd | 264 | шт. |
|  | Аккумуляторная батарея | - A 512/2,0S.12V 2.0An - Длина 179 мм - Ширина 34,0 мм - Высота 64 мм - Вес 1,0 кг | 12 | шт. |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, дата изготовления 2012 года (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Продукция должна иметь паспорт завода - изготовителя, сертификат качества завода-изготовителя на партию, инструкцию по эксплуатации,

  - Батареи, на которых не указана дата изготовления, подтверждённая паспортом, будут возвращены Поставщику.

  - Батареи, подвергшиеся внешнему воздействию воды, имеющие следы коррозии, механические повреждения либо нарушения заводской упаковки будут возвращены Поставщику.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

  - Для всех позиций п.2 (с учетом требований п. 9.2) настоящего технического задания продукция по договору должна быть поставлена в срок с «21» февраля 2013 г. по «03» марта 2013 г.

  - Для поз. 10 п. 2 настоящего технического задания продукция по договору должна быть поставлена в срок с «21» февраля 2013 г. по «18» апреля 2013г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема