	Приложение №15
К договору №________от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

	

	на внутренние сети горячего водоснабжения ( Т3) зд.1.  3 этаж.

	Основание:  3301-1А-ВК1.С

	Сметная стоимость:
	1.969
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.046
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.473
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.16
	4 717.22
	2 043.29
	755
	417
	327
	263
	42

	
	
	
	2 604.31
	271.76
	
	
	43
	20.1
	3.22

	
	Объем: 15+1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(434.40=48.32*8.99) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC дl=15,0 мм, м
	15
	2.99
	
	45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6.40*1,05;  М: =21,49/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC дl=20,0мм, м
	1
	2.99
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,63*1,05;  М: =21,49/1,18/6,40*1,05

	

	4.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.16
	151.53
	66.77
	24
	13
	11
	6.91
	1.11

	
	
	
	80.48
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15.0+1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Данные фирмы. 

Cтоимость крана муфтового R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini), 
	4
	35.93
	
	144
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,42/1,18/6,40*1,05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	971
	430
	338
	
	43.1

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.22

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	144
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	144
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	827
	430
	338
	
	43.1

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	605
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 825
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 969
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	605
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	971
	430
	338
	
	43.1

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.22

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	144
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	144
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	827
	430
	338
	
	43.1

	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	3.22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	605
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	393
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 825
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 969
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	605
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	393
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

