Приложение № 2 к Технической части

| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Разборка/прокладка трубопроводов отопления и водопровода из водогазопроводных труб | м | 137 |
| 2 | Установка отводов, вентилей, задвижек, затворов | шт | 96 |
| 3 | Гидравлич.испытания трубопроводов систем отопления,водопроводв | м | 40 |
| 4 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб | м | 28 |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из ПЭ | м | 25 |
| 6 | Смена умывальников | шт | 1 |
| 7 | Смена смесителей | шт | 1 |
| 8 | Погрузка вручную, перевозка строительного мусора | т | 2,5 |
| 9 | Демонтаж/монтаж технологического трубопровода | м | 202 |
| 10 | Присоединение трубопровода к действующим сетям | соединение | 1 |
| 11 | Демонтаж калориферов | шт | 6 |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых, Д до 50мм. с их последующей заделкой | шт | 4 |
| 13 | Герметизация проходов при вводе кабелей | проход | 4 |
| 14 | Демонтаж кабеля до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 16,0 |
| 15 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям | м | 2,0 |
| 16 | Монтаж кабеля до 35кВ в проложенных трубах, лотках | м | 92,0 |
| 17 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа | шт | 4 |
| 18 | Установка блока управления шкафного исполнения | шт | 1 |
| 19 | Установка автоматов одно-, двухполюсных на конструкции на ток до 25А | шт | 4 |
| 20 | Установка зажимов наборных без кожуха | шт | 2 |
| 21 | Установка заделок концевых | шт | 2 |
| 22 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт | 10 |
| 23 | Проверка наличия цепи между элементами заземления | точка | 1 |
| 24 | Замер полного сопротивления фаза-нуль | токоприемник | 5 |
| 25 | Монтаж пожарной сигнализации | м | 2100 |
| 26 | Огнезащитное покрытие кабелей | м | 2100 |
| 27 | Огрунтовка мет.поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | М2 | 88 |
| 28 | Окраска огрунтованных пов-тей эмалью ПФ-115 за 2 раза кистью | М2 | 83 |
| 29 | Изоляция теплосетей изолоном | М3 | 0,04 |
| 30 | Демонтаж/монтаж стального покрытия изоляции | М2 | 458 |
| 31 | Демонтаж/устройство изоляции из минераловатных плит | М3 | 16 |