ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку системы струйной отмывки
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка системы струйной отмывки для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Система струйной отмывки Oko 1000
 (или эквивалент)
	Система струйной отмывки должна иметь следующие характеристики:

- температура отмывки от 20°С до 70°С; 

- время отмывки от 5 до 40 мин.

- температура ополаскивания от 20°С до 70°С

- время ополаскивания от 2 до 10 мин.

- температура сушки горячим воздухом от 50°С до 100°С

- время сушки горячим воздухом от 0 до 5 ч.

- возможность осуществлять до 5 стадий ополаскивания

- максимальные габариты ПП 390х260мм

- наличие программного управления от встроенного  микропроцессора возможность обработки данных посредством интерфейса RS232

​- потребление электроэнергии 2,1 кВт

- габариты установки не более 46х56х62 см.

- вес не более 24 кг.

В комплект поставки должны входить:

 - установка деионизации воды  (колонна деионизации + датчик подводимости и клапан) – 1 шт.

- запасной погружной фильтр для установка деионизации воды  – 1 шт.

 - запасной фильтр системы слива – 1 шт.

 - запасной фильтр задержки частиц Р2 для системы струйной отмывки – 1 шт.

 - корзина для плат не менее 360х380х100мм – 1 шт.
	Не менее

12 месяцев
	1
	шт


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, пусконаладочные работы, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, инструктаж персонала Заказчика, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 10 банковских дней с момента подписания акта о выполнении пуско-наладочных работ (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН  и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 15 недель с даты заключения договора.
Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
