Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

	
	УТВЕРЖДАЮ:
 

Директор ОАО «ВНИИНМ»

_____________________С.Б. Сухарев 

«____»__________________ 2010 г.




Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 

на право заключения договора на поставку стандартизированного оборудования  

для ОАО «ВНИИНМ»
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от «      » ____________ 2010 года № ____________

Москва 2010

Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: ОАО «ВНИИНМ» (далее - Заказчик), расположенное по адресу: 123060, г. Москва, ул. Рогова 5А
Организатор торгов: Госкорпорация «Росатом», 

Адрес: 119017, Москва, ул.Б.Ордынка, д.24.

Контактное лицо: Городничев Александр Владимирович, Ахметдинов Марат Ранифович 

Тел.: 8 (499) 949-44-67

Адрес электронной почты: AVGorodnichev@rosatom.ru
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора

Наименование:   Поставка стандартизированного оборудования.
Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения.
Количество поставляемого товара: - в соответствии с разделом 2 настоящего извещения.
Место, условия поставки: 123060,  г. Москва, ул. Рогова 5А. Для осуществления прохода на территорию Заказчика предоставить информацию паспортные данные  Ф.И.О. сервисного инженера  или  иного лица представляющего Исполнителя.
Срок поставки:  не позднее 25.12.2010 г.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: Оплата товара осуществляется по факту поставки
Сроки и порядок оплаты: Срок и условия оплаты в соответствии с проектом договора (приложение №2 к настоящему извещению).
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 
234 060, 00 рублей 
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
1.7. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
1.10. Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «09» сентября 2010 года в 10:00 

1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «14» сентября 2010 года в 18:00 

1.14. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

«17» сентября 2010 года в 16:00 (время московское).
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе предоставить  документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Участник обязан подать Заявку  на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Раздел 2.  Техническое задание


2.1. Технические характеристики.

Техническое задание на поставку 
Стандартизированного оборудования в комплекте:
- шкаф сушильный UNB 200 фирмы Memmert (Меммерт) 
1. Цель и назначение.
   Преимущества оборудования 
[image: image1.png]


 Выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
[image: image2.png]


 Естественная вентиляция
[image: image3.png]


 Электронный PID регулятор процесса с системой самодиагностики для быстрейшего обнаружения неисправностей
[image: image4.png]


 Программируемый таймер
[image: image5.png]


Рабочие части прибора изготовлены из коррозионно-стойких материалов


2. Технические требования

	Область применения
	[image: image6.png]



	тепловой обработки различных материалов

	Конструкционный материал
	
	Нержавеющая сталь

	Температурный диапазон, °С
	
	30-220

	Электронный PID регулятор процесса с системой самодиагностики
	
	+

	Программируемый таймер (предел)
	
	до 99 ч

	ЖК дисплей для отображения установленной и фактической температуры, а также времени процесса
	
	+

	Реле контроля превышения температуры
	
	+

	Механический ограничитель температуры (ТВ, класс 1)
	
	+

	Оптический индикатор тревоги 
	
	+

	Платиновый датчик температуры РТ100
	
	+

	Девиация температуры при температуре 150°С  
	
	менее ±0,5°С

	Ширина камеры, мм
	
	400

	Высота камеры, мм
	
	320

	Глубина камеры, мм
	
	250

	Ширина шкафа, мм
	
	550

	Высота шкафа, мм
	
	600

	Глубина шкафа, мм
	
	400

	Объем, л
	
	32

	Масса, кг
	
	28

	Мощность, кВт
	
	1,1

	Кол-во полок
	
	1/3

	Макс. нагрузка на полку, кг
	
	15


- насос вакуумный 2НВР-5ДМ с комплектующими 
1. Цель и назначение.
Насос вакуумный 2НВР-5ДМ предназначен для откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей. В качестве комплектующего необходимо вакуумное масло ВМ-6.

Преимущества оборудования 

[image: image7.png]


 быстрота откачки

[image: image8.png]


 предельное остаточное давление


2. Технические требования

	Область применения
	[image: image9.png]



	откачка объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей

	Быстрота действия, л/с
	[image: image10.png]



	5,5

	Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст.
	
	5х10-3

	Мощность э/д, кВт
	[image: image11.png]



	0,55

	Напряжение, В
	[image: image12.png]



	380

	Род тока
	[image: image13.png]



	переменный

	Частота, Гц
	[image: image14.png]



	50

	Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л
	[image: image15.png]



	1,2

	Масса, кг
	
	26

	Габариты (Ш x Д x В)
	
	16 x 60 x 28 см


- аквадистилятор ДЭ-4-02 ЭМО(СП) 
1. Цель и назначение.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2-"ЭМО" предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619-89, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
Преимущества оборудования 
[image: image16.png]


Компактент
[image: image17.png]


 Климатического исполнения УХЛ 4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25°С.
[image: image18.png]


 Средний срок службы не менее 7 лет 
[image: image19.png]


 Средняя наработка аквадистиллятора на отказ не менее 3500 часов условно непрерывной работы 
[image: image20.png]


Рабочие части прибора изготовлены из коррозионно-стойких материалов
 

2. Технические требования

	Область применения
	[image: image21.png]



	производства дистиллированной воды

	Производительность, л
	[image: image22.png]



	4±10%

	Род тока 
	[image: image23.png]



	
Переменный однофазный 

	Напряжение, В 
	[image: image24.png]



	220±10%

	Частота тока питающей сети, Гц 
	
	50-60


	Потребляемая мощность, кВА 
	[image: image25.png]



	3,0

	Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч 
	[image: image26.png]



	100

	Климатическое исполнение
	
	УХЛ 4.2


	Масса аквадистиллятора, не более, кг
	
	14


	Габаритные размеры, мм 
	
	360x220x660


- измеритель потока газа FLO-METTER с комплектующими 
1. Цель и назначение.
Измеритель потока газа FLO-METTER с комплектующими используется для контроля скорости газа подаваемого в печь термообработки осадков и контроля расхода газов при измерении удельной поверхности порошков на приборе ГХ-1. Миниатюрный прибор, экономящий место, прост в обращении. В качестве комплектующих необходим адаптер питания 230 В, 50/60 Hz. 

преимущества оборудования 
[image: image27.png]


Компактент
[image: image28.png]


Можно использовать как для измерения скорости потока газов, так и для измерения жидких сред
[image: image29.png]


Прибор предназначен для работ при давлении вплоть до 500 psi
[image: image30.png]


Используется для различных газов и газовых смесей
[image: image31.png]


Рабочие части прибора изготовлены из коррозионно-стойких материалов

2. Технические требования

	Область применения
	[image: image32.png]



	Измерение скорости потока газов или жидких сред

	Расход
	[image: image33.png]



	0.2 to 1 л/мин

	Точность
	[image: image34.png]



	±3%

	Максимальное давление
	[image: image35.png]



	500 psi

	Перепад давления при максимальном потоке
	
	2" H2O

	Максимальный размер частиц
	[image: image36.png]



	10 мкм

	Дисплей
	[image: image37.png]



	LCD, 7/8"H

	Допустимая окр.температура
	[image: image38.png]



	0 to 50°C (32 to 122°F)

	Диаметр коннектора
	[image: image39.png]



	1/8"

	Габариты (Ш x Д x В)
	
	4 x 5 x 7,5 см 

	Напряжение питания
	
	12 В

	Напряжение выходного сигнала
	
	0 – 5 В

	Вес
	
	0,4 кг


- мешалка магнитная с подогревом RCT basic control  с комплектующими 
1. Цель и назначение.
Мешалка магнитная с подогревом RCT basic control  с комплектующими  предназначена для подогрева и перемешивания растворов и пульп при проведении технологических и аналитических операциях. Миниатюрный прибор, экономящий место. В качестве комплектующих необходимы: штатив, лапка штатива, держатель для датчика РТ1000. 

    Преимущества оборудования 
[image: image40.png]


 Управление скоростью перемешивания и температурой нагрева через цифровой дисплей.
[image: image41.png]


 В комплектацию включен температурный датчик РТ 1000 и брызгозащитный чехол.

[image: image42.png]


 Компактность. 

[image: image43.png]



2. Технические требования

	Область применения
	[image: image44.png]



	Перемешивание и нагрев растворов

	Максимальный объем перемешивания, л
	
	20

	Мощность двигателя: входящая/выходящая, Вт
	
	16/9

	Дисплей 
	
	цифровой

	Скорость вращения, мин-1 
	
	50÷1500

	Мощность нагревателя, Вт
	
	600 

	Датчик температуры PT 1000 
	
	+

	Температурный диапазон, ºС
	
	Комнатная температура÷310

	Точность управления с температурным датчиком РТ1000, К
	
	±1

	Размер платформы, мм
	
	Ø 135

	Габариты (Д x Ш x В), мм 
	
	160 x 270 x 85 

	Масса, кг
	
	Не более 2,5


 - насос компрессор 
1. Цель и назначение.
Насос – компрессор предназначен для откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, а также для нагнетания воздуха. 

Преимущества оборудования 

[image: image45.png]


 Рабочие части  изготовленные из коррозионностойких материалов

[image: image46.png]


Многофункциональность


2. Технические требования
	Область применения
	[image: image47.png]



	Нагнетание и откачка объемов воздуха

	Максимальный вакуум, мм рт.ст.
	
	24,0

	Максимальное давление, psi
	
	60

	Быстрота действия, л/мин
	[image: image48.png]



	51

	Режим работы
	
	Периодический и непрерывный

	Уровень шума, dB
	
	Не более 68

	Конструкционные
	
	Рабочая камера – н/ж сталь

Корпус - аллюминий

	Температура корпуса прибора при непрерывной работе
	[image: image49.png]



	Не более 38°C

	Напряжение
	[image: image50.png]



	220В, 50 Гц

	Габариты (Ш x Д x В), см
	
	15 x 25 x 20 


 - мешалка магнитная BIG SQUID 
1. Цель и назначение.
Мешалка магнитная BIG SQUID предназначена для перемешивания растворов и пульп при проведении технологических и аналитических операциях. Миниатюрный прибор, экономящий место. 

    Преимущества оборудования 
[image: image51.png]


 Электронное управление двигателем с бесступенчатой регулировкой скорости вращения.
[image: image52.png]


 Возможность работы в непрерывном режиме.

[image: image53.png]


 Компактность. 

[image: image54.png]



 2. Технические требования

	Область применения
	[image: image55.png]



	Перемешивание и нагрев растворов

	Максимальный объем перемешивания, л
	
	1,5

	Скорость вращения, мин-1 
	
	0÷1500

	Электронное управление двигателем с бесступенчатой регулировкой скорости вращения
	
	+

	Режим работы
	
	Периодический и непрерывный

	Напряжение питания
	
	В240 В / 50–60 Гц

	Габариты (Ø x В), мм 
	
	160 x 48 

	Масса, кг
	
	Не более 1


иономер И-500 с комплектующими 
1. Цель и назначение.
Микропроцессорный рН метр-иономер И-500 предназначен для определения в водных растворах активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), концентрации (активности) ионов:
F-, Br-, Cl-, I-, NO3-, S2-, K+, Na+, Ag+, NH4+, Ca2+ и др., а также для потенциометрического титрования. Миниатюрный прибор, экономящий место. В качестве комплектующих необходимы: термокомпенсатор к иономеру И-500; электрод    ЭСЛ-63-07 (43-07) с разъёмом BNC; вспогательный электрод    ЭВЛ-1М3; штатив. 

    Преимущества оборудования 
[image: image56.png]


 Широкий диппазон измерений ЭДС, рН и концентрации ионов в растворах
[image: image57.png]


 Применимость в производственных системах непрерывного контроля технологических процессов.

[image: image58.png]


 Результаты измерений могут быть представлены в мВ, единицах pH, мг/л или Моль/л.

[image: image59.png]


 И-500 совместим с ионселективными электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъем ВNC), в том числе и с комбинированными.

[image: image60.png]


 Компактность 
2. Технические требования

	Область применения
	[image: image61.png]



	измерение ЭДС, рН и концентрации ионов в растворах

	Измерение ЭДС в диапазоне, мВ
	
	от-2000 до+2000

	Измерение  рН в диапазоне, ед. рН
	
	от-0,5 до 14

	Измерение концентрации иона в растворе 
	
	отЗх10-3до 5x104 мг/л
от 3x10-8до 5x10-1 Моль/л 

	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения рН и ЭДС
	
	0,01 ед. рН; 0.7 мВ 

	Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации, %
	
	3 - для одновалентных, 
5 - для двухвалентных ионов 

	Совместимость с ионселективными электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъем ВNC)
	
	+

	Совместимость с комбинированным электродами большинства отечественных и зарубежных производителей 
	
	+


3. Требования к упаковке оборудования. 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.
4. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Оборудование должно обеспечивать безопасные условия труда при эксплуатации и ремонте в соответствии с действующими нормативными документами по технике безопасности и отвечать требованиям стандартов безопасности труда (ССБТ).

6. Место поставки и условия допуска:  г. Москва, ул. Рогова,5а.
7. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее, чем 25.12.2010 г.

Приложение № 1 к извещению 

 (на фирменном бланке организации)

№ документа









Дата    
Заказчику
Заявка на участие в запросе котировок цен

на поставку стандартизированного оборудования

для ОАО «ВНИИНМ».

Изучив запрос котировок цен ОАО «ВНИИНМ» на поставку стандартизированного оборудования а также применимые к нему нормативные правовые акты, __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Перечень товара:

	№
	Наименование
	 Характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Стоимость

	 
	
	
	 
	измер.
	(руб.)
	(руб.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товара включены все расходы, включая расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение: 

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)м.п.

Приложение №2
Проект ДОГОВОРА

Приложение № 2 к Извещению

о проведении запроса ценовых

котировок №_______________

от «__ » ___________200_ г.

ДОГОВОР №

о поставке продукции

РФ, г. Москва







«____» ________ 2009 года.

________________________________________________в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на       основании    Устава,       и 

ОАО "ВНИИНМ", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора  Сухарева Сергея Борисовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом № _________ от «____» ___________ 20______г. по результатам заседаний комиссии по размещению заказа ОАО «ВНИИНМ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими спецификациями к нему, являющимися его неотъемлемой частью. 

1.2 Покупатель может давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) продукции указанному Покупателем Грузополучателю. Условия о Грузополучателе указываются в спецификации, которая в таком случае имеет силу отгрузочной разнарядки (ст.  509 ГК РФ). 

1.3 Покупатель  передает Поставщику  заявку в письменной форме , в которой указываются следующие данные:

- наименование и адрес объекта (Грузополучателя);

- наименование продукции;

- единица измерения и количество продукции;

-  обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТП  или иные нормативные документы) далее по тексту НД ;

- срок поставки;

- ответственный исполнитель

2. Порядок и условия поставки

2.1 Поставка (отгрузка) продукции осуществляется партиями по спецификациям. Все спецификации нумеруются Поставщиком в хронологическом порядке с указанием даты оформления. Спецификация должна содержать ссылку на номер настоящего Договора и дату его заключения; наименование, техническую характеристику, качество, комплектность, единицу измерения и количество продукции, цену и общую стоимость, с учетом НДС выделенного отдельной строкой, обозначение НД (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТП  или т.п.); изготовителя продукции, страну происхождения; порядок и форму расчетов; срок и  способ поставки продукции; указание о включении или не включении стоимости тары и транспортных расходов; наименование, отгрузочные реквизиты и адрес Грузополучателя; иные условия поставки продукции (наличие санитарно- эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия и т.п).

2.2 Поставка продукции, осуществляется в адреса Грузополучателей, указанных Покупателем, в порядке, предусмотренном в соответствующей спецификации или по графику поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3  Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД, а также требованиям, указанным в спецификациях к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

2.4 Срок поставки: по «____»_____________ 2010 года. 

2.5 Право собственности на продукцию, а также  риск повреждения и утраты  продукции переходят  от Поставщика к Покупателю с  даты (момента) поставки продукции. 

2.6 Датой (моментом) поставки и  датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления продукции на склад  представителя Покупателя (грузополучателя) (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. в части, не противоречащей ГК РФ.
2.7 Покупатель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет продукцию, которая будет поставлена на условиях Договора.

3. Права и Обязанности сторон.

3.1 Поставщик обязан:

3.1.1 Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и соответствующим спецификациями к нему. 

3.1.2 Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении. 

3.1.3 Незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.  

3.1.4 В соответствии с п. 3. ст.168 НК РФ после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок Поставщик обязуется в течение 3 (трех)  календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (или электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты оплаты.
3.1.5 При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости, сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического   сертификатов и других, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ. 
          Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копия паспорта (сертификата) качества; заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, должны быть отправлены в адрес Покупателя  по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете- фактуре обязательно  указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.    

         Одновременно с передачей Продукции Поставщик должен направить Грузополучателю комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический   сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ,  сопроводительную накладную без указания цены, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту.
3.1.6 Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.5  настоящего договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если продукция уже оплачена, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектной продукции.
          Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.
3.2 Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.3 Покупатель обязан:

3.3.1 Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующей спецификацией, в том числе транспортные (и иные расходы), подтвержденные документально по факту оказанных услуг.

3.3.2 Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора в адреса, указанные Покупателем в соответствующей спецификации Грузополучателей. 

3.4 Покупатель наделяет Грузополучателя, оговоренного в соответствующей спецификации, следующими полномочиями: 

· Согласовывать с Поставщиком технические требования к продукции, вопросы по таре и упаковке на основании доверенности  выданной Покупателем;

· Участвовать в приемке продукции, вести переписку по производственно-техническим вопросам, касающимся отгрузки, приемки продукции (в рамках инструкций П-6 от 15.06.65 г., П-7 от 25.04.66 г.) и возврата бракованной продукции с составлением актов приемки по количеству и качеству.

          3.5. Покупатель и (или) Грузополучатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.
4. Порядок приемки продукции.

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. Приемку может осуществлять обозначенный в соответствующей спецификации Грузополучатель продукции по доверенности Грузополучателя.

4.2 Предъявление требований по качеству осуществляется Грузополучателем. 

5. Цена продукции и порядок расчетов.
5.1. Цена на каждую партию поставляемой продукции устанавливается в соответствующей спецификации. При этом цена в спецификации указывается в конкретной сумме как за каждую единицу продукции, так и за всю поставляемую партию, с учетом НДС, выделенного отдельной строкой.

5.2. Цена продукции является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения  до исполнения поставки.

5.3. Транспортные расходы включены в цену продукции. Иные необходимые расходы покупатель оплачивает отдельно на основании подтверждающих документов по факту оказанных услуг.   

5.4. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию путем перечисления денежных средств на основании выставленного счета,  в порядке определенном спецификацией. В счете указывается номер, дата договора и соответствующей спецификации. Стороны могут согласовать иные способы оплаты.

5.5. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

5.6.  При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

5.7.  По результатам исполнения настоящего Договора может составляться двусторонний акт, фиксирующий исполнение сторонами обязательств по настоящему Договору.
6. Ответственность сторон.

6.1 В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификациям к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

6.3.1.  В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
6.3.2. В случае несвоевременной оплаты поставленной продукции, Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
6.3.3. В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствуют условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней  с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования  Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за  некачественную продукцию. 
6.3.4. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить  сумму платежей за  поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.
6.3.5. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения  Договора и  потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;

- потребовать замены продукции ненадлежащего  качества  продукцией, соответствующей  Договору. 

Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком (в том числе и по факсу).

6.3.6. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству и качеству  (п. 6.3.3. настоящего договора), Поставщик уплачивает  штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции.   
6.3.7. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу) и отсутствия письменных возражений со стороны ответчика.
6.3.8. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3.9. Право Стороны на взыскание неустойки  является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера, аварии на железнодорожном транспорте, забастовка в отрасли и / или регионе или любые обстоятельства, не зависящие от воли Сторон настоящего Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.

 7.3. Положения разделов 6,7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в тот момент находилась продукция, предусмотренная предметом настоящего Договора.
8. Разрешение споров. 
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий — 10 дней со дня предъявления претензий.
8.3 Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитражном суде.
 9. Конфиденциальность сведений
9.1 Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

9.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

9.3.  Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

9.4.  Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.
10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2010 года. 

10.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

10.3. Настоящий Договор  может быть расторгнут: 

· по взаимному согласию сторон; 

· в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством;

· За 10 (десять) рабочих дней до момента истечения срока действия настоящего Договора Стороны обязуются составить акт сверки взаимных расчетов с указанием выполнения конкретных спецификаций. 

10.4. Стороны договорились, что если ни одна из сторон до 31 декабря текущего календарного года не заявила о расторжении или о перезаключении  договора на новых условиях и отношения сторон, установленные настоящим договором, продолжаются, то договор считается продленным на каждый последующий календарный год.

11. Дополнительные условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и спецификациями действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных  реквизитов, указанных в Разделе 12  несет виновная Сторона. 

11.3.  По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим  гражданским законодательством РФ. 

11.4.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.5.  Настоящий Договор составлен на русском языке, на 6-ти (шести) листах в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя. 

11.6.  Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

12. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

	Поставщик:


	Покупатель: 

ОАО "ВНИИНМ"

	Юридический адрес: 

	Юридический адрес: 123098, г.Москва, ул.Рогова, 5а

	Почтовый адрес: 


	Почтовый адрес: 123060, г.Москва, а/я 369

	Факс: 
	Факс: 8 (499) 196-4168, 8 (499) 196-58-40

	Телефоны: 
	Телефоны: 8 (499) 190-49-94, 8 (499) 196-58-40

	e-mail: 
	e-mail: post@bochvar.ru, sgi@bochvar.ru

	ИНН 
	ИНН 7734598490

	р/с 
	р/сч  40502810300000000037 в ОАО АКБ «Авангард» г.Москва по адресу: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

	к/с 
	к/сч  30101810000000000201

	БИК 
	БИК  044525201

	
	

	Генеральный директор

М. П                            
	Директор

                                                           С. Б. Сухарев 

М.П




Спецификация №1 к 

Договору № _____________ от «____» ___________ 2010г.

1. Перечень поставляемых товаров:

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Единица

 Измерения


	Количество


	Цена с НДС (18%), руб.
	Сумма с НДС, руб

	1
	
	
	
	
	
	


2. Грузополучатель: ОАО «ВНИИНМ».
3. Способ доставки: силами поставщика.

4. Срок поставки: _____________________________________________.
5. В цену товара включены стоимость самого товара, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, НДС (или указать иное).

6. Сроки и условия оплаты: по факту поставки не позднее пятнадцати дней после подписания сторонами товарных накладных НДС (или указать иное).
7. Дополнительная информация: _________________________________________.
Поставщик:








Покупатель: 

_____________________






ОАО «ВНИИНМ»

________________





Директор

__________________/_______________



_______________________ С.Б.Сухарев
