
	Приложение №3
К договору №______от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

	на приобретение и монтаж оборудования системы контроля доступа. Корпус 1А.

	Основание: 330-1А-СС2.С1

	Сметная стоимость:
	817.892
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	588.072
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	229.820
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.805
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	37.816
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

ИНФОРМАТИКА
	Сервер СКД INTEL I5/8GB RAM/HDD 4TB/VIDEO 512MB
	шт
	1
	11 567.67
	
	11 568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =46000/1.18/3.37

	

	2.
	Ц10-04-066-03
	Щит распределительный
	1 шт.
	1
	455.06
	
	455
	410
	
	39.6
	39.6

	
	
	
	
	
	409.86
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

ИНФОРМАТИКА
	Плата CP-114EL-I-DB9M
	шт
	1
	3 891.52
	
	3 892
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =15475/1.18/3.37

	

	4.
	Ц10-01-001-10
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	1
	93.80
	23.76
	94
	65
	24
	6.8
	6.8

	
	
	
	
	
	65.46
	2.65
	
	
	3
	0.26
	0.26

	

	5.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

ИНФОРМАТИКА
	Монитор ASUS  19"
	шт
	1
	1 307.65
	
	1 308
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5200/1.18/3.37

	

	6.
	Ц10-04-067-22
	Камера телевизионная передающая
	1 шт.
	1
	349.33
	3.24
	349
	290
	3
	26.2
	26.2

	
	
	
	
	
	290.11
	0.36
	
	
	
	0.04
	0.04

	

	7.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

ИНФОРМАТИКА

	ПО Ядро системы Интеллект
	шт
	1
	3 822.36
	
	3 822
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =15200/1.18/3.37

	

	8.
	ООО НИЦ "НЕЙРО 

ИНФОРМАТИКА
	ПО Удален раб место
	шт
	1
	2 385.20
	
	2 385
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =9485/1.18/3.37

	

	9.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	ПО Интеграции с NAC
	шт
	1
	1 911.18
	
	1 911
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =7600/1.18/3.37

	

	10.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Считыватель RD-1040USB
	шт
	1
	721.72
	
	722
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2870/1.18/3.37

	

	11.
	Ц10-08-001-09
	Считыватель
	1 шт.
	1
	75.74
	0.30
	76
	71
	
	6.84
	6.84

	
	
	
	
	
	70.80
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Плата интерфейсная
	шт
	3
	5 029.42
	
	15 088
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =20000/1.18/3.37

	

	13.
	Ц10-01-001-10
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	3
	93.80
	23.76
	281
	196
	71
	6.8
	20.4

	
	
	
	
	
	65.46
	2.65
	
	
	8
	0.26
	0.79

	

	14.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Контроллер NAC51/W6500S52
	шт
	121
	1 257.86
	
	152 201
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5002/1.18/3.37

	

	15.
	Ц10-08-001-09
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча
	1 шт.
	110
	75.74
	0.30
	8 331
	7 788
	33
	6.84
	752

	
	
	
	
	
	70.80
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Корпус для контроллера  NAC51/BOX/M
	шт
	121
	1 257.86
	
	152 201
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5002/1.18/3.37

	

	17.
	Ц08-03-573-05
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1 шт.
	110
	110.59
	78.85
	12 165
	3 103
	8 674
	2.84
	313

	
	
	
	
	
	28.21
	5.45
	
	
	599
	0.49
	54.1

	

	18.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Считыватель RW-101-EH-G-W
	шт
	138
	721.72
	
	99 598
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2870/1.18/3.37

	

	19.
	Ц10-08-001-09
	Считыватель
	1 шт.
	1
	75.74
	0.30
	76
	71
	
	6.84
	6.84

	
	
	
	
	
	70.80
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Замок BEL-600S
	шт
	121
	331.94
	
	40 165
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1320/1.18/3.37

	

	21.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Уголок для замка  LS-600
	шт
	121
	71.92
	
	8 702
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =286/1.18/3.37

	

	22.
	Тинко.
	Крепление для замка DSU-600
	шт
	30
	406.38
	
	12 191
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1616/1.18/3.37

	

	23.
	Ц08-01-081-03
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12
	1 шт.
	110
	33.70
	11.62
	3 707
	1 435
	1 278
	1.36
	149

	
	
	
	
	
	13.04
	0.65
	
	
	71
	0.05
	5.28

	

	24.
	ООО НИЦ "НЕЙРО. 

(ИНФОРМАТИКА)
	Доводчик TS77/2
	шт
	121
	191.12
	
	23 125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =760/1.18/3.37

	

	25.
	Е09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	110
	17.38
	3.44
	1 911
	1 453
	379
	1.33
	147

	
	
	
	
	
	13.21
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Тинко.
	Иcточник питания СКАТ-1200У
	шт
	16
	1 176.38
	
	18 822
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =4678/1.18/3.37

	

	27.
	Тинко.
	Аккумулятор 7ач
	шт
	32
	251.47
	
	8 047
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1000/1.18/3.37

	

	28.
	Ц10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	16
	230.25
	47.52
	3 684
	2 151
	760
	12.1
	194

	
	
	
	
	
	134.41
	5.32
	
	
	85
	0.53
	8.45

	

	29.
	Тинко.
	ЗКУ-8ЛЮКС
	шт
	32
	137.55
	
	4 402
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =547/1.18/3.37

	

	30.
	Ц10-01-039-06
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	4
	20.81
	
	83
	82
	
	2.4
	9.6

	
	
	
	
	
	20.47
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Тинко.
	Извещатель SC-555
	шт
	32
	125.74
	
	4 024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =500/1.18/3.37

	

	32.
	Ц10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	32
	11.58
	
	370
	310
	
	1.01
	32.3

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Ц08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	52
	809.85
	594.95
	42 112
	7 444
	30 937
	14.9
	774

	
	
	
	
	
	143.15
	48.08
	
	
	2 500
	4.07
	212

	
	
	Объем: 300+300+1500+100+3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Ц10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.1
	157.37
	
	16
	15
	
	15.6
	1.56

	
	
	
	
	
	150.07
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Ц10-06-032-02
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2
	1 кабель
	5
	46.95
	
	235
	231
	
	4.8
	24

	
	
	
	
	
	46.18
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Ц08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	3
	287.82
	5.81
	863
	228
	17
	8.09
	24.3

	
	
	
	
	
	76.03
	0.32
	
	
	1
	0.02
	0.07

	

	37.
	Ц10-01-052-11
	Кроссировка проводом НВ
	10 шт. (кроссировок)
	40
	56.04
	
	2 242
	2 183
	
	4.92
	197

	
	
	
	
	
	54.56
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	7.77
	274.87
	37.44
	2 136
	1 444
	291
	19.5
	152

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	1
	0.01
	0.09

	
	
	Объем: 525.0+252
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Ц08-02-407-01
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1
	951.10
	214.28
	951
	347
	214
	37
	37

	
	
	
	
	
	347.42
	7.62
	
	
	8
	0.56
	0.56

	

	40.
	Ц08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0.5
	3 191.74
	248.94
	1 596
	196
	124
	41.6
	20.8

	
	
	
	
	
	391.42
	3.56
	
	
	2
	0.26
	0.13

	

	41.
	Ц10-06-037-08
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	10
	12.81
	0.32
	128
	112
	3
	1.31
	13.1

	
	
	
	
	
	11.16
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	120
	48.89
	
	5 867
	4 913
	
	4.8
	576

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	651 902
	34 538
	42 808
	
	3523

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278
	
	282

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	564 174
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29, 31)
	
	
	
	
	16 925
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29, 31)
	
	
	
	
	6 973
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	588 072
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	87 728
	34 538
	42 808
	
	3523

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278
	
	282

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 2, 6, 42; %=80 - по стр. 4, 11, 13, 15, 19, 28, 30, 32, 37; %=95 - по стр. 17, 23, 33, 36, 38-40; %=90 - по стр. 25; %=100 - по стр. 34, 35, 41)
	
	
	
	
	33 750
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 6, 17, 23, 33-36, 38-42; %=60 - по стр. 4, 11, 13, 15, 19, 28, 30, 32, 37; %=85 - по стр. 25)
	
	
	
	
	24 220
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	145 698
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	733 770
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 750
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24 220
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	552
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	43.
	ООО НИЦ "НЕЙРО.
	Карта EM Marin
	шт
	350
	2.91
	
	1 020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =22/1.18/6.40

	

	44.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*0,5
	м
	3200
	2.95
	
	9 441
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =21.219/1.18/6.40

	

	45.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 4*2*0,5
	м
	300
	9.49
	
	2 848
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =68.279/1.18/6.40

	

	46.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,8
	м
	1500
	12.19
	
	18 284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =87.672/1.18/6.40

	

	47.
	КОМП. АТЛАС
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS  2*1.5
	м
	100
	5.06
	
	506
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =36.39/1.18/6.40

	

	48.
	ЭТМ Москва.
	Кабель ШВВПнг-LS 2*0.75
	м
	3000
	1.50
	
	4 489
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =11.3/1.18/6.40

	

	49.
	КОМП. АТЛАС
	Провод НВ 0,35
	м
	200
	0.25
	
	49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =1.78/1.18/6.40

	

	50.
	КОМП. АТЛАС
	Провод ПВ3 4 380
	м
	300
	1.85
	
	556
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =13.32/1.18/6.40

	

	51.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 60*20  L=2.1m
	м
	525
	52.78
	
	27 708
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =379.59/1.18/6.40

	

	52.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол внутренний
	шт
	20
	31.89
	
	638
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =229.38/1.18/6.40

	

	53.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол плоский
	шт
	20
	39.57
	
	791
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =284.60/1.18/6.40

	

	54.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Заглушка
	шт
	30
	13.54
	
	406
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =97.37/1.18/6.40

	

	55.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Накладка на стык
	шт
	120
	48.80
	
	5 856
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =350.96/1.18/6.40

	

	56.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20  L=2.1m
	м
	252
	26.26
	
	6 618
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =188.89/1.18/6.40

	

	57.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний
	шт
	20
	16.32
	
	326
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =117.35/1.18/6.40

	

	58.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский
	шт
	15
	16.67
	
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =119.90/1.18/6.40

	

	59.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Накладка на стык
	шт
	10
	9.57
	
	96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =68.83/1.18/6.40

	

	60.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка
	шт
	120
	12.82
	
	1 538
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =92.21/1.18/6.40

	

	61.
	С103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100
	15.33
	
	1 533
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С101-3133
	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х
	м
	50
	10.65
	
	533
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С503-0656
	Коробка протяжная У994У2
	шт.
	10
	29.39
	
	294
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	С503-0545
	Коробка
	шт.
	100
	3.42
	
	342
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	736 024
	34 538
	42 808
	
	3523

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278
	
	282

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	564 174
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29, 31)
	
	
	
	
	16 925
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29, 31)
	
	
	
	
	6 973
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	588 072
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	171 850
	34 538
	42 808
	
	3523

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 278
	
	282

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	84 122
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 2, 6, 42; %=80 - по стр. 4, 11, 13, 15, 19, 28, 30, 32, 37; %=95 - по стр. 17, 23, 33, 36, 38-40; %=90 - по стр. 25; %=100 - по стр. 34, 35, 41)
	
	
	
	
	33 750
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 6, 17, 23, 33-36, 38-42; %=60 - по стр. 4, 11, 13, 15, 19, 28, 30, 32, 37; %=85 - по стр. 25)
	
	
	
	
	24 220
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	229 820
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	817 892
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 750
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24 220
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	552
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

