
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник управления по закупкам и услугам

	___________________
	В.А.Тимошик

	«____»________ 2012 г.
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку комбинированных приборов для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 23.04.2012 года № 193-21.2/5256
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:


	

	Начальник ОМТСКОиМ УЗУ
	И.М.Котельникова

	Начальник ОПРА
	Т.Б.Жигмонт

	Начальник БКОиМ
	Л.В.Лучникова

	Инженер БКОиМ
	Н.А.Марков

	Cпециалист по конкурсным торгам ОПРА
	Н.М.Клепалова


Озерск  2012 г.
Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку комбинированных приборов для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Способ закупки: Открытый запрос цен в электронной форме без проведения переторжки.
2. Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производ-ственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
4. Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
5. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
6. Контактное лицо: Марков Николай Андреевич, Клепалова Наталья Михайловна
Номер контактного телефона: (35130) 2 54 08, 2 06 20
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Адрес электронной почты: nmklepalova@po-mayak.ru
7. Предмет Договора: поставка комбинированных приборов для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
Форма заявки на участие в запросе цен: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мультиметр MY-64  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 

- Количество измерений в секунду 2-3

- Разрядность 3 ½   

- Постоянное напряжение U=0,1мВ-1000В

- Переменное напряжение U~1 мВ-700 В

- Переменный ток I~** 10 мкА-10 А 

- Постоянный ток I=** 1 мкА-10 А

- Диапазон частот по переменному току  40-400Гц

- Сопротивление R 0,1 Ом - 200 МОм

- Входное сопротивление R 10 МОм

- Температура t°C
(термопара типа К) -20° ÷ +1000°

- Ёмкость C 1 пФ - 20 мкФ

- Частота F 10Гц-20кГц
	шт.
	6
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	2
	Мультиметр 830В

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):     

-  Количество измерений в секунду 2

- Постоянное напряжение U= 0,1мВ - 600В

- Переменное напряжение U~0,1В - 600В

- Постоянный ток I= 200μA - 10A

-  Диапазон частот по перем. току    40 - 400Гц  

- Сопротивление R 0,1 Ом - 2 МОм

- Входное сопротивление R 1 МОм

- Коэффициент усиления 
транзисторов h21 до 1000

- Диод-тест есть

- Питание 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
	шт.
	3
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	3
	Мультиметр АРРА-80Н         

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):   

1. Постоянное напряжение

1.1. Пределы измерений 300 мВ; 3; 30; 300;1000 В

1.2. Погрешность ± (0,5 % + 2 ед. счета)

1.3. Максимальное разрешение 0,1 мВ

1.4. Входное сопротивление 10 МОм

1.5.  Защита входа 1000 В

2. Переменное напряжение

2.1. Пределы измерений 3; 30; 300; 750 В

2.2. Погрешность ± (1,5 % + 5 ед. счета)

2.3. Максимальное разрешение 1 мВ

2.4. Полоса частот 40 ... 500 Гц

2.5. Входной импеданс 10 МОм/100 пФ

2.6. Защита входа 1000 В

3. Постоянный ток

3.1. Пределы измерений 300; 3000 мкА; 10 А

3.2. Погрешность ± (1,7 % + 2 ед. счета)

3.3. Максимальное разрешение 0,1 мкА 

3.4. Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)

4. Переменный ток.

4.1. Пределы измерений 300; 3000 мкА; 10 А

4.2. Погрешность ± (2,2 % + 5 ед. счета)

4.3. Максимальное разрешение 0,1 мкА

4.4. Полоса частот 40 ... 500 Гц

4.5. Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)

5. Сопротивление

5.1. Пределы измерений 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм

5.2.  Погрешность ± (0,75 % + 3 ед. счета)

5.3. Максимальное разрешение 0,1 Ом

5.4. Тестовое напряжение 1,3 В

5.5. Защита входа 600 В

6. Прозвон цепи

6.1. Порог срабатывания 30 Ом

6.2. Индикация непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц

6.3. Защита входа 600 В

7. Испытания p-n

7.1. Максимальный ток теста 1,5 мА

7.2. Напряжение теста 3В

7.3. Защита входа 600 В 

8. Общие данные

8.1. Измерение ср. кв. зн. синусоидальный сигнал

8.2. Максимальное индицируемое число 3400

8.3. Линейная шкала 70 сегментов

8.4. Скорость измерения цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с

8.5. Автовыключение 10 мин

8.6. Источник питания 1,5 В х 2 (тип ААА)

8.7. Срок службы батареи 500ч

8.9. Условия эксплуатации Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 %

8.10. Габаритные размеры 90 х 186 х 46 мм

8.11. Масса 490 г.
	шт.
	3
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	4
	Мультиметр АРРА-109N USB  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Особенности мультиметра цифрового:

- Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения; 

- Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой, обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных; 

- Высоковольтные предохранители и предохранительные сопротивления надёжно защищают приборы АРРА-100N от перегрузок; 

- Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом; 

- Каждый прибор APPA 100N серии комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором; 

- Эргономичный дизайн измерительных щупов с комфортным оребрением, с упорными кольцами предотвращающими соскальзывание пальцев, с надёжно опрессованным проводом и наконечником из прочной стали для продолжительного срока службы. В комплект входят съёмные зажимы типа “крокодил”. Для моделей с измерением температуры в комплекте поставляется адаптер и датчик для измерения температуры.

Технические характеристики: 

1.   Постоянное напряжение:

1.1. Пределы измерений: 20 мВ; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В

1.2. Погрешность ± (0,06 % + 10 ед. сч.)

1.3. Максимальное разрешение 1 мкВ

1.4. Входное сопротивление 10 МОм

1.5. Защита входа =1000 В; ~750 В

2. Переменное напряжение:

2.1. Пределы измерений 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В

2.2. Погрешность ± (0,7 % + 50 ед. сч.)

2.3. Максимальное разрешение 1 мкВ

2.4. Полоса частот 40 Гц … 100 кГц

2.5. Входной импеданс 10 МОм/100 пФ

2.6. Защита входа =1000 В; ~750 В

3. Относительный уровень:

3.1. Диапазон измерений 

-80 дБ … 50 дБ
-15 дБм ... 55 дБм

3.2. Опорный уровень 

0 дБ = 1 В
0 дБм = 1 мВт, 600 Ом

4. Постоянный ток

4.1. Пределы измерений 20; 200 мА; 2; 10 А

4.2. Погрешность ± (0,4 % + 2 ед. сч.)

4.3. Максимальное разрешение 10 мкА

4.4. Защита входа Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)

5. Переменный ток.

5.1. Пределы измерений 20; 200 мА; 2; 10 А

5.2. Погрешность ± (0,8 % + 50 ед. сч.)

5.3. Максимальное разрешение 1 мкА

5.4. Полоса частот 40 Гц … 3 кГц

5.5. Защита входа Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)

6. Частота (при измерении уровня)

6.1. Диапазон измерений 40 Гц … 100 кГц

6.2. Погрешность ± (0,01 % + 10 ед. счета)

6.3. Максимальное разрешение 0,1 Гц

6.4. Чувствительность 1/5 от предела измерения

7. Сопротивление.

7.1.  Пределы измерений 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм

7.2. Погрешность ± (0,3 % + 30 ед. сч.)

7.3. Максимальное разрешение 10 мОм

7.4. Тестовое напряжение 3,3 В; 0,6 В

7.5. Защита входа 600 В

8. Прозвон цепи.

8.1. Порог срабатывания 50 Ом

8.2. Индикация непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц

8.3. Защита входа 600 В

9. Испытание p-n

9.1. Максимальный ток теста 1,1 мА

9.2. Напряжение теста 3,3 В

9.3. Защита входа 600 В

10. Частота.

10.1. Пределы измерений 20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц

10.2. Погрешность ± (0,01 % + 10 ед. счета)

10.3. Максимальное разрешение 1 мГц

10.4. Чувствительность 250 мВ

10.5. Защита входа 600 В

11. Коэффициент заполнения импульсов:

11.1. Диапазон измерений 20 ... 80 %

11.2. Погрешность ± (0, 1 % + 1 ед. сч.)

11.3. Максимальное разрешение 0,1 %

12. Емкость

12.1. Пределы измерений 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ

12.2. Погрешность ± (0,9 % + 5 ед. счета) 

12.3. Максимальное разрешение 1 пФ

12.4. Защита входа 600 В

13. Температура

13.1. Диапазон измерений

-200 °С ... 1200 °С;
-328 °F ... 2192 °F

13.2. Погрешность 

± (0,1 % + 3 °С);
± (0,2 % + 6 °F)

13.3. Максимальное разрешение

0,1 °С; 0,1 °F

13.4.  Защита входа 600 В

14. Общие данные

14.1. Измерение ср. кв. зн. сигнал произвольной формы

14.2. Максимальное индицируемое число 20000

14.3. Линейная шкала 42 сегмента; возможна установка "0" в центр

14.4. Интерфейс USB 

14.5. Объем памяти 1000

14.6. Объем регистратора 40000

14.7. Интервалы регистрации 0,5 - 600 с (выбирается из интервала)

14.8. Скорость измерения цифровая шкала: 2 изм./с;
линейная шкала: 20 изм./с

14.9. Автовыключение 30 мин (возможна блокировка автовыключения)

14.10. Источник питания 9 В (типа "Крона")

14.11. Срок службы батареи 100ч

14.12. Условия эксплуатации Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 %

14.13. Габаритные размеры 98 х 197 х 50 мм

14.14. Масса 620г. 
	шт.
	5
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	5
	Клещи токоизмерительные MS2102  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):   

- Разрядность  3 ¾ разряда

- Выбор пределов измерений ручной / автоматически

- Постоянное напряжение U=, В   400/600 (±1,0%)

- Переменное напряжение U~, В   400/600 (±1,5%)

- Постоянный ток I~, А  40 / 400 (±2,5%)

- Переменный ток I~, А 40 / 400 (±2,0%)

- Сопротивление R, кОм  400 (±1,0%)

- Звуковой пробник  < 50 Ом

- Проверка диодов - да

- Габариты, мм 35 x 72 x 194

- Вес, грамм (с батареей) 220
	шт.
	6
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	6
	Мультиметр Agilent 34410А

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):  

- Базовая погрешность  0,003 %, 6 ½ разрядов 

- Измерение: пост./перемен. напряжение и ток, сопротивление (2/4 проводной схеме), частота, период, емкость, температура, прозвон цепи, испытание диодов 

- Измерение ср. кв. значения с учетом формы сигнала (True RMS) 

- Обнаружение пиковых выбросов от 20 мкс 

- Рабочая полоса частот 3 Гц … 300 кГц 

- Широкие пределы измерений (от 100 мкА до 3А; от 100 мВ до 750 В; от 100 Ом до 1 ГОм; от 3 Гц до 300 кГц; от - 200 до 600 С) 

- Высокое разрешение (0,1 мкВ; 0,1 нА; 0,1 мОм) 

- Скорость измерений до 10000 в секунду на внешний компьютер 

- Память 50 К 

- Интерфейсы: USB, LAN, GPIB

- Поверка              
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	7
	Измеритель ИФН-200

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Назначение:

 - измерение полного, активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль, без отключения источника питания; 

- измерение напряжения переменного тока;

- измерение сопротивления постоянному току (режим омметра);

- измерение сопротивления металлосвязи током до 250 мА для сопротивлений <20 Ом; 

- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания, приведенного к напряжению сети 220 В;
- вычисление угла сдвига фаз между напряжением и током при коротком замыкании. 

Базовая комплектация:

- измеритель сопротивления цепи "фаза-нуль" ИФН-200

- аккумулятор (установлен в прибор)

- адаптер для зарядки аккумулятора

- провод измерительный 1,5 м - 2 шт.

- зажим изолированный типа «крокодил»

- руководство по эксплуатации

- сумка для переноски 

Технические характеристики:

- Измерение полного, активного и реактивного сопротивления
петли «фаза-нуль» 0,01-200 Ом

- Погрешность 3%.

- Вычисление тока короткого замыкания до 22 кА

- Максимальный измерительный ток в цепи 25А

- Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании 0…±60° 

- Измерение сопротивления постоянному току 0,01-999 Ом

- Измерение напряжения 30-280 В

- Память 35 измерений

- Рабочая температура от –15 С° до +55 С° 

- Питание аккумулятор 12 В или сеть 220 В/50 Гц

- Габаритные размеры 120х250х40 мм

- Вес 900 гр

- Поверка
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	8
	Мегаомметр Е6-24

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога эквивалента)): 
- Испытательное напряжение, В 500; 1000; 2500

- Диапазон измерений сопротивления изоляции  до 300 ГОм

- Разрешающая способность измерений:

в диапазоне до 9,99 МОм - 10 кОм

в диапазоне от 10,0 до 99,9 МОм - 100 кОм

в диапазоне от 100 до 999 МОм - 1 МОм

в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм -10 МОм

- Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений 

от 0,01 до 999 МОм ± (3% + 3 емр)
от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5 емр)*
от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5 емр)* )

- Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ± 0,5) Гц  не более δ = + ( 5 % + 3 емр)

- Ток в измерительной цепи не более 2 мА

- Рабочая температура от -30°С до +50°С 

- Питание от 10 до 14 В

- Потребляемая мощность не более 6 Вт

- Габаритные размеры 80х120х250 мм

- Масса не более 0,8 кг

*Для мегаомметров Е6-24 и Е6-24/2 при использовании кабеля измерительного экранированного РЛПА.685551,001 

- Климатическое исполнение прибора допускает его использование при температурах окружающего воздуха от -30 до +50 °С и относительной влажности воздуха 90%. Степень защиты корпуса прибора IP42.

-Поверка
	шт.
	2
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	9
	Прибор для измерения освещенности АРГУС-07

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Пульсметр-люксметр предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 0,38 до 0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения искусственного освещения.

Температура окружающей среды, оС: 20  ±15; 

Относительная влажность, %, не более: 90; 

Атмосферное давление, кПа: 96 -104.

Технические характеристики:

- Диапазон измерения освещенности  от 1 до 20 000 лк

- Спектральный диапазон 0,38 ... 0,8 мкм

- Коэффициент пульсации 1 - 100 %

- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений 8 - 10 %

- Питание Батарея типа LR03 или аналоги

- Потребляемая мощность 0,4 Вт

- Время установления рабочего режима  2с

- Габаритные размеры:
индикаторного блока 125 х 68 х 30 мм 
измерительной головки 45 х 30 мм

- Масса
индикаторного блока не более 0,15 кг
измерительной головки 0,2 кг

-Поверка
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	10
	Измеритель MZC-300

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Основные характеристики прибора:

- измерение активного, реактивного и полного сопротивления петли "фаза-нуль";

- автоматический расчёт значения ожидаемого тока короткого замыкания для номинального напряжения сети;

- определение угла между векторами силы тока и напряжения в момент короткого замыкания;

- контроль целостности проводов;

- оценка сопротивления заземляющих устройств;

- измерение действующего значения напряжения переменного тока;

- проведение измерений без отключения источника питания и защит;

- время протекания измерительного тока 30 мс;

- автоматический выбор диапазона измерений;

- автоматическое самовыключение при простое в течение 120 секунд;

- память результата последнего измерения;

- автокалибровка измерительных проводов, дающая возможность применять провода различной длины.

Технические характеристики:

1. Измерение напряжения переменного тока:

1.1. Диапазон 0 ... 250 В

1.2. Разрешение 1 В 

1.3. Основная погрешность ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда)

1.4. Входное сопротивление вольтметра: ≥ 200 кОм

2. Измерение полного сопротивления Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557

2.1. Провод измерительный 1,2 м

2.1.1. Диапазон измерения Zs  0,13 ... 199,9 Ом

2.2. Провод измерительный 5 м

2.2.1. Диапазон измерения Zs  0,15 ... 199,9 Ом

2.3. Провод измерительный 10 м

2.3.1. Диапазон измерения Zs  0,19 ... 199,9 Ом

2.4. Провод измерительный 20 м

2.4.1. Диапазон измерения Zs  0,25 ... 199,9 Ом

3. Диапазон отображения полного сопротивления Zs

3.1. Диапазон отображения 0,0 ... 19,9 Ом; Разрешение 0,01Ом;

Основная погрешность ± (2% и. в + 3 ед. мл. разряда)

3.2. Диапазон отображения 20,0 ... 199,9 Ом; Разрешение 0,1Ом;

Основная погрешность ± (2% и. в + 1 ед. мл. разряда)

4. Измерение фазного угла петли короткого замыкания

4.1. Диапазон -90 ... 90° ; Разрешение 0,1°

а) Основная погрешность ± 10° Для угла от 0 до 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом

б) Основная погрешность ± 3° Для угла > 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом

5. Диапазон отображения активного Rs и реактивного Xs сопротивления петли короткого замыкания

5.1. Диапазон отображения 0,0 ... 19,9 Ом; Разрешение 0,01 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в + 3 ед. мл. разряда)

5.2. Диапазон отображения 20,0 ... 199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Основная погрешность ± (3% и. в + 1 ед. мл. разряда)

6. Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Zs для Un =220 В)
Диапазон измерения согласно IEC 61557

6.1. Провод 1,2 м; Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,84 кА

6.2.  Провод 5 м; Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,53 кА

6.3. Провод 10 м; Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,26 кА

6.4. Провод 20 м; Диапазон измерения Iк 1,15А ... 924А

7. Диапазон отображения

7.1. Диапазон отображения 1,15 А ... 19,99 А; Разрешение 0,01 А; Основная погрешность определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания.

7.2.   Диапазон отображения 20,00 А ... 199,99 А; Разрешение 0,1 А; Основная погрешность определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания.

7.3. Диапазон отображения 200 А ... 1999 А; Разрешение 1 А; Основная погрешность определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания.

7.4. Диапазон отображения 2,00 кА ... 19,99 кА; Разрешение 10А; Основная погрешность определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания.

7.5. Диапазон отображения 20,0 кА ... 22,0 кА; Разрешение 100А; Основная погрешность определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания.

8. Контроль целостности проводов

8.1. Порог срабатывания блокировки измерений 3 кОм; Основная погрешность определения порога ± 10 %

9. Измерение сопротивления измерительных проводов

9.1. Диапазон 0 ... 0,500 Ом; Разрешение 0,001 Ом; Основная погрешность ± (5% и. в + 3 ед. мл. разряда)

10. Условия применения: 

10.1. Номинальное напряжение измеряемой цепи Un 220 В

10.2. Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение 180 ... 250 В

10.3. Номинальная частота измеряемой цепи fn  50 Гц

11. Дополнительные технические характеристики

11.1. Габариты (Ш x В x Г) 230 x 67 x 35 мм

11.2. Масса 0,4 кг

11.3. Дисплей жидкокристаллический, 3 1/2 цифры высотой 14 мм

11.4. Питание измерителя два элемента питания алкалиновых LR6 (размер AA)

11.5. Температурный диапазон 0 ... +40°C

11.6. Температура хранения -20 ... +60°C

11.7. Время до самовыключения 2 минуты

11.8. Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 

11.9. Категория безопасности III 300 В согласно PN-EN 61010-1

11.10. Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP40

11.11. Заряда одного комплекта элементов питания достаточно для проведения 2000 измерений (4 измерения/мин)

12. Поверка

Комплект поставки MZC-300:

1. Прибор -1шт.

2. Провод для калибровки измерительных проводов -1шт.

3. Провод измерительный 1,2 м с разъёмами "банан" чёрный -1шт.

4. Провод измерительный 1,2 м с разъемами "банан" желтый -1шт.

5. Зонд острый с разъемом "банан" черный -1шт.

6. Зонд острый с разъемом «банан» желтый -1шт.

7. Зажим "Крокодил" изолированный черный K01 -1шт
8. Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V -1шт.

9. Футляр с ремнём М1 -1шт.

10. Документация на русском языке -1шт. 
	шт.
	5
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	11
	Мультиметр М-830 BZ
(или «эквивалент» или «аналог»
Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
- дисплей 3 1/2 разряда (макс. 1999), индикация разряда батарей, защита, питание - 9В КРОНА.
-   Базовая точность: DCV: 0.5% (входное сопротивление 1МОм), ACV: 1.2% (450КОм, 45-450Гц), DCA: 1.2%, Ω: 1.0%  

- Чувствительность: DCV: 0.1мВ; ACV: 0.1В; Ω: 0.1Ом; DCA: 1мкА; 0.1мкА (М 830В и М 833); TEMP: 1 С

- Размер M 830BZ : 70 х 126 х 24 мм, Вес:170 г (включая батарею)

- Постоянное напряжение (DCV) 200мВ - 2В - 20В - 200В - 1000В

- Переменное напряжение (ACV) 200В - 600В

- Постоянный ток (DCA) 200мкА - 2мА - 20мА - 200мА - 10А5

- Сопротивление ( Ω) 200Ом - 2КОм - 20КОм - 200КОм - 2МОм

- Проверка диодов 3В / 0.8мА 

- Температура (TEMP, °С) -20°С + 1370°С

- Коэф. усил. транзисторов (hFE) 1 ~ 1000

- Звуковой пробник Да

- Генератор меандра: 60 Гц

- Аксессуары Щупы              
	шт.
	3
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	12
	Прибор комбинированный Ц4342М1

(или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):   

- Номер ТУ У00226098.010-98

- Класс точности  2,5/4,0

1. Диапазоны измерений:    

- Сила постоянного тока, мА 0,05 ... 2500

- Сила переменного тока, мА 0,25 ... 2500 

- Напряжение постоянного тока, В 0,1 ... 1000

- Напряжение переменного тока, В 1 ... 1000

- Сопротивление постоянному току, кОм 0,3 ... 10000

- Уровень сигнала по напряжению, дБ (-)-10 ... 15

- Частотный диапазон, Гц 45 ... 2000

2. Параметры:

- Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 20

- Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 20

- Питание автономное.

- Размеры, мм 215х115х90

- Масса, кг  0,9

- Особенности - измеряет параметры транзисторов h21э, IC

3. Поверка
	шт.
	4
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	13
	Индикатор дефектов обмоток эл. двигателей ИДО-05

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
1.  Контролируемые параметры: - при проверке обмотки на наличие между-витковых замыканий, обрыва проводников и на правильность соединения схемы коэффициент несимметрии фазных токов (Кн);
- при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками сопротивление изоляции (Rи)   

2. Диапазон измерения Кн, 0 - 99%                           

3. Параметры выходного переменного тока при измерении Кн

- Действующее значение, мА: 1,5 ±0,15;
- Частота, кГц: 10 ±1 

4. Чувствительность (величина Кн при замыкании одного витка в фазе), не менее 5 %

5. Выходное постоянное напряжение при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками, 1000 ±100В

6. Индикация светодиодная и светодиодная алфавитно-цифровая трехразрядная

7. Питание автономное или от  внешнего блока питания

8. Напряжение питания, 7-1,2+1,6В 

9. Потребляемая мощность, 

не более 3Вт 

10. Габаритные размеры, 205 х 80 х 50 мм 

11. Масса, не более 0,5 кг.
	шт.
	2
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.

Срок гарантии 12 месяцев.


	До 02 августа 2012г.

	14
	Модем телемеханики УПСТМ-01   

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Устройство преобразования сигналов УПСТМ-01, предназначено для организации канала передачи данных в надтональном

диапазоне частот со скоростью до 600 бит/с по стандартным некоммутируемым

каналам связи и физическим линиям связи в системах контроля и управления

потреблением электроэнергии.

УПС сопрягается с каналами следующих типов:

• с некоммутируемыми четырёхпроводными каналами связи по ГОСТ 25007-81;

• с двух- и четрёхпроводными физическими линиями связи.

Физические цепи, линии и каналы связи должны удовлетворять требованиям

ГОСТ 26.205-88 к каналам связи для средств телемеханики.

Режим работы УПС определяется следующими параметрами: скоростью обмена, характеристическими частотами нуля и единицы, диапазоном амплитуды тонального выходного сигнала, типом окончания линии, сигналами

«Запрос передачи» и «Готовность передачи».

1. Задание скорости передачи в канале связи

УПС обеспечивает работу в дуплексном (полудуплексном) режиме со скоростями 100, 200, 300, и 600 бод.

Скорость передачи задаётся перемычками. Перемычки BD0, BD1 располагаются на печатной плате УПС на стороне

установленных компонентов.

2. Задание характеристических частот

УПС обеспечивает работу с каналами тональной частоты со стандартными

характеристическими частотами и характеристическими частотами

телекомплекса «Гранит».

Перемычки FR3,FR2,FR1,FR0 располагаются на печатной плате УПС на стороне установленных компонентов.

3. Установка выходного уровня УПС

УПС имеет оперативную регулировку уровня, доступную с передней панели и

ступенчатое неоперативное задание выходного диапазона с помощью

перемычек DB2, DB4, DB8, DB16 и аттенюатора АТ1, с уровнем вносимого

затухания 10 дБ. Выходной уровень, задаваемый с помощью перемычек DB2,

DB4, DB8, DB16, имеет шаг 2дБ и диапазон изменения от 0 до минус 30дБ.

Устройство снабжено аттенюатором: АТ1 минус 10дБ.

Для отключения аттенюатора (нет дополнительного ослабления) АТ1 должны

быть установлены перемычки DB1:(1-2) и DB3:(1-2).

Для включения (есть дополнительное ослабление) АТ1 должны быть

установлены перемычки DB1:(2-3) , DB3:(2-3), DB2:(1-2), DB4:(1-2).

4. Адаптация устройства к величине входного уровня сигнала

Для подстройки к величине входного уровня сигнала со стороны линии в

устройстве предусмотрены перемычки G1,G2,GS1,GS2.

5. Установка режима блокировки приёма сигналом «Запрос

передачи»

Для управления режимом работы устройства по приёму из ЛИНИИ используется перемычка E_RES. Установленная перемычка E_RES (перемычка запаяна на Общий для модификации платы устройства 2.0) приводит к блокировке приёма из ЛИНИИ при активном (т.е. плюс 12 вольт) сигнале «Запрос передачи». Не установленная перемычка E_RES (перемычка запаяна на плюс 5В, для модификации платы устройства 2.0) делает возможным приём из ЛИНИИ вне зависимости от сигнала «Запрос передачи».

6. Управление инверсией устройства

Инверсией данных устройства по приёму и передаче управляет перемычка INV.

Не установленная перемычка означает отсутствие инверсии, установленная – её наличие.

Примечание. Для версий печатной платы 2.0 для управления инверсией

используется перемычка INV.

Запаянная перемычка на ноль вольт (Общ.) означает установленную инверсию,

перемычка, запаянная на плюс 5 вольт – её отсутствие.

7. Установка времени задержки между сигналами «Запрос передачи» и «Готов к передаче»

Для адаптации к типу радиостанции предусмотрено регулируемое время

задержки между сигналами «Запрос передачи» и «Готовность передачи».

8. Режим работы линии

Для установки типа линейного окончания УПС: двухпроводный –

четырёхпроводный используются перемычки PD1,PD2,PD3 и DP1,DP2,DP3.

Для задания четырёхпроводного режима должны быть установлены перемычки

DP1,DP2,DP3.

В четырёхпроводном режиме возможна непрерывная передача в канал тональной частоты при установке перемычки RTS (J3) в положение 2-3, в этом случае сигнал «Запрос передачи» (RTS) не нужен.

В четырёхпроводном режиме возможна также работа со стробированием

сигналом «Запрос передачи» тональных посылок в линию. В этом случае перемычка RTS(J3) должна находиться в положение 1-2.

Для задания двухпроводного режима должны быть установлены перемычки

PD1, PD2, PD3.

В двухпроводном режиме возможна работа только со стробированием сигналом «Запрос передачи» тональных посылок в линию. Перемычка RTS(J3) должна находиться в положение 12.

Для разделения трактов приёма и передачи в двухпроводном режиме используется дифференциальная система.
	шт.
	2
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	15
	Быстрое зарядное устройство ВС-160

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Оригинальное быстрое зарядное устройство для радиостанций ICOM.
Характеристики зарядного устройства ICOM BC-160:
Химические типы поддерживаемых аккумуляторов: NiCd / никель-кадмий, NiMH / никель-металл-гидрид, Li-Ion / литий-ион
Усредненное время зарядки АКБ, в часах: ~2 
Диапазон рабочих температур, °С: -0 / +45
Вес, кг: ~0.5
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	16
	Объект-микрометр ОМО 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Предназначен для работы в отраженном свете и служит для определения увеличения микрообъектива, линейного поля зрения микроскопа, цены деления окулярных сеток, а также для определения масштаба изображения при микрофотографировании.

Технические характеристики:   

- Длина шкалы - 1мм
- Число делений шкалы - 100
- Цена деления шкалы - 0.01мм
- Габаритные размеры:
длина - 76мм
ширина - 26мм
высота - 2мм
- Масса - 0.03кг                                  
	шт.
	3
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	17
	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок  MPI-508

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Основные характеристики измерителя:

1. Измерители параметров электробезопасности электроустановок предназначены для измерения:

- Действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока;

- Частоты переменного тока

- Полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания;

- Полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО;

- Силы тока отключения устройства защитного отключения (далее — УЗО) для синусоидального дифференциального тока;

- Силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока;

- Силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного пульсирующего тока с постоянной составляющей 6 мА;

- Времени отключения сети при срабатывании УЗО;

- Сопротивления защитного заземления;

- Напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока;

- Напряжения переменного тока помех;

- Сопротивления защитных проводников;

- Электрического сопротивления малым током;

- Сопротивления электроизоляции.

2. Для вычисления: 
- Активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»;

- Силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник».

3. Для контроля: 
- Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений).

4. Для проверки: 
- Последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению.

5. Для запоминания и передачи в компьютер: 
- Данных измерений и вычислений.

Технические характеристики:

1. Измерение напряжения

1.1. Диапазон 0...440 В;

1.2. Разрешение 1В;

1.3. Основная погрешность ±(2 % U + 2 е. м. р.)

2. Измерение напряжения (для функции LOGGER)

2.1. Диапазон 0...440 В;

2.2. Разрешение 1В;

2.3. Основная погрешность ±(2 % U + 2 е. м. р.)

3. Измерение частоты

3.1. Диапазон 45…65 Гц

3.2. Разрешение 0,1Гц;

3.3. Основная погрешность ±(0,1 % f + 1 е. м. р.)
4. Измерение тока клещами С2 

4.1. Диапазон 0…999 А;

4.2. Разрешение 0,1 А;

4.3. Основная погрешность ±(5 % I + 3 е. м. р.)

5. Измерение мощности (активной, реактивной, полной), а также cosf (для функции LOGGER)

5.1. Диапазон 0…440 к (Вт, ВА, вар);

5.2. Разрешение 0,01 (Вт, ВА, вар);

5.3. Основная погрешность ±(7 % S + 10 е. м. р.)

6. Измерение сопротивления заземлителя 

6.1. Диапазон 0…1999 Ом;

6.2. Разрешение 0,01 Ом;

6.3. Основная погрешность ±(5 % RE + 5 е. м. р.)

7. Измерение параметров петли короткого замыкания

7.1. полного сопротивления

7.1.1. Диапазон 0…1999 Ом;

7.1.2. Разрешение 0,01 Ом;

7.1.3. Основная погрешность ±(5 % ZS + 5 е. м. р.)

7.2. активного и реактивного сопротивления

7.2.1. Диапазон 0…199,9 Ом;

7.2.2. Разрешение 0,01 Ом;

7.2.3. Основная погрешность ±(5 % ZS + 5 е. м. р.)

7.3. расчет ожидаемого тока короткого замыкания 

7.3.1. Диапазон 0,001...40 кА;

7.3.2. Разрешение от 0,001 А;

7.3.3. Основная погрешность -ΔI-; +ΔI 

8. Измерение параметров петли короткого замыкания без отключения УЗО

8.1. полного сопротивления

8.1.1. Диапазон 0…1999 Ом;

8.1.2. Разрешение 0,01 Ом;

8.1.3. Основная погрешность ±(6 % ZS + 10 е. м. р.)

8.2. активного и реактивного сопротивления 

8.2.1. Диапазон 0…199,9 Ом;

8.2.2. Разрешение 0,01 Ом;

8.2.3. Основная погрешность ±(6 % ZS + 10 е. м. р.)

8.3. расчет ожидаемого тока короткого замыкания

8.3.1. Диапазон 0,001...40 кА;

8.2.2. Разрешение от 0,001 А;

8.2.3. Основная погрешность -ΔI-; +ΔI

9. Измерение параметров УЗО 

9.1. для синусоидального дифференциального тока

9.1.1. Диапазон 3,3…1000 мА;

9.1.2. Разрешение 0,1 мА;

9.1.3. Основная погрешность ±5 % IΔn

9.2. для дифференциального пульсирующего тока 

9.2.1. Диапазон 4…1400 мА;

9.2.2. Разрешение 0,1 мА;

9.2.3. Основная погрешность ±10 % IΔn 

9.3. для постоянного дифференциального тока

9.3.1. Диапазон 4…600 мА;

9.3.2. Разрешение 0,1 мА;

9.3.3. Основная погрешность ±10 % IΔn 

9.4. время отключения УЗО

9.4.1. Диапазон 0...300 мс;

9.4.2. Разрешение 1 мс;

9.4.3. Основная погрешность ±(2 % tА + 2 е.м.р.)

9.5. сопротивление защитного заземления

9.5.1. Диапазон 0,01...5 кОм;

9.5.2. Разрешение 1 Ом;

9.5.3. Основная погрешность ±(5 % RE + 5 е.м. р.)

9.6. напряжение прикосновения 

9.6.1. Диапазон 0...50 В;

9.5.2. Разрешение 0,1 В;

9.5.3. Основная погрешность ±(10 % U + 5 е. м. р.)

10. Измерение целостности цепи и сопротивления низким напряжением

10.1. защитных и компенсационных соединений током >200 мА

10.1.1. Диапазон 0...400 Ом;

10.1.2. Разрешение 0,01 Ом;

10.1.3. Основная погрешность ±(2 % R + 3 е. м. р.)

10.2. защитных и компенсационных соединений малым током 

10.2.1. Диапазон 0...2000 Ом;

10.1.2. Разрешение 0,1 Ом;

10.1.3. Основная погрешность ±(3 % R + 3 е. м. р.)

11. Измерение сопротивления изоляции

11.1. для номинального напряжения 250 В

11.1.1. Диапазон 0...1000 МОм;

11.1.2. Разрешение от 1 кОм;

11.1.3. Основная погрешность ±(3 % RISO + 8 е. м. р.)

11.2. для номинального напряжения 500 В

11.2.1. Диапазон 0...2000 МОм;

11.2.2. Разрешение от 1 кОм;

11.2.3. Основная погрешность ±(3 % RISO + 8 е. м. р.)

11.3. для номинального напряжения 1000 В

11.3.1. Диапазон 0...3 ГОм;

11.3.2. Разрешение от 1 кОм;

11.3.3. Основная погрешность ±(3 % RISO + 8 е. м. р.)

12. Напряжения измерения: 250 В, 500 В и 1000 В;

13. Точность подачи напряжения (Robc [Ом] ≥ 1000*Un [В]): - 0 + 10% от установленной величины;

14. Обнаружение опасного напряжения перед замером;

15. Разрядка измеряемого объекта;

16. Измерение сопротивления изоляции многожильных проводов (макс. 5) при помощи внешнего дополнительного приспособления;

17. Измерение напряжения на клеммах +RISO, -RISO в диапазоне: 0..440 В.

18. Последовательность фаз 
. Указания последовательности фаз: соответствующая, несоответствующая;

18.2. Диапазон напряжений сети UL-L: 90…440 В (45…65 Гц);

18.3. Отображение величины межфазных напряжений.

19. Регистратор напряжения и переменного тока 
19.1. Регистрация напряжения UL-n: 0…440 В (точность и диапазон частоты как для измерения напряжений функции LOGGER);

19.2. Диапазон регистрации частоты: 45…65 Гц;

19.3. Регистрация тока (параметры как для измерения тока);

19.4. Регистрация мощности активной (P), реактивной (Q) и полной (S) (параметры те же, что для мощности);

19.5. Выбор интервала между пробами: 1…99 с (с шагом 1сек);

19.6. Число измерений: 40000 (регистрация только напряжения или тока) или 10000 (регистрация напряжения, тока и мощности);

19.7. Отображаемые величины: средняя, максимум, минимум и отношение % к номинальной величине.

20. Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	18
	Указатель жидкого кислорода УЖК-6  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
1. Диапазон измерений:

- кислорода, не более, кг: от 0 до 8000

 - азота, не более, кг: от 0 до 5 700

2. Допустимая погрешность показаний:

- по шкале кислорода, не более ±200 кг

- по шкале азота – нет

3. Вариации показаний при t=20°C, не более 200 кг

4. Перегрузочное давление, мм. вод. ст  0,5 кгс/см2

5. Диапазон рабочих температур, °С от + 50 до -40

6. Масса изделия, не более, кг 0,8
	шт.
	2
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	19
	Мультиметр МY-61

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
- Режим выбора пределов измерения - ручной

- Количество измерений в секунду 2-3

- Разрядность ЖКД 3 ½

- Постоянное напряжение U=0,1мВ-1000В

- Переменное напряжение U~0,1мВ-700 В

- Переменный ток I~** 0,1мкА-10А

- Постоянный ток I=** 0,01мкА-10А

- Диапазон частот по переменному току 40-400Гц

- Сопротивление R 0,1 Ом-200 МОм

- Входное сопротивление R 10 МОм 

- Ёмкость C 1 пФ - 20 мкФ

- Коэффициент усиления транзисторов h21э до 1000

- Режим «прозвонка» <50 Ом

- Диод-тест – есть

- Питание 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ)

- Габариты, мм  91 × 189 × 31,5

- Вес, грамм (с батареей) 310

- Сервис Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»

- Прочее Автовыключение через ~ 40мин
** - максимальный ток на входе: 
пределы измерений "мА" – 200 мА;
пределы измерений "А" – 10А - непрерывно, 20А - максимально 15 сек.
	шт.
	10
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	20
	Прибор комбинированный Ц43101

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
1. Сила постоянного тока, 0,05 ... 10000 мА

2. Сила переменного тока, 0,05 ... 10000 мА

3. Напряжение постоянного тока, 0,075 ... 1000 В

4. Напряжение переменного тока, 0,075 ... 1000 В

5. Сопротивление постоянному току, 0,2 ... 10000 кОм

6. Уровень сигнала по напряжению, дБ (-)-10 ... +10

7. Частотный диапазон, 45 ... 10000 Гц

8. Входное сопротивление при постоянном токе, 20 кОм/В

9. Входное сопротивление при переменном токе, 20 кОм/В 

10. Питание – автономное 

11. Размеры, 215х115х87 мм

12. Масса, 0,95 кг 

13. Особенности: измерение электрической емкости до 1 мкФ;
электрический преобразователь

14. Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	21
	Мультиметр MY-68 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
1. Количество измерений в сек.2-3

2. Разрядность 3¾ (3260)

3. Постоянное напряжение U= 3,26В / 32,6В / 326В  / 700В (± 0,8%)

4. Переменный ток I~** 0,326мА / 3,26мА / 32,6мА / 326мА (± 1,2%) 10А (± 2,0%)

5. Сопротивление R 32,6кГц (± 1,2%) 150кГц (± 2,5%)

6. Коэффициент усиления Транзисторов h21э до 1000

7. Режим «прозвонка» <50 Ом

8. Диод-тест есть.

9. Питание 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ)

10. Габариты, мм 91 × 189 × 31,5

11. Вес, грамм (с батареей) 310

12. Сервис:

Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».

13. Прочее Мнемоническая шкала
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	22
	Комплект для поиска скрытых коммуникаций LKZ-700 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Основные характеристики комплекта:

1. поиск проводок в потолках, стенах и полах;

2. поиск места повреждения кабеля;

3. идентификация выключателей и предохранителей;

4. поиск сужений в кабельных каналах;

5. поиск трассы кабеля на глубине до 2-х метров;

6. поиск трассы водопроводных труб и труб теплоснабжения;

7. поиск отдельных жил в системе проводов и кабелей;

8. обнаружение направления каналов и отверстий;

9. обнаружение нелегальных обводов счётчиков электрической энергии.

Технические характеристики: 

1.  Габариты (Ш x В x Г): 

- приемник 210 х 82 х 24 мм

- передатчик 230 х 67 х 36 мм

2. Масса: 

- приемник 0,2 кг

- передатчик 0,49 кг

3. Максимальное расстояние действия (режим ток) 2м

4. Максимальное расстояние наброса проводов: 

- в воздухе 0,2м

- в бетоне 0,03м

5. Питание: 

- приемник: пакет аккумуляторов типа SONEL/NiMH 9,6 В 2 Аh
- передатчик: элементы питания 6LR61 9 В щелочные 

6. Температура работы -20 ... +50 °C

7. Температура хранения -20 ... +60 °C

8. Стандарт качества разработка, проект и производство согласно ISO 9001

9. Тип изоляции передатчика двойная, согласно PN-EN 61010-1

10. Категория безопасности III 600 В согласно PN-EN 61010-1

11. Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529   IP40
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	23
	Указатель направления вращения TKF-13   

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Основные характеристики указателя

- Индикация наличия напряжения на фазах; 

- Определение последовательности чередования фаз (прямая/обратная последовательность); 

- Определение направления вращения электродвигателя (непосредственное подключение); 

- Бесконтактное определение направления вращения электродвигателя; 

- Самовыключение прибора

Технические характеристики:  

1. Вид изоляции двойная, согласноPN-EN 61010-1

2. Класс защиты III 600V согласно PN-EN 61010-1

3. Степень защиты корпуса IP42

4. Диапазон междуфазных напряжений 120 В … 760 В переменного тока

5. Максимальное напряжение электродвигателя 760 В переменного тока

6. Потребляемый ток (по каждой фазе) <3.5 мA

7. Диапазон рабочих частот 2…70 Гц

8. Рабочая температура -10 … +45 oC

9. Температура хранения -20 … +60 oC

10. Диапазон влажности 20% … 80%

11. Автоматическое отключение через 5 минут 

12.  Питание указателя элемент питания щелочной SONEL 6LR61 9В
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	24
	Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-20

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Особенности прибора

1. измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);

2. измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

3. высокая помехоустойчивость;

4. сохранение результатов измерений в память;

5. подключение измерителя к компьютеру (USB);

6. совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы;

7. степень защиты корпуса — IP54

Технические характеристики: 

1. Измерение сопротивления RE (2p, 3p)

1.1. Диапазон 0,00...9,99 Ом; Разрешение  0,01 Ом; Основная погрешность ±(2% и.в. + 3 е.м.р.)

1.2. Диапазон 10,0...99,9Ом; Разрешение  0,1 Ом; Основная погрешность ±(2% и.в. + 3 е.м.р.)

1.3. Диапазон 100...999Ом; Разрешение  1 Ом; Основная погрешность ±(2% и.в. + 3 е.м.р.)

1.4. Диапазон 1,00...1,99 Ом; Разрешение  0,01 кОм; Основная погрешность ±(2% и.в. + 3 е.м.р.)

2. Измерение сопротивления зондов RH, RS 

2.1. Диапазон 0,00...999 Ом; Разрешение  1 Ом; Основная погрешность ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.)

2.2. Диапазон 1,00...9,99 кОм; Разрешение  0,01 кОм; Основная погрешность ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.)

2.3. Диапазон 10,0...50,0 кОм; Разрешение  0,1 кОм; Основная погрешность ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.)

3. Измерение напряжения помех (шума)

3.1. Диапазон 0...100 В; Разрешение  1В; Основная погрешность ±(2% и. в. + 3 е. м. р.)

4. Измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p)

4.1. Диапазон 0,00...9,99 Ом; Разрешение  0,01 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в. + 3 е. м. р.)

4.2. Диапазон 10,0...99,9Ом; Разрешение  0,1 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в. + 3 е. м. р.)

4.3. Диапазон 100...199Ом; Разрешение  1 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в. + 3 е. м. р.)

5. Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 i IEC 61557

6. Категория безопасности IV 300V согласно PN-EN 61010-1

7. Степень защиты корпуса EN 60529 IP54

8. Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RE  24В

9. Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RCONT 3В

10.  Измерение максимального напряжения шума 100В

11. Частота измерительного тока RE 125 Гц

12. Измерительное напряжение RE 25 В или 50 В

13. Измерительный ток RE 20 mA

14. Максимальное сопротивление измерительных зондов 50 кОм

15. Измерительный ток RCONT (при UBAT ≥ 9,0 В) 200 mA

16. Максимальное напряжение RCONT 13 В

17. Количество измерений RE

 > 1000 (5 Ом, 2 изм./мин.)

18. Габаритные размеры 260×190×60 мм

19. Масса измерителя с элементами питания около 1,3 кг

20. Рабочая температура -10..+55 °C

21. Температура хранения -20...+70 °C

22. Время до самовыключения 5 минут.

23. Поверка
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	25
	Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Особенности измерителя:

1. измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);

2. измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

3. измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);

4. измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей);

5. измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей; измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами;

6. высокая помехоустойчивость;

7. сохранение результатов измерений в память;

8. подключение измерителя к компьютеру (USB);

9. совместимость с программой СОНЭЛ Протоколы;

10. степень защиты корпуса — IP54.

Технические характеристики:  

1. Класс изоляции:  двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557

2. Категория безопасности: IV 300 В согласно EN 61010-1

3. Степень защиты корпуса PN-EN 60529 IP54

4. Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения 24В.

5. Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей) 3A RMS

6. Частота измерительного тока 125 Гц для сети 50 Гц, 150 Гц для сети 60 Гц

7. Измерительное напряжение и ток для 2p U<24 В RMS, I≥200 мA для R≤60 Ом

8. Измерительное напряжение для 3p, 4p: 25 или 50 В

9. Измерительный ток 3p, 4p: >200 мA

10. Максимальное сопротивление измерительных зондов 20 кОм

11. Индикация тока помех (клещи) ≤0,5 мA

12. Питание измерителя пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 4,2 Aч

13. Количество измерений сопротивления R 2p >1100 (1 Ом, 2 измерения/мин.)

14. Количество измерений RE >800 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.)

15. Длительность измерения сопротивления для метода 2p: <6 секунд

16. Длительность измерения для остальных методов: <8 секунд

17. Габаритные размеры 288 x 223 x 75 мм

18. Масса измерителя приблизительно 2 кг

19. Рабочая температура 

-10..+50 °C

20. Температура зарядки аккумуляторов +10..+35 °C

21. Поверка.
	шт.
	1
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	26
	Отвертка пробник ОП-2Э  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Отвертка-пробник ОП-2Э предназначен для проверки следующих параметров: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.

- диапазон рабочих температур - от -10 до +50 °С; 

- частота тока, Гц - 50 ÷ 500;

Проверяемые параметры:

- переменное напряжение, В:

контактный метод - 70 ÷ 250; 

бесконтактный метод - 70 ÷ 10000;

- постоянное напряжение, В - 250;

- определение полярности, В (пост. ток) - 1,2-36; 

- проверка целостности цепи, МОм - "O" - 0-5;  "L" - 0-50;  "H" - 0-100; 

- индикация плотности электромагнитного напряжения, мВт/см2- "L"- >5; "H" - 2
	шт.
	40
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	27
	Микроомметр MMR-620

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Особенности прибора:

- измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А;

- сварных и эквипотенциальных соединений;

- зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов;

- жил кабелей и проводов;

- обмоток двигателей трансформаторов;

- низкоомных катушек сопротивления;

- автоматический разряд индуктивности после измерения;

- проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений;

- три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного сопротивления), автоматический (срабатывание при подключении всех четырех измерительных проводов к объекту), непрерывный (измерение одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды);

- высокая помехоустойчивость;

- память 990 измерений;

- передача данных в компьютер.

Технические характеристики:  

1. Диапазон 0...999 мкОм; Разрешение 1 мкОм; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 20 мВ; Рабочий ток 10А.

2. Диапазон 1,000...1,999 мОм; Разрешение 0,001 мОм; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 20 мВ; Рабочий ток 10А.

3. Диапазон 2,00...19,99 мОм; Разрешение 0,01 мОм; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 10А.

4. Диапазон 20,0...199,9 мОм; Разрешение 0,1 мОм; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 1А.

5. Диапазон 200...999 мОм; Разрешение 1 мОм; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 0,1А.

6. Диапазон 1,000...1,999 Ом; Разрешение 0,001 Ом; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 0,1А.

7. Диапазон 2,00...19,99 Ом; Разрешение 0,01 Ом; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 10мА.

8. Диапазон 20,0...199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 1мА.

9. Диапазон 200...1999 Ом; Разрешение 1 Ом; Погрешность ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.); Напряжение для диапазона 200 мВ; Рабочий ток 0,1мА.

10. Вид электроизоляции двойная согл. PN-EN 61010-1:2002

11. Категория безопасности III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002

12. Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP54

13. Защита от наружного напряжения до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд

14. Питание измерителя пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A

15. Время зарядки аккумуляторов 2,5 часа

16. Количество измерений током 10 А – 300 

17. Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 А 0,1 Ом

18. Максимальная индуктивность измеряемого объекта 40Гн

19. Точность установки измерительного тока ± 10%

20. Время проведения измерения активного сопротивления:
- с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока: 3сек.
- с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта: несколько минут (макс. 10)

21. Температура хранения - 20...+ 60 °С

22. Температурный коэффициент ± 0,01% и.в. /°С

23. Время до самовыключения 120 секунд

24. Дисплей графический 192x64 точек

25. Интерфейс RS-232

26. Габаритные размеры 295х95х222 мм

27. Масса 1,7 кг

28. Поверка
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	28
	Манометрический коллектор BM2-DS-CLIMRefco (R22-407-410) 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Двухвентильный манометрический коллектор с пружинными манометрами. 

Со шкалами для R22, R407C, R410A.

В комплекте 3 заправочных шланга с соединением ¼” SAE (голубой, красный, желтый), а так же 2 дополнительных шланга (голубой, красный) с соединением на одном конце ½” -20UNF. Длина всех шлангов 90см.

Пластиковый кейс.
	шт.
	2
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	29
	Мультиметр Extech EX420 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
- Возможность измерения при низкой силе тока – до 0,1μА.
- Звуковые и визуальные сигналы-предупреждения.
- Дисплей с подсветкой позволяет читать цифры размером 25мм.
- Выполнение измерений, включая измерение емкости, частоты и продолжительности включения.
- Встроенный термометр типа К для измерений температуры воздуха и поверхности.
- Защита входа при помощи предохранителя и сигналы-предупреждения в случае неправильного подключения.
- Габариты/Вес:187х81х50мм/342г

- Дисплей Разрядность: 4000,
с подсветкой

- Базовая точность ±0,3% (VDC)

- Напряжение DC 0,1mV – 1000V

- Напряжение АС 0,1mV – 750V

- Сила тока DC 0,1μA – 20A

- Сила тока АС 0,1μA – 20A

- Сопротивление 0,1Ω - 40МΩ

- Емкость 0,01nF - 100μF

- Частота 0,001Hz – 10MHz

- Продолжительность включения 0,1 – 99,9%
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	30
	Анализатор батарей Cadex C7400 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
Анализаторы аккумуляторных Cadex С7400 предназначены для проведения всестороннего обслуживания аккумуляторных батарей (АБ). С7400 одновременно обслуживает четыре аккумулятора.

Под обслуживанием понимается комплекс мер, направленных на поддержание парка АБ в рабочем состоянии и достижения максимальной эффективности их работы. Весь комплекс мер по обслуживанию АБ можно условно разбить на несколько задач: 

- Осуществление входного контроля закупаемых АБ, на предмет соответствия спецификации. 

- Подготовка новых АБ к эксплуатации. 

- Периодическая оценка состояния парка АБ на предмет выявления слабых и дефектных (под слабыми понимаются АБ, потерявшие часть емкости из за эффекта памяти). 

- Периодическая тренировка аккумуляторов, находящихся в использовании, для устранения эффекта памяти. 

- Специальные меры по восстановлению АБ, емкость которых не может быть восстановлена тренировкой. 

- Своевременное изъятие из эксплуатации дефектных АБ, продолжение работы которых может привести к отказам аппаратуры и нештатным ситуациям. 

- Количество каналов: 4 автономных канала.
- Максимальная нагрузка на канал: 80 Вт., 4А.
- Типы обслуживаемых батарей: Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, SLA.
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.

	31
	Цифровой измерительный прибор M4V  

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): 
- Диапазоны измерения: 0-2 В-, 0-10 В-, 1-5 В-, 0-1 мА-, 4-20 мА-
- Функция масштабирования (задание верхнего / нижнего предела шкалы)
- Диапазон индикации: -999 ~ 9999
- Функция отображения кодов ошибок или функция самодиагностики
- Встроенный микропроцессор
- Погрешность индикации: ±0.2% от полной шкалы или ±1 единица младшего разряда
	шт.
	1
	Наличие паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 02 августа 2012г.


8. Начальная (максимальная) цена Договора:

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки:
1 259 908 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч девятьсот восемь) рублей 00 коп. в т.ч. НДС (18%)

Валюта расчетов: российский рубль.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 

- доставка до склада Покупателя в г.Челябинск, ул.Игуменка, 37 
10. Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара в течение 15 банковских дней с даты приемки товара, предоставления счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей ре​дакции).
11. Место подачи заявок на участие в запросе цен: http://www.a-k-d.ru
12. Срок подачи заявок на участие в запросе цен, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок:
дата и время начала приема заявок: 

23 апреля 2012 года

дата и время окончания подачи заявок: 

02 мая 2012 года в 07:00 (время московское).

13. Дата проведения отборочной стадии и подведения итогов запроса цен:

В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
14. Срок, место и порядок предоставления извещения запроса цен:

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу www.a-k-d.гu. Извещение запроса цен находится на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения извещения запроса цен на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.
15. Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрена.
16. Победитель запроса цен: Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену Договора, при условии соответствия его заявки требованиям извещения о закупке.
17. Порядок заключения Договора с Победителем: 
17.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

17.2. Победитель в проведении запроса цен  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов. Если Заказчику поступил прямой письменный отказ Победителя (участника) от подписания Договора, либо Победитель (участник) не подписал проект Договора в предусмотренный для этого в извещении о закупке срок, либо не предоставил обеспечение исполнения Договора/возврата аванса (в случае если требование было установлено), то такой Победитель (участник) признается уклонившимся.
17.3. В случае, если Победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса цен заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, занявшим второе место, затем — третье место и так далее. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
18. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения Договора/ возврата аванса: требования не установлены.
19. Разъяснение условий запроса цен. Внесение изменений в условия запроса цен. Отказ от проведения запроса цен: 

19.1. Любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации запроса цен в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее 3 дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего дня после получения такого запроса обязан разместить ответ на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru.

19.2. Организатор имеет право внести изменения в извещение запроса цен в части изменений технического задания, проекта Договора, начальной (максимальной) цены. Решение о внесении изменений может быть принято за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 дней.
19.3. Организатор запроса цен может отказаться от его проведения без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. Решение об отказе от проведения запроса цен принимается закупочной комиссией не позднее чем за 1 день до окончания срока подачи заявок. Информация об отказе размещается организатором запроса цен на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.
20. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:
20.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого Договора. 

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в документации процедуры закупки (Приложение № 3 к извещению), с приложением соответствующих подтверждающих документов;
е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
20.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией.
20.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в:

а) реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

в) реестре недобросовестных поставщиков Корпорации.
20.4. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

 б) если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий Договора.
21. Аккредитация на электронной торговой площадке:
21.1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

21.2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП.

21.3. Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

21.4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

 а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

 б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в п.21.4.а), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

 в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки;
21.5. Оператор ЭТП не может требовать иные документы и сведения, кроме указанных в п.21.4.

21.6. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в п.21.4., оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации по основаниям, предусмотренным п.21.7., а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

21.7. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

 а) непредставления им документов и сведений, указанных в п.21.4., или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом;

 б) несоответствия порядка представления документов и сведений, предусмотренных п.21.4., правилам работы ЭТП. 

21.8. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление согласно п.21.7. должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные п.21.4., для получения аккредитации на ЭТП.

21.9. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п.21.7. случаев, не допускается. 

21.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные п.21.4., замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП способом и в порядке, указанном в п.21.4.
21.11. Не позднее 2 дней с даты поступления предусмотренных п.21.10. документов и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные в соответствии с п.21.4. документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с п.21.7 – 21.9. 

21.12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию в порядке, указанном в п.21.4.—21.8.
22. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен в электронной форме:
22.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru Участник размещения в составе заявки обязательно должен предоставить следующие документы, подтверждающих соответствие участника обязательным требованиям, указанным в п.20:
а) заявку на участие в запросе цен (по форме Приложения № 1)
б) анкету участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

в) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения Договора являются крупной сделкой, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является крупной;

е) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение Договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

ж) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
з) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

и) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
к) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника (в свободной форме на бланке организации);
л) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение №3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
м) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3).
22.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

22.3. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.

22.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.
22.5. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
22.6. Представленные Участниками запроса цен заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку заявки на участие в запросе цен.

22.7. Все документы заявки на участие в запросе цен в электронной форме (п.22.1.) должны быть четко отпечатаны, читаемыми при просмотре.
22.8. В ходе рассмотрения заявок, организатор, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки участника в следующем порядке:

а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника процедуры закупки, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

б) направить участникам запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в процедуре закупки и направлении организатору исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

Исправление иных ошибок не допускается;
в) направить участникам запросы по разъяснению положений заявок, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.
23. Отстранение участника процедуры закупки:
23.1. В любой момент вплоть до подписания Договора закупочная комиссия вправе отстранить участника процедуры закупки, в том числе допущенного, в случаях: 

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к процедуре закупки;

б) получения заключения ЦАК об отмене процедуры закупки, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления участником процедуры закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
24. Порядок подачи жалоб:

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк»;
- в адрес Центрального арбитражного комитета (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). 
24.1. При поступлении жалобы ЦАК или орган заказчика по рассмотрению жалоб не позднее 2 рабочих дней уведомляет заказчика и организатора закупки об обжаловании его действий (бездействия) с указанием даты и времени рассмотрения жалобы. Также уведомление о дате и месте рассмотрения жалобы направляется заявителю жалобы. 

24.2. При принятии жалобы к рассмотрению на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru по закупкам атомной отрасли в отношении оспариваемой процедуры закупки устанавливаются отметки о поступлении жалобы и о приостановке процедуры закупки.

24.3. Жалоба, поданная в ЦАК, рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а поданная в орган заказчика по рассмотрению жалоб (если создан) – не превышающий 5 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя ЦАК или органа заказчика по рассмотрению жалоб.

24.4. На время рассмотрения жалобы процедура закупки приостанавливается до вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.
25. Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить Договор с победителем.

26. Проект Договора прилагается.

Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса цен в электронной форме

Заявка на участие в запросе цен
на поставку ___________________________________________________________________
(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


       «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: _____________________________________________________________________

                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН/КПП
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена заявки), руб.
(Итого):
	
	
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.7 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Если Участник предлагает эквивалент (аналог) он должен чётко указывать марку (производителя) предлагаемого к поставке Товара
- Использование слов «или эквивалент», «или аналог» не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса цен.

Способ и место доставки Товара _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую заявку, ______________________________________ выражает 





(наименование Участника размещения закупки)
свое согласие поставить указанные в настоящей заявке Товары на сумму ____________________ руб. ___ коп. (____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № __________________ о проведении запроса цен в электронной форме на поставку ________________________, 
(наименование поставляемого Товара)

размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
(адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес,  подтверждаем соответствие обязательным требованиям, изложенным в разделе 20 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету Участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

б) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения Договора являются крупной сделкой, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является крупной;

д) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение Договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо (Приложение № 4 извещению) о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

е) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
ж) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

з) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

и) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника (в свободной форме на бланке организации);

к) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение №3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
л) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3).
Каждый документ (кроме нотариально заверенных копий) должен быть скреплен печатью (для юридических лиц) и подписан от имени участника лицом, чьи полномочия определены согласно пункту 22.1.г) Извещения.
Подавая настоящую заявку, даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в таблице «Сведения о цепочке собственников» (Приложение № 3), включая бенефициаров (в том числе конечных)», в «Анкете участника размещения заказа» (Приложение № 2), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Срок действия данной заявки составляет не менее 60 дней с момента её подачи.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов.
	________________________
	_______________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса цен в электронной форме
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 4 

к Извещению о проведении

запроса цен в электронной форме

Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью

Письмо выполняется на бланке организации, с указанием даты и исходящего номера.

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет Договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск








«____» ______ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса цен на основании «Протокола рассмотрения и оценки»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса цен, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.

2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: 
- по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, являются полными, точными и достоверными, либо Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные либо актом, либо электронная почта, либо ссылка на электронную площадку, процедуру закупки и заявку участника (выбрать что то одно). Если сведения передавались по акту - указываются реквизиты акта, если по электронной почте - адреса электронной почты Поставщика @@@, с которого были направлены сведения и документы и адрес электронной почты Покупателя (ваш адрес), на который они поступили, если пакет документов прикрепляется к заявке участника процедуры закупки делается ссылка на электронную площадку, процедуру закупки и заявку участника), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

14.3 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление (по форме Приложение № 3 к Договору) с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

14.4 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем  претензий, исков. 

14.5 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон И ПОДПИСИ СТОРОН
16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25408 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001
в Отделении № 8597 Сбербанка России г.Челябинск
К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК  047501602


	От  Поставщика:
_______________________ 

м.п.
	От  Покупателя:
__________________________ 

м.п.


Приложение №1
к Договору поставки №_______ от ___._____.2012

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1. 1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От: Поставщика

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2
к Договору поставки №_______ от ___._____.2012

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.



