	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению 

  собственными силами ОАО "НИАЭП" 

(управляющей компании ООО "СМУ №1")

______________     Н.В. Петренко

                                                        «__» ________ 2014 г.




КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№ 108/10/2014 «Поставка бетонно-растворной продукции  для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом.»
том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск
2014 г.

Технические требования

1. Объем поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бетон B15 с/с
	м3
	3140,00

	2
	Бетон B15 (-5°С) с/с 
	м3
	500,00

	3
	Бетон B15 (-10°С) с/с 
	м3
	500,00

	4
	Раствор М200* (пусковая смесь)
	м3
	10,00

	5
	Раствор М200* (-5°С) (пусковая смесь)
	м3
	5,00

	6
	Раствор М200* (-10°С) (пусковая смесь)
	м3
	5,00

	7
	Раствор М100
	м3
	30,00

	8
	Раствор М100 (-5°С)
	м3
	5,00

	9
	Раствор М100 (-10°С)
	м3
	5,00

	ИТОГО 
	м3
	4200,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом Поставщика. 
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, стройплощадка ООО «СМУ №1» на объекте «Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом» в х. Харсеев».

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.04.2015г. отдельными партиями в течение 1 (одного) дня после поступления Заявки от Покупателя, в пределах объема спецификации (Приложение № 1 к Проекту договора).
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если иной срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5. Обязательные требования к поставляемому товару:

1. Строительные конструкции насосной добавочной воды блоков №3,4 с   водоподводящим ковшом относятся к:

- II категории по ответственности за безопасность в соответствии с «Нормами строительного проектирования АС с реакторами различного типа (ПиН АЭ-5,6);

- 4 классу безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

- II категории по сейсмостойкости в соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01);

- I классу сооружений ПО СП 58.13330.2012  (п.2.7 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

2. Бетон класса В15 должен быть выполнен  на сульфатостойком портландцементе,  марка по  удобоукладываемости бетонной смеси на месте укладки   П3 (осадка конуса 10-15см) (п.7.2.4 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

3. Допустимое время нахождения бетонной смеси в пути от момента выгрузки из бетоносмесителя до начала укладки в конструкцию,  исходя из условий удобоукладываемости не должно превышать:

- 45  минут при температуре смеси (t б.с.) =10-20°C;

- 120 минут при температуре смеси (t б.с.) =5-10°C 

(п.7.2.3 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

4. Температура бетонной смеси на месте укладки   должна быть не более  30-35°C (п.7.2.5 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

5. Укладка бетонной смеси в каждый ярус производится  непрерывно слоями  толщиной 20-30 см. Перерывы  между окончанием уплотнения одного слоя и укладкой следующего слоя  не должны превышать времени начала схватывания бетонной смеси (п.7.2.7, 7.2.9 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

6. Разбавление водой на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности категорически запрещается (п.7.2.1 9 ППР РоАЭС.3-О.8098-020).

7. ООО «СМУ №1» ведет строительные работы на объектах  круглосуточно и в выходные дни. Доставка смеси на объект от 0,5 м3.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
2

