Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на поставку видеокамер Baumer HXG40NIR в комплекте 
в количестве 2 штуки
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г.

Техническое задание 
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество 
a. Таблица 1. Характеристики видеокамеры Baumer HXG40NIR.

	Параметр
	Значение

	Матрица

	Тип матрицы
	CMOS с прогрессивной разверткой

	Размер матрицы
	1 дюйм

	Модель
	CMV-400

	Диафрагма / метод считывания данных
	Общая диафрагма / вывод с прогрессивной разверткой

	Число пикселей
	2048×2048

	Площадь сканирования
	11.26×11.26 мм

	Размер пикселя
	5.5×5.5 мкм

	Цветовой фильтр
	-

	Режимы работы

	Триггерный режим
	Последовательный или работа с наложением

	Независимый режим
	Последовательный или работа с наложением

	Каналы считывания
	16/ 8 / 4 / 2

	Обработка сигнала

	Частота синхронизации пиксела
	8/10 битный формат пиксела: 24/40/48 МГц

12 битный формат пиксела:
20/40 МГц

	Аналого-цифровой преобразователь
	10 или 12 бит в зависимости от формата пиксела

	Внутренний контроль выдержки (texp)
	Суммарный: 20 мкс .. 1 с

Шаг: 1 мкс

	Управление длительностью выдержки с помощью импульс запуска развертки
	Да, через все триггерные линии

	Регулировка усиления
	0 .. 12 дБ.

	Компенсация (уровень черного)
	0 .. 255 (LSB)

	Буфер данных изображения
	Макс. 60 изображений с полным разрешением

	Интерфейс 1000 Base-T

	Число портов
	2

	Ethernet IP конфигурация
	постоянный IP / DHCP / LLA

	Размер пакета канала данных
	576 байт (по умолчанию) .. 65535 байт 

Поддерживается Jumbo Frames

	Функция групповой передачи
	Есть

	Функция пересылки
	Есть

	Качество данных
	при 20°C, усиление=1, выдержка=4 мс, режим полного кадра

	Шум считывания
	типичный σ < 0.5 LSB (8 бит)

	Динамический диапазон
	типичный 60 дБ

	Тип крепления объектива
	с-mount

	Оптические фильтры
	Защита от пыли

	Электрический интерфейс

	Данные / управление
	Стандартный двойной кабель
1000 Base-T, рекомендуется Cat6 / минимум Cat5e

	Питание
	Специализированный 3 контактный интерфейс питания

Напряжение: 20.. 30 В , Постоянный ток: 304 мA .

Возможность питания через Ethernet

	Потребляемая мощность
	8.4 Вт

	Условия хранения и работы

	Температура хранения
	-10 °C .. +70 °C

	Диапазон рабочих температур
	+5 °C .. +50 °C

	Влажность
	10 % .. 90 % без конденсата

	Корпус
	Алюминий

	Вес
	232 г

	Габаритные размеры
	52×52×55 мм


b. Таблица 2. Состав закупаемого оборудования

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Видеокамеры Baumer HXG40NIR
	2

	2
	Кабель GigE длиной 5.0 м
	4

	3
	Кабель Trigger/Flash длиной 5.0 м
	2

	4
	Кабель питания длиной 5.0 м
	2

	5
	Источник питания "Baumer Power supply" 24В/1.0A, кабель длиной 1.8 м
	2

	6
	Радиатор "Baumer Heat Sink SX/HX", размер 48×33×16.5 мм
	2


Срок исполнения заказа в течение 90 дней с момента подписания договора, допускается досрочная поставка оборудования. 
В связи с тем, что заказываемый товар выбран с учетом технических параметров используемого оборудования, замена на эквиваленты не допустима.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. Гарантия Поставщика должна распространяться на все оборудование согласно гарантий предприятий-изготовителей. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течение двух недель.
3. Требования к поставляемому товару: 

1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, ГОСТ на данный вид продукции, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2. На каждую единицу товара, переданную Покупателю, Поставщик представляет следующие документы: сертификаты соответствия или декларации соответствия, полный комплект технической  документации на товар на русском языке, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон
3. Поставляемые товары должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных комплектующих деталей). Товар  должен  быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
