Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку элегаза, ксенона, неона, газовой смеси.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Элегаз, ксенон, неон, газовые смеси |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1103080-00руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара и сопроводительной документации (счёт – фактура, товарная накладная, оригинал счета, сертификат качества) на склад грузополучателя. |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) |  |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 30 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад РФЯЦ ВНИИЭФ, расположенный по адресу г.Саров, Нижегородской области, ул. Южное шоссе,22. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагаются на Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | -быть правомочным заключать договора; -обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключающегося договора; -обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; -не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом; -не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; -не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от                        № 2576/

Техническое задание

на поставку элегаза, ксенона, неона, газовых смесей

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элегаз повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83 (в баллоне по 56 кг, 3 баллона-обменная тара Покупателя, 1 баллон-Поставщика)/46014023 | кг | 224 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 2 | Смесь газовая поверочная O2(10%)+N2 ТУ 6-16-2956-92(2-х литровый баллон Поставщика),/43003500 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 3 | ВОДОРОД (50%)+АРГОН(50%)(40л) ТУ214-02-05015259-97(в обменном баллоне Поставщика),/43001801 | Баллон | 3 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 4 | Смесь газовая поверочная оксид углерода (IV) 5000 ppm в гелии 2дм3 ТУ 6-16-2956-92 погрешность 2%,/43003529 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 5 | Смесь газовая поверочная He 0,1%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003575 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 6 | Смесь газовая поверочная O2 10%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003555 | Баллон | 2 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 7 | Смесь газовая поверочная CO 0,1%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003556 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 8 | Смесь газовая ПГС метан+этан+этилен+пропилен+попан+изобутан+ бутан(содержание каждого вещества 5-10 ppm)+N2(2-х литровый баллон Поставщика) ТУ 6-16-2956-92,/43000917 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 9 | Смесь газовая поверочная CH4 0,1%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003558 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 10 | Смесь газовая поверочная CO2 0,75%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003557 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 11 | Смесь газовая поверочная оксид углерода (II) 500 ppm в гелии 2дм3 ТУ 6-16-2956-92 погрешность 2%,/43003530 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 12 | Неон высокой чистоты ТУ 2114-008-00153318-03(в баллоне Поставщика),/43001131 | Баллон | 1 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 13 | КСЕНОН ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ ГОСТ10219-77(в 4-х литровом баллоне Поставщика)/43000139 | л | 500 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 14 | Смесь газовая 7%H2+93%Ar (40л)ТУ 2114-002-45905715-2011(в обменном баллоне Поставщика),/43003586 | Баллон | 2 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 15 | Смесь газовая H2(50 %)+Ar (50%)(40 л)ТУ 6-16-2956-92(в обменном баллоне Поставщика),/43003554 | Баллон | 2 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| 16 | Смесь газовая поверочная H2 0,75%+N2 2л ТУ 6-16-2956-92,/43003574 | Баллон | 2 | 4 квартал 2014 года | 12 месяцев с момента отгрузки покупателю |  |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

_____________________

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Полнота заполнения баллонов должна соответствовать ГОСТ и ТУ настоящего тех. задания. Баллоны должны соответствовать ГОСТ 949-73.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

_____________________________

Подраздел 3.3. Требования по надежности

__________________________________

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

________________________

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

___________________________

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

______________________________

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

_____________________________

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

_______________________________

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

____________________________

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Газы должны поставляться в технически исправной таре (баллонах, не старше 40 лет с даты изготовления, соответствующим требованиям РОСТЕХНАДЗОРА и правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденным Госгортехнадзором СССР). Тара (баллоны) должны иметь срок использования (до даты последующего технического освидетельствования) не менее трех месяцев с даты поставки Товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Наличие паспорта с указанием даты выпуска, содержания основного вещества и примесей (прикрепляется к каждому баллону). На данную продукцию Поставщик обязан предоставить Аварийную Карточку Системы Безопасности и Паспорт Безопасности по ГОСТу Безопасности 30333-2007.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Транспортировка баллонов должна производиться в аттестованных транспортных контейнерах, имеющих нумерацию, информацию о производителе и дате следующего освидетельствования. Доставка Продукции должна быть организована в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 03112194-1008-96). Работники, обеспечивающие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

_______________________________

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

__________________________

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

_____________________________

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

_______________________________

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Анализы образцов Товара на соответствие продукции требованиям ГОСТ должны проводиться аттестованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, представляемый Покупателю.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае предоставления Покупателем обменной тары (баллонов) Поставщик производит технический осмотр тары и, при необходимости, ремонт и техническое освидетельствование просроченных баллонов (за счет средств Поставщика).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единовременная

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет