УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №011/02/2016 «Поставка СЖИ (балки покрытия 2 БДР) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
Техническое задание  на поставку балок покрытия.
1. Количество  поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Балка покрытия  2БДР 12-8АIV-1  серия 1.462.1-3/89 

чертеж R4.02840.9.0.26 с.51
	шт
	1

	2
	Балка покрытия  2БДР 12-8АIV-2   серия 1.462.1-3/89 

чертеж R4.02840.9.0.26 с.52
	шт
	3

	3
	Балка покрытия  2БДР 12-8АIV-3   серия 1.462.1-3/89 

чертеж R4.02840.9.0.26 с.53
	шт
	1


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Балки покрытия  должны  быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад ООО  «СМУ №1»  на территории РоАЭС. 

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Обязательные требования к поставляемому товару:
Балки покрытия изготовить по серии 1.462.1-3/89 с дополнительными закладными деталями.  Бетон  кл. В40.  
Обязательные требования к поставщику:
4.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
