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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»).
Место нахождения: 142100. г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24;
Почтовый адрес: 142100. г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
3. Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Место нахождения: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24;
Почтовый адрес: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24;
Контактное лицо: Новиков Андрей Геннадьевич

Тел.: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 21-02), 
e-mail: agnovikov@luch.podolsk.ru
4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции центрального хранилища.
Состав и объем: исчерпывающая информация по составу и объему указана в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Конкурсной документации.
Срок выполнения работ: не позднее 19 июля 2013 г.
Срок действия заявки: не менее 60 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки.

5. Место выполнения работ: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом»  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 74 600 000,00 руб. Цена договора включает в себя: НДС, расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, затраты на установку, монтаж, пуско-наладку, проживание персонала, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
В стоимости работ учитываются все расходные материалы, необходимые для выполнения работ, не указанные в разделе Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» «Материалы».
Условия оплаты: оплата осуществляется поэтапно в объеме 100% по факту завершения работ по каждому этапу в течение десяти банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому выполненному этапу.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru/223), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом»  http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: установлено в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора. Форма предоставления заявки на участие в конкурсе определена в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.8.2. ЕОСЗ ГК «Росатом»).
9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков выполнения работ: возможна.
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по конкурсу на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «11» декабря 2012 года. 

11. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 11-00 часов (время московское), «11» декабря 2012 г. по адресу г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
12. Место и дата проведения отборочной стадии:  11-00 часов (время московское), «17» декабря 2012 г. по адресу г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
13. Место и дата подведения итогов конкурса 11-00 часов (время московское), «24» декабря 2012 г. по адресу г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24. 
14. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте, но не позднее 20 дней.
15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: установлено исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) (п.п. 12.9.1.б. ЕОСЗ ГК «Росатом»), форма обеспечения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.9.14 ЕОСЗ ГК «Росатом»), размер обеспечения договора: 15% цены договора, заключаемого по результатам закупки (п.п. 12.9.8. ЕОСЗ ГК «Росатом»). Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней (п.12.9.9 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор (п. 12.9.16 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

На основании приказа Госкорпорации «Росатом» №1/768-П от 22.08.2012г. 

1.Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и её организаций.

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т. д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «BBB» по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

2.Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и её организаций.

2.1. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и её  организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

Наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

Величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а так же отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.
16. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации.

ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для их использования в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса.
2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей:
Участники конкурса могут привлекать поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.5.1. Участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющее/оказывающее часть поставок, работ / услуг по договору), выполняющий/оказывающий поставки / работы / услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых поставок, работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 5.1 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 5.1, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.
3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к участнику конкурса и поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
4.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе, по решению заказчика, конкурсной комиссии или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.5. Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
4.4.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.2.1, если в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

4.4.2.1. Участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.
4.4.2.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, отклоняются. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.
4.4.2.3. Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.4.2.4. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 5.1). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям (пункты 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»).
4.4.2.5. В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

4.4.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
4.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен печатью участника конкурса.

4.4.5. Требования пунктов 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.7. Все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы.
4.4.8. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.7. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.9. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.10. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.
4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 5.1, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.5. Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, от заключения договора (пункт 4.15.14).
4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.
4.12.2. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в конкурсе, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.12.3. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.
4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/]. Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе  на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар;

2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.14.1.13. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.
4.14.1.14. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение конкурсной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника конкурса отклоняются.

4.14.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.4. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.14.2.5. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;
2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

4) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.8.
4.14.2.6. По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся .
4.14.2.8. Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

5) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;
7) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.
4.14.2.9. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.10. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.
4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.
4.14.3.3. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями, указанной в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4. Предложения участника конкурса по увеличению цены [либо ухудшению условий, указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями..

4.14.3.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.6. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

Протокол переторжки размещается оператором на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки.

В течение рабочего дня, следующего после дня размещения протокола переторжки на ЭТП, такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].
4.14.3.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.8. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.9. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.10. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.11. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.
В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:
1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения открытия доступа к предложениям, поданным на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.12. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии
4.14.4.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются. 

4.14.4.3. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.4.  По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:
1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

5) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;
6) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.5.  Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.4.6. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
4.14.5.1. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

4.14.5.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.
4.14.5.3. Конкурсная комиссия имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.5.4. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

4.14.5.5. По результатам конкурса  оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурса которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;
5) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.6. Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15. Заключение договора по результатам конкурса
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса  в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.15.2. Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. [Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

4.15.6. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса вправе принять решение о заключении договора с данным участником в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.15.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.
4.15.11. При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.12. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.15.13. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.14. Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 14.15.1;
3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.
4.15.15. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

4.15.16. В случае уклонения победителя конкурса или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.56, и 4.15.13, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса;

3) направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.15.17. Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.56, и 4.15.13, уклонился от заключения договора;

· будучи участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.6, и 4.15.13, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.3. Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, и 4.15.13, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем работ
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции центрального хранилища 

Указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Сроки  выполнения работ 
Место выполнения работ
Условия оплаты 
	Сроки выполнения работ: не позднее 19 июля 2013 года 
Место выполнения работ: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Оплата осуществляется поэтапно в объеме 100% по факту завершения работ по каждому этапу в течение десяти банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому выполненному этапу

	4. 
	Количество лотов 
	1 лот

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»).

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная., д. 24.

Почтовый адрес: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная., д. 24.

Тел./факс, эл. почта: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 21-02) agnovikov@luch.podolsk.ru

	6. 
	Организатор конкурса
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»).

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная., д. 24.

Почтовый адрес: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная., д. 24.

Тел./факс, эл. почта: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 21-02) agnovikov@luch.podolsk.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	«07» ноября 2012 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса 
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 74 600 000,00 руб. Цена договора включает в себя: НДС, расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, затраты на установку, монтаж, пуско-наладку, проживание персонала, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
В стоимости работ учитываются все расходные материалы, необходимые для выполнения работ, не указанные в разделе Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» «Материалы»

	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль

	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе [в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств]

	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: установлено в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора. Форма предоставления заявки на участие в конкурсе определена в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.8.2. ЕОСЗ ГК «Росатом»)
· денежные средства
· 5 (пяти) процентов  от начальной (максимальной) цены договора  включая НДС 

· российский рубль

Получатель: ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Банковские реквизиты: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24

ИНН/КПП 5036005308/503601001

р/с 40502810840330100037 

в  ОАО « Сбербанк России» г. Москва 

Подольское ОСБ №2573

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225      

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе ___________________ (указывается наименование участника конкурса, наименование конкурса, [номер и предмет лота], номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг
	14.1. Требования к участникам конкурса:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

· лицензию Федеральной службы безопасности России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну;
· лицензию органа государственного регулирования (Ростехнадзор) на эксплуатацию ядерной установки в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии (ст. 48.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 №624) 
Виды работ, о допуске к которым член Саморегулируемой организации должен иметь Свидетельство:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

13.3. Устройство наливных кровель

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае привлечения субподрядчиков)

33.1.12. Объекты использования атомной энергии.

14.1.4. предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами не установлен.
14.1.5. наличие системы управления охраной труда (СУОТ);

14.1.6. наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей (ISO9001) или аналог, систему экологического менеджмента (ISO14001), систему управления ОТ и ТБ (OHSAS18001);

14.1.7. должен иметь положительную репутацию:

· не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника конкурса в качестве ответчика, связанных с выполнением подрядных работ за 2010, 2011, 2012 гг.

14.1.8. отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.2. Требования к поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.2.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг.
14.3. Требования к участникам конкурса и поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.3.1. должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:
· наличие опыта работ: должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2011, 2012гг. работами, сопоставимого характера и объема по строительству объектов промышленно-гражданского строительства (ПГС) и/или объектов, относящихся , согласно части 1 и/или части 2 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам и/или к уникальным объектам с выполненными строительно-монтажными работами и т.п.]. Сопоставимыми считаются работы со стоимостью договора на сумму не менее 40 000 000 руб.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	не установлен

	16. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам [в случае предъявления по лотам различных требований - c указанием номеров лотов, для которых эти требования предъявляются]
	Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

16.1. Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи. В период гарантийного срока подрядная организация должна произвести ремонтные работы своими силами и за свой счет.
16.2. Если участник не является головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в составе заявки на участие в конкурсе должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространения фирменных гарантийных обязательств от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»), предлагаемого в рамках настоящего конкурса. В частности, головной изготовитель (в соответствии с Р 50-605-80-93) должен гарантировать участнику конкурса проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в течение всего срока исполнения обязательств по договору.
16.3. В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06  «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
16.4. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе 
	17.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям:

17.1.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;

17.1.2 копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· лицензию Федеральной службы безопасности России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну;
· лицензию органа государственного регулирования (Ростехнадзор) на эксплуатацию ядерной установки в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии (ст. 48.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 №624) 
Виды работ, о допуске к которым член Саморегулируемой организации должен иметь Свидетельство:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

13.3. Устройство наливных кровель

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае привлечения субподрядчиков)

33.1.12. Объекты использования атомной энергии.

· с предоставлением копии:

· выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является участник конкурса;

· выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

· официальный документ, выданный органом надзора за саморегулируемыми организациями, прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
17.1.3 справка об опыте выполнения договоров за последние 3 (три) года (раздел 5.1, соответствующая форма) с приложением отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров (при наличии);

17.1.4 справка, подтверждающая наличие у участника конкурса/ привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 5.1, соответствующая форма) В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) предоставляются копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания участника конкурса победителем, между участником конкурса/ поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов;

17.1.5 справка, подтверждающая наличие у участника конкурса/ привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 5.1, соответствующая форма) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию;

17.1.6 справка по СУОТ (раздел 5.1, соответствующая форма) с приложением любого документа, подтверждающего наличие СУОТ, из следующего списка:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ  от 08.02. 2000 №14);

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;

· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья».

17.1.7 документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
17.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:
17.2.1. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
17.2.2. копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса копию уведомления налогового органа о применении участником конкурса упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник конкурса применяет упрощенную систему налогообложения.

17.2.3. справка об участии в судебных разбирательствах (раздел 5.1, соответствующая форма).

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 5.1, Форма 1);

2) анкета (раздел 5.1, Форма 2). Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению;

3) платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (подраздел 4.9);

4) график выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 5.1, соответствующая форма), 

5) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 5.1, соответствующая форма), 

6) график оплаты  выполняемых работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 5.1, соответствующая форма);

7) документы, указанные в пунктах 17.1.1, 17.1.2., 17.1.3 - 17.1.7, 17.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;

8) план распределения объемов поставки товара/ выполнения работ / оказания услуг (раздел 5.1, соответствующая форма);

9) для каждого привлекаемого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя подписанное с двух сторон соглашение о намерениях заключить договор согласно подпункту а) пункта 3.5.2. Форма 2 раздела 5.1, документы данной организации согласно пункту 17.1.1, 17.1.6, 17.1.7 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в объеме выполняемых/ оказываемых поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем поставок, работ/услуг);

10) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 5.1, соответствующая форма);

11) документы согласно подпункта 17.1.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

12) если участник не является головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») – копии дилерских договоров или иные документы от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого им оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»), подтверждающие право участника конкурса на предложение в рамках настоящего конкурса этого оборудования (раздел 5.1, соответствующая форма);

13) документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008);
14)  В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с  учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».
В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.

	18.1. 
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
условия, по которым допускается подача 
Количество альтернативных предложений
	не допускается



	19. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается 

5%

	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	возможна 
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков выполнения работ

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): 

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом»  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru;
срок в формате: 10-00 (время московское) 

«11» декабря 2012 года

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.24
11-00 (время московское) «11» декабря 2012 года

	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «17» декабря 2012 г. по адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «24» декабря 2012 г. по адресу:  142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

	23. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%);
является обязательным критерием во всех случаях.

· качество технического предложения (значимость критерия Т i – 20%);

· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i – 5%);

	24. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 8 конкурсной документации

	25. 
	Срок заключения договора:


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней] со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней] со дня направления указанного договора.

договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

	26. 
	Обеспечение исполнения договора:
	Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: установлено исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) (п.п. 12.9.1.б. ЕОСЗ ГК «Росатом»), форма обеспечения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.9.14 ЕОСЗ ГК «Росатом»), размер обеспечения договора: 15% цены договора, заключаемого по результатам закупки (п.п. 12.9.8. ЕОСЗ ГК «Росатом»). Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней (п.12.9.9 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор (п. 12.9.16 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

На основании приказа Госкорпорации «Росатом» №1/768-П от 22.08.2012г. 

1.Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и её организаций.

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т. д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «BBB» по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

2.Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и её организаций.

2.2. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и её  организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

Наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

Величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а так же отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

 [предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе]

	27. 
	[В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора 
	Получатель: ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Банковские реквизиты: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24

ИНН/КПП 5036005308/503601001

р/с 40502810840330100037 

в  ОАО « Сбербанк России» г. Москва 

Подольское ОСБ №2573

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225      

	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

(или в адрес органа по рассмотрению жалоб заказчика. Если таковой создан у заказчика или в ЦФО-2, то указываются название такого органа, и его контактные реквизиты) 

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».


5.1. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

[приводятся формы, перечисленные в пунктах 17, 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

(формы 2 (таблица 1), 3 – ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]

	5. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Заявка на участие в конкурсе сопровождается __(указать количество) альтернативными предложениями по следующим аспектам (элементам) заявки на участие в конкурсе:

альтернативное предложение № 1:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1, например срок поставки: _____, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 1 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

альтернативное предложение № 2:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2, например изготовитель: _____________, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 2 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

… и т.д. (В случае отсутствия альтернативных предложений этот пункт исключается).

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП. 
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником конкурса, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

8. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

4. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

6. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

7. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

8. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
9. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

10. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

11. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

12. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

13. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

14. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

15. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);
· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

6. Желательно, чтобы участник конкурса в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в конкурсной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.





Форма 4.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)

Участник конкурса: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник конкурса должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

                                               Форма 5
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (Форма 5)
Участник конкурса: ________________________________ 

	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока, сопутствующих работ и услуг: доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, организация обслуживания в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Стоимость за единицу, рублей без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Глава 1. Подготовительные работы привязка к структуре работ в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

В данной таблице указывается цена за единицу продукции, в привязке к структуре работ согласно Сводной таблице стоимости [в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ с поставкой оборудования (материалов)].

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.



                        Форма 6
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

ГРАФИК 
выполнения работ (Форма 6)

Участник конкурса: ________________________________ 

Начало поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.
	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2012»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:
	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, 

руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2012»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	х,хх   руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	
	


Форма 7.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на __________________

 Лот __

ГРАФИК ОПЛАТЫ  

выполняемых работ  (Форма 7)
Участник конкурса: ________________________________ 
	№ п/п
	Наименова-ние поставок, работ и услуг
	Номер п/п 

в графике поставки товара, выполнения работ/оказания услуг (форма ___)
	Авансовые платежи
	Остальные платежи
	Всего общая сумма платежей, руб. с НДС

	
	
	
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб. с НДС
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма __), Сводной таблицы стоимости (форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

5. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

6. В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

Форма 8.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на __________________
Лот __

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 8)
Участник конкурса: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

5. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам конкурса рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 9.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

Лот __
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 9)

Участник конкурса (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

	№ п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	Экскаватор (пример для оформления)
	Производственная база, г. Москва
	Hitachi ZX-200-3
	На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
	Собственное
	Подрядчик (субподрядчик)
	Инв. № 12345,

 гос. № 7013 АУ77
	Подготовитель-ные земляные  работы

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Форма 10.

Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

Лот __

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 10)

Участник конкурса (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

Таблица 1. Общая штатная численность

	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1
	Субподрядчик 2

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с требованиями к кадрам
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма _). 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ

[наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]
	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями (Форма __). Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

5. В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями (Форма __) и графика поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 

· Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

· …..;

· …..;

6. Кроме указанных, участник конкурса вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

7. В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

Форма 11.
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________

Лот __

СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (Форма 11)

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 11.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	20___г.
	20___г.
	20___г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 11.2)

	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	20___г. всего /со смертельным исходом
	20__г. всего /со смертельным исходом
	20__г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 11.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма 12.
Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» _________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________

Лот __

СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 12)

Участник конкурса: ________________________________ 

	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма

(текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ

или ПРОТИВ

участника конкурса

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если участник конкурса не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма 13.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________

Лот __

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 13)

Участник конкурса (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование товара/ работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);

· сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма __).

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.
· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

Форма 14.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (Форма 14)

Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-изготовителя оборудования), являющаяся изготовителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному участником конкурса), удостоверяет, что участник конкурса _______________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство), имеет право на предложение и, в случае признания его победителем конкурса и заключения с ним по результатам конкурса договора, поставку __________ единиц, указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования, требуемого в соответствии с условиями конкурсной документации) в рамках открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении конкурса, опубликованным «__» _________ на официальном сайте и на ЭТП.
Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное ____________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство) на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по итогам конкурса на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении конкурса, опубликованным «__» _________ на официальном сайте и на ЭТП.
_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Свидетельство изготовителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»).

4. Данная форма Свидетельства является примерной и может быть соответствующим образом изменена головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93). Для организатора конкурса принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

· Документ должен быть выдан головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») или иным авторизованным поставщиком;

· В документе должен быть явно упомянут участник конкурса как лицо, получившее право на предложение и поставку оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»);

· В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблицы стоимости (форма __);

· В документе должны быть указаны количество единиц оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») и сроки его поставки в соответствии с Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __);

· Из документа должно следовать, что головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) гарантирует участнику конкурса проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») распространяются фирменные гарантии головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств.

5.2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Не установлена
5.3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг Предложения i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i + БФТ i i + БГ i
где БЦ i , БФТ i , БГ i  – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:

Цена договора, включая НДС

Расчет баллов по данному критерию производится по следующей формуле:

БЦ i =  Ц min / Ц оц * Ц i, где
Ц i – значимость критерия;

Ц min  – минимальная предложенная цена договора;  

Ц о. –  цена договора оцениваемого предложения.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник запроса предложений, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в настоящей документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок)
	Баллы

	БГi
	=
	Гоц  – Гmin
	* Г i
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	


где: 

Г i   -  значимость критерия;

Гоц
–
гарантийный срок, указанный i-м участником запроса предложений;

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации – 12 месяцев

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin  - 36 месяцев

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) ТОВАРА ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ» И КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Критерий ФТi (Т i) оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами на основании технического предложения Участника. 

Оценивается по формуле:

БФТ i = (Σ О эксп. / N эксп.) * ФТ i, где

где:

ФТ i – значимость критерия

Σ О эксп. = О эксп.1 + О эксп.2+ ….+ О эксп.n – сумма оценок предложения по критерию «функциональные характеристики продукции, качество технического предложения», выставленных экспертами  по пятибалльной шкале;  

N эксп. – количество экспертов (не менее 3)

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР  № 

 «Реконструкция центрального хранилища (ЦХ) ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
г. Подольск                                                                                  
          « _____ » ____ 2012 г.

_____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________ _______________________________, действующего на основании _____________с одной стороны, и ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора Алексеева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязан по заданию Заказчика выполнить следующие работы: «Реконструкция центрального хранилища (ЦХ) ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 

1.2 Исполнитель выполняет работы в интересах Заказчика на основании Технического задания № ______________ от _____2012г. (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3  Наименование, начальный и конечный срок отдельных этапов по договору определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

 2.1. Цена настоящего договора составляет в сумме: ___________ руб. в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 3).

Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.
2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту их выполнения на основании акта сдачи – приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ каждого этапа.

 2.3. Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

  2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.  Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:

-   выполнить работы в соответствии с проектной документацией и действующими правилами и нормами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП);

-   выполнить работы в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора;

-  безвозмездно, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта приемки выполненных работ исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество выполняемых работ;

-  использовать соответствующие материалы, подтвердив их качество Сертификатом соответствия, согласовав с Заказчиком их цену и изготовителя.   

Исполнитель обязан выполнять работы лично.

3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по цене, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. Порядок приема и передачи выполненных работ.

4.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

4.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием, в течение 10 (десяти) дней по завершению выполнения работ в целом или отдельных этапов (но не позднее 20 числа отчетного месяца).

4.4. Отчетные документы, перечисленные в настоящем Договоре, должны соответствовать унифицированным формам первичных учетных документов, утвержденным распорядительными документами Росстата (ранее – Госкомстат РФ) и Центрального банка РФ (Банк России).

4.5. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанной в пункте 4.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема выполненных работ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ по договору (по согласованию с Заказчиком), Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

4.7. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

5. Прочие условия

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества, предоставленного Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора.  В случае порчи или утраты имущества Заказчика по вине Исполнителя он обязуется привести его своими силами в исправное состояние в срок, установленный Заказчиком  или оплатить стоимость утраченного (испорченного) имущества.

5.3.  На период выполнения работ Исполнитель несет ответственность и обязан соблюдать,  в соответствии с действующим законодательством, требования ПБ, ТБ, промсанитарии, действующих на предприятии  инструкций Заказчика.

5.4. Исполнитель обязан выполнять режимные требования действующие на предприятии Заказчика, требования  норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности, обеспечить исполнение предписаний или актов по результатам проверок безопасности подразделениями инспекционного контроля Заказчика.

6. Ответственность сторон.

6.1.   В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и сроков предоставления отчетной документации согласно п. 4.3 настоящего договора последний обязан выплатить Заказчику: 

- неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

- неустойку за нарушение сроков и порядка предоставления отчетной документации в размере 0,03% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Исполнителем работ по настоящему договору Заказчик, при наличии соответствующего письменного обращения Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы выполненных в срок работ, за каждый календарный день просрочки.

6.3. В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

-   ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Договору, 

-   дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Исполнителем для проведения работ по настоящему договору, 

Исполнитель обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить рыночную стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

6.4. В случае если Исполнитель не приступит к работам настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора

6.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.6. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе может быть внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

6.7. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, (Приложение № 4 к настоящему договору) направленные с адреса электронной почты Исполнителя ________________ на адреса электронной почты Заказчика npo@sialuch.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7. Изменение, дополнение и расторжение договора.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в т.ч. изменение общей стоимости по договору, сроков выполнения работ и др.) оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, Технического задания и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, известив об этом Исполнителя в письменном виде. При этом Заказчик обязуется уплатить Исполнителю часть установленной договором цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 
7.4. Исполнитель вправе потребовать расторжения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Обеспечение договора

8.1. Договором требуется обеспечение обязательств по договору в размере 15% цены договора, заключаемого по результатам закупки. Форма обеспечения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте подведения итогов запроса цен. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Поставщиком» своих обязательств по Договору, «Поставщик» обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить «Покупателю» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

8.3. Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор.

9.   Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.   Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора: стихийные бедствия, забастовка, военные действия любого характера, правительственные постановления, распоряжения государственных органов и другие обстоятельства, препятствующие выполнению условий настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в двух недельный срок извещать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Одновременно с таким извещением потерпевшая сторона представляет документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств (справки торгово-промышленной палаты). По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.

9.2.   Выполнение потерпевшей стороной своих обязательств по Договору отладывается до момента прекращения действия вышеуказанных обстоятельств.

10.   Разрешение споров.

10.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 14 (четырнадцати) календарного дня.

Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Московской области.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с момента подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по договору, а также в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. Ответственность Исполнителя устанавливается на основании двухстороннего акта, при участии представителей обеих сторон. В случае уклонения Исполнителя от участия в составлении акта, акт составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет юридическую силу для обеих сторон.

11.2. За задержку устранения дефектов по истечении 30 дней со дня подписания дефектного акта Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от стоимости вышеуказанного акта.

11.3. При отказе Исполнителя устранить указанные актом дефекты ЗАКАЗЧИК вправе сделать это за счет Исполнителя и, кроме того, взыскать штраф в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов».

12. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с «____» ___2012г. (начало выполнения работ)  и действует по «     »                  201   г. 
13. Заключительные положения

13.1.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.2.  Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а также другую информацию ограниченного распространения.

13.3.  Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.

13.4. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно, в течение 5 календарных дней, извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

13.5. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

-Техническое задание (Приложение 1);

-Календарный план (Приложение 2);

-Локальный сметный расчет (Приложение 3);

- Информация об организации (Приложение № 4);

14. Места нахождения, адреса и банковские реквизиты сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК

	 
	
	ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»       

Адрес: 142100, г. Подольск Московской обл., ул. Железнодорожная, д.24

р/с 40502810840330100037в ОАО «Сбербанк России» г.Москва, Подольское ОСБ №2573 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ИНН 5036005308 КПП 503601001 ОКПО 99164563



	От ИСПОЛНИТЕЛЯ
	
	От ЗАКАЗЧИКА

	Директор

________________

 «____»___________2012г.

М.П.
	
	Генеральный директор 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

________________С.В. Алексеев

«___»___________________2012г. 
М.П.


ТОМ 2
«ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ»
1. Наименование и количество закупаемой продукции: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции центрального хранилища для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 
2. Место выполнения работ и поставки оборудования и материалов: 142100, Московская обл. г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
3. Срок выполнения работ: не позднее 19 июля 2013 года.

4. Гарантия: Гарантия по качеству выполнения строительно-монтажных работ должна составлять 36 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи. В период гарантийного срока подрядная организация должна произвести ремонтные работы своими силами и за свой счет.
Строительно-монтажные работы производить в соответствии с  требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПУЭ «Правил устройства электроустановок», СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем сооружения и коммунального водоснабжения и канализации».
Сметную стоимость работ проводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем.

Сметную документацию выполнить в программном комплексе электронной системы.

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки (ТЕР) Московской области и федеральные единичные расценки на монтаж (ФЕРм).
При сдаче-приемке работ подрядчик должен представить технические акты и протоколы испытаний в необходимом объеме.

В стоимости работ учитываются все материалы, необходимые для выполнения работ.

В цену материалов включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

График выполнения работ

	Этапы 
	Проводимые мероприятия
	% от 

объёма работ
	Сроки выполне

ния 

	1
	Строительно-монтажные работы в осях 7-12:

- 1й этаж: 

- кладка наружных стен;

- монтаж полов;

- кладка внутренних стен и перегородок;

- монтаж перекрытия 1го - 2го этажей;

- 2й этаж:

- кладка наружных стен;

- кладка внутренних стен и перегородок;

- монтаж перекрытия 2го этажа;

- монтаж лестничных маршей и площадок;

- монтаж 2х-скатной крыши.

Монтаж инженерных систем и оборудования:

- вентиляция;

- сети связи;

- пожарная сигнализация;

- гидросигнализация и система аварийной сигнализации;

- система электроснабжения и электроосвещения;

- внутренняя отделка.
	30
	28.02.2013г.

	2
	Строительно-монтажные работы в осях 1-7:

- демонтаж перекрытия;

- разборка перегородок, крыши;

- кладка внутренних стен и перегородок;

- монтаж перекрытия 1го - 2го этажей;

- кладка наружных, внутренних стен и перегородок (надстройка 2го этажа);

- монтаж перекрытия 2го этажа;

- монтаж лестничных маршей и площадок.

- оси1-3 и В-Д (3х этажная пристройка):

- разработка грунта;

- монтаж фундамента;

- кладка наружных, внутренних стен и перегородок;

- кладка наружных, внутренних стен и перегородок;

- монтаж перекрытия 2го этажа;

- монтаж лестничных маршей и площадок;

- монтаж 2х-скатной крыши.
	30
	25.04.2013г.

	3
	Монтаж инженерных систем и оборудования:

- внутренние сети водоснабжения и канализации;

- наружные сети водоснабжения и канализации;

- хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод;

- горячее водоснабжение;

- канализация;

- отопление, вентиляция и кондиционирование;

- сети связи;

- пожарная сигнализация;

- гидросигнализация;

- система электроснабжения и электроосвещения.

Внутренняя отделка.
	20
	23.05.2013г.

	4
	Наружная отделка кирпичных стен (утепление минераловатными плитами, штукатурка по сетке, окраска).

Работы по благоустройству территории:

- ремонт существующих проездов (с разборкой существующих конструкций покрытия);

- устройство отмостки;

- снятие растительного грунта с восстановлением газона.

Пусконаладочные работы.

Сдача в эксплуатацию.
	20
	19.07.2013г.


Перечень строительно-монтажных работ по реконструкции  центрального хранилища

	№

п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы в осях 1-7

	1. 
	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м²
	6,155

	2. 
	Разборка прогонов 
	т
	1,02

	3. 
	Разборка металлических ферм
	т
	3,21

	4. 
	Разборка защитной решетки, металлоконструкций крепления ферм
	т
	8,75

	5. 
	Разборка утепления покрытий керамзитом (частичная)
	м³
	45,36

	6. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (сборных железобетонных плит перекрытий)
	м³
	17,81

	7. 
	Разборка перегородок из кирпича не армированных толщиной 120мм 
	100 м²
	0,88

	8. 
	Разборка стен: расширение проема 
	м³
	6,61

	9. 
	Разборка подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР 
	100 м
	0,51

	10. 
	Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, Ø до 450 мм 
	100 м²
	1,45

	11. 
	Демонтаж решеток  металлических вентиляционных 
	шт.
	8

	12. 
	Разборка металлоконструкций из уголка 63×5мм, физ. защиты из арматуры Ø16мм, 12мм 
	т
	0,25

	Фасад

	13. 
	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  (разборка покрытия козырька)
	100 м²
	0,16

	14. 
	Разборка металлического каркаса козырька 
	т
	0,23

	15. 
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания 
	шт.
	4

	16. 
	Демонтаж: Звонок электрический с кнопкой
	100 компл.
	0,04

	17. 
	Демонтаж: Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	Прочие работы

	18. 
	Погрузка строительного мусора экскаваторами 
	т
	904,4

	19. 
	Перевозка строительного мусора на свалку автосамосвалами на 18 км
	т
	952

	Общестроительные работы

	Перекрытие 1 этажа

	20. 
	Устройство перекрытий без балочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м  (в несъемной опалубке из профлиста)
	100 м³
	1,118

	Перекрытие 2 этажа

	21. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (в несъемной опалубке из профлиста)
	100 м³
	1,178

	Перекрытие 3 этажа (плита покрытия)

	22. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м  (в несъемной опалубке из профлиста)
	100 м³
	0,116

	Монолитный пояс Мп1

	23. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м³
	0,309

	Монолитный пояс Мп2

	24. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м³
	0,309

	Лестница железобетонная ЛК-1

	25. 
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» прямоугольных 
	100 м³
	0,02

	26. 
	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») 
	100 м³
	0,015

	27. 
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м
	0,131

	Лестница железобетонная ЛК-2

	28. 
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» прямоугольных 
	100 м³
	0,025

	29. 
	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») 
	100 м³
	0,025

	30. 
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м
	0,115

	Лестница железобетонная ЛК-3

	31. 
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» прямоугольных 
	100 м³
	0,025

	32. 
	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») 
	100 м³
	0,02

	33. 
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	100 м
	0,115

	Лестница металлическая ЛМ-1

	34. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,6877

	35. 
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,4926

	Лестница металлическая ЛМ-2

	36. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,154

	Кран-балка

	37. 
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36М
	100 м рельса в одну нитку
	0,061

	Стропильная конструкция крыши

	38. 
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 5,0 т  (стропильных и подстропильных балок, прогонов, стоек) 
	т
	29,1218

	39. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (связей и подкосов)
	т
	8,828

	40. 
	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
	100 м²
	11,005

	41. 
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  
	100 м²
	11,005

	Стены и перегородки

	42. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м³
	613,29

	43. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м³
	2,5328

	44. 
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м²
	0,9373

	45. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	1,82

	46. 
	Разборка кирпичных стен  (участков стены для расширения проема ворот в существующей кирпичной стене)
	м³
	2,14

	47. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м  (закладка  проемов в кирпичных существующих наружных стенах)
	1 м³
	4,84

	48. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м  (закладка  проемов в кирпичных существующих внутренних стенах)
	1 м³
	0,8

	49. 
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами  (усиление проема ворот в существующей наружной стене при расширении проема)
	т
	0,952

	50. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (устройство металлических перемычек для ворот)
	т
	0,6

	51. 
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом
	100 м² перегородок (за вычетом проемов)
	0,5492

	Полы
Основание под полы

	52. 
	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом  (устройства основания под полы)
	100 м²
	6,5832

	Тип пола П-1

	53. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	51,43

	54. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (полимерцементной стяжки толщ.20мм)
	100 м²
	4,2859

	55. 
	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм 
	100 м²
	4,2859

	Тип пола П-1А

	56. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	12

	57. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм  (полимерцементной стяжки толщ.20мм)
	100 м²
	0,9992

	58. 
	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм 
	100 м²
	0,9992

	59. 
	Устройство плинтусов цементных
	100 м
	1,069

	Тип пола П-2

	60. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	4,7304

	61. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в 2 слоя
	100 м²
	4,7304

	62. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  (полимерцементной стяжки толщ.30мм)
	100 м²
	4,7304

	63. 
	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм 
	100 м²
	4,7304

	64. 
	Устройство плинтусов цементных
	100 м
	5,062

	Тип пола П-3

	65. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	1,81

	66. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	0,1511

	67. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м²
	0,1511

	68. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,162

	Тип пола П-4

	69. 
	Устройство подстилающих слоев гравийных 
	1 м³
	1,83

	70. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м²
	0,5239

	71. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м²
	0,5239

	72. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,561

	Тип пола П-5

	73. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	6,29

	74. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм
	100 м²
	0,5244

	75. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м²
	0,5244

	76. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,561

	Тип пола П-5А

	77. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	0,85

	78. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	0,0712

	79. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в 2 слоя
	100 м²
	0,0712

	80. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм
	100 м²
	0,0712

	81. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м²
	0,0712

	82. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,0762

	Тип пола П-6

	83. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	0,1336

	84. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в 2 слоя
	100 м²
	0,1336

	85. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм
	100 м²
	0,1336

	86. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м²
	0,0712

	87. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,0143

	Тип пола П-7

	88. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	4,12

	89. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм
	100 м²
	0,3435

	90. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных  (керамогранитные плитки 300х300мм)
	100 м²
	0,3435

	91. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,368

	Тип пола П-8

	92. 
	Устройство подстилающих слоев гравийных 
	1 м³
	1,75

	93. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м²
	0,5845

	94. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранитные плитки 300х300мм)
	100 м²
	0,5845

	95. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,625

	Тип пола П-9

	96. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м³
	2,49

	97. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	0,2079

	98. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (60мм-20мм= 40мм/5мм= 8, след. К=8)
	100 м²
	0,2079

	99. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм² (прим.) (нагревательный кабель для пола, укладываемый в стяжку)
	100 м
	1,2

	100. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (прим.) (керамогранитные плитки 300х300мм)
	100 м²
	0,2079

	101. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,222

	Тип пола П-10

	102. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм
	100 м²
	0,2163

	103. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм² (нагревательный кабель для пола, укладываемый в стяжку)
	100 м
	1,2

	104. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранитные плитки 300×300мм)
	100 м²
	0,2163

	105. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,231

	Тип пола чердака плоской кровли

	106. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м²
	0,613

	107. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике  (пленка полиэтиленовая)
	100 м²
	0,613

	108. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м²
	0,613

	109. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  (армирование цементной стяжки толщ.50мм стальной сеткой А-I д.16мм с шагом 150×150мм 
	1 т
	1,3547

	110. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м²
	0,613

	Тип пола чердака скатной кровли

	111. 
	Монтаж конструкций люков (люк - запасной выход на чердак)
	т
	0,03

	112. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м²
	7,7295

	113. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике (пленка пароизоляционная Ютафол)
	100 м²
	7,7295

	114. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м²
	7,7295

	115. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике  (пленка политиэленовая)
	100 м²
	7,7295

	116. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм
	100 м²
	7,7295

	117. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок   (армирование цементной стяжки толщ.50мм стальной сеткой А-I д.16мм с шагом 150×150мм, вес 22,1кг/ м²: 
	1 т
	17,0822

	118. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м²
	7,7295

	Окна

	119. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых 
	100 м²
	0,036

	120. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых 
	100 м²
	0,096

	121. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 
	100 м²
	0,0049

	122. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления  ( четырехстворчатое)
	100 м²
	0,048

	123. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,19

	124. 
	Монтаж металлических окон (с бронированным стеклом: ОКО2 - 1шт. (0,64 м²) , ОК-8 - 2шт. (1,28 м²); противопожарное стальное: 2шт. (2 м²)
	т
	0,12

	Двери и ворота

	125. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м² (деревянные: ДВ07 - 1шт. (1,44 м²); ДВ10 - 2шт. (4,2 м²);  ДВ11 - 7шт. (13,23 м²); ДВ12 - 3шт. (5,67 м²); ДВ13 - 2шт. (3,36 м²); ДВ14 - 1шт. (1,47 м²); ДВ15 - 3шт. (4,41 м²); ДВ19 - 1шт. (1,08 м²)
	100 м²
	0,3342

	126. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м² (деревянные в перегородках ГКЛ: ДВ11 - 2шт. (3,78 м²); ДВ12 - 1шт. 
	100 м²
	0,0567

	127. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м² (противопожарные двери: ДВ01 - 4шт.(7,56 м²); ДВ02 - 3шт. (5,67 м²); ДВ03 - 3шт. (6,3 м²); ДВ04 - 4шт. (8,4 м²); ДН05 - 1шт. (1,47 м²); ДВ06 - 1шт. (3,65 м²); ДВ08 - 1шт. (4,32 м²); ДВ09 - 1шт. (3,14 м²); ДВ16 - 28шт. (102,2 м²); ДН17 - 2шт. (5,04 м²); ДН18 - 1шт. (2,1 м²)
	100 м²
	1,4985

	128. 
	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками  
	100 м²
	0,288

	Подвесной потолок типа «Армстронг»

	129. 
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E без относа  (подвесной потолок Армстронг)
	100 м²
	1,1901

	130. 
	Монтаж потолков реечных потолков 
	100 м²
	0,2048

	131. 
	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых
	100 шт.
	0,3

	132. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м²
	12,8938

	Стены

	133. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м²
	42,5794

	134. 
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м²
	1,446

	135. 
	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону  (стеклообои)
	100 м²
	3,4293

	136. 
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за два раза 
	100 м²
	3,4293

	137. 
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м²
	1,283

	138. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м²
	5,0168

	139. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (красками водостойкими для внутренних и наружных работ)
	100 м²
	9,4639

	140. 
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу
	100 м²
	24,8324

	141. 
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок
	100 м²
	0,25

	142. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб Ø более 50 мм и т.п за 2 раза
	100 м²
	0,25

	Скатная кровля

	143. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м²
	8,8461

	144. 
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,368

	Плоская кровля

	145. 
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  (пароизоляция "Ютафол")
	100 м²
	0,8592

	146. 
	Утепление покрытий керамзитом 
	м³
	9,02

	147. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м²
	0,8592

	148. 
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м²
	0,8592

	149. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  (пленка политиленовая)
	100 м²
	0,8592

	150. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм
	100 м²
	0,8592

	151. 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м²
	0,01



	152. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками (высота парапета 0,7м с двумя фартуками)
	100 м
	0,3914

	153. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	100 м²
	0,298

	154. 
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (желоб из оцинкованной стали)
	100 м²
	0,0023

	155. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,1

	Фасад

	156. 
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 120 мм
	100 м²
	12,0485

	157. 
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м²
	12,0485

	158. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м²
	12,0485

	Козырьки

	159. 
	Монтаж конструкций козырьков
	т
	0,6

	160. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м²
	0,14

	Разные работы

	161. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м³
	0,5

	162. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Ø до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0,4

	163. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м²
	м³
	0,4

	Система В1 (Хозяйственно-противожарный водопровод)

Водомерный узел

	164. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб Ø до 65 мм
	шт.
	1

	165. 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Ø 100 мм
	шт.
	6

	166. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 15 мм
	100 м
	0,002

	167. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20 мм
	100 м
	0,002

	168. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 мм
	100 м
	0,0073

	169. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 100 мм
	100 м
	0,015

	170. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	1

	Хозяйственно-противожарный водопровод

	171. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20 мм
	100 м
	0,04

	172. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25 мм
	100 м
	0,04

	173. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 мм
	100 м
	0,3

	174. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб Ø 15 мм
	100 м
	0,12

	175. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками 
	10 м труб
	3,8

	Система Т3, Т4

	176. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб Ø 15 мм
	100 м
	0,14

	177. 
	Установка смесителей 
	10 шт.
	0,8

	178. 
	Электрический водонагреватель накопительный V=30л, Ariston Platinum Si-30 V Slim  
	шт.
	2

	179. 
	Электрический водонагреватель накопительный V=10л. Ariston Platinum Si-10 V  
	шт.
	1

	Система К1

	180. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 50 мм
	100 м
	14

	181. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 100 мм
	100 м
	4

	182. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	3

	183. 
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	1

	184. 
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких
	10 компл.
	4

	185. 
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	2

	186. 
	Установка трапов Ø 50 мм
	10 компл.
	2

	187. 
	Установка трапов Ø 100 мм
	10 компл.
	1

	Вентиляция

Система П1

	188. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	4

	189. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм (приточная установка Стандарт-240)
	шт.
	4

	190. 
	Установка фильтров ячейковых (приточная установка Стандарт-240)
	1 м²
	4

	191. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (приточно-вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	4

	192. 
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м³/час (приточно-вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	

	193. 
	Установка датчиков давления, температуры (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	компл.
	4

	194. 
	Модуль управления, узел обвязки, электропривод (прим.) (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	шкаф
	4

	195. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 25 мм   (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	шт.
	4

	196. 
	Установка ручных насосов 
	узел
	4

	197. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг
	шт.
	4

	198. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	24

	199. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	24

	200. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом Ø до 250 мм
	шт.
	4

	Система П2

	201. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	3

	202. 
	Решетки наружные воздухозаборная жалюзийные АНР 1000×500 
	шт.
	3

	203. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм (приточная установка Стандарт-240)
	шт.
	3

	204. 
	Установка фильтров ячейковых (приточная установка Стандарт-240)
	1 м²
	3

	205. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (приточная установка Стандарт-240)
	шт.
	3

	206. 
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м³/час (приточная установка Стандарт-240)
	шт.
	3

	207. 
	Установка датчиков давления, температуры (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	компл.
	4

	208. 
	Модуль управления, узел обвязки, электропривод (прим.) (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	шкаф
	3

	209. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 25 мм   (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	шт.
	3

	210. 
	Установка ручных насосов 
	узел
	3

	211. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м² 
	шт.
	24

	212. 
	Установка клапанов огне-задерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	24

	213. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм 
	шт.
	25

	Система П3

	214. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	1

	215. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	216. 
	Установка фильтров ячейковых (установка Компакт 21В2М)
	1 м²
	1

	217. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (установка Компакт 21В2М)
	шт.
	1

	218. 
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м³/час (установка Компакт 21В2М)
	шт.
	1

	219. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам  (установка Компакт 21В2М) (2шт.)
	м²
	0,25

	220. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм
	шт.
	4

	221. 
	Установка датчиков давления, температуры (автоматика приточно-вытяжной установки Стандарт-240)
	компл.
	2

	222. 
	Модуль управления, узел обвязки, электропривод   (автоматика  установки Компакт 21В2 М)
	шкаф
	3

	223. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м² (2+3=5)
	шт.
	5

	224. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	6

	225. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг (2+4=6шт.)
	шт.
	6

	226. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	6

	227. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	5

	Система В1

	228. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	1

	229. 
	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	230. 
	Установка фильтров ячейковых (вытяжная установка Стандарт-240)
	1 м²
	1

	231. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	1

	232. 
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м³/час (вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	1

	233. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	12

	234. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	2

	235. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	12

	Система В2

	236. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	1

	237. 
	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	238. 
	Установка фильтров ячейковых (вытяжная установка Стандарт-240)
	1 м²
	1

	239. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	1

	240. 
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м³/час (вытяжная установка Стандарт-240)
	шт.
	1

	241. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	14

	242. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	243. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	14

	Система В3

	244. 
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	шт.
	1

	245. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400×200 мм
	шт.
	2

	246. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	4

	247. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт.
	4

	248. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	4

	249. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом Ø до 250 мм
	шт.
	4

	250. 
	Установка клапанов огне-задерживающих периметром до 1600 мм 
	шт.
	2

	Система В4
	
	

	251. 
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	шт.
	1

	252. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 250×900 мм
	шт.
	2

	253. 
	Установка фильтров ячейковых
	1 м²
	0,5

	254. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	шт.
	4

	255. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом Ø до 250 мм 
	шт.
	4

	256. 
	Установка клапанов огне-задерживающих периметром до 1600 мм  (Ø160мм)
	шт.
	2

	Система В5

	257. 
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	шт.
	1

	258. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 160×900 мм 
	шт.
	2

	259. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт.
	3

	260. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом Ø до 250 мм 
	шт.
	3

	261. 
	Установка клапанов огне-задерживающих периметром до 1600 мм  (Ø125мм)
	шт.
	2

	Воздуховоды

	262. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, Ø до 200 мм
	100 м²
	0,354

	263. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м²
	0,039

	264. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м²
	0,3

	265. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м²
	1,698

	266. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м²
	0,98

	267. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м²
	3,01

	268. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м²
	0,52

	Отопление

Радиаторное отопление

	269. 
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0,0368

	270. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб Ø до 65 мм 
	шт.
	46

	271. 
	Установка воздухоотводчиков
	шт.
	20

	Воздушное отопление

	272. 
	Установка калориферов массой до 0,1 т
	шт.
	1

	273. 
	Установка воздушно-тепловых завес водяных 
	шт.
	1

	274. 
	Установка воздушно-тепловых завес электрических 
	шт.
	2

	275. 
	Установка термостатов для воздушно-тепловой завесы 
	компл.
	3

	Трубы

	276. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 15 мм
	100 м
	1,5

	277. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 20 мм
	100 м
	0,3

	278. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 25 мм
	100 м
	0,5

	279. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 32 мм
	100 м
	0,05

	280. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 40 мм
	100 м
	0,11

	281. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб Ø 50 мм
	100 м
	0,3

	282. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ø 65 мм
	100 м
	0,4

	283. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками 
	10 м труб
	21,6

	Автоматизация отопления и вентиляции

Щит ЩОЗК

	284. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, В×Ш×Г до 600×600×350 мм  (Щит ЩМП-3х0)
	шт.
	1

	285. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	4

	286. 
	Автоматический выключатель 1п, 10А, тип С, ВА47-29 1P 10А хар-ка С (60,00/1,18/6,70=7,59)
	шт.
	4

	287. 
	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный
	шт.
	1

	288. 
	Трансформатор ОСМ-0,1 220/5-24 
	шт.
	1

	289. 
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (реле 24шт.), разъем (24шт.), индикатор зел.цв. (12шт.), индикатор красн.цв. (11шт.): 
	шт.
	71

	290. 
	Реле РЭК 78/4  3А 230 В АС 
	шт.
	24

	291. 
	Разъем для реле РРМ 78/4 (25,52/1,18/6,70=3,23)
	шт.
	24

	292. 
	Светосигнальный индикатор зеленого цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	12

	293. 
	Светосигнальный индикатор красного цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	11

	294. 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,11

	295. 
	Переключатель 2-хпозиционный с фиксацией положения ALC- 22 
	шт.
	11

	296. 
	Колодка клеммная на металлической конструкции  (клеммы)
	шт.
	82

	297. 
	Клемма на ток 24А, ЗНИ-2,5 желто-зеленая 
	шт.
	82

	298. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м
	100 м
	0,05

	299. 
	Короб перфорированный 40х60мм с крышкой Импакт (99,28/1,18/6,70=12,56) 
	м
	5,15

	300. 
	Дин-рейка 
	100 м
	0,03

	301. 
	DIN-рейка 60 см 
	шт.
	5

	302. 
	Ограничитель на DIN-рейка 
	шт.
	20

	Шкаф ШУВ1

	303. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, В×Ш×Г до 600×600×350 мм  (Щит ЩМП-2х0)
	шт.
	1

	304. 
	Щит с монтажной панелью ЩМП 2-0 (размер 500×400×220мм) 
	шт.
	1

	305. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	3

	306. 
	Автоматический выключатель 1п, 10А, тип С, ВА47-29 1P 10А хар-ка С 
	шт.
	3

	307. 
	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный
	шт.
	1

	308. 
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (реле 2шт.), разъем (2шт.), индикатор зел.цв. (1шт.), индикатор красн.цв. (2шт.): 
	шт.
	7

	309. 
	Реле РЭК 78/4  3А 230 В АС 
	шт.
	2

	310. 
	Разъем для реле РРМ 78/4 
	шт.
	2

	311. 
	Светосигнальный индикатор зеленого цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	1

	312. 
	Светосигнальный индикатор красного цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	2

	313. 
	Колодка клеммная на металлической конструкции  (клеммы)
	шт.
	31

	314. 
	Клемма на ток 24А, ЗНИ-2,5 желто-зеленая 
	шт.
	31

	315. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м
	100 м
	0,03

	316. 
	Короб перфорированный 40×60мм с крышкой Импакт 
	м
	3,09

	317. 
	Дин-рейка 
	100 м
	0,018

	318. 
	DIN-рейка 60 см 
	шт.
	3

	319. 
	Ограничитель на DIN-рейка 
	шт.
	10

	Кнопочный пост Р-1.1 ... Р-1.5, Р-2.1 ... Р-2.6

	320. 
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	шт.
	11

	321. 
	Пластиковый корпус, 1 гнездо, ABB, MERY-0, 1SFA 611 821 R1000 
	шт.
	11

	322. 
	Контактный блок 1НО, ABB, MCB-10B, 1SFA 611 610 R2001 
	шт.
	11

	323. 
	Корпус кнопки аварийной остановки, ABB, MPMT3-10R, 1SFA 611 540 R1001 
	шт.
	11

	324. 
	Держатель шильдиков, ABB, 1SFA 611 920 R8120 
	шт.
	11

	325. 
	Шильдик, ABB, 1SFA 611 920 R8121 
	шт.
	11

	Датчики и приборы по месту

	326. 
	Установка датчиков перепада давления 
	компл.
	2

	327. 
	Датчик перепада давления QBM81 
	шт.
	2

	Кабели и трубы

	328. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм  гофрированная труба ПВХ:
	100 м
	7,6

	329. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа Ø16 мм  
	м
	571,2

	330. 
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 16 мм 
	шт.
	571

	331. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 25 мм 
	м
	204

	332. 
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 25 мм  
	шт.
	204

	333. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, Ø до 40 мм
	100 м
	0,1

	334. 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, Ø условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм 
	м
	10,3

	335. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² 
	100 м
	7,7

	336. 
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм 
	т
	0,2847

	337. 
	Провод в лотках, сечением до 6 мм²
	100 м
	0,85

	338. 
	Провод в лотках, сечением до 35 мм²  
	100 м
	7,3

	Щиты

	339. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600×600×350 мм (вводная панель (1шт.), распределительная панель (2шт.), щит аварийного питания (1шт.), щит распределительный на 12 модулей (9шт.),  щит распределительный на 18 модулей (3шт.), щит распределительный на 36 модулей (4шт
	шт.
	20

	340. 
	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А (прим.) (ящик управления двигателями вентиляции
	шт.
	12

	341. 
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	5

	342. 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке 
	100 шт.
	0,01

	343. 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	1

	344. 
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	шт.
	3

	345. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  (АЕ1031В 6А (2шт.),  ВА 47-29 С10А (3шт.), ВА 47-29 С16А (2шт.), ВА 47-29 С16А (1шт.), ВА 47-29 С20А (1шт.), ВА 47-29 С25А (4шт.), S201 C2A (10шт.), S201 C3A (5шт.), S201 C4A (1шт.), S201 C6A (13шт.), S201 C10A (23шт.), S201 C16A (5шт.), S201Z C16A (8шт.), S201 C20A (2шт.), S203 C13A (1шт.), S203 C16A (7шт.), S203 C20A (7шт.), S203 C25A (5шт.), независимый расцепитель (4шт.), диф.автомат DS941 16/0,03А (18шт.)
	шт.
	122

	346. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (ВА 47-29 С32А (5шт.), ВА 47-100 С32А (1шт.), ВА 47-100 С40А (2шт.)
	шт.
	8

	347. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (ВА 88-33С 160/125А (1шт.)
	шт.
	1

	Кабели, трубы, короба, лотки

	348. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм 
	100 м
	5,4

	349. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа Ø 16 мм  
	м
	357

	350. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 20 мм 
	м
	163,2

	351. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 25 мм 
	м
	30,6

	352. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 50 мм  
	100 м
	0,42

	353. 
	Гофротруба ПВХ с протяжкой Ø40 мм 
	м
	42,84

	354. 
	Коробка ответвительная на стене 
	шт.
	82

	355. 
	Разветвительная коробка УК-2 
	шт.
	82

	356. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²
	100 м
	4,8

	357. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²
	100 м
	4,8

	358. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм²  
	100 м
	1,02

	359. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм²  
	100 м
	1,02

	360. 
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм 
	т
	0,0768

	361. 
	Провод в лотках, сечением до 6 мм²  
	100 м
	6,03

	362. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м 
	100 м
	0,575

	363. 
	Сталь полосовая 25×4 мм 
	т
	0,1125

	364. 
	Сталь полосовая 40×4 мм 
	т
	0,2336

	365. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, Ø 8 мм 
	т
	0,0522

	366. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм²
	100 м
	0,74

	367. 
	Провод в коробах, сечением до 35 мм²
	100 м
	0,3

	Светильники

	368. 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 
	100 шт.
	0,28

	369. 
	Стартеры для люминесцентных ламп 
	10 шт.
	11,2

	370. 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 
	100 шт.
	2,75

	371. 
	Стартеры для люминесцентных ламп 
	10 шт.
	10,8

	372. 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 
	100 шт.
	0,28

	Розетки и выключатели

	373. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,14

	374. 
	Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,55

	375. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04

	376. 
	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	377. 
	Переключатель не утопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,12

	378. 
	Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	379. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 
	100 шт.
	0,37

	380. 
	Датчик движения потолочный встраиваемый 
	шт.
	2

	Пожарная сигнализация

Монтажные работы

	381. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей  (прим.) (пульт управления С2000М (1шт.), прибор приемно-контрольный Сигнал-20П (2шт.), блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (1шт.)
	шт.
	4

	382. 
	Ящик питания (прим.) (резервированный источник питания РИП-12 исп.05)
	ящик
	4

	383. 
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1  (аккумулятор 12В-2А-17)
	шт.
	4

	384. 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (извещатель ИП 212-45)
	шт.
	170

	385. 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  (извещатель ИПР (7шт.)
	шт.
	7

	386. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм
	100 м
	7

	387. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа Ø16 мм 
	м
	714

	388. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 50 мм
	100 м
	2

	389. 
	Гофротруба ПВХ с протяжкой Ø 40 мм  
	м
	204

	390. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, Ø до 25 мм
	100 м
	0,1

	391. 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, Ø условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм 
	м
	10,3

	392. 
	Рукав металлический наружным Ø до 48 мм
	100 м
	0,3

	393. 
	Рукава металлические Ø 20 мм 
	м
	30,9

	394. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²
	100 м
	9,25

	395. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²
	100 м
	2,95

	396. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм²
	100 м
	0,15

	397. 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	100 м
	0,2

	398. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм²
	100 м
	0,4

	399. 
	Коробка ответвительная на стене  (коробка телефонная КРТ-10)
	шт.
	4

	400. 
	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10
	шт.
	4

	Оповещение о пожаре

Монтажные работы

	401. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (оповещатель звуковой "Свирель-12")
	шт.
	16

	402. 
	Световые настенные указатели (световой извещатель "Выход")
	100 шт.
	0,07

	403. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм
	100 м
	2,5

	404. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа Ø 16 мм  
	м
	255

	405. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²  
	100 м
	2,5

	406. 
	Коробка ответвительная на стене (прим.) (коробка телефонная УК-2П)
	шт.
	25

	407. 
	Коробка универсальная УК-2П
	
	

	Телефонная связь
Монтажные работы

	408. 
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный (аппарат PANASONIC KX-TS2350RU)
	1шт.
	6

	409. 
	Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке  (розетка телефонная)
	100 шт.
	0,06

	410. 
	Коробка распределительная настенная 
	коробка
	1

	411. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм
	100 м
	0,9

	412. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 20 мм  
	м
	91,8

	413. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²  
	100 м
	0,9

	414. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм²
	100 м
	0,9

	415. 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	100 м
	0,12

	416. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм²
	100 м
	0,24

	Гидросигнализация

Монтажные работы

	417. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей   (прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 16 (2шт.)
	шт.
	2

	418. 
	Ящик питания (прим.) (резервированный источник питания РИП-12 исп.05)
	ящик
	2

	419. 
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1  (аккумулятор 12В-2А-17)
	шт.
	2

	420. 
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (датчик контроля протечек Н20-Контакт)
	шт.
	24

	421. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (оповещатель звуковой "Свирель-2")
	шт.
	2

	422. 
	Световые настенные указатели  (световой оповещатель "2 этаж вода")
	100 шт.
	0,01

	423. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 25 мм
	100 м
	3

	424. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 20 мм  
	м
	306

	425. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²  
	100 м
	3

	426. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Ø до 50 мм
	100 м
	1,5

	427. 
	Гофротруба ПВХ с протяжкой Ø 40 мм  
	м
	153

	428. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²  
	100 м
	1,5

	429. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²
	100 м
	1,5

	430. 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	100 м
	0,5

	431. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм²  
	100 м
	1

	Оборудование

	432. 
	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 16 
	шт.
	2

	433. 
	Резервированный источник питания РИП-12 исп.05 
	шт.
	2

	434. 
	Аккумулятор 12В-2А-17 
	шт.
	2

	Аварийная сигнализация

Монтажные работы

	435. 
	Прим.: Сигнализатор дозиметрический ДРГ-1МК
	компл.
	6

	436. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600×600×350 мм
	шт.
	1

	437. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1шт.
	1

	438. 
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм²  
	100 м
	7

	Оборудование, мебель, инвентарь

Монтажные работы

	439. 
	Распаковка, расстановка и сборка мебели в размере 1% от сметной стоимости мебели не требующей сборки 
	компл.
	1

	440. 
	Распаковка, расстановка и сборка мебели в размере 4% от сметной стоимости мебели требующей сборки 
	компл.
	1

	441. 
	Распаковка, расстановка и сборка мебели в размере 6% от сметной стоимости мебели требующей сборки и подключения 
	компл.
	1

	442. 
	Демонтаж стеллажей (с сохранением материалов) 
	т
	3,75

	443. 
	Монтаж стеллажей (из сохраненных материалов) 
	т
	3,75

	444. 
	Контейнер для грязной обуви (корзина на 60л) 
	шт.
	2

	445. 
	Контейнер для грязной рабочей одежды (корзина на 60л) 
	шт.
	2

	446. 
	Шкаф для чистых тапочек (тумба для обуви 1450×1450×200мм 
	шт.
	2

	447. 
	Радиометр универсальный УИМ-2Д с блоком детектирования БДЗА-100 с кабелем (2 метра) 
	компл.
	2

	Вентиляция и автоматизация

	448. 
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 
	1 вент. сеть
	8

	449. 
	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
	1 устройство
	4

	Электромонтажные работы

	450. 
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	65

	451. 
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А
	шт.
	62

	452. 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,5

	453. 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	20

	Пусконаладочные работы

Пожарная сигнализация

	454. 
	Автоматизированная система пожарной сигнализации 
	система
	1

	Оповещение о пожаре

	455. 
	Автоматизированная система оповещения о пожаре 
	система
	1

	Телефонная сеть

	456. 
	Система телефонной сети 
	система
	1

	Гидросигнализация

	457. 
	Автоматизированная система гидросигнализации 
	система
	1

	Аварийная сигнализация

	458. 
	Аварийная сигнализация 
	система
	1

	Наружные сети водопровода и канализации

Система В1 (Хозяйственно-противожарный водопровод)

	459. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  (толщ.20мм) 
	10 м³
	0,0003

	460. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø50 мм
	км
	0,015

	461. 
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Ø 50 мм
	шт.
	1

	462. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м³
	0,234

	463. 
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников Ø 50 мм
	врезка
	1

	Система К1 (Бытовая канализация)

	464. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  (толщ.20мм)
	10 м³
	0,0002

	465. 
	Укладка канализационных безнапорных  труб из поливинилхлорида (ПВХ) Ø 100 мм 
	100 м
	0,06

	466. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев Ø 1,5 м в сухих грунтах
	10 м³
	0,234

	467. 
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	врезка
	1

	Вертикальная планировка

	468. 
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м²  с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 
	100 м³
	0,5183

	469. 
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м²
	0,34554

	470. 
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м²  с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 
	100 м³
	0,0093

	Дороги и тротуары, отмостка

Разборка существующей конструкции асфальтобетонного покрытия

(для устройства покрытия тип 1)

	471. 
	Разборка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,96

	472. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	0,17591

	473. 
	Разборка покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	0,17591

	474. 
	Разборка покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (толщ.8см)
	1000 м²
	0,17591

	475. 
	Разборка цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см
	1000 м²
	0,17591

	476. 
	Разработка песка толщ.35см 
	100 м³
	0,616

	Разборка существующей конструкции асфальтобетонного покрытия

(для устройства покрытия тип 2)

	477. 
	Разборка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	2,66

	478. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	0,488

	479. 
	Разборка покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	0,488

	480. 
	Разработка щебня толщ.6см 
	100 м³
	0,2928

	Разборка существующей конструкции бетонного покрытия 

(для устройства покрытия тип 1)

	481. 
	Разборка цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см
	1000 м²
	

	482. 
	Разработка песка толщ.35см
	100 м³
	

	Тип 1. Ремонт существующего проезда

	483. 
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см
	1000 м³
	

	484. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	

	485. 
	Прим.: Устройство оснований из жесткого укатываемого бетона механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см
	1000 м²
	

	486. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м³ (толщ.8см)
	1000 м²
	

	487. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	

	488. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	

	489. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	

	Тип 2. Ремонт существующего проезда

	490. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³
	

	491. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	

	492. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	

	493. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	

	Тип 3. Устройство отмостки из асфальтобетон

	494. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м³
	

	495. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	

	496. 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м²
	

	497. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м²
	

	Прочие работы

	498. 
	Погрузка вручную песка и щебня из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м³
	

	499. 
	Перевозка песка и щебня в резерв района для утилизации автосамосвалами на 15 км
	т
	

	500. 
	Погрузка строительного мусора экскаваторами
	т
	

	501. 
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	

	502. 
	Перевозка строительного мусора на свалку автосамосвалами на 18 км
	т
	

	503. 
	Содержание свалки
	т
	

	Озеленение

	504. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (толщ.20см)
	100 м²
	

	505. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м²
	

	506. 
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м²
	

	507. 
	Удобрения минеральные
	кг
	


Перечень оборудования и материалов

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кирпич керамический одинарный, размером 250×120×65 мм, марка 100
	шт.
	249590

	2
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг
	шт.
	43

	3
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3/бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры15,09 кг (прим.) (плита ФЛ12.12-4)
	шт.
	48

	4
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг
	шт.
	136

	5
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг
	шт.
	17

	6
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 7,43 кг (прим.) (плита ФЛ12.12-4)
	шт.
	10

	7
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м³
	24,89

	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)
	м³
	26,11

	9
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)
	м³
	244

	10
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)
	м³
	13,2

	11
	Перемычки железобетонные
	м³
	4,3

	12
	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)
	м³
	79,22

	13
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	м³
	5,07

	14
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизол. Марки ТГ-350
	м²
	949,89

	15
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	1,32

	16
	Мастика битумная кровельная горячая 
	т
	1,67

	17
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0,11

	18
	Гидростеклоизол
	м²
	1144,97

	19
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная не пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) 
	т
	0,11

	20
	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м²
	68,85

	21
	Нагревательный кабель для пола Tassu2 0,24кВт, 11м, S=1.5-3,0 кв.м.  (Ensto Филяндия) (эквивалент)
	м
	244,8

	22
	Терморегулятор ECO10FJ 
	шт.
	1

	23
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0.20 мм
	м²
	1062,24

	24
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м²
	991,13

	25
	Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL, толщина 120 мм 
	м²
	1241

	26
	Плиты минераловатные "Руф Баттс Экстра" ROCKWOOL, толщина 140 мм 
	м²
	796,14

	27
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	33,34

	28
	Лента бутиловая
	м
	8,7

	29
	Доски подоконные ПВХ MOLLER LD-S 30 
	м
	19,38

	30
	Окно противопожарное стальное класса EI60 размером 1000×1000мм 
	шт.
	2

	31
	Блок ОКБ-7 (600×780×312мм), стекло  кл.В2, лоток УКО-7, выдвижной, жалюзи 
	шт.
	1

	32
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	25

	33
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ07 - 1 шт. (размер 1800×800мм)
	компл.
	1

	34
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ10 (размер 2100×1000мм)
	компл.
	2

	35
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ11 (размер 2100×900мм)
	компл.
	9

	36
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ12 (размер 2100×900мм)
	компл.
	4

	37
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ13 (размер 2100×800мм)
	компл.
	2

	38
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ14 (размер 2100×700мм)
	компл.
	1

	39
	Двери внутренние деревянные глухие: ДВ15 (размер 2100×700мм)
	компл.
	3

	40
	Двери внутренние деревянные глухии: ДВ19 (размер 600×1800мм)
	компл.
	1

	41
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта
	м³
	0,12

	42
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м²; ДН 24-10, пл.2.35 м²
	м²
	149,85

	43
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	49

	44
	Ворота не утепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, пл.5.4 м²
	м²
	28,8

	45
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	т
	1,13

	46
	Панели потолочные с комплектующими "Армстронг"
	м²
	122,58

	47
	Реечный потолок "Бард" в комплекте 
	м²
	20,48

	48
	Унифлэкс ЭПП
	м²
	99,67

	49
	Унифлэкс ТКП
	м²
	171,92

	50
	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13×54 мм
	м
	971,42

	51
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	20,02

	52
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, Ø 12 мм
	т
	18,67

	53
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, Ø8 мм
	т
	8,08

	54
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, Ø 20-22 мм
	т
	53,85

	55
	Профилированный лист оцинкованный, Н75-750-0,8 
	т
	26,06

	56
	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс
	т
	2,36

	57
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245
	т
	3,58

	58
	Опалубка переставная (амортизация)
	компл.
	35

	59
	Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры
	м²
	28

	60
	Проволока канатная оцинкованная Ø3 мм
	т
	0,001

	61
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,461

	62
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
	т
	0,102

	63
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,047

	64
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,84

	65
	Площадки площадью до 2 м²
	м²
	0,49

	66
	Ограждения площадок
	м
	66,5

	67
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б, сталь марки Ст0, № 26-40
	т
	29,12

	68
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б, сталь марки Ст0, № 20-24
	т
	0,18

	69
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	19,4

	70
	Труба квадратная 160×4мм марки 1-3ПС 
	т
	1,31

	71
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм
	т
	8,16

	72
	Прокат угловой равнополочный горячекатаный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3кп 
	т
	0,16

	73
	Труба квадратная 120×4мм марки 1-3ПС 
	т
	0,5

	74
	Проволока светлая Ø 1.1 мм
	т
	0,52

	75
	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3.2-3.9 мм, сталь марки С235
	т
	0,05

	76
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (не оцинкованные) Ø условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм
	м
	4,4

	77
	Сталь угловая равнополочная кипящая 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0,68

	78
	Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14
	т
	0,6

	79
	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп
	т
	0,6

	80
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50×50 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	14

	81
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,01

	82
	Пожарные лестницы
	т
	0,1

	83
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,01

	84
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,41

	85
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м³
	155,05

	86
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м³
	0,78

	87
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
	м³
	2,09

	88
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м³
	82,2

	89
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м³
	1,03

	90
	Песок природный для строительных работ средний
	м³
	8,01

	91
	Щебень андезитовый фракционный марки N 1 от 10 до 15 мм
	м³
	13,92

	92
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м³
	37,8

	93
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150 
	т
	37,47

	94
	Смесь сухая растворная для ручной работы
	т
	42,96

	95
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м²
	60,75

	96
	Плитки керамические фассонные карнизные прямые
	м
	71,85

	97
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	145,35

	98
	Клей плиточный "Старатель-стандарт"
	кг
	656,64

	99
	Клей для стеклообоев BAUMAX
	кг
	81,23

	100
	Керамогранит матовый Estima Standart 01 300×300×8 
	м²
	100,06

	101
	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400
	м³
	13,87

	102
	Затирка "Старатели" (разной цветности)
	т
	0,04

	103
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м²
	238,06

	104
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,71

	105
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,01

	106
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	1,87

	107
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая
	т
	0,11

	108
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая
	т
	1,2

	109
	Краски силикатные зеленая и красная
	т
	0,74

	110
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,01

	111
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая
	т
	0,461

	112
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0

	113
	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5
	кг
	2,62

	114
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	27,83

	115
	Щиты настила
	м²
	40,96

	116
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
	м²
	3,78

	117
	Задвижка чугунная МЗВ Ду 50 
	шт.
	2

	118
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения Dn 15 мм
	м
	0,2

	119
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения Dn 20 мм
	м
	4,2

	120
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 20 мм
	шт.
	2

	121
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения Dn 32 мм
	м
	0,73

	122
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 32 мм
	шт.
	6

	123
	Соединительная арматура трубопроводов, переход Ø50×32 мм
	10 шт.
	2

	124
	Муфта и контргайка, Dn 32 мм (прим.)
	шт.
	2

	125
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами Dn 100 мм
	м
	1,5

	126
	Опоры П-7 (прим.)
	шт.
	2

	127
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 25 мм
	шт.
	4

	128
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 30 градусов С, Ø 15 мм
	м
	24,336

	129
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 15 мм
	шт.
	11

	130
	Кран шаровой В-В размером 1/2""
	шт.
	15

	131
	Смеситель GRONE Costa L для раковины (эквивалент)
	компл.
	3

	132
	Смеситель GRONE Eurosmart New Costa L для мойки (эквивалент)
	компл.
	1

	133
	Смеситель Roca Esmai 5A2031C00 для душа (эквивалент)
	компл.
	4

	134
	Электрический водонагреватель накопительный V=30л, Ariston Platinum Si-30 V Slim  (эквивалент)
	шт.
	2

	135
	Электрический водонагреватель накопительный V=10л. Ariston Platinum Si-10 V  (эквивалент)
	шт.
	1

	136
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, Dn 50 мм
	м
	13,972

	137
	Ревизии Ø 100 мм
	шт.
	3

	138
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, Dn 100 мм
	м
	39,92

	139
	Раковина Jika Lyra 1427.1.000.104.1 (эквивалент)
	шт.
	3

	140
	Крепеж для раковины 10×120мм (2х) 
	шт.
	3

	141
	Сифон Кludi 101110500 для раковин (эквивалент)
	шт.
	3

	142
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	9

	143
	Мойка COP503.503-GT8K (эквивалент)
	шт.
	1

	144
	Унитаз  Jika Baltic 2428/6/242 (в комплекте сиденье) (эквивалент)
	шт.
	3

	145
	Гофра к унитазу армированная Alca plast 
	шт.
	3

	146
	Поддоны душевые эмалированные чугунные
	компл.
	4

	147
	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800×800×158 мм
	компл.
	2

	148
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260×140×110 мм
	компл.
	2

	149
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355×200×142 мм, малые
	компл.
	10

	150
	Решетки наружные воздухозаборная жалюзийные АНР 1000×500 
	шт.
	2

	151
	Крепления: кронштейны, планки, хомуты оцинкованные
	т
	0,411

	152
	Приточная вентиляционная установка Стандарт-240  
	шт.
	2

	153
	Датчик давления DPS-1500N 
	шт.
	4

	154
	Датчик температуры TG-AH1/PT1000 
	шт.
	3

	155
	Канальный датчик температуры TG-KH/PT1000 
	шт.
	3

	156
	Модуль управления АСМ1-KDC7F4+F4 (14000-S) 
	шт.
	1

	157
	Электропривод AQM 2000.A-1R 
	шт.
	2

	158
	Электропривод ASO-R16.F 
	шт.
	2

	159
	Вентиль 2-х ходовой STV 25-10 
	шт.
	1

	160
	Насос UPS 25-80 в комплекте с гайками  (эквивалент)
	компл.
	1

	161
	Воздухораспеделитель потолочный диам.160 ДПУ-К 160 
	шт.
	1

	162
	Решетка воздухораспределительная 200×200 АМР 
	шт.
	9

	163
	Решетка воздухораспределительная 300×200 АМР 
	шт.
	40

	164
	Воздушный клапан АВК 200×200 М 
	шт.
	75

	165
	Ручной привод для АВК 
	шт.
	85

	166
	Воздушный клапан КВК 100 Р
	шт.
	15

	167
	Модуль управления АСМ1-KDC7F4 (10000-S) 
	шт.
	1

	168
	Вентиль 2-х ходовой STV 32-16 
	шт.
	1

	169
	Насос UPS 32-80 в комплекте с гайками  (эквивалент)
	компл.
	1

	170
	Решетка воздухораспределительная 150×150 АМР 
	шт.
	4

	171
	Клапан противопожарный ОКС-1М-(60)-РВ 600×600 
	шт.
	13

	172
	Воздушный клапан АВК 150×150 М 
	шт.
	9

	173
	Решетки наружные воздухозаборная жалюзийные АРН 800×300 
	шт.
	1

	174
	Воздушный клапан АВК 500×250 М 
	шт.
	1

	175
	Вентиляционная установка Компакт 21В2М (эквивалент)
	шт.
	1

	176
	Шумоглушитель RSA 500×250/1000М 
	шт.
	1

	177
	Узел обвязки ВДЛ-300А-62-1,6 (ВДЛ-300А-40-1,6)
	шт.
	1

	178
	Электропривод ASO-R08.F 
	шт.
	1

	179
	Воздухораспеделитель потолочный Ø125 ДПУ-М-125 
	шт.
	2

	180
	Воздухораспеделитель потолочный Ø200 ДПУ-М-200 
	шт.
	4

	181
	Решетки наружные воздухозаборная жалюзийные АРК 1000×500 
	шт.
	2

	182
	Воздушнй клапан АВК 800×500 
	шт.
	1

	183
	Электропривод для АST08 
	шт.
	1

	184
	Решетка воздухораспределительная 200×200 АМН 
	шт.
	3

	185
	Решетка воздухораспределительная 400×300 АМН 
	шт.
	20

	186
	Клапан противопожарный ОКС-1М-(60)-РВ 800×500 
	шт.
	2

	187
	Воздушнй клапан АВК 1000×600 
	шт.
	1

	188
	Электропривод АST16 (DA2) 
	шт.
	1

	189
	Решетка воздухораспределительная 300×300 АМН 
	шт.
	3

	190
	Вентилятор канальный RKB 400×200 В1 (эквивалент)
	шт.
	1

	191
	Шумоглушитель RSA 400×200/1000 
	шт.
	2

	192
	Решетки наружные воздухозаборная жалюзийные АМН 150×150 
	шт.
	4

	193
	Диффузор универсальный ДПУ 125
	шт.
	7

	194
	Клапан противопожарный ОКС-1М-(60)-РВ 150×150 
	шт.
	2

	195
	Клапан противопожарный ОКС-1М-(60)-РВ 200×200 
	шт.
	2

	196
	Вентилятор канальный СК 250 С (эквивалент)
	шт.
	1

	197
	Шумоглушитель СSA 250×900 
	шт.
	2

	198
	Фильтры с фильтрующим материалом Петрянова 
	м²
	0,5

	199
	Диффузор универсальный ДПУ 160 
	шт.
	2

	200
	Диффузор универсальный ДПУ 200 
	шт.
	2

	201
	Воздушный клапан КВК 125 Р 
	шт.
	3

	202
	Клапан противопожарный ОКС-1М-(60)-РВ Ø160 нип. 
	шт.
	4

	203
	Вентилятор канальный СК 160 С 
	шт.
	1

	204
	Шумоглушитель СSA 160×900
	шт.
	2

	205
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, Ø до 200 мм
	м²
	35,4

	206
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, Ø до 250 мм
	м²
	3,9

	207
	Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м²
	м²
	71,9

	208
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м²
	30

	209
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м²
	169,8

	210
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м²
	98

	211
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м²
	353

	212
	Радиаторы отопления чугунные марка МС-140
	кВт.
	3,68

	213
	Клапан запорно-присоединительный Ø15мм, RLV 
	шт.
	18

	214
	Запорно-сливной кран Ø15мм 
	шт.
	10

	215
	Клапан балансировочный ручной Ø20мм MSV-BD 
	шт.
	1

	216
	Клапан балансировочный ручной Ø25мм MSV-BD 
	шт.
	2

	217
	Клапан балансировочный ручной Ø32мм  MSV-BD  
	шт.
	2

	218
	Клапан балансировочный ручной Ø40мм MSV-BD 
	шт.
	1

	219
	Клапан балансировочный ручной Ø50мм MSV-BD 
	шт.
	2

	220
	Клапан балансировочный ручной Ø65мм MSV-BD 
	шт.
	1

	221
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 40 мм
	шт.
	1

	222
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Dn 50 мм
	шт.
	2

	223
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку Ø 65 мм
	шт.
	1

	224
	Калорифер электрический КЭВ-12С40Е  (эквивалент)
	шт.
	1

	225
	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-28П313W (эквивалент)
	шт.
	1

	226
	Пульт для воздушно-тепловой завесы ПКУ-Е 
	шт.
	3

	227
	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-18П304Е  (эквивалент)
	шт.
	2

	228
	Термостат для воздушно-тепловой завесы 
	шт.
	3

	229
	Щит с монтажной панелью ЩМП 3-0 (650×500×220мм) 
	шт.
	1

	230
	Автоматический выключатель 1п, 10А, тип С, ВА47-29 1P 10А хар-ка С 
	шт.
	7

	231
	Трансформатор ОСМ-0,1 220/5-24 
	шт.
	2

	232
	Реле РЭК 78/4  3А 230 В АС 
	шт.
	26

	233
	Разъем для реле РРМ 78/4
	шт.
	26

	234
	Светосигнальный индикатор зеленого цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	13

	235
	Светосигнальный индикатор красного цвета  AL-22 (лампа сигнальная) 
	шт.
	13

	236
	Переключатель 2-хпозиционный с фиксацией положения ALC- 22 
	шт.
	11

	237
	Клемма на ток 24А, ЗНИ-2,5 желто-зеленая 
	шт.
	113

	238
	Короб перфорированный 40×60мм с крышкой Импакт 
	м
	8,24

	239
	DIN-рейка 60 см 
	шт.
	8

	240
	Ограничитель на DIN-рейка 
	шт.
	30

	241
	Щит с монтажной панелью ЩМП 2-0 (500×400×220мм) 
	шт.
	1

	242
	Пластиковый корпус, 1 гнездо, ABB, MERY-0, 1SFA 611 821 R1000 
	шт.
	11

	243
	Контактный блок 1НО, ABB, MCB-10B, 1SFA 611 610 R2001 
	шт.
	11

	244
	Корпус кнопки аварийной остановки, ABB, MPMT3-10R, 1SFA 611 540 R1001 
	шт.
	11

	245
	Держатель шильдиков, ABB, 1SFA 611 920 R8120 
	шт.
	11

	246
	Шильдик, ABB, 1SFA 611 920 R8121 
	шт.
	11

	247
	Датчик перепада давления QBM81 
	шт.
	2

	248
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа Ø 16 мм  
	м
	1897,2

	249
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 16 мм 
	шт.
	3223

	250
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 25 мм 
	м
	234,6

	251
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 25 мм 
	шт.
	265

	252
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, Ø условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм 
	м
	10,3

	253
	Кабель ВВГнг-LS 3×1,5 
	м
	984,3

	254
	Кабель КВВГнг-LS 4×1 
	м
	714

	255
	Кабель КВВГЭнг-LS 4×1 
	м
	51

	256
	Лоток металлический перфорированный 80×100мм, ДКС 
	м
	92,7

	257
	Крышка лотка 15×100мм, ДКС
	м
	92,7

	258
	Шпилька, 2м 
	м
	123,6

	259
	Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5×45 мм
	т
	0,01

	260
	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3×2,5 
	м
	438,6

	261
	Кабель КВВГнг-LS 7×1 
	м
	520,2

	262
	Кабель КВВГнг-LS 27×1 
	м
	102

	263
	Кольцо стеновое КС-15-10 
	шт.
	4

	264
	Опорная плита ОП-1К
	шт.
	2

	265
	Плита перекрытия  ПК-15
	шт.
	2

	266
	Люк чугунный тип "ТМР" водопроводный 
	шт.
	2

	268
	Лестница Л-1 
	шт.
	2

	269
	Трубы канализационные полиэтиленовые НПВХ 
	м
	6

	270
	Вводная панель 3ВП-7-40-31 
	компл.
	1

	271
	Распределительная панель 
	шт.
	2

	272
	Щит аварийного питания ЩАП-23М 
	шт.
	1

	273
	Щит распределительный 1Р31, 12 модулей 
	шт.
	9

	274
	Щит распределительный 1Р31, 18 модулей 
	шт.
	3

	275
	Щит распределительный 1Р31, 36 модулей 
	шт.
	4

	276
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-3074 
	шт.
	3

	277
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-2874  
	шт.
	1

	278
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-2274  
	шт.
	5

	279
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-2474 
	шт.
	1

	280
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-2074
	шт.
	1

	281
	Ящик управления двигателями вентиляции Я5111-1874
	шт.
	1

	282
	Кондесатор помехоподавления К73-28 1000В-0,47мкФ 
	шт.
	3

	283
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТПВ-0,25 
	шт.
	5

	284
	Разъединитель-переключатель трехфазный ВРА1-1-43301 
	шт.
	1

	285
	Счетчик трехтарифный Меркурий 230 ART-03RN 
	шт.
	1

	286
	Трансформатор тока измерительный 3Т-0,66-150/5А 
	шт.
	3

	287
	Автоматический выключатель однофазный АЕ1031В 6А 
	шт.
	2

	288
	Автоматический выключатель однофазный ВА 47-29 С10А 
	шт.
	3

	289
	Автоматический выключатель однофазный ВА 47-29 С16А 
	шт.
	2

	290
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-29 С16А 
	шт.
	1

	291
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-29 С20А
	шт.
	1

	292
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-29 С25А 
	шт.
	4

	293
	Автоматический выключатель однофазный S201 C2A 
	шт.
	10

	294
	Автоматический выключатель однофазный S201 C3A 
	шт.
	5

	295
	Автоматический выключатель однофазный S201 C4A 
	шт.
	1

	296
	Автоматический выключатель однофазный S201 C6A 
	шт.
	13

	297
	Автоматический выключатель однофазный S201 C10A 
	шт.
	23

	298
	Автоматический выключатель однофазный S201 C16A 
	шт.
	5

	299
	Автоматический выключатель однофазный S201Z C16A 
	шт.
	8

	300
	Автоматический выключатель однофазный S201 C20A 
	шт.
	2

	301
	Автоматический выключатель трехфазный S203 C13A 
	шт.
	1

	302
	Автоматический выключатель трехфазный S203 C16A 
	шт.
	7

	303
	Автоматический выключатель трехфазный S203 C20A 
	шт.
	7

	304
	Автоматический выключатель трехфазный S203 C25A 
	шт.
	5

	305
	Независимый расцепитель для автоматических выключателей S03 С20А в комплекте с соединителем 
	шт.
	4

	306
	Дифференциальный автоматический выключатель двухполюсной DS941 16/0,03A 
	шт.
	18

	307
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-29 С32А 
	шт.
	5

	308
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-100 С32А
	шт.
	1

	309
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-100 С40А 
	шт.
	2

	310
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 88-33С 160/125А 
	шт.
	1

	311
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным Ø 20 мм 
	м
	561

	312
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 20 мм 
	шт.
	1122

	313
	Гофротруба ПВХ с протяжкой Ø 40 мм 
	м
	399,84

	314
	Клипса для крепежа гофротрубы, Ø 40 мм 
	шт.
	800

	315
	Разветвительная коробка УК-2 
	шт.
	82

	316
	Коробка уравнивания потенциалов КУП 
	шт.
	3

	317
	Кабель ВВГнг-FRLS 3×1 
	м
	122,4

	318
	Кабель ВВГнг-FRLS 5×2,5 
	м
	16,32

	319
	Кабель ВВГнг-LS 5×2,5 
	м
	173,4

	320
	Лоток электротехничекий металлический перфорированный оцинкованный 200×100мм 
	м
	20,6

	321
	Лоток электротехничекий металлический перфорированный оцинкованный 100×100мм 
	м
	7,73

	322
	Кабель ВВГнг-LS 5×4 
	м
	193,8

	323
	Кабель ВВГнг-LS 5×6 
	м
	127,5

	324
	Кабель ВБбШВ 4×50 
	м
	204

	325
	Короб электротехничекий металлический перфорированный оцинкованный 100×80мм 
	м
	51,5

	326
	Короб электротехничекий металлический перфорированный оцинкованный 200×100мм 
	м
	7,73

	327
	Сталь полосовая 25×4 мм 
	т
	0,11

	328
	Сталь полосовая 40×4 мм 
	т
	0,23

	329
	Провод ПВ3 1×2,5мм² 
	м
	14,28

	330
	Провод ПВ3 1×4мм² 
	м
	61,2

	331
	Провод ПВ3 1×16мм²
	м
	30,6

	332
	Светильник встраимый, LED, IP20, ЛВО13-40LED 
	шт.
	8

	333
	Светильник 4×18, ЛЛ, "Армстронг", PTF/R414, IP20 
	шт.
	8

	334
	Светильник накладной, ЛЛ 4×18, ALS.PRS418, IP54 
	шт.
	12

	335
	Стартеры для люминесцентных ламп 
	10 шт.
	22

	336
	Лампы люминисцентные 14Вт 
	шт.
	32

	337
	Лампы люминисцентные 18Вт 
	шт.
	210

	338
	Светильник накладной с ЛЛ, 2×28 Вт, IP66, INOX228 
	шт.
	141

	339
	Светильник накладной с К ЛЛ, 2×9 Вт,  IP54, К200/209 
	шт.
	18

	340
	Светильник накладной с КЛЛ, 2×11 Вт, с датчиком движения и фотодатчиком ФПО 04-2×11 
	шт.
	10

	341
	Светильник аварийного освещения с ЛЛ 2х18 Вт,  IP54, "Выход", ЛБО20 
	шт.
	33

	342
	Светильник накладной, ЛЛ, 2×6 Вт, "Пожарный гидрант", ЛБО43 с наклейкой (БС-8103-2х6)  
	шт.
	2

	343
	Светильник 2×18, ЛЛ "Амстронг", OPL/R 218 
	шт.
	17

	344
	Светильник накладной, ЛЛ, 2×18 Вт, LZ 218, IP54 
	шт.
	54

	345
	Лампы люминисцентные 6Вт 
	шт.
	36

	346
	Лампы люминисцентные 9Вт 
	шт.
	36

	347
	Лампы люминисцентные 11Вт 
	шт.
	20

	348
	Лампы люминисцентные 28Вт 
	шт.
	282

	349
	Светильник накладной, LED, IP43, ДБО64-6х2-004 с датчиком 
	шт.
	6

	350
	Светильник прожектор, LED, 50 Вт, LL-ДБУ-01-050 
	шт.
	10

	351
	Светильник накладной, ЛЛ 1×18, NBT18, IP65 
	шт.
	1

	352
	Светильник накладной, LED, с фотовыключателем, Economs, IP65 
	шт.
	1

	353
	Светильник накладной, ЖКХ, LED 9 Вт, IP54, ЖКХ LED, IP54 
	шт.
	6

	354
	Бактерицидный светильник, ОБН05 Я-ФП 
	шт.
	2

	355
	Световое табло "Не входить! Идет бактерицидное облучение", ФДБ21-11-001 с наклейкой 
	шт.
	2

	356
	Выключатель одиночный для скрытой проводки 
	шт.
	14

	357
	Выключатель одиночный для открытой проводки Paimiye 
	шт.
	55

	358
	Выключатель двойной для открытой проводки 
	шт.
	4

	359
	Переключатель одноплюсной скрытой установки 
	шт.
	18

	360
	Переключатель одноплюсной открытой установки 
	шт.
	12

	361
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки 
	шт.
	4

	362
	Евророзетка штепсельная трехместная для скрытой установки для ПК 
	шт.
	23

	363
	Евророзетка штепсельная одноместная для скрытой установки 
	шт.
	3

	364
	Евророзетка штепсельная двухместная для скрытой установки 
	шт.
	9

	365
	Розетка-таймер механическая на сутки 
	шт.
	2

	366
	Датчик движения 
	шт.
	2

	367
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт.
	170

	368
	Извещатель пожарный ручной ИПР 
	шт.
	7

	369
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, Ø условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм 
	м
	10,3

	370
	Рукава металлические Ø 20 мм 
	м
	30,9

	371
	Кабель  КПСнг(А)-FRLS сечение 1×2×0,75 
	м
	966,705

	372
	Кабель  ТППэпЗ сечение 10×2×0,5 
	м
	119,34

	373
	Мини-плинтус (короб ПВХ) 20×12,5 
	м
	83,64

	374
	Накладка 33646 на стык для мини-плинтуса 
	шт.
	22

	375
	Провод ПуВ сечение 1×4 
	м
	20,4

	376
	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10
	шт.
	4

	377
	Оповещатель звуковой "Свирель-12" 
	шт.
	16

	378
	Световой указатель "Выход" "Молния-12" 
	шт.
	7

	379
	Кабель КПСнг(А)-FRLS сечение 1×2×0,75 
	м
	255

	380
	Коробка универсальная УК-2П
	шт.
	25

	381
	Розетка телефонная RJ-11 
	шт.
	6

	382
	Коробка телефонная распределительная с плинтом (бокс кабельный) БКТ-10 
	шт.
	1

	383
	Кабель UTP сечение 1×2×0,5 
	м
	104,04

	384
	Оповещатель звуковой "Свирель-2" 
	шт.
	2

	385
	Световой указатель "2 этаж вода" 
	шт.
	1

	386
	Кабель КСВП сечение 1×2×0,5 
	м
	714

	387
	Шкаф ШРНМ размер 1000×650×300мм  
	шт.
	1

	388
	Блок питания ИБП-1200  
	шт.
	1

	389
	Кабель КУПВ 14хЭх0,5-250 
	м
	265,2

	390
	Шнур ШВП-2-2×0,5 
	м
	244,8

	391
	Кабель РК-50-2-11 
	м
	204

	392
	Песок природный для строительных работ мелкий 
	м³
	124,65

	393
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
	10 м²
	73,72

	394
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м³
	45,86

	395
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	48,82

	396
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I
	т
	96,59

	397
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	т
	5248

	398
	Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	272

	399
	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м³
	26,6

	400
	Земля растительная механизированной заготовки
	м³
	51,83

	401
	Семена газонных трав
	кг
	6,91

	402
	Удобрения минеральные (расход 0,06кг)
	кг
	20,73

	403
	Контейнер для грязной обуви (корзина на 60л)
	шт.
	2

	404
	Контейнер для грязной рабочей одежды (корзина на 60л) 
	шт.
	2

	405
	Шкаф для чистых тапочек (тумба для обуви 1450×1450×200мм 
	шт.
	2

	406
	Радиометр универсальный УИМ-2Д с блоком детектирования БДЗА-100 с кабелем (2 метра) 
	компл.
	2

	407
	Шкаф с грязной одеждой 1860×750×500мм 
	шт.
	4

	408
	Шкаф с чистой одеждой 1860×750×500мм 
	шт.
	4

	409
	Облучатель бактерицидный  ОБН-150 
	шт.
	1

	410
	Металлодетектор Спектр ЦКДД.425718.001 
	шт.
	1

	411
	Металлодетектор Ориол-1 
	шт.
	1

	412
	Детектор ядерных материалов (портал монитор "РМ-700") 
	шт.
	2

	413
	Стол оператора 1200×600×750мм 
	шт.
	2

	414
	Шкаф книжный 800×380×1860мм 
	шт.
	4

	415
	Шкаф для одежды 800×380×1860мм 
	шт.
	4

	416
	Шкаф для документов 800×450×2190мм 
	шт.
	4

	417
	Весы лабраторные 3кг 
	шт.
	1

	418
	Стол рабочий 1200×670×750мм 
	шт.
	4

	419
	Стол письменный 1600×670×750мм 
	шт.
	4

	420
	Тумбочка для стола компьютерного 420×600×750мм 
	шт.
	4

	421
	Тумбочка для стола письменного 420×670×750мм 
	шт.
	2

	422
	Весы на 300 кг 
	шт.
	1

	423
	Весы на 30 кг 
	шт.
	2

	424
	Стол компьюторный 1600×118×750мм 
	шт.
	4

	425
	Аппарат телефонный PANASONIC KX-TS2350RU 
	шт.
	6

	426
	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 16 
	шт.
	2

	427
	Резервированный источник питания РИП-12 исп.05 
	шт.
	6

	428
	Аккумулятор 12В-2А-17 
	шт.
	6

	429
	Сигнализатор дозиметрический ДРГ-1МК 
	компл.
	6

	430
	Пульт управления С2000М 
	шт.
	1

	431
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П 
	шт.
	2

	432
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 
	шт.
	1




