ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«28» мая 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по ремонту здания блока складов ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
	Приложение №1

к  договору  подряда №_________от  __________
Утверждаю:

                                                                                                         Первый заместитель генерального 
                                                                                                         директора - главный инженер
                                                                                                         ФГУП «Атомфлот»

                                                                                                          _________________ М. М. Кашка



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на ремонт  здания блока складов
(инв. № 100002001) ФГУП «Атомфлот»

	г. Мурманск                                                                                                                      24.04.2014г. 
1. Краткое описание объемов работ
№ п/п

Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1. Кровля
1.1

Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя
м2
732
1.2.

Демонтаж покрытий парапета из оцинкованной стали
м2
110
1.5.
Ремонт цементно-песчаной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
м2
245
1.6.
Штукатурка вертикальных поверхностей парапетов на высоту примыкания
м2
109
1.7.
Огрунтовка основания готовой эмульсией битумной  под наклейку материала рулонного кровельного (кровли и козырька)
м2
762
1.8.
Устройство мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала в два слоя из материала Изопласт (или аналог) кровли и козырька
м2
762
1.9.

Устройство примыканий к парапету (h=1000мм) из наплавляемого рулонного материала типа  Изопласт (или аналог) с закреплением покрытия прижимной планкой в верхней части парапета 
м2
109
1.10.

Устройство покрытия парапета шириной 700 мм из оцинкованной стали δ =0.8мм 
м2
110
1.11.

Устройство наружного водостока труба ПХВ водосточная d=100 с комплектующими 
м/п
114
1.12.
Очистка металлическими щетками поверхности зонтов над  вентиляционными шахтами
м2
53
1.13.
Огрунтовка и окраска за два раза зонтов над вентиляционными шахтами
м2
53

1.14.

Устройство ограждения кровли  перилами с огрунтовкой и окраской краской за два раза 
м/п

110
1.15.

Изготовление и установка металлической лестницы для кровли с огрунтовкой и окраской за два раза краской  (эскиз прилагается)

тн

0,35
2. Фасад
2.1.
Установка ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
м2
120

2.2.

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 19м.

м2
787,6
2.3.

Разборка дверных деревянных  блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (900х2400)мм -2 шт. (1400х2240)мм – 1шт.
м2
7,46
2.4.

Разборка деревянных распашных ворот ( 1860х2450мм)- 4 шт.

м2
18,23
2.5.

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 
м2
    47,25
2.6.

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами

т

2,2

2.7.

Закладка кирпичом оконных проемов с одной стороны при высоте этажа свыше 4 м (в два кирпича) 

м2
2,25
2.8.

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1  м2
м2
92,6
2.10.

Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)  профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством гидрозащиты утеплителя фасада, утеплить наружные стены минералловатными плитами  типа  KNAUF (или аналог) толщиной 100 мм 
м2
757,4
2.11.

Изготовление и монтаж оконных блоков из сертифицированного профиля типа «Декенинк-Фаворит» или аналог, глухие, двухкамерные с тройным остеклением, цвет белый в комплекте с качественной фурнитурой (эскиз прилагается).

м2
33,75
2.12.
Установка  подоконных досок  из ПВХ шириной 350 мм 

м/п

32
2.13.

Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

м2
18

2.14.

Облицовка дверных, оконных  и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

м2
26

2.15.

Установка наружных утепленных металлических дверных блоков,  с качественной фурнитурой, доводчиками и замками (900х2100)мм-2 шт. (1000х2100)мм-1 шт.
м2
7,36
2.16.

Установка ворот стальных утепленных  с распахивающими  полотнами,  с качественной фурнитурой, доводчиками и замками (1860х2450)мм-4 шт.
м2
18,23
2.17.

Ремонт   бетонной отмостки  шириной 600мм  толщиной 150 мм с  армированием
м2
84,5

3. Электромонтажные работы

3.1.
Демонтаж кабеля 
п/м

125

3.2.

Установка фасадных  светильников светодиодных с кронштейнами

шт.

7
3.3.

Прокладка кабеля (NUM  3х2,5мм2) 

п/м

125

3.4.

Кабель проложить в гофрированной трубе
п/м

125

4. Прочие работы

4.1.

Мусор строительный - погрузка вручную

   т

12,38
4.2.

Вывоз строительного мусора автомобилями на расстояние до 30км 

т

12,38
Приложение: 

1. Эскиз металлической лестницы на кровлю и эскиз оконных блоков  – в 1 экз. на 1 лист.

2. Выкопировка из строительного паспорта  здания блоков складов  – в 1 экз. на 2 листах.



2. Основные технические требования.
     Размеры каждого конкретного оконного, дверного блока и ворот уточнить по  месту до начала изготовления.

3. Цвет рала профилированного листа согласовать с Заказчиком
     Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации и Госстроя России.
4. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5. Гарантии исполнения работ.
Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

6. Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в размере 100%.

6.
Сроки выполнения работ: 

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней.


Составил

Производитель работ  ОКС ФГУП «Атомфлот»



 
О.В.Суляк

 СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по базированию






 С.Д. Попович

Начальник ОКС









А.Л.Коротких 

Главный энергетик









Д.В. Шурупов

Начальник отдела материально-технического  обеспечения



С.В. Ярема

	



