## Лист1
Приложение № 1 к Договору №_______________от_________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 4.ИСУП.5828395 | - | Шкаф АПТС | АПТС «Дубна» | - | еФ2.702.286 ТУ | 4 | - | III |  |  | A-179276 |  |  | A-122443пм (08-20-2094К) | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплощадочные водозаборные сооружения и сооружения подготовки хозпитьевой воды с водоводами до стройбазы | 2015-09-25 |  | БКП 3/4 | Шкаф АПТС "Дубна" выполняется по заданию заводу KUR-EEC1012 (A-121337 пм). | Оборудование |  |  | 975500.2 | 2015-7099
2 | 8.ИСУП.5828641 | - | Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой | ППКП-01Ф-27 | Напряжение питания - переменное напряжение 220 В.Потребляемая мощность - 50 ВА.Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP53.Габаритные размера прибора:Длина - 440 мм Высота - 520 мм Глубина - 230 мм | еФ2.407.022-22 ТУ | 4 | - | III |  |  | A-179276 |  |  | A-122443пм (08-20-2094К) | 8 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплощадочные водозаборные сооружения и сооружения подготовки хозпитьевой воды с водоводами до стройбазы | 2015-09-25 |  | БКП 3/4 | Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой выполянется по заданию заводу KUR-EEC1013 (А-121338 пм). | Оборудование |  | - | 109446.79 | 2015-7099
3 | 4.ИСУП.5848815 | - | Шкаф АПТС | АПТС "Дубна" | однокаркасное исполнение | еФ2.702.286 ТУ | 4 | - | III |  |  | A-179281 | - |  | A-123373пм (08-21-2123К) | 6 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Очистные сооружения хозбытовой и дождевой канализации с подводящими и отводящими коллекторами | 2015-08-01 |  | БКП 3/4 | задание заводу на программное обеспечение и изготовление шкафа АПТС "Дубна" 00CXQ11 KUR-EEC1017 (А-121354пм) | Оборудование |  |  | 246153.85 | 2015-6869
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1331100.84
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.