  Начальнику ОМТСКО

М.С.Забелину
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота : Покупка оборудования.

2.Технические характеристики оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Насос перекачивающий химический Х65-50-125
	Подача Q=25 м³/ч

Напор Н=20 м
	
	2


3.Комплект поставки: Согласно документации на оборудование. 

4.Условия поставки (согласно “Инкотермс 2000”): В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, налогов и других обязательных платежей.
5.Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. 

6.Требования к технической документации: Поставщик обязан предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.Прочие условия: Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.Место поставки и условия допуска:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.Срок поставки товара:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10.Приложения (схемы, чертежи и т.д.):________________________________________________

 Начальник  цеха 006                                                       __________________В. А. Алехно

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик                                                         ___________________Ю.В.Иванов

Исполнитель:

А.А.Черноголов р.т. 3-15-44
                                                                                                          Начальнику ОМТСКО

М.С.Забелину
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота : Покупка оборудования.

2.Технические характеристики оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Насос трёхвинтовой 3В16/25
	Подача Q=20 м³/ч

Напор Н=25 м
	
	2


3.Комплект поставки: Согласно документации на оборудование. 

4.Условия поставки (согласно “Инкотермс 2000”): В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, налогов и других обязательных платежей.
5.Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. 

6.Требования к технической документации: Поставщик обязан предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.Прочие условия: Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.Место поставки и условия допуска:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.Срок поставки товара:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10.Приложения (схемы, чертежи и т.д.):________________________________________________

 Начальник  цеха 006                                                       __________________В. А. Алехно

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик                                                         ___________________Ю.В.Иванов

Исполнитель:

А.А.Черноголов р.т. 3-15-44

                                                                   Начальнику ОМТСКО

М.С.Забелину
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота : Покупка оборудования.

2.Технические характеристики оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Насос погружной 

ЭЦВ10-65-65
	Подача Q=5 м³/ч


	
	1


3.Комплект поставки: Согласно документации на оборудование. 

4.Условия поставки (согласно “Инкотермс 2000”): В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, налогов и других обязательных платежей.
5.Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. 

6.Требования к технической документации: Поставщик обязан предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.Прочие условия: Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.Место поставки и условия допуска:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.Срок поставки товара:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10.Приложения (схемы, чертежи и т.д.):________________________________________________

 Начальник  цеха 006                                                       __________________В. А. Алехно

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик                                                         ___________________Ю.В.Иванов

Исполнитель:

А.А.Черноголов р.т. 3-15-44
                                                                                                          Начальнику ОМТСКО

М.С.Забелину
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота : Покупка оборудования.

2.Технические характеристики оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Насос центробежносекционный ЦНСГ 60-198
	Подача Q=60 м³/ч

Напор Н=198 м
	
	2


3.Комплект поставки: Согласно документации на оборудование. 

4.Условия поставки (согласно “Инкотермс 2000”): В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, налогов и других обязательных платежей.
5.Требования к упаковке оборудования: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. 

6.Требования к технической документации: Поставщик обязан предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7.Прочие условия: Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8.Место поставки и условия допуска:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.Срок поставки товара:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10.Приложения (схемы, чертежи и т.д.):________________________________________________

 Начальник  цеха 006                                                       __________________В. А. Алехно

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик                                                         ___________________Ю.В.Иванов

Исполнитель:

А.А.Черноголов р.т. 3-15-44

