«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«18» февраля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

автоматического тестера трансформаторного масла

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: автоматический тестер трансформаторного масла DTL C

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Автоматический тестер трансформаторного масла BAUR DTL C или эквивалент | Измерение тангенса угла потерь Диапазон 4... 1x10-6 Разрешение 1 х 10-6 Диэлектрическая проницаемость Диапазон 1 ..,30 Разрешение 1 х 10-2 Измерение >д. электрического сопротивления /Диапазон 2.5МОм... 100 МОм Разрешение I х 10-2 (полный диапазон) Измерение температуры Диапазон 11..Л 10 оС Разрешение 0,1 оС Измерительная ячейка Емкость 45 мл Пробивное напряжение по воздуху 2000 В Эфф. | 1 |

Общие требования:

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Комплектность:

Прибор

Защитный кожух

Предохранительный выключатель с принудительным открыванием

Измерительная ячейка

Мембранная клавиатура

Цветной дисплей

Встроенный принтер для обычной бумаги

Программное обеспечение

Руководство по эксплуатации

Сертификат утверждения типа

Свидетельство о первичной поверке