
Том 2

Техническая часть 
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку камеры скоростной съемки 
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Камера скоростной съемки «MEMRECAM GX» модель «GX-8E» (далее -«MEMRECAM GX-8E») (или аналог, или эквивалент), в количестве 2 комплектов.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 
Год выпуска не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 6100 1


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для производственной деятельности. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, (С…………….........от 0 до плюс 40;

- относительная влажность воздуха, %, не более……..………………….80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)………………….100(4 (750(30).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- объем памяти 8 ГБ; 

- максимальное разрешение - 1280×1024 пикселей;
- оптический формат - 35,57 мм;
- скорость съемки при максимальном разрешении - 2916 кадров/с;
- ISO-Монохромная - 20000 ед;
- минимальное время экспозиции - 1,1 мкс.

- число бит -12 бит;
- максимальная скорость съемки-200000 кадров/с;
- разрешение при максимальной скорости съемки - 128×48 пикселей;
- вес камеры - 3,9 кг;
- размеры  - 102×151×195 (мм).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и 
эксплуатационные показатели

	Работа в режиме нормальной эксплуатации. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- Вероятность безотказной работы «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент) в течение  4 ч работы в условиях применения после 12 месяцев хранения в условиях эксплуатации, оговоренных настоящим ТЗ, должна быть не менее 0,99.

- Средняя наработка на отказ видеокамер «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент)  должна быть не менее 1200 ч.

- Назначенный срок службы видеокамер «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент)  должен быть не менее 10 лет. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструктивно «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент)  должна удовлетворять следующим требованиям:

- форма корпуса прибора – параллелепипед или цилиндр;

- прочный закрытый корпус без вентиляторов;

- удельная масса – не более 3,9 кг;

- габариты – не более 102 х 151 х 195 мм.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В своем составе «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент) не должна содержать горючие материалы, приводящие к выделению опасных концентраций токсических газов или к взрывоопасности в аварийных случаях.

Должны быть приняты меры по исключению в аварийных случаях опасного разогрева элементов, приводящих к загоранию, взрыву и выделению опасных концентраций газообразных веществ.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров 
при воздействии факторов внешней среды

	Технические параметры и эксплуатационные показатели «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент) должны сохраняться при:

- температура окружающего воздуха, (С…………….........от 0 до плюс 40;

- относительная влажность воздуха, %, не более……..………………….80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)………………….100(4 (750(30).

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Стандартный комплект поставки:
- Видеокамера с креплением под объектив Nikon (или аналог, или эквивалент);

- Кабель J1, J2, J3 (упрощенная версия);

- Кабель VF-BNC(аналоговый видеовыход);

- Адаптер питания 220 В;

- Кейс для хранения и транспортировки;

- Программное обеспечение GX-Link на CD-диске;

- SDK для разработки собственных программ;

- Документация на русском языке и английском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске;

- Кабель Gigabit Ethernet.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технической документацией фирмы изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов 
при поставке товаров

	При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. Программное обеспечение на CD-диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение «MEMRECAM GX-8E» (или аналог, или эквивалент) должно производиться в закрытых, сухих складских помещениях при температуре от минус 100С до плюс 60 0С и относительной влажности воздуха не более 80 % .


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

	Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по монтажу и инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Камера скоростной съемки «MEMRECAM GX» модель «GX-8E» (или аналог, или эквивалент) в количестве 2 комплектов.

Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 31.08.2015г. включительно, поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.











7

