Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку объектива Sigma 800 мм, объектива Canon MP-E 65 mm, адаптера оптического ВНИИ 16.100.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Объектив Sigma 800 мм f/5.6 EX DG APO автофокус HSM Nikon AF-D 
	шт
	1
	60 дней 
	Гарантия работоспособности  в течение 12 месяцев

	2
	Объектива Canon MP-E 65 mm f/2,8 1-5х Macro Foto
	шт
	1
	60 дней
	Гарантия работоспособности  в течение 12 месяцев

	3
	Адаптера оптического ВНИИ 16.100
	шт
	1
	60 дней
	Гарантия работоспособности  в течение 12 месяцев


Примечание:
Замена на аналоги либо эквиваленты невозможна в соответствии с пп. б) п. 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом» - закупаемое оборудование будет использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	№

п.п.

Общепринятое техническое название
Произво-дитель

Технические характеристики

Область применения

1

Объектив Sigma 800 мм f/5.6 EX DG APO автофокуса HSM Nikon AF-D

Япония, Sigma
Фокусное расстояние 800 мм,

Диафрагма: Максимальное число f/5.6, Минимальное число f/32,

Крепление к камере Nikon F,
Совместимость форматов Nikon DX, Nikon FX/35 mm.,
Угол зрения 3,1º,

Минимальное фокусное расстояние 22.97' (7 метров), автофокус,

Увеличение 0,11х, без стабилизации,

Максимальный коэффициент воспроизводства 1:8.8,
Группы/Элементы 9/12,

Лепестков диафрагмы 9,

Крепление для штатива, 

Резьба для фильтра сзади 46 мм,

Размер 15.75 х 52.07 см, вес 4,74 кг.
Изготовление систем наблюдения за работой основных элементов систем питания импульсно-периодических генераторов
2

Объектив CANON MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo 

Япония, Canon
Фокусное расстояние 65 м,

Светосила 2,8

Минимальная диафрагма 16,

Угол поля зрения по диагонали 18° 40’ при 1:1,

Минимальное расстояние фокусировки 0,24 м,

Максимальное увеличение (х) – 5,

Число лепестков диафрагмы 6,
Диаметр фильтра 58 мм,

Бленда МР-Е65,

Полная совместимость с системами модели Canon,

Элементы системы линз –плавающая система из 3 групп с элементом из UD стекла,
Длина х Ширина – 98 х 81 мм,

Вес 730 грамм,
Предназначен для создания высокоточных систем регистрации
3

Адаптер оптический ВНИИ 16.100
ВНИИМП Оптимед 1, Россия
Предназначен для работы с техническими эндоскопами;

Соединение эндоскоп – адаптер посредством быстрозажимного разъема;

Максимальный диаметр захвата быстрозажимного разъема 32 мм;

Возможность независимого вращения быстрозажимного разъема относительно оси основной части адаптера – 360 0 с промежуточным фиксированием, (минимальное число фиксирований – 12);

Размер изображения 16×16мм (на расстоянии 3-5 мм от среза объектива);

Возможность настройки резкости изображения;

Возможность корректировки масштаба переноса изображения;

Соединение адаптер – считывающее устройство посредством резьбы М42×1

(длина резьбы – 8 мм, стык через резиновое уплотнительное кольцо)
Предназначен для работ с техническими эндоскопами


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	-

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Применяемые материалы должны обеспечивать выполнения технических характеристик предъявляемых к поставляемому оборудованию.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Соответствие спецификации конструкторской документации завода-изготовителя.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении и обеспечивать ее защиту от атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вся техническая документация передается одновременно с поставляемой продукцией.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Поставщик обязан поставить до склада Заказчика готовую продукцию в полной сохранности.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Предусмотреть защиту от атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия 12 месяцев с даты подписания заказчиком товарной накладной.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 60 дней с момента подписания договора.


II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 18.07.2014 года 2 30 55









