
ТОМ 2

Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: конденсатоотводчики
Новоуральск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  объектов ОАО «УЭХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                      РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной 
нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измере-ния
	Данные из ниже приведенного перечня
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Конденсатоотводчик РКПМ-Б Ду25 Ру25
или эквивалент
	Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый Ду25 Ру не менее 25 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L266mm H280mm, Kv0,36-2,27 т/ч, масса не менее 15 кг, рабочая среда - пар
	
	
	шт.
	
	30
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК» 

	2.
	Конденсатоотводчик РКПМ-Б Ду32 Ру25
или эквивалент
	Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый Ду32 Ру не менее 25 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L280mm H340mm, Kv0,57-3,55 т/ч, масса не менее 18,7 кг, рабочая среда - пар
	
	
	шт.
	
	10
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	3.
	Конденсатоотводчик РКД-3Р Ду20 Ру25 или эквивалент
	Конденсатоотводчик термостатический фланцевый Ду20 Ру не менее 25 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L100mm H500mm, Kv0,1-0,9 т/ч, масса не менее 9,2 кг, рабочая среда – пар, конденсат до +250С
	
	
	шт.
	
	5
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	4.
	Конденсатоотводчик  РКД-1П Ду50 Ру25или эквивалент
	Конденсатоотводчик термостатический фланцевый Ду50 Ру не менее 25 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L90mm H535mm, Kv0,64-6,4 т/ч, масса не менее 11,2 кг, рабочая среда – пар, конденсат до +250С
	
	
	шт.
	
	10
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	5.
	Конденсатоотводчик  РКД-3М Ду25 Ру25 или эквивалент
	Конденсатоотводчик термостатический фланцевый Ду25 Ру не менее 25 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L100mm H500mm, Kv0,1-0,9 т/ч, масса не менее 8,5 кг, рабочая среда – пар, конденсат до +250С
	
	
	шт.
	
	15
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	6.
	Конденсатоотводчик 45с15нж Ду15 Ру40 или эквивалент
	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый Ду15 Ру не менее 40 кгс/см2, материал корпуса – сталь 20, класс герметичности – А, L60mm H45mm, масса не менее 0,49 кг, рабочая среда – пар, конденсат до +300С
	
	
	шт.
	
	20
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»

	7. 
	Конденсатоотводчик 45ч12нж Ду15 Ру16 или эквивалент
	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый Ду15 Ру не менее 16 кгс/см2, материал корпуса – чугун, класс герметичности – А, L90mm H60mm, масса не менее 1,0 кг, рабочая среда – пароводяная смесь +200С
	
	
	шт.
	
	10
	Срок поставки – не более 60  дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,   не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	 В соответствии с технической документацией изготовителя



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	согласно паспортов, должна обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1. Техпаспорт на изделие с отметкой ОТК завода – изготовителя
2. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующий сертификат соответствия и разрешение на применение ФСЭТиАН.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Согласно документации на оборудование


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация должна быть на русском  языке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


5

