- ТОМ 2 «Техническое задание»

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Указание Участником запроса цен эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

- Наименование Товара: аппаратно-программный комплекс «УЗОР» или эквивалент.

- Область применения: аппаратно-программный комплекс предназначен для оценки зон разведдоступности оптических зондирующих систем речевой разведки.

- Количество: 1 (один) комплект.

- Общие требования к товару:

Товар должен обеспечивать: проведение инструментальной оценки зон разведдоступности оптических зондирующих систем речевой разведки с последующей оценкой остаточной речевой разборчивости на границах вычисленной зоны разведдоступности.

Оборудование, входящее в состав комплекса должно быть размещено в герметичном ударопрочном кейсе с поролопластовым наполнением (размеры не менее 795х520х310 мм; вес с комплектом оборудования - до 25 кг. Алюминиевые балки должны быть упакованы в отдельный чехол с ручками (размеры не менее 1800х300х300 мм, вес - до 10 кг). Кроме того в комплект входят два штатива и персональный компьютер.

Требования к техническим характеристикам товара (параметры эквивалентности):

| ИМИТАТОР СИГНАЛА ОТКЛИКА |  |
| --- | --- |
| Длина волны луча лазера в режиме «настройка имитатора» | 0,68 мкМ |
| Длина волны луча лазера в режиме «измерение» | 0,9 мкМ |
| Мощность излучения лазера | не менее 10 мВт |
| Диапазон частот модуляции | 250 - 5000 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 мВт |
| Источник питания | Li-OH аккумулятор (2Ah) |
| Продолжительность работы | не менее 100 часов |
| БЛОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ |  |
| Потребляемая мощность | 50 мВт |
| Источник питания | батарея 9В |
| Продолжительность работы | не менее 3 часов |
| ИЗЛУЧАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА |  |
| Звуковое давление | 74 Дб |
| Неравномерность частотной характеристики | плюс-минус 3 Дб |
| Частотный диапазон | 20 Гц - 20 000 КГц |
| Акустическая мощность | 30 Вт |
| Источник питания | сеть 220В/50Гц |
| ПОРТАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР |  |
| Тип | ноутбук |
| Диагональ дисплея | не менее 15.6" |
| Тактовая частота процессора | не менее 1900 МГц |
| Количество ядер | не менее 2 |
| Объём установленной памяти | не менее 6144 Мб |
| Тип памяти | DDR-3 |
| Объём жесткого диска HDD | не менее 500 Гб |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Объем видеопамяти | не менее 1024 Мб |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость батареи | не менее 4400 мАч |
| Размеры (ШхВхГ) | не менее 360x30x240 мм |
| Интерфейсы | Не менее - 3 x USB 2.0, VGA (D-Sub), HDMI, RJ-45, наушники, микрофон, картридер |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic (64 bit) (или выше) |
| ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА |  |
| Общее число пикселов | Не менее 12.6 млн |
| Физический размер матрицы | Не менее 22.2 х 14.7 мм |
| Максимальное разрешение | Не менее 4270 x 2845 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | Не менее 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Скорость съемки | Не менее 3 кадр./сек |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| ЖК-экран | Не менее 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Выдержка | Не менее 30 - 1/4000 с |
| Емкость аккумулятора | Не менее 700 фотографий |
| Количество аккумуляторов | Не менее 1-го |

Условия эксплуатации товара: температура окружающего воздуха от 5 до 35 град. С, при относительной влажности воздуха до 95%

- Требования к качеству товара:

Качество поставляемого товара должно подтверждаться  сертификатами/или декларациями соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.

Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться авторизованными сервисными центрами (далее – АСЦ) производителя поставляемого оборудования. На весь период гарантийного срока эксплуатации все необходимые работы по транспортировке оборудования до АСЦ и обратно осуществляются силами исполнителя. Требования по сроку гарантии качества: не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на исправленный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

Оборудование, предлагаемое участником к поставке, должно быть новое, не бывшее в употреблении, не восстановленное и не собранное из восстановленных компонентов.

В комплект поставки должны быть включены все необходимые принадлежности, а так же полный комплект документов (паспорт изделия, техническое описание, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

Стоимость сертификации должна быть включена в стоимость оборудования, и документы о сертификации должны быть предоставлены в установленном законом РФ порядке.

- Комплект поставки:

Комплект поставки включает один комплекс.

В состав одного комплекса должно входить следующее оборудование, программное обеспечение, принадлежности и документы:

| № п/п | Наименование оборудования и программного обеспечения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Портативный персональный компьютер | 1 шт. |
|  | Манипулятор для компьютера типа «мышь» | 1 шт. |
|  | Программное обеспечение «Линза» (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Ключ к программному обеспечению «Линза» (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Цифровая фотокамера «Canon 1100D» (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Карта памяти (CF – карта) не менее 256Mb (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Адаптер для карты памяти | 1 шт. |
|  | Головка штативная «Manfrotto» (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Балки МТЧ-0454 (5 штук 200 см, 180 см, 160 см, 120см) (или эквивалент) | 1 шт. |
|  | Каретка в сборе | 1 шт. |
|  | Резиновая присоска с крепежным узлом | 2 шт. |
|  | Уровень | 1 шт. |
|  | Имитатор сигнала отклика | 1 шт. |
|  | Зарядное устройство для имитатора | 1 шт. |
|  | Акселерометр | 1 шт. |
|  | Блок приема и обработки информации в сборе | 1 шт. |
|  | Головные телефоны | 1 шт. |
|  | Излучатели акустического сигнала | 1 шт. |
|  | Штатив для блока приема и обработки информации | 1 шт. |
|  | Штатив для излучателя акустического сигнала | 1 шт. |
|  | Сумка для переноски компьютера | 1 шт. |
|  | Чемодан для укладки оборудования | 1 шт. |
|  | Чехол для балок | 1 шт. |
|  | Чехлы для штативов | 2 шт. |
|  | Инструкция по применению аппаратно-программного комплекса | 1 шт. |
|  | Инструкция к программному обеспечению | 1 шт. |
|  | Гарантийный талон | 1 шт. |
|  | Паспорт изделия | 1 шт. |
|  | DVD диск с программным обеспечением | 1 шт. |

Поставщик обязан поставить товар с надлежащим качеством, в соответствии с условиями проекта договора (Часть 2 Документации по запросу цен) и требованиями действующего законодательства РФ.