## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [6 empty] | _________________
"___" ____________ 2012 г. | [6 empty] | "_____" _____________2012 г.
г. Озерск. ФГУП ПО "Маяк"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | электрооборудование и автоматика, монтаж установки электрохимического рафинирования металла
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________451,944 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,042 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________646,39 |  | чел.час
Составлена в базовых и текущих ценах
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания
[5 empty] | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах
[5 empty] | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Монтажные работы
2 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2.8 | 1134.06 | 3175 | 6153.54 | 17230 | 5.5126
3 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 5.76 | 127.59 | 735 | 768.04 | 4424 | 5.6518
5 | ТЕРм08-01-105-01 | Автоматическое выпрямительное устройство массой: до 0,1 т | 1 шт. | 4 | 525.63 | 2103 | 4517.12 | 18068 | 8.8346
6 | ТЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором ОСМ Т220/24-0,16-50 | 1 шт. | 1 | 45.25 | 45 | 381.25 | 381 | 9.092
7 | ТЕРм08-03-635-01 | Трансформатор силовой (сухой): переходной напряжением 380/110 В | 1 шт. | 5 | 611.87 | 3059 | 4650.52 | 23253 | 7.3384
9 | ТЕРм08-03-631-01 | Автотрансформатор ЛАТР | 1 шт. | 1 | 1025.81 | 1026 | 7413.9 | 7414 | 6.8893
11 | ТЕРм08-03-540-06 | Монтаж тиристорного регулятора мощности | 1 шт. | 5 | 348.36 | 1742 | 1996.83 | 9984 | 5.4226
16 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг. Микропроцессорный датчик давленияй | 1 шт. | 1 | 13.59 | 14 | 123.09 | 123 | 9.711
21 | ТЕРм11-04-002-03 | Аппарат настольный, масса: до 0,06 т Комутатор "МОХА" | 1 шт. | 1 | 387.88 | 388 | 2841.19 | 2841 | 7.6549
22 | ТЕРм11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг | 1 шт. | 27 | 75.05 | 2026 | 444.81 | 12010 | 5.6666
23 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 2.08 | 1670.16 | 3474 | 12249.65 | 25479 | 7.4367
26 | ТЕРм08-02-410-01 | Рукав ПХВ МБС ф25-33 мм | 100 м | 1.04 | 674.47 | 701 | 4734.29 | 4924 | 6.6309
Раздел 2. Стоимость материалов
32 | ТСЦ-502-0495 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.304 | 1440 | 438 | 5396.16 | 1640 | 3.7473
33 | ТСЦ-502-0497 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.107 | 2230 | 239 | 8644.04 | 925 | 3.8763
34 | ТСЦ-502-0499 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.102 | 3390 | 346 | 13694.23 | 1397 | 4.0396
35 | ТСЦ-502-0501 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.063 | 4910 | 309 | 19696.31 | 1241 | 4.0115
36 | ТСЦ-501-8269 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.051 | 15680 | 800 | 50493.37 | 2575 | 3.2202
37 | ТСЦ-501-8270 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.054 | 26150 | 1412 | 77480.68 | 4184 | 2.9629
38 | ТСЦ-501-8271 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.103 | 37090.01 | 3820 | 110572.12 | 11389 | 2.9812
39 | Письмо Исх № 4792 от 26.04.12 | Выпрямительные агрегаты для гальванического производства FlexKraft 15 B 500 Dual Цена:6318х40,65:1,18:5,04=43184,47,75 | шт | 1 | 43184.47 | 43184 | 217649.75 | 217650 | 5.04
40 | Письмо Исх № 4792 от 26.04.12 | Выпрямительные агрегаты для гальванического производства FlexKraft 30 B 750 Цена:8957х40,65:1,18:5,04=61222,43 | шт | 1 | 61222.43 | 61222 | 308561.06 | 308561 | 5.04
42 | Счет на оплату №234/02 от 07.05.13 | Мотор - редуктор IG-90GM 02 TYRE j=1/4 Цена:14364.41:5,04=2850.08 | шт | 1 | 2850.08 | 2850 | 14364.41 | 14364 | 5.04
43 | Договор-Счет № 448 от 25.04.13 | Трансформатор ОСМ Т 220/24-0,16-50 Цена:1255 :1,18 :5,04=211,02 | шт | 1 | 211.02 | 211 | 1063.56 | 1064 | 5.0401
44 | Договор-Счет № 448 от 25.04.13 | Трансформатор ОСМ Т 380/110-5,0-50 Цена:12032 :1,18 :5,04=2023,14 | шт | 3 | 2023.14 | 6069 | 10196.61 | 30590 | 5.04
45 | Договор-Счет № 448 от 25.04.13 | Трансформатор ОСМ Т 380/110-2,0-50 Цена: 6576 :1,18 :5,04=1105,73 | шт | 2 | 1105.73 | 2211 | 5572.88 | 11146 | 5.04
46 | Счет № | Диоды Д202Р Цена: 18:5,04=3,57 | шт | 4 | 3.57 | 14 | 18 | 72 | 5.042
47 | Счет № 1343 от 07.05.13 | Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC-0.5K 0.5kVA 2A Цена:1623.67:1.18 : 5,04=273,01 | шт | 1 | 273.01 | 273 | 1375.99 | 1376 | 5.0401
48 | Счет № 25 от 25.04.13 | Теристорный регулятор ТРМ 1-40 Цена: 24200:1.18 : 5,04=4069,14 | шт | 5 | 4069.14 | 20346 | 20508.47 | 102542 | 5.04
50 | Письмо Исх № 397-ТД от 25.04.13г | Газоанализатор Флюорит Цена: 255100,00 :5,04=50615,08 | шт | 1 | 50615.08 | 50615 | 216186.44 | 216186 | 4.2712
51 | Счет № | Ротаметры РМ-6,3 Г; РМ-4Г Цена: 4950,00:1,18:5,04=832,32 | шт | 7 | 832.32 | 5826 | 4194.92 | 29364 | 5.04
53 | Письмо Исх № 445 от 30.04.13г | Преобразователь давления Элемер 100/ДИ/1111М/02/МП1 Цена: 39950,00 :1,18 :5,04=6717,45 | шт | 1 | 6717.45 | 6717 | 33855.93 | 33856 | 5.04
54 | Письмо Исх № 445 от 30.04.13г | Блок питания БП906/36-2/120 Цена: 5560,00 :1,18 :5,04=934,89 | шт | 1 | 934.89 | 935 | 4711.86 | 4712 | 5.04
55 | Комерческое предложение от 30.04.13г | Шкаф управления на базе СРС 108-03 КПЕШ. 422419.001-02 54 Цена: 299274,00 :5,04=59379,76 | шт | 1 | 59379.76 | 59380 | 299274 | 299274 | 5.04
56 | Комерческое предложение от 30.04.13г | Промышленная рабочая станция с электронным ключом КПЕШ. 422419.001-02 55 Цена: 272116,00 :5,04=53991,27 | шт | 1 | 53991.27 | 53991 | 272116 | 272116 | 5.04
61 | Счет на оплату № 426 от 25.04.13 | Индивидуальный комутатор EDC-208A Цена: 5310.00 : 1,18 :5,04=892.86 | шт | 1 | 892.86 | 893 | 4500 | 4500 | 5.04
62 | Счет на оплату № 426 от 25.04.13 | Источник питания 75 Вт 24 DR-7524 Цена: 1424.00 : 1,18 :5,04=239,44 | шт | 1 | 239.44 | 239 | 1208.78 | 1209 | 5.0484
63 | Счет на оплату № 2115 от 25.04.13 | Источник бесперебойного питания EATON 9130 1000 ВА Цена: 15040.00 : 1,18 :5,04=3521,27 | шт | 1 | 3521.27 | 3521 | 15040 | 15040 | 4.2712
67 | Счет №1995 от29.04.13г. | Рукав ПХВ П2-25 Цена: 150,00:5,04=29,78 | м | 104 | 29.78 | 3097 | 150 | 15600 | 5.037
68 | Счет № | Сетевой фильтр "Пилот" Цена: 675,00:1,18:5,04=113,50 | шт | 2 | 113.5 | 227 | 572.03 | 1144 | 5.0399
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 347 673,00 |  | 1 729 848,00 | 4.9755
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 9042 |  | 86585 | 9.5759
материалы | [5 empty] | 334892 |  | 1627699 | 4.8604
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 4127 |  | 19270 | 4.6692
Накладные расходы | [5 empty] | 8488 |  | 81277 | 9.5755
Сметная прибыль | [5 empty] | 5846 |  | 55973 | 9.5746
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 29 180,00 |  | 236 781,00 | 8.1145
Монтаж оборудования | [5 empty] | 2 938,00 |  | 20 725,00 | 7.0541
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 704 |  | 5 875,00 | 8.3452
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 329 185,00 |  | 1 603 717,00 | 4.8718
Итого | [5 empty] | 362 007,00 |  | 1 867 098,00 | 5.1576
Производство рабор в зимнее время 3,3% | [5 empty] | 11 946,00 |  | 61 614,00 | 5.1577
Перевока рабочих 2,5% | [5 empty] | 9 050,00 |  | 46 677,00 | 5.1577
Итого | [5 empty] | 383 003,00 |  | 1 975 389,00 | 5.1576
НДС 18% | [5 empty] | 68 940,54 |  | 355 570,02 | 5.1576
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 451 943,54 |  | 2 330 959,02 | 5.1576