федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


Начальник ДКСиР_________ А.А. Журахов

«10» октября  2015г.
Документация об открытом аукционе 

в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1 
                                          Номер открытого аукциона

в электронной форме:
381-969эа
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии
С.В.Даева
« 08 » октября 2015г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	9

	
	1.10
	Представление предложения о качестве работ
	9

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика выполнения работ
	10


	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	10

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	14

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	15

	
	1.17
	Заключение договора
	19

	
	1.18
	Право на обжалование
	21

	2
	Информационная карта аукциона
	22

	3
	Техническое задание
	29

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	44

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	44

	
	Форма 2
	Предложение о качестве работ
	46

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	50

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	55

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	60

	5
	Проект договора
	61


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


1.1. Общие сведения



1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 


1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в элек-тронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ с конкретными характеристиками материалов, применяемых при выполнении работ (приложение № 1 к Техническому заданию).
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке:
а) документы на осуществление видов деятельности, связанные  с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, в том числе:

- копию собственного действующего свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом электронного аукциона в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ:


- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

б) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:
          - копии не менее двух полностью исполненных контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее девяноста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

          - копии не менее одного благодарственного письма, полученного от государственного заказчика по итогам выполненных работ;
в) документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию:
- количество инженерно-технических работников (ИТР), привлекаемых для выполнения работ по предмету аукциона должно быть не менее 5 человек. Подтвердить выписками из действующих трудовых договоров, трудовых книжек, выписками из приказов о зачислении в штат сотрудников и/или копиями неконфиденциальных разделов действующих гражданско-правовых договоров, а так же документами  о высшем образовании в инженерно-строительной области.

 г) копию действующего сертификата соответствия:

 -ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».

6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;
9)  договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 
1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 


1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 


1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.


1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ


1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.


Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).


1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 


1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ


1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.


1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе


Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.


1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru


Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  www.zakupki.gov.ru

	

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;
2)  должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные  с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, в том числе:
-иметь собственное действующее свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом электронного аукциона в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ:


- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство.
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

7) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

8) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного орга-на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

           10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.    
 11) обладать опытом работы и деловой репутацией:

- иметь  не менее двух  полностью исполненных контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее девяноста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;   

- иметь  не менее одного благодарственного письма, полученного от государственного заказчика по итогам выполненных работ;       

          12) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией: 
количество инженерно-технических работников (ИТР), привлекаемых для выполнения работ по предмету аукциона должно быть не менее 5 человек. Подтвердить выписками из действующих трудовых договоров, трудовых книжек, выписками из приказов о зачислении в штат сотрудников и/или копиями неконфиденциальных разделов действующих гражданско-правовых договоров, а так же документами о высшем образовании в инженерно-строительной области.

13) обладать действующими сертификатами соответствия:

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ:  с даты  заключения договора до 25 декабря 2015г.

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 107 709 940 руб.00 коп.

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  10.10.2015г.

	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  
                     02.11.2015г.; 09:00  (время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  05.11.2015г.

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме:        09.11.2015г.; 10:00(время московское)

	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:  11.11.2015г.

	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 3 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 231 298 руб. 20 коп., НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23  этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;

     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.

	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере  5% процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме.
         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

Банк: Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001                    

Наименование платежа: обеспечение исполнения договора  на выполнение работ по капитальному ремонту кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1,
 НДС не облагается.          
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1
1. Наименование выполняемых работ:  Капитальный ремонт кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1
2. Объем выполняемых работ.
	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1
	Кровля;  фасад;  дверные проемы с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконные проемы помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входная группа, помещения 1, 19-23  этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1
	Капитальный ремонт 
	
	

	1.1
	Кровля
	Разборка примыканий кровель  к стенам парапета
	м.п.
	           160,00   

	
	
	Смена отливов и карнизов по парапету  шириной 650 мм
	м.п.
	             96,00   

	
	
	Смена существующего кровельного покрытия  на покрытие из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя
	м2
	       1 200,00   

	
	
	Ремонт выравнивающей стяжки до 10% от общей площади
	м2
	           120,00   

	
	
	Устройство примыканий кровель  из наплавляемых материалов к стенам парапета  на высоту 450 мм
	м.п.
	           160,00   

	
	
	Смена воронок сливных на сливные воронки с листвоуловителем типа ТП-31.100, с пропускной способностью 8л/с диаметром 110 мм
	шт.
	             10,00   

	
	
	Установка дефлекторов аэраторов  диаметром 110 мм
	шт.
	             10,00   

	
	
	Очистка поверхности металлических ограждений парапета щетками
	м2
	50,00



	
	
	Огрунтовка металлических ограждений парапета грунтовкой ГФ-021
	м2
	50,00

	
	
	Окраска металлических ограждений парапета эмалью ЭП-1294 
	м2
	             50,00   

	
	
	Окраска водоэмульсионными составами с расчисткой от старой краски  архитектурных элементов кровли
	м2
	             75,00   

	
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	4,2

	1.2
	Фасад
	Очистка вручную поверхности фасадов от краски 
	м²
	15715,00

	
	
	Ремонт штукатурки поверхности стен фасадов
	м²
	2250,00

	
	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей бутилкаучуковыми  и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки 
	м
	1100,00

	
	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками
	м²
	15715,00

	
	
	Окраска силикатной краской CERESIT CT поверхности стен фасада
	м²
	15715,00



	1.3
	Дверные проемы с заменой деревянных дверных блоков на металлические про-тивопожарные в лифтовом холле, межсекционном пе-реходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей
	Снятие деревянных дверных полотен
	шт.
	309

	
	
	
	м²
	532,56

	
	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	260

	
	
	Установка двери противопожарной металлической остекленной двупольной ДПМО-02/30  размером 1300х2100 мм с замком и фурнитурой
	м²
	133,77

	
	
	
	шт. 
	49

	
	
	Установка дверного доводчика  ДS 73ВС «Серия Premium» , усилие закрывания EN2-5 к металлическим дверям
	шт.
	49

	
	
	Установка двери противопожарной металлической остекленной однопольной ДПМО-01/30  размером 900х2100 мм с замком и фурнитурой
	м²
	398,79


	
	
	
	шт. 
	211

	
	
	Установка дверного доводчика  ДS 73ВС «Серия Premium» , усилие закрывания EN2-5 к металлическим дверям
	шт.
	
211

	
	
	Ремонт штукатурки  дверных откосов сухой растворной смесью «Ветонит» 
	м²
	269,12


	
	
	Окраска дверных откосов водоэмульсионными составами ранее окрашенных, с расчисткой  старой краски до 10 %
	м²
	269,12


	1.4
	Оконные проемы помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей
	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 1450×1420  мм 
	шт.
	268

	
	
	
	м²
	652,8

	
	
	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 765×1420  мм 
	шт.
	418

	
	
	
	м²
	459,8

	
	
	Демонтаж деревянных  балконных блоков размером 680х2160  мм 
	шт.
	396

	
	
	
	м²
	594

	
	
	Демонтаж деревянных  оконных блоков размером 500х1400  мм 
	шт.
	760

	
	
	
	м²
	425,6

	
	
	Демонтаж деревянных подоконных досок шириной 250 мм
	м.п.
	1233

	
	
	Демонтаж отлива из оцинкованной стали шириной 350  мм
	м.п.
	1240


	
	
	Двустворчатый оконный блок размером 1450х1420 мм из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно-откидной створкой, с противомоскитной сеткой, и створкой  глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 

Требования:

количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Окна имеют конфигурацию: вертикально разделены на 2 части 

[image: image1.emf]^583

1420

725 725

1450


	шт.
	268

	
	
	
	м²
	562,8


	
	
	Одностворчатый оконный блок размером 765х1420 мм из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, с лево-правосторонней 

поворотно-откидной  створкой, с противомоскитной сеткой,  по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 
Требования:
количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 
Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;
Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

[image: image2.emf]^583

1420

765

                               [image: image3.emf]^583

1420

765



	шт.
	418

	
	
	
	м²
	459,8



Одностворчатый полусветлый балконный блок размером 680х2160 мм из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, с лево-правосторонней поворотной  створкой  по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 

Требования:

количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки.

	Окна имеют конфигурацию: горизонтально разделены на 2 части с заполнением нижней части из сэндвич панели

[image: image4.emf]^1020

811

1349

2160

680

                         [image: image5.emf]^1020

811

1349

2160

680



	шт.
	396

	
	
	
	м²
	594

	
	
	Одностворчатый оконный блок из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм цвет-белый по RAL-9010, с лево-правосторонней поворотной  створкой  по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 
Требования:
количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 
Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;
Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки.

[image: image6.emf]^583

1400

500

                [image: image7.emf]^583

1400

500


	шт.
	304

	
	
	
	м²
	212,8

	
	
	Одностворчатый оконный блок размером 500*1400 мм из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, со   створкой  глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 
Требования:
количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 

[image: image8.emf]1400

500


	шт.
	304

	
	
	
	м²
	212,8

	
	
	Одностворчатый оконный блок размером 500*1400 мм из пятикамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно-откидной  створкой  по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2002 и противомоскитной сеткой
Требования:
количество камер 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  6-12-4-16-И4 (42 мм) с теплой дистанционной рамкой, типа termix, где 4и – низко эмиссионное стекло. 
Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;
Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

[image: image9.emf]^583

1400

500


	шт.
	152

	
	
	
	м²
	106,4

	
	
	Монтаж  подоконных досок из ПВХ шириной 200 мм
	м.п.
	1233

	
	
	Монтаж отлива из оцинкованной стали шириной 350 мм
	м.п.
	1240

	
	
	Облицовка откосов шириной 150 мм панелями ПВХ
	м²
	604,6

	
	
	Обрамление откосов шириной  150 уголком ПВХ
	мп
	4030,51

	1.5

	Входная группа, помещения 1, 19 этажей общежития
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 800х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	159,6

	
	
	
	шт.
	95

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 600х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	119,7

	
	
	
	шт.
	95

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами 1200х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	37,8

	
	
	
	шт.
	15

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами размером 700х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	110,25

	
	
	
	шт.
	75

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 900х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	141,75

	
	
	
	шт.
	75

	
	
	Снятие дверных наличников 
	м/п
	3141,5

	
	
	Демонтаж короба из ДСП с  размерами сторон 500х250  мм и выстой 3000 мм на деревянном каркасе
	м2
	303

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки в санузлах
	м2
	430

	
	
	Демонтаж плинтуса деревянного
	м/п
	4236,3

	
	
	Демонтаж плинтуса керамического
	м/п
	850

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из линолеума
	м2
	3387,52

	
	
	Очистка поверхности металлических труб и радиаторов от старой краски
	м2
	108

	
	
	Демонтаж накладных выключателей  
	шт.
	335

	
	
	Демонтаж накладных розеток
	шт.
	335

	
	
	Демонтаж светильников люминисцентных 

потолочно-настенных размером 600× 600 мм
	шт.
	100

	
	
	Демонтаж светильников потолочных подвесных типа "Шар" в комнатах
	шт.
	235

	
	
	Демонтаж смесителей с душевой сеткой
	шт.
	75

	
	
	Демонтаж смесителей без душевой сетки
	шт.
	100

	
	
	Демонтаж унитазов типа «компакт»
	шт.
	75

	
	
	Демонтаж кухонной мойки с тумбой
	шт.
	75

	
	
	Демонтаж ванн чугунных размером 1500х700 мм
	шт.
	75

	
	
	Демонтаж умывальников керамических размером 600х450 мм
	шт.
	100

	
	
	Смена гибких подводок VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”)
	шт.
	175

	
	
	Монтаж экрана под ванну "Премьер"  цвет белый (ПФ Хаммер) размером 1700х560 мм
	шт.
	75

	
	
	Монтаж фильтров грубой очистки  диаметром 25 мм
	шт.
	280

	
	
	Очистка помещений от строительного мусора
	т.
	44,27

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой «Cerezit CT 99» в санузлах за 1 раз
	м2
	1204

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой 

бетонконтакт в санузлах
	м2
	1204

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой 

глубокого проникновения «БИРСС универсал»  за один раз
	м2
	1204

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности потолка шпатлевкой «Ветонит ТТ» в санузлах
	м2
	1204

	
	
	Окраска поверхности потолка ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35%
	м2
	3884,07

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Cerezit CT 99» в санузлах и на кухне за 1 раз
	м2
	3125,7

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за один раз
	м2
	9651,35

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» 
	м2
	1669,33

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35%
	м2
	9651,35

	
	
	Монтаж короба из ГВЛ в один слой по металлическому каркасу
	м2
	300

	
	
	Монтаж люка металлического размером 300х600 мм
	шт.
	100

	
	
	Огрунтовка поверхности стен из ГКЛ грунтовкой 

глубокого проникновения «БИРСС универсал»  за один раз
	м2
	300

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

«БИРСС Бетон-контакт»
	м2
	2028

	
	
	Облицовка поверхности стен керамической плиткой «Итало-дизайн» размером 400х250х8 мм
	м2
	2028

	
	
	Окраска радиаторов отопления эмалью «Dufa»
	м2
	108

	
	
	Огрунтовка поверхности пола грунтовкой 

«БИРСС Бетон-контакт»
	м2
	2680,5

	
	
	Устройство наливного пола из «Ветонит 5000» толщиной 10 мм
	м2
	2680,5

	
	
	Устройство напольного покрытия из ламината "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	2680,5

	
	
	Устройство плинтуса из ПВХ с кабель каналом
	м/п
	4312,8

	
	
	Монтаж порога металлического «All Profi», цвет  золото, шириной 60 мм
	м/п
	290,5

	
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции пола «Master Wall» в 2 слоя  на кухне и санузлах
	м2
	1200

	
	
	Огрунтовка поверхности основания  пола грунтовкой бетонконтакт «КНАУФ» на кухне и санузлах
	м2.
	1200

	
	
	Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм на кухне и санузлах
	м2
	1200

	
	
	Устройство плинтуса керамического на кухне и санузлах
	м/п
	850

	
	
	Штукатурка дверных откосов штукатурной смесью «Перфекта М150» шириной 200 мм
	м2
	354

	
	
	Огрунтовка дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения «БИРСС универсальная» шириной 200 мм за 1 раз
	м2
	354

	
	
	Окраска поверхности дверных откосов водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35%
	м2
	354

	
	
	Монтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 800х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	159,6

	
	
	
	шт.
	95

	
	
	Монтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 600х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	119,7

	
	
	
	шт.
	95

	
	
	Монтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами 1200х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	37,8

	
	
	
	шт.
	15

	
	
	Монтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами размером 700х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	110,25

	
	
	
	шт.
	75

	
	
	Монтаж металлических дверных блоков с  металлическим дверным полотном с  размером 900х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой
	м2
	141,75

	
	
	
	шт.
	75

	
	
	Монтаж наличников дверных
	м/п
	3141,5

	
	
	Монтаж ванны стальной эмалированной ST 150 SANTRADE. Цвет эмали:  белый, длина:  150 см, ширина:  70 см, глубина:  38 см. В комплекте:  гибкая  подводка VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”), сифон, ножки для стальной ванны ST "BT29001"
	шт.
	75

	
	
	Монтаж унитаза «CERSANIT KORAL 40"»  с гибкой  подводкой VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”) в комплекте 

Производитель:  CERSANIT

Тип по установке:  напольный

Цвет:  белый

Комплектность:  унитаз, сливной бачок, арматура для сливного бачка, крышка сиденье, крепежные элементы

Тип по сливу:  кнопочный однорежимный

Подвод воды:  нижний

Выпуск:  горизонтальный

Соответствует требованиям:  ГОСТ 30493—96, ГОСТ 15167—93, ГОСТ 21485—94
	шт.
	75

	
	
	Монтаж раковины керамической типа "тюльпан" ROSA "ЛИРА" Производитель:  ROSA с сифоном в комплекте 

Цвет:  белый

Высота:  84 см

Ширина раковины:  57 см

Глубина раковины:  45 см

Ширина пьедестала:  17 см

Перелив:  есть

Соответствует требованиям:  ГОСТ 30493—96, ГОСТ 15167—93
	шт.
	100

	
	
	Монтаж мойки из нержавейки врезная TRIO (76 х 44 см) Производитель:  TrioSteel, для кухни с подстольем шкаф, в комплекте с сифоном 

Материал:  нержавеющая сталь

Тип мойки:  врезная

Габаритный размер:  43,5 х 76 см

Толщина стали:  0,7 мм

Слив-перелив:  нет

Соответствует требованиям:  ГОСТ Р 50851—96, 19300—86

Подстолье под мойку, облицованное пластиком, марка Км-5
	шт.
	25

	
	
	Монтаж смесителя  «VIDIMA»  для ванной с длинным гуском с душевой лейкой 
Тип управления:  однорычажный

Материал корпуса:  латунь хромированная

Материал ручки:  металл

Излив:  поворотный плоский

Длина излива:  32 см

Аэратор (рассеиватель):  металл

Картридж:  керамический 40 мм

В комплекте:  душевая лейка, шланг, крепление

Соответствует требованиям:  ГОСТ 25809—96, ГОСТ 19681—94
	шт.
	75

	
	
	Монтаж смесителя «VIDIMA»  для умывальника однорычажного , соответствует требованиям:  ГОСТ 25809—96, ГОСТ 19681—94
	шт.
	25

	
	
	Монтаж смесителя для кухни «FRAP (ФРАП) H4103» Производитель:  FRAP.

Тип смесителя:  для раковины

Тип управления:  однорычажный

Материал корпуса:  латунь хромированная

Материал ручки:  латунь

Аэратор (рассеиватель):  пластик

Картридж:  керамический 40 мм

В комплекте:  гибкая подводка VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”) 40 см, крепление

Соответствует требованиям:  ГОСТ 25809—96, ГОСТ 19681—94
	шт.
	75

	
	
	Монтаж выключателя  накладного  одноклавишного с подсветкой «10АХ Schneider Electric Этюд» Материал пластик

Цвет белые

Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
	шт.
	335

	
	
	Монтаж розетки одинарной с/з со шторками 16А «Schneider Electric Этюд», цвет белый
	шт.
	335

	
	
	Монтаж светильников настенных с рассеивателем тип НБО 18-60
	шт.
	75

	
	
	Монтаж светильников НПБ 1101 белый круг IP44 ИЭК в санузлах
	шт.
	100

	
	
	Монтаж светильников потолочных подвесных  с шарообразными плафонами ПД 80 с шарообразными плафонами из матового стекла стекла типа НСБ 05-5х60-003 с энергосберегающими лампами
	шт.
	160

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  глухим облицованными пленкой ПВХ полотнами размером 600х2100 мм в  технических нишах лифтового 

холла
	м2
	31,5

	
	
	
	шт.
	25

	
	
	Монтаж деревянных дверных блоков с  глухим облицованными пленкой ПВХ полотнами размером 600х2100 мм в комплекте с  врезными ручками и защелкой в  технических нишах лифтового 

холла
	м2
	31,5

	
	
	
	шт.
	25

	
	
	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ в 1 слой  в лифтовом холле
	м2
	69

	
	
	Демонтаж утеплителя стен из плит минераловатных толщиной 100 мм в лифтовом холле
	м3
	5,52

	
	
	Облицовка стен утеплителем из плит минераловатных толщиной 100 мм в лифтовом холле
	м3
	5,52


	
	
	Облицовка стен из ГКЛ в два слоя в лифтовом холле
	м2
	69

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки в лифтовом холле
	м2
	1295,44

	
	
	Огрунтовка поверхности основания  пола грунтовкой бетонконтакт «КНАУФ» в лифтовом холле
	м2
	1295,44

	
	
	Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм  в лифтовом холле
	м2
	1295,44

	
	
	Устройство плинтуса керамического в лифтовом холле
	м/п
	985,4

	
	
	Очистка помещений от строительного мусора
	т.
	15,03

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой «Боларс антиплесень» в лифтовом холле за 1 раз
	м2
	1295,44

	
	
	Окраска поверхности потолка  водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% в лифтовом холле
	м2
	1295,44

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Cerezit CT 99» в лифтовом холле за 1 раз
	м2
	1467,55

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз в лифтовом холле
	м2
	2935,1

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» в лифтовом холле
	м2
	1467,55

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% в лифтовом холле
	м2
	2935,1

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки на лестничной клетке
	м2
	211,75

	
	
	Огрунтовка поверхности основания  пола грунтовкой бетонконтакт «Старатели» на лестничной клетке
	м2
	211,75

	
	
	Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм на лестничной клетке
	м2
	211,75

	
	
	Устройство плинтуса керамического на лестничной клетке
	м/п
	219,4

	
	
	Очистка помещений от строительного мусора
	т.
	2,8

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой «Боларс антиплесень» на лестничной клетке за 1 раз
	м2
	211,75

	
	
	Окраска поверхности потолка  водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на лестничной клетке
	м2
	211,75

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Cerezit CT 99» на лестничной клетке за 1 раз
	м2
	217,32

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз на лестничной клетке
	м2
	724,4

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» на лестничной клетке
	м2
	724,4

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на лестничной клетке
	м2
	724,4

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой 

«БИРСС Бетон-контакт»  на лестничной клетке за 1 раз
	м2
	631,34

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности потолка шпатлевкой «Ветонит ТТ» на балконе
	м2
	631,34

	
	
	Окраска поверхности потолка  ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на балконе
	м2
	631,34

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз на балконе
	м2
	1137,03
	

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на балконе
	м2
	1137,03
	

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 800х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой в переходе 1 этажа
	м2
	16,8
	

	
	
	
	шт.
	10

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами размером 600х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой в переходе 1 этажа
	м2
	5,04

	
	
	
	шт.
	4

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми глухими полотнами 700х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой в переходе 1 этажа
	м2
	20,58

	
	
	
	шт.
	14

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами размером 800х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой в переходе 1 этажа
	м2
	3,36

	
	
	
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж деревянных дверных блоков с  ламинированными  сотовыми остекленными полотнами размером 1300х2100 мм, в комплекте с  врезными ручками и защелкой в переходе 1 этажа
	м2
	5,46

	
	
	
	шт.
	2

	
	
	Разборка напольного покрытия из линолеума в переходе 1 этажа
	м2
	558,65

	
	
	Разборка плинтусов деревянных в переходе 1 этажа
	м/п
	820,21

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки в переходе 1 этажа
	м2
	304,56


	
	
	Огрунтовка поверхности основания  пола грунтовкой бетонконтакт «КНАУФ» в переходе 1 этажа
	м2
	581,38

	
	
	Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм в переходе 1 этажа
	м2
	581,38

	
	
	Устройство плинтуса керамического
	м/п
	834,46

	
	
	Демонтаж облицовки потолка из ГКЛ в один слой по деревянному каркасу
	м2
	260,75

	
	
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	260,75

	
	
	Устройство подвесного потолка реечного
	м2
	49,22

	
	
	Устройство отверстий диаметром 100 мм в подвесном реечном потолке
	шт.
	28

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой «Боларс антиплесень» в лифтовом холле за 1 раз
	м2
	624,56

	
	
	Окраска поверхности потолка  водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% в лифтовом холле
	м2
	624,56

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Cerezit CT 99» на лестничной клетке за 1 раз
	м2
	1530,07

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз на лестничной клетке
	м2
	3746,66

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» на лестничной клетке
	м2
	3746,66

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на лестничной клетке
	м2
	3746,66

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

Бетонконтакт «КНАУФ» 
	м2
	501,66

	
	
	Облицовка поверхности стен керамической плиткой «Итало-дизайн» размером 400х250х8 мм
	м2
	501,66

	
	
	Демонтаж облицовки стен панелями из  ЛДСП
	м2
	11,25

	
	
	Облицовки стен  панелями из ЛДСП
	м2
	11,25

	
	
	Очистка металлических труб и радиаторов отопления от старой краски
	м2
	150

	
	
	Окраска металлических труб и радиаторов отопления от старой краски
	м2
	150

	
	
	Демонтаж выключателей
	шт.
	58

	
	
	Демонтаж розеток
	шт.
	58

	
	
	Демонтаж светильников
	шт.
	308

	
	
	Монтаж светильников люминесцентных типа OPL/R 436 c ЭПРА
	шт.
	308

	
	
	Монтаж светильников люминесцентных типа ALD 2х36 IP54
	шт.
	0.28

	
	
	Монтаж выключателя  накладного  одноклавишного с подсветкой «10АХ Schneider Electric Этюд» Материал пластик

Цвет белые

Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
	шт.
	58

	
	
	Монтаж розетки одинарной с/з со шторками 16А «Schneider Electric Этюд», цвет белый
	шт.
	58

	
	
	Демонтаж смесителя без душевой сетки
	шт.
	14

	
	
	Демонтаж унитазов типа «Компакт»
	шт.
	100

	
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	14

	
	
	Демонтаж гибких подводок
	шт.
	24

	
	
	Демонтаж трубопровода из стальных труб диаметром 25 мм
	м/п
	15

	
	
	Демонтаж кранов шаровых диаметром 25 мм
	шт.
	7

	
	
	Монтаж унитаза «CERSANIT KORAL 40"»  с гибкой  подводкой VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”) в комплекте 

Производитель:  CERSANIT

Тип по установке:  напольный

Цвет:  белый

Комплектность:  унитаз, сливной бачок, арматура для сливного бачка, крышка сиденье, крепежные элементы

Тип по сливу:  кнопочный однорежимный

Подвод воды:  нижний

Выпуск:  горизонтальный

Соответствует требованиям:  ГОСТ 30493—96, ГОСТ 15167—93, ГОСТ 21485—94
	шт.
	10

	
	
	Монтаж раковины керамической типа "тюльпан" ROSA "ЛИРА" Производитель:  ROSA с сифоном в комплекте 

Цвет:  белый

Высота:  84 см

Ширина раковины:  57 см

Глубина раковины:  45 см

Ширина пьедестала:  17 см

Перелив:  есть

Соответствует требованиям:  ГОСТ 30493—96, ГОСТ 15167—93
	шт.
	14

	
	
	Монтаж смесителя «VIDIMA»  для умывальника двухрычажного , соответствует требованиям:  ГОСТ 25809—96, ГОСТ 19681—94
	шт.
	14

	
	
	Монтаж гибких подводок VALTEC (эксплуатация при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. оплетка из нержавеющей стали AISI 304 E, диаметр присоединения – 1/2”)
	шт.
	24

	
	
	Прокладка  трубопровода из металлополимерных  труб диаметром 25 мм
	м/п
	15

	
	
	Монтаж кранов шаровых  PPRC PN20 диаметром 25 мм. 
	шт.
	7

	
	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки на лестничной клетке
	м2
	23,67

	
	
	Огрунтовка поверхности основания  пола грунтовкой бетонконтакт «КНАУФ» на лестничной клетке
	м2
	23,67

	
	
	Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм на лестничной клетке
	м2
	23,67

	
	
	Устройство плинтуса керамического
	м/п
	59,48

	
	
	Очистка помещений от строительного мусора
	т.
	0,02

	
	
	Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой «Боларс антиплесень» в лифтовом холле за 1 раз
	м2
	23,67

	
	
	Окраска поверхности потолка  водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% в лифтовом холле
	м2
	23,67

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Cerezit CT 99» на лестничной клетке за 1 раз
	м2
	79,36

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз на лестничной клетке
	м2
	264,53

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» на лестничной клетке
	м2
	264,53

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на лестничной клетке
	м2
	264,53

	
	
	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 

глубокого проникновения акриловой «БИРСС универсал»  за 1 раз на лестничной клетке
	м2
	16,2

	
	
	Сплошное выравнивание  поверхности стен шпатлевкой «Ветонит ТТ» на лестничной клетке
	м2
	16,2

	
	
	Окраска поверхности стен ранее окрашенной водоэмульсионными составами ВАК-14 с расчисткой от старой краски более 35% на лестничной клетке
	м2
	16,2

	
	
	Демонтаж обрешетки из деревянных досок толщиной 30 мм
	м2
	25,6

	
	
	Монтаж обрешетки из деревянных досок толщиной 30 мм
	м2
	25,6

	
	
	Разборка мягкой кровли из двух слоёв
	м2
	25,6

	
	
	Разборка козырька обшитого сайдингом
	м2
	25,6

	
	
	Устройство кровли из металлочерепицы 
	м2
	25,6

	
	
	Окраска металлических конструкций
	м2
	39


3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет  107 709 940 руб. 00 коп.
4. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1.
5. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты  заключения договора до 25 декабря 2015г.

6. Цели использования результатов работ: устранение физического износа кровли, фасада, оконных проемов, помещений,  выполнение противопожарных мероприятий, а также поддержание эксплуатационных показателей  их функциональных и энергосберегающих назначений. 


7.Условия выполнения работ. 


Работы производятся только в отведенной зоне работ.


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ, ГОСТами: ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1) , ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (с Изменением N 1), ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия, ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия, ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия, ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия, ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия (с Изменением N 1), Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия,  ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия (С Изменениями N 1-4), ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (С Изменениями N 1, 2), ГОСТ 10618-80 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP),  ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 7827-74 Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5),  ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия, ГОСТ Р 54175-2010 Стеклопакеты клееные. Технические условия, ГОСТ 4029-63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия, ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5), ГОСТ 32289-2013 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия, ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия, ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия, ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия, ГОСТ 8292-85 Краски масляные цветные густотертые. Технические условия (с Изменением N 1), ГОСТ 32389-2013 Олифы. Общие технические условия, ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) .

Используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 к Техническому заданию.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит уборку и вывоз строительного мусора за счет собственных средств.



8. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Капитальный ремонт кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23 этажей общежития НИЯУ МИФИ 
	Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
НПБ 245-2001

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	устранение физического износа кровли, фасада, оконных проемов, помещений,  выполнение противопожарных мероприятий, а также поддержание эксплуатационных показателей  их функциональных и энергосберегающих назначений. 

	Не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ


9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.

10. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  

11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые  материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ
	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее трех рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее трех рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14
	Три рабочих дня с момента завершения работ

	
	
	


13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.


14. Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:


 Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами последнего  акта приемки  выполненных работ по договору. 

Начальник ПТУ ДКСиР


                  
                             А.А.  Найда
	
	
	

	
	
	


Приложение №1 к Техническому заданию
	№ п/п
	Наименование 
	Требования 

	1
	Раствор цементно-известковый
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по подвижности Пк2-3.


Температура растворных смесей в момент использования должна быть при минимальной температуре наружного воздуха, °С:

От 0 до +5* оС - не менее 15 оС,

От  +5 оС и выше* – не менее 10 оС.
Норма подвижности по погружению конуса не должна быть ≤ 4 см.

Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте не должна быть, кг/м3, <  1500.

Вяжущими должны быть цемент для строительных растворов и известь.

Цемент без добавок; с пластифицирующими/гидрофобизирующими добавками.

Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента.

Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5 % массы цемента.

Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2).
Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения.

Количество гидрофобизирующих добавок не более 0,3 % массы цемента.

Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30% по объему.

Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента.

Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы цемента.

Заполнитель должен быть  песок для строительных работ.

Класс песка I-II.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен не менее 2000* кг/м3.

Содержание зерен песка размером более 2,5* мм не допускается.

Группа песка должна быть не крупнее среднего.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке не более 5 % по массе.

Известковое вяжущее - известь строительная воздушная.

 сорт 1-2.

Вид извести: должна быть  гидратная, с добавками или без.

Содержание в известковом вяжущем активных СаО + МgO:  не менее 40 % по массе.

Содержание в известковом вяжущем  СО2: не более 5% по массе.

	2
	Мастика
	В состав должны входить  бутиловый каучук, наполнители и целевые добавки, пигмент, органические растворители.

Плотность (при +20°С) от 0,8 до 1,2 кг/л.

Время высыхания «до отлипа» (при +20°С) не меньше 24 ч.

Содержание нелетучих веществ не должно быть менее 46 %.

Прочность при разрыве должна быть ≥ 0,1 МПа.

Относительное удлинение при разрыве более 40 %.

Адгезионная прочность не должна быть ≤  0,07 Н/мм2.

	3
	Мастика 
	Предел прочности при растяжении, кгс/см кв., более 0,05.

Сопротивление текучести, мм, не должно быть более 1.

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не превышает 10.

Водопоглощение, %, меньше 0,5.

Относительное удлинение при температуре минус 60 °С, %, не должно быть ≤ 6.

Плотность, г/см куб., 1,5-1,8.

	4
	Прокладки уплотнительные
	Прокладка должна быть предназначена для условий с температурой от  - 40 до +70 оС. Прокладка должна быть круглого сечения. Диаметр не меньше 40 мм.

	5
	Раствор цементный
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по подвижности Пк2-3.


Температура растворных смесей в момент использования должна быть при минимальной температуре наружного воздуха, °С:

От 0 до +5* оС - не менее 15 оС,

От  +5 оС и выше* – не менее 10 оС.
Норма подвижности по погружению конуса не должна быть ≤ 4 см.

Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте не должна быть, кг/м3, <  1500.

Вяжущим должен быть цемент для строительных растворов.

Цемент без добавок; с пластифицирующими/гидрофобизирующими добавками.

Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента.

Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5 % массы цемента.

Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2).
Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения.

Количество гидрофобизирующих добавок не более 0,3 % массы цемента.

Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30% по объему.

Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5% массы цемента.

Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2% массы цемента.

Заполнитель должен быть  песок для строительных работ.

Класс песка I-II.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен не менее 2000* кг/м3.

Содержание зерен песка размером более 2,5* мм не допускается.

Группа песка должна быть не крупнее среднего.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке не более 5 % по массе.

	6
	Раствор цементный
	Марка по прочности  не менее  М100.

 Расслаиваемость  свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %.

Марка по морозостойкости должна быть не менее  F100.

Марка по подвижности Пк3-4.

Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 не менее 1500

Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 8.

Циклов замораживания-оттаивания минимум  100.

В качестве вяжущего должен использоваться цемент для строительных растворов.

Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций в вяжущем величиной менее 0,05* мм не должно быть более 3 %.

Содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20 % массы цемента.

Количество пластифицирующих добавок должно быть  не более 0,5 % массы цемента.

Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть ≥19,6 МПа (200 кгс/см2).

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения.

Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30 % по объему.

Содержание ангидрида серной кислоты SO3 в цементе должно быть не менее 1,5 и не более 3,5 % массы цемента.

Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2 % массы цементе.

Заполнитель  песок для строительных работ.

Песок средний; мелкий. Класс первый либо второй.

Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен не более 2800* кг/м3.

Модуль крупности песка от 1,5 до 2,5.

Полный остаток песка  на сите № 063 не превышает 45 % по масс.

Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16* мм должно быть не более 20 % по массе.

	7.
	Краска силикатная
	Краска должна состоять из  жидкого  калиевого стекла, водных дисперсий акрилового и силиконового сополимеров, пигментов  и модификаторов.

Плотность более 1,10 кг/дм3.

рН менее 12,0, но больше 9,0.

Степень перетира не должна быть ≥ 60 мкм.

Укрывистость не должна быть  ≥ 120 г/м2.

Морозостойкость более 75 циклов.

Температура применения  в диапазоне не уже от +5 до +30 oC.

Расход  до 0,45 л/м2.

	8
	Анкер 
	Диаметр анкера более 8  мм.  Длина анкера  170-190 мм. Диаметр отверстия не менее 10  мм. Анкер  должен быть выполнен из углеродистой стали.

	9
	Пена монтажная противопожарная
	Класс огнестойкости материала В1-2.

Предел звукоизоляции до 42 дБ.

Температура хранения должна быть в диапазоне шире от 0°C до +25°C. Температура применения должна быть в диапазоне не шире от -5°C до +35°C. Плотность 30-40 кг/ м³. Прочность на сдвиг не должна быть менее 80 кПа. Прочность на разрыв не менее 103 кПа. Теплопроводность 35-36 мВт/м.К.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20  киловатт на квадратный метр.

	10
	Дверь противопожарная
	Размеры двери не должны быть, (ШхВ), мм:    < 1300х≤ 2000. Дверь должна быть  двупольная. Дверь должна быть остекленная.

Конструкция должна состоять из рамы и полотна. Рама должна быть изготовлена из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость заполнена теплоизоляционным материалом. Рама должна быть жесткой конструкцией и одновременно образовывать наличник. Дверное полотно противопожарной двери  должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки должна быть установлена термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме должны быть неподвижные противосъёмные ригели. Звукоизоляция более 25 дБ. Предел огестойкости  не менее 30 минут. Инерционность срабатывания менее 20 сек. Усилие открывания двери в начальный период не более 30 кг. Тип привода закрывания должен быть местный.  Тип привода  открывания должен быть  ручной.

	11
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой
	Диаметр более 4,5 мм.

Длина от 30 до 40 мм.

	12
	Дверной доводчик
	Тип рычага должен быть скользящий канал.

Цвет  белый; черный;  коричневый; серебристый.

Вес двери от 40 до 160* кг.

Ширина двери от 700 до 1250* мм.

Габаритные размеры доводчика должны быть, мм:

Длина 270-285 мм,

Высота не менее 60 мм,

Ширина более 50 мм.

Масса до 4,0 кг.

	13
	Грунтовка
	Грунтовка должна быть предназначена для грунтования непрочных поверхностей перед обработкой водно-дисперсионными красками.

Внешний вид  после высыхания должен образовывать  ровную однородную прозрачную пленку.

Адгезия, балл, 1-2.

Условная вязкость при t 20°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее   10.

Расход грунта, г/кв.м, 100-120. 

Время высыхания при t 18-20 °С, час, не более 1.

Грунт должен быть нетоксичен, пожаровзрывобезопасен.

	14
	Шпатлевка
	Шпатлевка должна быть водостойкая на цементной основе. Цвет должен быть серый. В качестве заполнителей должен использоваться песок натуральный и известняк. Вяжущим должен быть цемент. Наибольшая крупность зерен заполнителя менее 1,0 мм. Расход не более 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Прочность сцепления (28 суток, от.вл. 65%, +23оС)  с бетоном должна быть > 0,5 МПа. Прочность на сжатие: (28 суток, отн.вл. 65 %, +23°С) 6–8 МПа. 

	15
	Шпатлевка 
	Цвет: Серый;  белый

Водостойкость должна быть водостойкая либо неводостойкая. Заполнитель песок либо известняк, фракция менее 0,3* мм. Время использования с момента затворения водой 24-48 ч. Прочность сцепления с бетоном не ≤  0,5 МПа. Расход при толщине слоя 1 мм меньше 1,8 кг/м2.

	16
	Дверь противопожарная
	Размеры двери должны быть, (ШхВ), мм:    >800х>2000. Дверь должна быть  однопольная. Дверь должна быть остекленная.

Конструкция должна состоять из рамы и полотна. Рама должна быть изготовлена из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость заполнена теплоизоляционным материалом. Рама должна быть жесткой конструкцией и одновременно образовывать наличник. Дверное полотно противопожарной двери  должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки должна быть установлена термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме должны быть неподвижные противосъёмные ригели. Звукоизоляция более 25 дБ. Предел огестойкости  не менее 30 минут. Инерционность срабатывания менее 20 сек. Усилие открывания двери в начальный период не более 30 кг. Тип привода закрывания должен быть местный.  Тип привода  открывания должен быть  ручной.

	17
	Проволока канатная
	По виду поверхности проволока должна быть оцинкованная.

Марка проволоки по механическим свойствам В; 1.

Маркировочная группа 1370 (140)- 1770 (180) Н/мм2 (кгс/мм2).

Поверхностная плотность цинка С; Ж; ОЖ.

Номинальный диаметр проволоки 2,0-3,0 мм.

Сцепление цинкового покрытия со стальной основой должно быть прочным.

Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву, %, не более +17.

Разбег временного сопротивления разрыву, не более 140 (14) Н/мм2 (кгс/мм2).

Число скручиваний  не менее 11,0.

Число перегибов не менее 5,0.

Поверхностная плотность цикла, г/м2, не менее 80.

	18
	Гвозди строительные
	Тип головки: должна быть  плоская.

Диаметр стержня  должен быть не более 1,6 мм

Наименьший диаметр головки не менее 1,6 мм

Наименьшая высота головки не менее 0,48 мм

Длина гвоздя должна быть не более 50  мм

Масса 1000 круглых гвоздей, кг, не менее 0,032. 

	19
	Сталь листовая
	По способности к вытяжке сталь может быть категории Н; Г; ВГ.

Класс толщины цинкового покрытия П; 1-2. 

Категория качества стали должна быть высшая или первая.

Толщина стали более 0,5 мм, но менее 1,0 мм. 

Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, 143-855.

Временное сопротивление разрыву sВ, МПа, 255-490.

Относительное удлинение δ4, %,  при L0 = 80 мм,  не должно быть менее 21. 

Глубина сферической лунки не менее 7,2 мм. 

Толщина цинкового покрытия  не  более  60 мкм. 

	20
	Гидроизоляционный материал
	Масса от  4,5 до 5,0 кг/м2.

Теплостойкость при температуре не ниже 120 °С.

Гибкость на брусе R=10мм при температуре  не должна быть  выше -15 °С.

Температура хрупкости по Фраасу, должна быть не выше -25 °С.

Водонепроницаемость, при 0,001 МПа в течении 72 часов должна быть абсолютная. 

Водопоглащение  не превышает 1,0 %.

Пожарно-технические характеристики  В1-2,  РП1-2. 

Разрывная нагрузка более 580 Н.

Величина  критической поверхностной плотности теплового потока по воспламеняемости не менее 20 киловатт на квадратный метр.

По скорости распространения пламени по поверхности слабораспространяющий/нераспространяющий. 

	21
	Гидроизоляционный материал
	Масса от  3,0 до 5,0 кг/м2.

Теплостойкость при температуре не ниже 120 °С.

Гибкость на брусе R=10мм при температуре  не должна быть  выше -15 °С.

Температура хрупкости по Фраасу, должна быть не выше -25 °С.

Водонепроницаемость, при 0,001 МПа в течении 72 часов должна быть абсолютная. 

Водопоглащение  не превышает 1,0 %.

Пожарно-технические характеристики  В1-2,  РП1-2. 

Разрывная нагрузка более 580 Н.

Величина  критической поверхностной плотности теплового потока по воспламеняемости не менее 20 киловатт на квадратный метр.

По скорости распространения пламени по поверхности слабораспространяющий/нераспространяющий. 

	22
	Мастика битумно-латексная
	Прочность сцепления с бетоном, не должна быть менее 0,6 МПа.

Относительное удлинение при разрыве  не меньше 850 %.

Условная прочность, должна быть >  0,5 Мпа.

Массовая доля нелетучих веществ, от 52 до 66 %. 

Водопоглощение в течении суток, не должно быть > 0,4 % по массе. 

Теплостойкость, не ниже 140*  °C. 

Мастика должна выдерживать пробу на водонепраницаемость в течение суток при давлении 0,1 МПа.

	23
	Портландцемент 
	Требуется портландцемент общестроительного назначения бездобавочный или с минеральными добавками. 

Максимальное содержание активных минеральных добавок не более 5 % по массе.

Марка портландцемента не менее 400

Предел прочности, МПа (кгс/см2) в возрасте 28 суток не должен быть:

- при изгибе  < 5,4 (55)

- при сжатии < 39,2 (400).

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения.

Массовая доля ангидрида серной кислоты SO3 не более 3,5  % по массе.

Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5%.

Содержание доменных гранулированных и электротермофосфорных  шлаков не должно быть более 5 % по массе.

Содержание добавок осадочного происхождения, кроме глиежа не более 5 % по массе. 

Содержание прочих  активных минеральных добавок, включая глиеж  должно быть не более 5 % по массе.

	24
	Воронка 
	Диаметр выпуска от 100 до 120 мм.

Высота выпускного патрубка  более 100 мм.

Диаметр корпуса воронки  210-230 мм.

Пропускная способность не меньше 8 л/с.

Максимальная нагрузка не превышает 150 кгс.



	25
	Грунтовка
	Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Грунтовка должна предназначаться для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры  в диапазоне не уже от минус 45 до плюс 60 °С и применима для наружных и внутренних работ. Цвет пленки должен быть красно-коричневый, оттенок не нормируется. Внешний вид пленки:  после высыхания должна  быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Условная вязкость при температуре 20,0 (±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4 не менее 45 с. 

Степень разбавления  грунтовки растворителем не более 20%. Максимально массовая доля нелетучих веществ должна быть не более 60%. Степень перетира не превышает 40 мкм. Время высыхания до степени 3, не более, при 105 (±5) °С 35 мин., при 20 (±2) °С, 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,35 усл. ед. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 не менее 50 см. Адгезия пленки не более 1 балла. Стойкость к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия не менее 24 ч. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость пленки к действию нитроэмали - не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Стойкость к статическому воздействию минерального масла при 20 (±2) °С, не менее 48 ч. Расслаивание не более 5 мл. Гарантированный срок хранения грунтовки должен составлять со дня изготовления не менее 6 месяцев.

	26
	Обезжириватель
	Обезжириватель должен быть  предназначен для подготовки поверхности перед окраской. Обезжириватель универсальный применяется для удаления всех типов масел и жиров с любых поверхностей перед склеиванием, для разбавления масляных, битумных лакокрасочных материалов, для приготовления резиновых клеев, печатных красок, мастик.

	27
	Ксилол
	Марка А или Б. 

Внешний вид и цвет  должна быть прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г K2Cr2О7 в 1 дм3 воды. 

Плотность при 20 °С, г/см3, не менее 0,860. 

Пределы перегонки, °С:

температура начала перегонки, не ниже 137 °С,

98% объема перегоняется при температуре, не выше 143 °С,

95% объема перегоняется в пределах температуры, не выше 4,5 °С.

Массовая доля основного вещества, если определяется, то не менее 99,6 %.

Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более 0,5. 

Реакция водной вытяжки должна быть нейтральная.

Ксилол должен испаряться без остатка. 

Температура вспышки, °С, не должна быть ниже 23.

	28
	Отвердитель
	Отвердитель должен представлять собой 50%-ный раствор гексаметилендиамина или 2-метилпентаметилендиамина в изопропиловом спирте. Отвердитель должен быть предназначен для отверждения эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе. Не допускается наличие механических включений и выпадение осадка. Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, 10-20. Массовая доля основного вещества, %,  50±2. 

	29
	Растворитель
	Марка растворителя Р-4-12. Внешний вид
 должен быть: Бесцветная или желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 1,0.

Летучесть по этиловому эфиру не более 15.

Кислотное число, мг  КОН/г, не ˃ 0,1.

Число коагуляции, %, не менее 22.

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не должна быть ниже минус 12. Разбавляющее действие: Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ.

После высыхания не должно быть повреждения пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен.

	30
	Эмаль
	Внешний вид - после высыхания пленка должна быть ровной

однородной, без посторонних включений.

Цвет эмали кремовый/серо-голубой/желтый.

Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа

ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, 30-80 с.

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не больше  5.

Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ

(маятник А), относительные единицы, не должна быть ≤  0,2.

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 50.

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3.

Укрывистость высушенной пленки, г/м², не превышает  120.

Массовая доля нелетучих веществ, %, 45±3.

Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру

ФБ-2, %, не должен быть менее 40.

	31
	Гвозди толевые
	Диаметр стержня не менее 2 мм.

 Длина гвоздя не превышает 40 мм. 

Масса 1000 гвоздей не менее 0,482 кг.

Наименьший диаметр головки не менее 5,0  мм.

Наименьшая высота головки не менее 0,5 мм. 

	32
	Пена монтажная
	Должна быть применима для:

 - Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков.

- Заполнение пустот.

- Заполнение швов в кровельных конструкциях.

- Создание звукоизоляционного экрана.

- Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций.

- Звукоизоляция моторного отсека.

- Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем.

Цвет: желтый; светло-желтый; белый.

Воспламеняемость В1; В2.

По составу или однокомпонентная  или двухкомпонентная.

Плотность < 35 кг/м3.

Диапазон эксплуатационной температуры должен быть шире, чем от + 10°C до +25 °C.

Пенообразователь: сжатый воздух; сжиженный газ.

Время высыхания: менее чем через 10 минут образование поверхностной пленки.

Менее чем через 30 минут сухая на ощупь.

Температурный диапазон термостойкости должен быть уже, чем  от – 50 °C до +95 °C.

Пена должна иметь насадку для монтажного пистолета.

Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, более 85.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока  от 20 до 60 кВт/м2.

	33
	Доски подоконные ПВХ
	Материал подоконника должен быть поливинилхлорид.

Ширина не должна быть < 200 мм.

Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0. 

Модуль упругости при растяжении, МПа, не должен быть менее 2200.

Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, 20-55. 

Температура размягчения по Вика, °С, не менее 75. 

	34
	Лента монтажная
	Лента бутиловая является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Должна подходить для отделки монтажного шва, как штукатурным раствором, так и сухими способами.

Ширина ленты: 100;120;150 мм.  

Длина ленты более 15 м.

Коэффициент паропроницаемости должен быть > 0,11х10-3мг/(м.ч. Па)

Адгезионная прочность сцепления должна быть > 0,2  кгс/см2.

Минимальная температура монтажа должна быть ниже минус 5°С.

Температурный диапазон эксплуатации должен быть шире, чем  от - 45°С до + 65°С.

	35
	Лента монтажная
	Лента должна использоваться для изоляции стыка (под отливом, а так же любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой.

Ширина ленты: 100; 120; 150 мм.

Длина ленты более 15 м.

Коэффициент паропроницаемости более  0,08 мг/(м.ч. Па).

Прочность сцепления при отслаивании более 0,25  кгс/см2.

Водонепроницаемость – при испытании под давлением 600 Мпа в течение 72 часов должны отсутствовать  признаки проникновения воды.

Температурный диапазон эксплуатации должен быть шире, чем от - 50°С до + 70°С.

Условный срок службы более 5 лет.

	36
	Лента ПСУЛ
	Должна применяться  для уплотнения при монтаже окон и дверей, подходить как для наружного применения, так и для внутреннего применения.

Цвет: серый; белый.

Толщина от 2 до 16 мм в сжатом состоянии и от 10 до 80 мм в расширенном.

Класс огнестойкости: В1; В2.

Минимальная прочность на разрыв должна быть более 80 кПа.

Деформационная устойчивость > 10 %.

Адгезия > 0,1 кгс/см.

Минимальное удлинение до разрыва не должно быть ≤ 150 %.

Температурная устойчивость более  +80 оС, кратковременная более 110 оС.

Теплопроводность менее 0,07 Вт/(моС).

Температурный диапазон эксплуатации должен быть уже чем от – 60оС до +95оС.

Расчетный коэффициент паропроницаемости не должен быть ≤  0,1 мг/(м.ч.Па).

Величина критической поверхностной плотности теплового потока от 20 до 45 кВт/м2.

Рабочая температура в диапазоне не шире от – 10оС до +35оС.

	37
	Дюбели монтажные
	Крепежные элементы должны использоваться для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции. Для крепления оконных коробок к стеновым проемам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, должны применять различные дюбели: распорные рамные (анкерные) дюбели металлические и пластмассовые, универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами. Материал дюбеля должен быть конструкционный полиамид.

Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву > 300 Н/мм2.

Диаметр дюбеля должен быть > 8 мм.

Длина дюбелей  130, 132, 150 мм.

Глубина заделки дюбеля в стену более 20 мм.

	38
	Блок оконный ПВХ
	Габаритные размеры оконного блока должны быть, мм:

Ширина более 1400 мм,

Высота не более 1420 мм.

По числу створок в одном ряду остекления – двухстворчатый. Одна створка должна  быть глухая.

Конструкция устройства для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения: створка с поворотно-откидным регулированием открывания; форточка; клапанные створки.

Профиль ПВХ заполнен однокамерным/двухкамерным стеклопакетом.

Вид стеклопакета: общестроительного назначения либо энергосберегающий или шумозащитный. Марка стекла должна быть М1.

Площадь оконного блока не более 2,5 м2.

ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм.

Модуль упругости при растяжении профиля не должен быть менее 2200 Мпа.

Изменение линейных размеров после теплового воздействия на главный профиль не более 2,0  %.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  80-100 мм.

Ширина подкладок  более 42 мм.

Прочность при растяжении профиля  не менее 37,0  Мпа.

Ударная вязкость по Шарпи 20-55  кДж/м2.

Температура размягчения по Вика не менее 75  °С.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Номинальная толщина стеклопакетов не менее 42 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. 

Глубина вторичного  герметизирующего слоя по торцу стеклопакета не должна быть  менее 3 мм.

Точка росы стеклопакетов должна быть не выше минус 45 °С. 

Коэффициент направленного пропускания света не менее 65 %.

Звукоизоляция  не меньше 25 дБ.

Сопротивление теплопередаче не должно быть менее 0,32 м2хоС/Вт.

	39
	Блок оконный ПВХ
	Габаритные размеры оконного блока должны быть, мм:

Ширина до 800 мм,

Высота не более 1420 мм.

По числу створок в одном ряду остекления – одностворчатый. Конструкция устройства для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения: створка с поворотно-откидным регулированием открывания; форточка; клапанные створки.

Профиль ПВХ заполнен однокамерным/двухкамерным стеклопакетом.

Вид стеклопакета: общестроительного назначения либо энергосберегающий или шумозащитный. Марка стекла должна быть М1.

Площадь оконного блока менее 1,5 м2.

ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм.

Модуль упругости при растяжении профиля не должен быть менее 2200 Мпа.

Изменение линейных размеров после теплового воздействия на главный профиль не более 2,0  %.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  80-100 мм.

Ширина подкладок  более 42 мм.

Прочность при растяжении профиля  не менее 37,0  Мпа.

Ударная вязкость по Шарпи 20-55  кДж/м2.

Температура размягчения по Вика не менее 75  °С.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Номинальная толщина стеклопакетов не менее 42 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. 

Глубина вторичного  герметизирующего слоя по торцу стеклопакета не должна быть  менее 3 мм.

Точка росы стеклопакетов должна быть не выше минус 45 °С. 

Коэффициент направленного пропускания света не менее 65 %.

Звукоизоляция  не меньше 25 дБ.

Сопротивление теплопередаче не должно быть менее 0,32 м2хоС/Вт.

	40
	Блок оконный ПВХ
	Габаритные размеры оконного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 500 мм,

Высота  более 1400 мм.

По числу створок в одном ряду остекления – одностворчатый. Конструкция устройства для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения: створка с поворотно-откидным регулированием открывания; форточка; клапанные створки.

Профиль ПВХ заполнен однокамерным/двухкамерным стеклопакетом.

Вид стеклопакета: общестроительного назначения либо энергосберегающий или шумозащитный. Марка стекла должна быть М1.

Площадь оконного блока до 1,0 м2.

ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм.

Модуль упругости при растяжении профиля не должен быть менее 2200 Мпа.

Изменение линейных размеров после теплового воздействия на главный профиль не более 2,0  %.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  80-100 мм.

Ширина подкладок  более 42 мм.

Прочность при растяжении профиля  не менее 37,0  Мпа.

Ударная вязкость по Шарпи 20-55  кДж/м2.

Температура размягчения по Вика не менее 75  °С.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Номинальная толщина стеклопакетов не менее 42 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. 

Глубина вторичного  герметизирующего слоя по торцу стеклопакета не должна быть  менее 3 мм.

Точка росы стеклопакетов должна быть не выше минус 45 °С. 

Коэффициент направленного пропускания света не менее 65 %.

Звукоизоляция  не меньше 25 дБ.

Сопротивление теплопередаче не должно быть менее 0,32 м2хоС/Вт.

	41
	Сетка противомоскитная
	Сетка должна быть стационарная. Рама должна быть алюминиевая. Цвет рамы белый/серебристый.

	42
	Блок оконный ПВХ
	Габаритные размеры оконного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 500 мм,

Высота  более 1400 мм.

По числу створок в одном ряду остекления – одностворчатый. Створка должна быть глухого остекления.

Профиль ПВХ заполнен однокамерным/двухкамерным стеклопакетом.

Вид стеклопакета: общестроительного назначения либо энергосберегающий или шумозащитный. Марка стекла должна быть М1.

Площадь оконного блока до 1,0 м2.

ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм.

Модуль упругости при растяжении профиля не должен быть менее 2200 Мпа.

Изменение линейных размеров после теплового воздействия на главный профиль не более 2,0  %.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  80-100 мм.

Ширина подкладок  более 42 мм.

Прочность при растяжении профиля  не менее 37,0  Мпа.

Ударная вязкость по Шарпи 20-55  кДж/м2.

Температура размягчения по Вика не менее 75  °С.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Номинальная толщина стеклопакетов не менее 42 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. 

Глубина вторичного  герметизирующего слоя по торцу стеклопакета не должна быть  менее 3 мм.

Точка росы стеклопакетов должна быть не выше минус 45 °С. 

Коэффициент направленного пропускания света не менее 65 %.

Звукоизоляция  не меньше 25 дБ.

Сопротивление теплопередаче не должно быть менее 0,32 м2хоС/Вт.

	43
	Блок оконный ПВХ
	Габаритные размеры оконного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 500 мм,

Высота  более 1400 мм.

По числу створок в одном ряду остекления – одностворчатый. Оконные блоки должны быть с лево- и правосторонней поворотной створкой. 

Профиль ПВХ заполнен однокамерным/двухкамерным стеклопакетом.

Вид стеклопакета: общестроительного назначения либо энергосберегающий или шумозащитный. Марка стекла должна быть М1.

Площадь оконного блока до 1,0 м2.

ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм.

Модуль упругости при растяжении профиля не должен быть менее 2200 Мпа.

Изменение линейных размеров после теплового воздействия на главный профиль не более 2,0  %.

Уплотняющие подкладки  должны быть опорные, дистанционные.

Длина подкладок  80-100 мм.

Ширина подкладок  более 42 мм.

Прочность при растяжении профиля  не менее 37,0  Мпа.

Ударная вязкость по Шарпи 20-55  кДж/м2.

Температура размягчения по Вика не менее 75  °С.

Долговечность профилей должна быть не менее 40  условных лет эксплуатации.

Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм.

Толщина цинкового покрытия усилительных вкладышей должна быть не менее 9 мкм. 

Номинальная толщина стеклопакетов не менее 42 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов не должны быть более    ± 1,5 мм.

Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. 

Глубина вторичного  герметизирующего слоя по торцу стеклопакета не должна быть  менее 3 мм.

Точка росы стеклопакетов должна быть не выше минус 45 °С. 

Коэффициент направленного пропускания света не менее 65 %.

Звукоизоляция  не меньше 25 дБ.

Сопротивление теплопередаче не должно быть менее 0,32 м2хоС/Вт.

	44
	Блоки дверные ПВХ
	По виду заполнения дверь должна быть комбинированная. 

По варианту конструктивного решения дверной блок должен быть однопольным , с порогом или без порога.   ПВХ профиль должен быть пятикамерный шириной не менее 70 мм. Светопрозрачное заполнение верхней части дверного блока должно быть выполнено из двухкамерного стеклопакета толщиной не менее 42 мм. Марка стекла должна быть М1. Глухое заполнение нижней части дверного блока должно быть выполнено из сендвич панели. 

Прочность профиля при растяжении, МПа, не менее 37,0. 

Температура размягчения профиля по Вика, °С, не должна быть менее 75. 

Ударная вязкость профиля  по Шарпи, кДж/м2, должна быть 20-55. 

Модуль упругости профиля при растяжении, МПа, не менее 2200. 

Изменение линейных размеров главных профилей после теплового воздействия, %, не более 2,0. 

Класс по толщине  стенок профилей не хуже А.

Толщина  лицевой, нелицевой стенки не менее 2,5 мм.

Цвет профиля должен быть белый. 

Габаритные размеры дверного блока не должны быть, мм:

Ширина  < 650 мм,

Высота  ≤ 2100 мм.

	45
	Клей 
	Прочность при отслаивании не менее 2,00 Н/мм. 

Прочность при отрыве кг/см2, до 12,0.

Условная вязкость ВЗ-1 (Ф 5,4 мм)  35-40 сек.

	46
	Уголок ПВХ
	Длина уголка не должна быть < 3 м.

Уголок должен быть равнополочный. Ширина полки не меньше 25 мм.

	47
	Подводка гибкая 
	Должна применяться для присоединения  арматуры при выполнении сантехнических работ.

Давление рабочее МПа, не более 1,0.

Температура рабочей среды наибольшая 
не превышает 90 гр.С.

Материал основной – должна быть  резина. 

Диаметр наружный подводки, мм, не более 13.

	48
	Экран под ванну
	Каркас экрана должен быть  выполнен из усиленного алюминиевого профиля с толщиной стенки не меньше 2 мм. Экран должен быть с  тремя  ревизионными  люками. 

Экран должен иметь  регулируемые по высоте ножки. Глубина экрана более 50  мм. Глубина крышки люка не менее 13 мм. 

Заполнение крышки люка должно быть выполнено из влагостойкого гипсокартона.

	49
	Грунтовка
	Грунтовка должна быть предназначена для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов и микроорганизмов  при выполнении ремонтных работ на минеральных основаниях внутри и снаружи зданий. 

Плотность не менее 1,0 кг/дм3.

Время выдержки перед дальнейшей отделкой не превышает 10 часов.

Температура применения  не должна быть уже от +5 до +30 oC.

	50
	Грунтовка 
	Грунтовка должна быть предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований. Величина рН  7-8. Термостойкость (после высыхания) в диапазоне не шире 
от -20 °С до +80 °С. Расход, кг/м2, не превышает 0,370. 

	51
	Краска водоэмульсионная
	Грунтовка  должна быть предназначена для работ по оштукатуренным поверхностям, гипсокартонным плитам, бетону, кирпичу, дереву, ДВП, ДСП и другим пористым поверхностям. 

Расход на однослойное покрытие

не менее 100 г/м².

Время высыхания при температуре (20±2)°С  12-24 ч.



	52
	Грунтовка
	Грунтовка не должна содержать растворителей. Грунтовка должна повышать сцепление с обрабатываемой поверхностью, регулировать влагопоглощение, способствовать увеличению адгезионной прочности при проведении отделочных работ. 

Время высыхания  не менее 1 часа при температуре 20 °С и относительной влажности 60%.

Расход грунтовки  не больше 250 г/м2. Температура применения не ниже +5* оС.

	53
	Листы гипсоволокнистые 
	Листы гипсоволокнистые должны быть влагостойкие.

Пожарно-технические характеристики должны быть: Г1, В1, Д1, Т1.

Длина листов 1500-3000 мм.

Ширина листов 500-1200 мм.

Толщина листов 10-20 мм.

На лицевой поверхности листов не должно быть масляных пятен, задиров, налипов, не допускаются повреждения углов, продольных и торцевых кромок.

Масса 1 м2 листов должна быть не менее 10,5кг, но не более 25 кг.

 Предел прочности листов при изгибе должен быть не менее  4,3 МПа.

Поверхностное водопоглощение листов  не должно быть более 1,0 кг/м2. 

Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов должна быть не менее 20 МПа.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсоволокнистых листах не должна превышать 370 Бк/кг.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока по воспламеняемости  более 35 киловатт на квадратный метр.

Коэффициент дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм.

Температура дымовых газов не более 135 градусов Цельсия. 

	54
	Технологический люк
	Люк должен обеспечивать доступ к скрытым элементам. Люк должен быть металлический; пластиковый.

Размеры люка должны быть, мм:

Ширина не менее 300 мм,

Высота более 500 мм. 

	55
	Грунтовка
	Массовая доля нелетучих веществ, %, 48±1.

Время высыхания до степени 3 при 20 оС, ч, не больше 3.

Расход от 280 до 320  г/м2.

	56
	Керамическая плитка для стен
	Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной. Плитки глазурованные, глазурь белая или цветная.  По форме плитка прямоугольная или квадратная. 

Габаритные размеры плитки должны быть, мм:

Длина  ≤ 400 мм,

Ширина  ≥ 100 мм,

Толщина 7-9 мм.



	57
	Эмаль
	Цвет белый/бежевый.

Блеск глянцевый; матовый.

Время полного высыхания не должно быть > 24 часа.

Расход от 75 до 100 г/м2.

Эмаль способна выдерживать температуру до 180* оС.



	58
	Наливной пол
	Цвет должен быть серый. 

Смесь должна быть водостойкая. 

Вяжущим в составе должен быть цемент. 

Заполнитель должен быть молотый известняк, размер фракции < 1,2* мм.

Прочность на сжатие (28 суток, от.вл.50%, +23оС) должна быть > 20 МПа. 

Прочность на изгиб (28 суток, от.вл.50%, +23оС) не должна быть ≤ 5 МПа. 

Сцепление с бетоном должно быть 

> 1МПа. 

Усадка (28 суток, от.вл.50%, +23оС) не должна быть ≥  0,5 мм/м.

Время использования в течение 30 минут с момента затворения водой.

Возможность хождения (+20оС, от.вл.50%) через 2-3  часа.

Показатель рН (затвердевшего материала) 10,5-11.

Расход не более 1,8 кг/кв.м при толщине слоя 1 мм. 

	59
	Ламинат
	Класс износостойкости 32/33.

Поверхность полуматовая; полуглянцевая.

Влагостойкость – влагостойкий либо невлагостойкий.

Габаритные размеры доски не должны быть, (ДхШ), мм:

Длина > 1400 мм,

Ширина < 150 мм.

Толщина > 7 мм.

	60
	Подложка под ламинат
	Толщина не менее 2 мм.

Ширина рулона не менее 1000 мм.

Длина рулона не более 50 м.

Паропроницаемость, мг/мчПа, 6×10-5.

Пожарно-технические характеристики Г3-4, В1-2, Д2-3.

Напряжение при сжатии (25%), МПа, не должно быть менее 0,040.

Относительная остаточная деформация при сжатии (25%), не превышает 10.

Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК), менее 0,05.

Прочность на разрыв, МПа, не менее 0,50.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20 киловатт на квадратный метр. 

Коэффициент дымообразования не менее 50 квадратных метров на килограмм. 

	61
	Плинтус ПВХ
	Материалом плинтуса должен быть поливинилхлорид. Плинтус должен быть с кабель-каналом. Высота плинтуса должна быть больше 45 мм. Марка изделия  Ж; ПЖ.

Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более 1,0. Изменение линейных размеров, %, не более 2,0. Прочность при растяжении, МПа, не менее 20,0. Плинтус должен иметь равномерную окраску по всей площади. На лицевой поверхности не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин.

	62
	Порожек
	Порожек должен быть предназначен для скрытия краев напольного материала, стыков напольных покрытий, для защиты различных выступов и углов от механических повреждений, например на лестницах. Порожек должен иметь противоскользящую вставку. Порожек должен быть изготовлен из алюминиевого сплава АД31. Габаритные размеры порожка не должны быть, мм:

Ширина менее 60 мм,

Длина более 2700 мм.

Плотность алюминиевого сплава  не более 2,71 кг/дм3.



	63
	Гидроизоляция 
	Расход не превышает 2 кг/м2.

Удлинение при разрыве  не должно быть ≤ 1,6 МПа.

Теплоустойчивость > 5* °C.



	64
	Керамогранитная плитка
	По форме плитка должна быть либо  прямоугольной либо квадратной либо фигурной. Глазурованная или неглазурованная.

Предел прочности при изгибе, МПа, >30.

Водопоглощение должно быть меньше 0,7 %.

Термостойкость при t 125ºС-должна быть больше 20 мин.

Размеры  не должны быть, мм: 

Длина ≤  300 мм, 

Ширина >  400 мм, 

Толщина > 9 мм.

Твердость глазури по Моосу должна быть больше 3.

	65
	Штукатурная смесь
	Достижение полной прочности не позднее, чем через 28 суток.

Жизнеспособность раствора не меньше 2 часов.

Прочность на сжатие не должна быть ≤  12 МПа.

Морозостойкость должна быть не менее 50 циклов.

Время твердения до 4 суток.

Расход при толщине слоя 1 мм должен быть менее 3 кг/м2.



	66
	Дверной блок 
	Дверной блок должен быть в комплекте с  врезными ручками и защелкой.

Полотно должно быть глухое. Полотно должно быть ламинированное сотовое. Габаритные размеры дверного блока должны быть, мм:

Ширина не менее 800 мм,

Высота более 2000 мм.

	67
	Дверной блок 
	Дверной блок должен быть в комплекте с  врезными ручками и защелкой.

Полотно должно быть глухое. Полотно должно быть ламинированное сотовое. Габаритные размеры дверного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 600 мм,

Высота более 2100 мм.

	68
	Дверной блок 
	Дверной блок должен быть в комплекте с  врезными ручками и защелкой.

Полотно должно быть остекленное. Полотно должно быть ламинированное сотовое. Габаритные размеры дверного блока должны быть, мм:

Ширина более 1100 мм,

Высота не более 2100 мм.

	69
	Дверной блок 
	Дверной блок должен быть в комплекте с  врезными ручками и защелкой.

Полотно должно быть остекленное. Полотно должно быть ламинированное сотовое. Габаритные размеры дверного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 700 мм,

Высота менее 2100 мм.

	70
	Дверной блок металлический
	Дверной блок металлический должен быть в комплекте с  врезными ручками и защелкой.

Габаритные размеры дверного блока не должны быть, мм:

Ширина менее 900 мм,

Высота менее 2100 мм.

	71
	Ванна 
	Ванна должна быть стальная эмалированная.

Толщина слоя эмали более 0,40 мм. 

Габаритные размеры должны быть не менее, см:

Длина 150 см,

Ширина 70 см.

	72
	Унитаз 
	Унитаз должен быть напольный. 

Унитаз выполнен из  полуфарфора; фаянса. Водопоглощение материала унитаза не должно быть более 12 %. Цвет унитаза должен быть белый. Глазурь на унитазе должна быть термически и химически стойкой. Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 4 мм. Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитаза не должно превышать 8 мм. Унитаз должен быть функционально пригодным и выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс).

Габаритные размеры унитаза должны быть, мм:

Ширина 350-370 мм,

Длина  более 630 мм,

Высота до 755 мм.

Высота чаши  не менее 400 мм.

Унитаз должен быть в комплекте с сидением. Материал сиденья должен быть полипропилен. Выпуск  должен быть горизонтальный.

	73
	Умывальник 
	Умывальник  должен  быть выполнен из фарфора/полуфарфора. Умывальник  должен иметь полукруглую форму. Водопоглощение материала умывальника  не должно превышать 5 %.  Глазурь на умывальнике должна быть термически и химически стойкой. Умывальник должен быть термически стойкими и механически прочными. Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, не должна превышать для умывальника 3 мм. Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальника не должна превышать 4 мм. Умывальник должен  выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс). 

Умывальник должен быть в комплекте с пьедесталом

Размеры  умывальника не должны быть, (ШхГ), мм:

Ширина  менее 540 мм,

Глубина  более 470 мм.

Ширина пьедестала более 160 мм.

Высота умывальника с пьедесталом до 850 мм.

Цвет должен быть белый.

	74
	Мойка
	Мойка должна быть врезная.

Мойка должна быть выполнена из нержавеющей стали. Толщина стали не должна быть меньше 0,7 мм.

Габаритные размеры мойки должны быть, мм:

Длина до 800 мм,

Ширина  более 420 мм.

Глубина чаши не менее 100 мм.

	75
	Смеситель для ванной
	В комплекте должна быть душевая лейка, шланг, крепление.

Материал корпуса должна быть  латунь хромированная.

Тип управления должен быть однорычажный.

Излив должен быть  поворотный плоский.

Материал ручки должен быть металл.

Аэратор (рассеиватель) должен быть металл.

Длина излива более 30 см.

Картридж керамический не менее 40 мм.



	76
	Смеситель для раковины
	Смеситель должен быть двухвентельный.

Материал корпуса должна быть латунь.

Цвет должен быть хром.

Длина излива более 12,0 см.

Тип подводки должна быть гибкая.

Стандарт подводки должен быть  1/2''.

Механизм должен быть керамический кран-букса.

	77
	Смеситель для кухни
	Материал корпуса должна быть  латунь хромированная.

Тип управления должен быть однорычажный.

Аэратор (рассеиватель) должен быть пластик.

Материал ручки должна быть латунь.

Подводка гибкая  до 45 см.

Катридж керамический  не менее 40 мм.

	78
	Выключатель 
	Выключатель должен быть одноклавишный.

Способ монтажа скрыто/открыто.

Номинальный ток не менее 10 А.

Напряжение не превышает 220 В.

Цвет белый; бежевый; алюминий.

Выключатель  должен быть с подсветкой.

Степень защиты не ниже IP20.

	79
	Розетка штепсельная
	Номинальный ток не менее 16 А.

Напряжение не больше 250 В.

Зажим должен быть  винтовой.

Сечение провода до 2,5* мм2.

Степень защиты не должна быть ниже  IP20.

Цвет белый/кремовый.

	80
	Светильник настенный
	Количество ламп  до 2.

Мощность лампы  не меньше 60 Вт.

Материал основания должен быть  карболит.

Рассеиватель должно быть силикатное стекло прозрачное.

Степень защиты не должна быть ниже IP20.

Напряжение не превышает 220 Вт, 50 Гц.

Диаметр светильника не менее 150 мм должен быть.

Тип патрона должен быть Е27.

	81
	Светильник 
	Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги должна быть лучше  IP33.

Тип цоколя  должен быть Е27.

Мощность лампы не превышает 100 Вт.

Корпус светильника должен быть изготовлен из алюминиевого сплава.

Плафон должен быть изготовлен из закаленного стекла.

Номинальное рабочее напряжение не больше 230 В.

Класс защиты от поражения электрическим током не ниже  I.

Сечение подключаемых проводников не более 1,5* мм2.

Диапазон рабочих температур должен быть шире от -30 до +90 оС.

Масса светильника до 1,8 кг.

Корпус светильника должен быть защищен от проникновения твердых частиц диаметром ≥ 1,0* мм либо корпус должен быть пылезащищенный. Корпус светильника должен быть защищен от сплошного обрызгивания или от действия струи.

	82
	Люстра 
	Люстра должна быть с шарообразными плафонами. Плафоны должны быть стеклянные. Стекло должно быть матовое.

	83
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
	Плита должна быть повышенной жесткости.

Марка по плотности плиты 160 или 180 либо 200.

Номинальные размеры плиты должны быть, мм:

Длина 500-2000 мм,

Ширина 400-1000 мм,

Толщина 20-200 мм.

Пожарные характеристики должны быть: Г1, Д1, В1.

Плотность  свыше 150  кг/м3.

Теплопроводность при температуре 25 оС [(298±5)] K,  не более 0,045  Вт/(м·К) .

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации  не менее 40 кПа.

Водопоглощение при частичном погружении не более 12  % по массе.

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения не менее 35  кПа.

Содержание органических веществ не более 5,0 % по массе.

Прочность на отрыв слоев не менее 8,5 кПа. 

Влажность не более 1 % по массе. 

Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более:

По длине  ± 0,5 %,

По ширине   ± 0,5 %,

По толщине  ± 2 мм.

	84
	Листы гипсокартонные 
	Длина 2000-4000 мм.

Ширина 600-1200 мм.

Толщина до 16,0 мм.

Группа по точности изготовления листов А-Б.

Пожарно-технические характеристики должны быть Г1, В3, Д1, Т1.

Предельные отклонения от номинальной толщины  не более ±0,5 мм.

Отклонение от прямоугольности не должно быть более 8 мм.

Масса 1 м2 листов  не должна быть более 16 кг/м2.

Предельные отклонения от номинальной длины  не более ±8,0 мм.

Коэффициент дымообразования должен быть менее 50 квадратных метров на килограмм.

Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете (l= 350 мм) должна быть:

Продольных не менее 322 (32,2) Н (кгс),

Поперечных не менее 105 (10,5) Н (кгс).

Температура дымовых газов не должна быть  более 135 градусов Цельсия. Продолжительность самостоятельного горения должна быть 0 секунд.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсокартонных листах не должна превышать 370 Бк/кг.

Величина критической поверхностной плотности теплового потока  менее 20 киловатт на квадратный метр. 

	85
	Грунтовка 
	Массовая доля латекса по сухому остатку  более 50 % должна быть.

Готовность поверхности под нанесение последующего покрытия  не позднее, чем через 3 часа.

Расход меньше 0,5 кг на 1 кв/м2.

	86
	Грунтовка
	Грунтовка должна быть предназначена для длительной антибактериальной защиты, предотвращения и удаления микроорганизмов с зараженных поверхностей.

рН не более 8.

Расход  менее 90 г/м2.

Время высыхания при температуре 20 оС и относительной влажности 60 %  не превышает 2 часа.

Диапазон температуры применения  не должен быть уже +5…+30 оС.

	87
	Плиты потолочные
	Коэффициент звукопоглощения: NRC не менее 0,5.

Влагостойкость RH не должна быть меньше 90%.

Светоотражение  не менее 80%.

Габаритные размеры плиты не должны быть, (ДхШ), мм:

Длина менее 600 мм,

Ширина < 600 мм.

Толщина  более 10 мм.

	88
	Потолок реечный 
	Ширина рейки не должна быть ≤ 100 мм.

Рейки должны быть выполнены из алюминиевого профиля.

Рейки без перфорации; с перфорацией.

Цвет белый; металлик; золото.

Длина рейки 3-4 м.

Светоотражение не должно быть менее  95 %.

Влагостойкость должна быть 100 %.



	89
	ЛДСП
	Группа качества плит ЛДСП может быть А; Б; У. Класс эмиссии формальдегида плиты ЛДСП  должен быть Е1. В зависимости от степени блеска покрытия плит ЛДСП они могут быть матовые/глянцевые. Плиты ЛДСП имеют одно- либо двухстороннюю облицовку. Плита ЛДСП в зависимости от качества покрытия I-II сорта. Стойкость покрытия плит  ЛДСП к истиранию, обороты, не менее 65. Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя плит ЛДСП не менее 0,6 МПа. Наибольший размер вмятин на поверхности плит ЛДСП не более 5,0 мм. Наибольшая глубина вмятин на поверхности плит ЛДСП не более 0,4 мм. Покоробленность не более 2,0 мм.   

	90
	Светильник люминесцентный
	Должен быть цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Должен быть опаловый рассеиватель из полиметилметакрилата  в металлической рамке.

Степень защиты не ниже  IP20.

Количество ламп не менее 4.

Мощность ламп не меньше 36 Вт.

Габаритные размеры не должны быть, мм:

Длина > 1200 мм,

Ширина > 600 мм,

Толщина  < 80 мм.

Масса < 10,0 кг.

	91
	Светильник люминесцентный
	Светильник должен иметь сварной корпус из листовой стали, покрытый белой  порошковой краской. Рассеиватель светильника должен быть из опалового органического листа  в металлической рамке.

Количество ламп не меньше 2.

Мощность ламп  должна быть не менее 36 Вт.

Напряжение не превышает  220 В.

КПД  до 50  %.

Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги  должна быть лучше  IP43.

Габаритные размеры светильника не должны быть, (ДхШ), мм:

Длина > 1350 мм,

Ширина > 310 мм.

Толщина < 95 мм.

Масса < 8,0 кг.

Класс защиты от поражения электрическим током не ниже I.

Корпус светильника должен быть пылезащищенный/пыленепроницаемый.

Корпус светильника должен быть защищен от сплошного обрызгивания или от действия струи.

	92
	Металлочерепица
	Материалом  металлочерепицы должна быть тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Габаритная ширина листа до 120 см.

Полезная ширина листа более 100 см.

Шаг волны  должен быть не менее 35 см.

Высота профиля меньше 5,0 см.



	93
	Краски масляные
	Марка краски МА-015 мумия; МА-015 сурик железный. 

Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 и типа ТМЛ (маятник Б), условные единицы, не менее 0,05.

Степень перетира не более 45 мкм.

Цвет пленки краски красный; коричневый; бежевый.

Массовая доля летучих веществ не более 7,0 %.

Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 %.

 Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3, ч, не более 24.

	94
	Олифа комбинированная
	Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не должен быть темнее 800.

Отстой, % (по объему), не более 1. 

Кислотное число, мг КОН, не более 10.

Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С должна быть полная.

Температура вспышки в закрытом тигле не должна быть, °С, ниже 32. 

Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. 

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, 20-60. 

Массовая доля нелетучих веществ, %, 70 ±2. 

	95
	Проволока стальная
	Проволока должна быть оцинкованная. Диаметр проволоки свыше 1,0 мм. Класс цинкового покрытия 1-2Ц. Проволока должна быть термически обработанная. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), для проволоки не превышает 540 (55). Относительное удлинение, %, не менее 12. Цинковое покрытие должно быть прочным и не должно растрескиваться и отслаиваться при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник,  отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки должно быть  6-10. Число витков не должно быть меньше 6. Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее 40. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.

	96
	Шурупы с полукруглой головкой
	Диаметр резьбы от 5,0 до 10,0 мм. Шаг резьбы менее 4,5 мм. Диаметр головки более 10,0, но менее 20,0 мм. Высота головки не превышает 5,6 мм. Номер крестообразного шлица от 2 до 4. Глубина крестообразного шлица  не более 4,6 мм. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 3,2, но не более 5,1 мм. Длина шурупа не более 50 мм. Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов не должна быть более 18,47 кг.

	97
	Грунтовка
	Должна быть предназначена для предварительной обработки основания с целью улучшения адгезии и укрепления поверхности перед последующим шпаклеванием, укладкой керамической плитки, окраской и оклейкой обоями при проведении внутренних и наружных работ. Не должна содержать  растворителей. Должна укреплять поверхность слабых оснований (мел, гипс). Быстро сохнуть. Должна быть паропроницаемая, дает помещению возможность «дышать». Расход грунтовки от 70 до 100 г/м2. Температура основания и окружающей среды во время использования  в диапазоне не шире от +5 °C до +25 °C



	98
	Клей гипсовый
	Клей гипсовый должен быть предназначен для приклеивания гипсокартонных листов, гипсовых комбинированных панелей, изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью. Расход не должен превышать 5 кг/ м2. Высыхание не более 7 суток. 



	99
	Шпаклевка
	Шпаклевка должна быть предназначена для шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов, приклеивания ГВЛ к ровной поверхности, заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ.

Максимальный размер зерна не должен быть > 0,15 мм.

Минимальная толщина слоя не должна быть меньше 1 мм.

Максимальная толщина слоя должна быть не более 5 мм.

Прочность не должна быть:

- на сжатие <  3 МПа,

- на изгиб ≤ 1,45 МПа.

	100
	Лента эластичная самоклеящаяся
	Cамоклеящаяся уплотнительная микропористая поимерная лента, должна применяться  для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также для обеспечения требуемой звукоизоляции. Должна наклеиваться на направляющий профиль, предназначенный для крепления к полу или потолку, а также стоечные профили, примыкающие к стенам. Длина ленты не должна быть более 30000 мм. Ширина не менее 30 мм.

	101
	Шуруп самонарезающий
	Диаметр шурупа от 3,0 до 4,0 мм.

Длина шурупа не менее 9,0 мм.

	102
	Шуруп самонарезающий
	Шуруп прокалывающий самонарезающий применяется для крепления гипсоволокнистых листов к каркасу из металлических профилей  без дополнительного засверливания.

Диаметр более 3,5 мм.

Длина  не менее 30 мм.

	103
	Профиль направляющий
	Профиль направляющий  потолочный должен представлять собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки из тонкой стальной ленты. Толщина ленты не менее 0,5 мм.

Профиль должен применяться  для устройства каркасов подвесных потолков, облицовок и других конструкций на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.

Стенки профилей должны быть выполнены с продольными гофрами, придающими профилям необходимую жесткость.

В стенке профиля должны быть отверстия не менее 8  мм, предназначенные для установки дюбелей.

Сечение профиля должно быть  26-28х25-27 мм.

Длина не более 3000 мм.

	104
	Профиль потолочный
	Профиль потолочный  должен представлять собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки из тонкой стальной ленты.

С-образный металлический потолочный профиль должен быть предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен.

Полки и стенка профиля должны иметь  по три канавки, которые предают ему дополнительную жесткость.

Сечение должно быть 55-60х25-27 мм.

Длина не превышает 3000 мм.

	105
	Профиль угловой
	Профиль угловой  должен представлять собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки из тонкой стальной ленты.

Профиль угловой должен быть  равнополочный. Ширина полки больше 25 мм.

Длина профиля более 2 м.



	106
	Клей для облицовочных работ 
	Жизнеспособность раствора не должна превышать 6 часов после разведения.

Морозостойкость менее 75 циклов.

Расход от 2 до 6 кг на 1 кв.м.

Адгезия  0,4-0,8 МПа.

Время твердения не более 24 ч.



	107
	Смесь сухая для заделки швов 
	Смесь сухая для заделки швов должна быть предназначена  для заполнения швов между керамическими настенными и напольными плитками, мраморными и бетонными плитами внутри и снаружи зданий.

Время пригодности раствора к использованию не менее 2 часов.

Стойкость к температурам должна быть в диапазоне не уже от  -20°Сдо +60°С.

Использование основания не ранее, чем через 24 часа.

Густота в сухом состоянии  не более 1,4 кг/дм³.

Минимальная  ширина шва не менее 4 мм.

Максимальная  ширина шва не должна быть более 16 мм.

	108
	Дюбели распорные
	Диаметр отверстия под дюбель 6,00-12,00 мм. Длина дюбеля не более  60,00 мм. Диаметр сверла не менее 6,00 мм. Минимальная глубина отверстия не менее 40,00 мм. Минимальная глубина анкеровки не должна быть менее 30,00 мм. Дюбель должен быть изготовлен из полиэтилена низкого давления. 

	109
	Винты самонарезающие
	Винты самонарезающие должны быть с крупным шагом. Винты имеют термическую или химико-термическую обработку.

Номинальный диаметр резьбы не более 8 мм. 

Внутренний диаметр резьбы не более 5,6 мм. 

Шаг резьбы 1,25-3,5 мм. 

Ширина площадки не более 0,2 мм.

Длина конического конца 2,9-6,1 мм. 

	110
	Затирка
	Затирка должна применяться для заполнения швов между настенными и напольными керамическими плитками, мраморными и бетонными плитами, глазурованной мозаикой. Может использоваться как для наружных, так и для  и внутренних работ любой влажности.

Состав: цементно-песчаная смесь, добавки.

Пропорция замеса – менее 0,5 л воды на 1 кг сухой смеси.

Прочность на сжатие, МПа,  должна быть > 2.

Расход 
менее 1,5 кг сухой смеси на 2 кв.м.

Температуростойкость должна быть в диапазоне шире от -20 до +50 °С.

Морозостойкость лучше, чем F10.

Время твердения менее 36 часов.

Равномерность цвета должна достигаться через 2 дня.

Жизнеспособность раствора – менее 2 часов после затворения водой.

	111
	Клей плиточный
	Цвет белый; серый. Связующее должен быть цемент. Заполнитель – должен быть минеральный наполнитель. Морозостойкость лучше F15. Температура работ в диапазоне не шире от +5оС до +30оС. Температура эксплуатации в диапазоне шире от -40°С до +60°С. Расход воды не более 0.22 л./ 1 кг. Время корректировки плитки не более 10 минут. Жизнеспособность раствора не более 3 часов. Прочность на сжатие не должна быть меньше 8 МПа. Прочность на сцепление не менее 1.2 Мпа. Число циклов замораживания-оттаивания  более 15  циклов. 

	112
	Шурупы с полукруглой головкой
	Диаметр резьбы от 2,0 до 3,5 мм. Шаг резьбы не более 1,25 мм. Диаметр головки более 4,0, но менее 7,0 мм. Высота головки не превышает 2,1 мм. Номер крестообразного шлица не более 1. Глубина крестообразного шлица  не более 1,7 мм. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 1,1, но не более 1,8 мм. Длина шурупа не более 25 мм. Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов не должна быть более 1,3 кг.

	113
	Шурупы с полукруглой головкой
	Диаметр резьбы от 3,0 до 5,0 мм. Шаг резьбы менее 2,0 мм. Диаметр головки более 6,0, но менее 10,0 мм. Высота головки не превышает 2,8 мм. Номер крестообразного шлица 2. Глубина крестообразного шлица  не более 2,2 мм. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не менее 1,7, но не более 2,5 мм. Длина шурупа не более 50 мм. Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов не должна быть более 4,29 кг.

	114
	Лента липкая изоляционная
	Внешний вид ленты - лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Сорт ленты: высший; первый. Ширина ленты 15-30 мм.  Толщина ленты 0,2-0,3 мм. Относительное удлинение при разрыве, %, не должно быть меньше 190. Температура хрупкости, °С, не выше минус 30.  Прочность при растяжении, МПа, не должна быть < 13,7 . Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее 1х1012.  

Липкость ленты не должна быть менее 40 с. 

Предельные отклонения по ширине ленты не должно быть более ±3,0 мм.

	115
	Лента ПВХ
	 Относительное удлинение при разрыве не должно быть менее 150 %. Электрическая прочность: не менее 5 кВ. Толщина клеевого слоя не должна быть меньше 0,02 мм. Цвет ленты чёрный; белый; красный; синий; жёлтый; зелёный; желто-зелёный. Размеры ленты не должны быть:

Толщина < 0,13 мм,

Ширина > 19 мм,

Длина ≤ 19 м.

	116
	Винты с полукруглой головкой
	Номинальный диаметр резьбы от 3,5 до 10 мм.

Крупный шаг резьбы не менее 0,7 мм.

Диаметр головки  7-13 мм.

Высота головки не превышает 5,6 мм.

Радиус сферы головки не менее 3,6 мм.

Номер крестообразного шлица 2-3.

Диаметр крестообразного шлица 4,6-8,2 мм.

Глубина крестообразного шлица не более 4,6 мм.

Длина винта не более 50 мм.


4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2

	
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ 


	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:
	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)
	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копия действующего свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ:
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство
	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию
	
	

	12
	Документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию
	
	

	13
	Копия действующего сертификата соответствия:

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».


	
	

	14
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	

	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.5
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5

	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
                Договор № __________

на выполнение работ 

	Город __________________
	«____»_____________ 20___ г.

	место заключения договора
	дата договора


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

_____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 22.06.2015г.  на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _______________________________________

                                       наименование работ в соответствии с предметом закупки
согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией (приложение 3) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      
2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счетов и счетов-фактур.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) .

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 2015 г.

5.2. Окончание выполнения работ 

 «___» _________ 2015 г.

5.3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1
6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком ежемесячно по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи объект капитального ремонта со всеми необходимыми для выполнения работ документами, в течении 3 (трех) календарных дней со дня заключения договора.
8.2.2. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.3. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.4. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения договора  предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме _____________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
13.2. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 28 декабря 2015 года при условии представления Подрядчиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, до 25 декабря 2015г.

13.3. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1 – Перечень выполняемых работ; 

Приложение 2 – График выполнения работ; 

Приложение 3- Сметная документация.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты:________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:


	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к Договору 

от ____________№_____

Перечень
выполняемых работ
_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.
(с учетом НДС)
	Сумма НДС 
в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Срок гарантии качества: (срок гарантии качества может быть приведен в качестве информации в дополнительном столбце таблицы)

Иные гарантии Подрядчика:

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Приложение 2
к Договору ___________

от  «_____»  __________  20____г.
График выполнения работ


капитальный  ремонт кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23  этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	

	1
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Приложение 3
к Договору 

от ____________№_____
«СОГЛАСОВАНО»








«УТВЕРЖДАЮ»

______________                              






________________

Смета

на капитальный ремонт кровли;  фасада;  дверных проемов с заменой деревянных дверных блоков на металлические противопожарные в лифтовом холле, межсекционном переходе, выходах на пожарные лестницы 1-24 этажей; оконных проемов помещений 2-4, 6-15, 17-24 этажей; входной группы, помещений 1, 19-23  этажей общежития НИЯУ МИФИ по адресу: 
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, к.1

� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.





26

