ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку светодиодных светильников для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования для объекта:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2.   Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.   ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 13.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14.   ТРЕБОВАНИЯ КФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.   ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прожектор светодиодный ДПП 01-165-50-Г65 (или эквивалент) | ДПП 01 – 165 – 50 – Г65 – это многофункциональный светодиодный светильник / прожектор со вторичной оптикой (линзами) для внешнего и внутреннего освещения территорий. Прожектор устанавливается на любую вертикальную или горизонтальную поверхность. Светодиодный светильник / прожектор ДПП 01 – 165 – 50 – Г65 предназначен для замены традиционных светильников и прожекторов с лампами ДРЛ, ДНаТ, ДРИ. Технические характеристики: Потребляемая мощность, Вт - 165 Световой поток светодиодов, Лм - 20000 Световой поток светильника, Лм - 16636 Производитель светодиодов - Nichia Напряжение питания, В - 110 - 285 Частота, Гц - 47 - 63 Количество светодиодов, шт. - 72 Рабочий ток светодиодов, А - 0,7 Потребляемый ток светильника, А - не более 0,74 Коэффициент мощности драйвера, cos φ ≥ 0,96 Коэффициент пульсаций светового потока, % ≤​ 1 Тип КСС Г - глубокая 65° Индекс цветопередачи - Ra > 70 Цветовая температура, К - 4700 - 5300 Материал корпуса светильника: сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием. Материал рассеивателя: оптика Ledil (ПММА) Степень защиты светодиодного модуля - IP66 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 Вид климатического исполнения - У1 Температура эксплуатации, ºС -40 – +50 Тип крепления: поворотный кронштейн Габаритные размеры, мм - 270 х 550 х 247 Вес изделия, кг - 9,5 Ресурс работы светильника, час. - 100 000 | нет | ___________________ | штук | нет | 17 | 25 рабочих дней с момента заключения договора | 60 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 346100 Оборудование светотехническое |
| 2. | Изолятор SM25 силовой H25xD27xM6 мм IEK (или эквивалент) | Изоляторы шинные используются для фиксации токоведущих силовых шин внутри электрических шкафов (щитов ЩМП или корпусов ВРУ) и металлокорпусов, с последующим подключением силовых кабелей и шин для распределения электроэнергии внутри электрощита. Изолятор SM крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Размеры, мм; Диаметр болта. A; B; C; D; E; F. 25; 9; 9; 25; 30; 30; M6. | нет | ___________________ | штук | нет | 8 | 25 рабочих дней с момента заключения договора | 12 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 349000 Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические |
| 3. | Изолятор SM35 силовой H35xD32xM8 мм IEK (или эквивалент) | Изоляторы шинные используются для фиксации токоведущих силовых шин внутри электрических шкафов (щитов ЩМП или корпусов ВРУ) и металлокорпусов, с последующим подключением силовых кабелей и шин для распределения электроэнергии внутри электрощита. Изолятор SM крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Размеры, мм; Диаметр болта. A; B; C; D; E; F. 35; 10; 12; 28; 32; 32; M8. | нет | ___________________ | штук | нет | 8 | 25 рабочих дней с момента заключения договора | 12 месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 349000 Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и электрометаллокерамические |
| 4. | Шина медная М1т 30х3x4000 мм (или эквивалент) | Электротехническая медная шина М1т представляет собой вид медного металлопроката выполненный в виде медных полос прямоугольного сечения. Материал используемый для изготовления электротехнических медных шин М1т по ГОСТ 434-78 должна быть медь марки не ниже М1, чистота которой по ГОСТ 859-2001 составляет не ниже Cu+Ag 99,90%. | нет | ___________________ | штук | нет | 1 | 25 рабочих дней с момента заключения договора | 12 месяца с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе. Код ОКП: 344900 Шинопроводы. изделия для выполнения открытых токопроводов, силовых и осветительных сетей в зданиях и сооружениях |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия по системе сертификации Госстандартов России, если сертификация Товара (оборудования) предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в транспортной таре допускается транспортировать всеми видами транспорта. При транспортировании Товар (оборудование) должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

- Требования к хранению

Изделие в упакованном виде допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 65 до плюс 70 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С. При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.

- Требования к обслуживанию

Техническое обслуживание Товара (оборудования) предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, установленными  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию Товара (оборудования) должны выполняться с соблюдением требований общих и действующих на объекте нормативных документов по технике безопасности:

- правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок – потребителей;

- общих правил пожарной безопасности;

- правил работы на высоте более 1,5 м.

Все виды работ с изделием на месте монтажа во время грозы запрещаются.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется