ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество
	Единица измере
ния

	1
	Аминат марки К ингибитор отложения солей жесткости
или эквивалент
	ТУ 2439-028-17965829-99 или эквивалент
1.Внешний вид при температуре 20С: жидкость светло-желтогоцвета.

2.pH продукта в пределах 5-7%

3.Массовая концентрация фосфонатов в пересчете на РО43 не менее 250 г/дм3.

4. Массовая концентрация фосфористой кислоты в пересчете на РО43 не более 20 г/дм3
5.Плотность 1,20-1,30 г/см3
6.Коэффициент относительного содержания органических и неорганических фосфоросодержащих соединений не менее 5%

7. Коэффициент относительного содержания цитрилотриметилфосфонатов метилиминодифосфонатов 3,0-4,0%

8.Наличие формальдегида отсутствует.


	3450
	Килограмм


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 
3. Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного срока годности. 
Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. 
4. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ±5% от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно.
Фасовка: канистры по 20-30 кг.

5. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорта на товар, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

