от 13.08.2015 г. № 7284/435 К2-1-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/435 К2-1-15 «Поставка КРУ 10 кВ в модульном здании для ПС 330/10 кВ для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 (подготовительный период)»:
Вопрос:
· В ходе рассмотрения конкурсной было обнаружено отсутствие опросных листов (задание заводу-изготовителю) на КРУ 10 кВ. В этой связи просим предоставить указанную выше документацию или уточнить данные по следующим характеристикам продукции:
· Требования к модульному зданию: планировка, габариты, толщина стен, наличие систем вентиляции, кондиционирования, тип освещения, обогрева, наличие площадок обслуживания, количество мест под резервные шкафы КРУ, возможность расширения здания, требования к крыше, окраске.
· Требования КРУ 10 кВ: характеристики терминалов релейной защиты, перечень необходимых защит, диаметры трансформаторов тока нулевой последовательности количество подключаемых кабелей, необходимость применения шкафа питания постоянным оперативным током.
1) Просим уточнить подойдут ли для данного объекта терминалы РЗиА марки Sepam S20, В21.
Ответ:
В закупочную документацию внесены соответствующие изменения в части дополнения Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации файлом ИТТ «57948с_о_изм.2.pdf» и файлом ИТТ «59523с_о.zip».
