                                                стр. 9 из 9

ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту 20URS «Блочная насосная станция».                              
Предмет закупки: Монтаж трубопроводов.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 Подраздел 5.1Оборудование поставляемое заказчиком.

             Подраздел 5.2 Материалы поставляемые подрядчиком.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	20URS «Блочная насосная станция».  Монтаж трубопроводов.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать проектно-сметной документации согласно Разделу 17 «Перечень приложений».

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВАЭС-2.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.

Камеры для установки обратных клапанов (20URS) относится:

- к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-001-97);

- к II категории сейсмостойкости по НП-031-01 (ПН АЭ Г-5-006-87);

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами, требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков сооружения и себестоимости работ, а так же обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документыми:

               ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка, основные положения»

              ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля».

              РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»

СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

              Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 Правила противопожарного режима в РФ.

ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

СП 53-101-98 «Контроль качества стальных строительных конструкций»;

ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»;

ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

ГОСТ 12.3.016-87 «Работы антикоррозионные»;

ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные»;

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры». 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка, соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.»

ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

РД 34 26.095-91 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования ККS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». 

СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	    Объемы выполняемых работ указаны в рабочей документации:

               По зданиям 20URS Блочная насосная станция                              
            - NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0005 изм 2    поз 1-11; 13-15; 17-22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38-65; 67; 69-84; 86-90; 92; 94-119; 121; 123; 125; 127-142; 144; 146-148; 150; 152; 154; 156-174; 176; 178; 180; 182-198; 200; 202-253.
           - NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0006 поз 1; 3-10.
            Полный перечень рабочей документации приведен в разделе 6.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	               Подраздел 5.1 Оборудование  приобретаемое заказчиком

	             Оборудование входящее в объем поставки согласно требований ПСД.     
Поставляемое оборудование должно быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

	                  Подраздел 5.2 Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком за свой счет

	    Материалы и изделия необходимые для выполнения СМР, согласно ПСД, не указанные в объеме поставки Заказчика. 
Поставляемые материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты (если обязательная сертификация предусмотрена действующим законодательством РФ), паспорта, инструкции, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.DD.0001 изм1
17401
20URS. Блочная насосная станция. Монтажные чертежи трубопроводов
93
2
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.SD.0004  изм1
21101
20URS. Блочная насосная станция. Монтажные чертежи трубопроводов. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
26
3
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0005  изм2
30077
20URS. Блочная насосная станция. Монтажные чертежи трубопроводов. Локальная смета.
37
4
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.DC.0001
21086
20URS. Блочная насосная станция. Стенд контроля качества воды. Технологические чертежи
3
5
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.SD.0005
21087
20URS. Блочная насосная станция. Стенд контроля качества воды. Технические чертежи. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
3
6
NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0006
30052
20URS. Блочная насосная станция. Стенд контроля качества воды. Технологические чертежи. Локальная смета.
6



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.

При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны окружающей среды.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	       Срок начала работ – 01.04.2015г.*

       Срок окончания работ – 15.10.2015г.*

     *дата начала и окончания работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки;

      Срок выполнения работ не должен превышать 6,5 месяцев с момента заключения договора.


	


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований проекта и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований.

В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями.

Качество выполненных работ должно:

- соответствовать требованиям проектной документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ;

- не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями проектной документации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования;

- надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 

- используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество;

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной документации и Договоре.

Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует, что результаты его работ соответствуют параметрам, проекта, рабочей документации, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Продолжительность гарантийного срока для результатов работ, должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на материалы и оборудование, которые поставлены, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда»

- НП-001-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми и иметь сертификаты экологической безопасности.

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить акт гидроиспытаний повышенным давлением в соответствии с СНиП 3.05.04-85.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной документации, условиям Договора и требованиям действующей нормативной документации согласно настоящего ТЗ.

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 


  РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Подрядчик передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде - в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.
Акт гидроиспытания системы повышенным давлением предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


       РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	    1
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.DD.0001 изм1
	93

	    2
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.SD.0004  изм1
	26

	    3
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0005  изм2
	37

	    4
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.DC.0001
	3

	    5
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.SD.0005
	3

	    6
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.024.TL.0006
	6


