## Общий
Спецификация на поставку оборудования для гидравлических и пневматических испытаний арматуры. Энергоблок №2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 32.ИСУП.104247985 | 20SRA16AW010 | Стенд для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры DN 10...400 мм |  | - | - | 4 | - | III | BEL_101124012 |  | BLR1.B.110.&.0UKC&&.SRA&&.063.MD.0001 изм.1 | Оборудование в проекте отсутствует Договор-аналог АИН/10-12//08108/378 ДС12 от 16.01.12 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания | 2016-12-06 | 2016-12-21 | 20UKC 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4
2 | 32.ИСУП.104247986 | 20SRA16AW011 | Станция насосная пневмогидравлическая двухканальная с плавной регулировкой выходного давления от 5 до 105 МПа и пультом управления испытательным стендом |  | - | - | 4 | - | III | BEL_101124012 |  | BLR1.B.110.&.0UKC&&.SRA&&.063.MD.0001 изм.1 | Оборудование в проекте отсутствует Договор-аналог №1105/06-3/2797-10 от 30.11.10 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания | 2016-02-10 | 2016-02-25 | 20UKC 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4
3 | 32.ИСУП.104247987 | 20SRA16AW012 | Система компьютерная измерительно-регистрационная |  | - | - | 4 | - | III | BEL_101124012 |  | BLR1.B.110.&.0UKC&&.SRA&&.063.MD.0001 изм.1 | Оборудование в проекте отсутствует Договор-аналог №817/06-3/2072-10 от 08.09.2010 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания | 2016-03-11 | 2016-03-26 | 20UKC 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4
4 | 13.ИСУП.104209836 | 20SRA17AW003 | Станция оборотного водоснабжения V=1 м. куб. |  | - | - | 4 | - | III | BEL_101124012 |  | BLR1.B.110.&.0UKC&&.SRA&&.063.MD.0001 изм.1 | Оборудование в проекте отсутствует Договор-аналог №1105/06-3/2797-10 от 30.11.10 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (20UKC) бл.2 | 2017-04-29 | 2017-05-14 | 20UKC 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 4
[13 empty] | Итого: |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15