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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота
_____________________ /Дарбинян О.Э./
«____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка приборной продукции (номенклатурная группа № 1.39 – Поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к упаковке продукции
Продукция должна быть поставлена в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок.

3. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910 (или эквивалент)
	· Регистратор Метран-910-4-8-ГП;

· ММС флэш-карта 512 Мб и Card Reader;
	3
	Шт.

	2
	Датчик Метран-150-CD-2 (или эквивалент)
	· датчик Метран-150-CD-2(0-63 кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-KO1-PC
· вых. сигнал 4-20мА
· погрешность 0,5%
	2
	Шт.

	3
	Клапанный блок к датчику Метран-150-CD-2 (к пункту 2) (или эквивалент)
	· 0104 МТ 32 F11 VC D5 2L4
	2
	Шт.


4. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть поставлена в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем.

5. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, паспорта. Приборы должны быть с поверкой. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции, заранее.
6. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика в соответствии с условиями проекта договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта договора.
8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
9. Сроки поставки товара
Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «20» мая 2013 г. по «22» июля 2013 г.
Инженер 1-ой категории ОМТС                                                                              Е.И. Мантула
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
