Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений  Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7424020 | Услуги по поверке средств измерений |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: № п/п; Наименование СИ; Заводской номер; Кол-во СИ (шт.); Дата поверки; Место эксплуатации. 1; Установка для измерения малых активностей УМФ-2000; 207; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 2; Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ Облучение дозиметров ДТУ-2 с детекторами ТЛД-500К (20 шт.) Облучение дозиметров ДТЛ-02 с детекторами ДТГ-4 (18 шт.) Облучение дозиметров ДВНГ-М фотонного и нейтронного излучения с детекторами ДТГ-4 (6 шт.); 271 900-909 1000-1010 101, 104, 105, 106, 107, 108; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 3; Комплекс универсальный спектрометрический УСК «Гамма-Плюс»; 1006; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 4; Спектрометр «Прогресс» (α, β, γ); 9559-Ар-Б-Г; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 5; Дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоками детектирования БДПН и БДПГ; 141; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 6; Монитор портальный пешеходный ППМ-01 «АРКА»; 0118; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 7; Транспортный радиационный монитор ТРМ-01 «Таран»; 0119; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 8; Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01; 478; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 9; Весы крутильные торсионные; 830; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 10; Весы ВТ-3000; А008; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 11; Весы электронные тензометрические для статического взвешивания Т15МЖА7102; 36612; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 12; Весы напольные до 600 кг ТВ-М 600-А-3; 366165; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. 13; Радиометр РРА01-М с пробоотборным устройством ПОУ-04; 24706 56706; 1; май; г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. 14; Печь муфельная; 1173; 1; май; Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Метрологическая поверка дозиметрического, радиометрического и спектрометрического оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: - г. Самара, ул. Мичурина, д. 112 (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»); - Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Сроки и график оказания услуг: Дата начала и окончания оказания услуг – в соответствии с графиком поверки средств измерений.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |