Техническое задание

Модули, регулятор и микрокарта
(наименование лота)
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Активный шинный модуль Simatic DP, ET 200M         

арт. № 6ES7195-7HB00-0XA0


	Активный шинный модуль с поддержкой функций горячей зоны, для установки 2 модулей шириной 40 мм
	шт.
	21

	2
	Активный шинный модуль Simatic DP, ET 200M        
 арт. № 6ES7195-7HD10-0XA0


	Активный шинный модуль с поддержкой функций горячей зоны, для установки 2 интерфейсных модулей IM 153-2 HIGH FUTURE (FO) с поддержкой функций работы в резервированных сетях PROFIBUS
	шт.
	6

	3
	Профильная шина

Simatic DP, ET 200M        
 арт. № 6ES7195-1GA00-0XA0


	Профильная шина дл. 483 мм, для установки до 5 активных шинных модулей, поддерживающих функции горячей замены модулей ввода-вывода
	шт.
	6

	4
	Крышки Simatic DP, ET 200M         
арт. № 6ES7195-1JA00-0XA0


	4 крышки для установки на свободные разъемы шинных соединителей и 1 крышка для изоляции внутренней шины станции
	шт.
	5

	5
	Модуль аналогового вывода SM322 

арт. № 6ES7 332-7ND02-0ABO
	 4xAO 0-20/4-20 mA                                              Сертификат соответствия
	шт.
	1

	6
	Регулятор FM355C Pid Control

Арт. № 6ES7 355-0VH10-0AEO
	 Сертификат соответствия
	шт.
	1

	7
	Модуль весоизмерительный Siwarex U

Арт. № 7MH4 950-1AAO1
	Сертификат соответствия
	шт.
	1

	8
	Микрокарта памяти ММС  SIMATIC S7
	для S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NPLASH, 8 МБАЙТ    6ES7953-8LP20-0AA0    4025515075097
	шт.
	3


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· другие дополнительные требования: срок поставки не более 5 недель
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
