акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования СФЗ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016

Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.003-03

Устройство кодонаборное “Периметр-М” ЦРПА.421424.026
Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011
Товар поставляется без указания фразы «или эквивалент» на основании ст.12.2.2(б) ЕОСЗ по решению Заказчика, т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска и иметь официальную гарантию производителя, не менее 12 (месяцев), ранее не использованный, не ремонтированный, наличие паспорта (сертификата). Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначено для контроля состояния средств обнаружения и передачи информации на управляющий компьютер


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016

рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C);

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011

диапазон температуры окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С), относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016

Габаритные размеры изделия, не более:

высота 648 мм;

ширина 500 мм;

глубина 152 мм.

Масса изделия не более 40 кг.

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

Габаритные размеры изделия, не более:

высота 648 мм;

ширина 500 мм;

глубина 152 мм.

Масса изделия не более 40 кг.

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011

Габаритные размеры, не более: (55х90х20) мм.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016

прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери: «открыто – закрыто») и контроль датчика напряжения о переходе на резервное питание;

управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками);

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

контроль 16 вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактный датчик (по четырем состояниям: «ввод замкнут», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»);

управление 16 выводами типа «контакт электромагнитного реле».

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

Изделие «АССАД 32 МО» ЦРПА.426488.003-03 обеспечивает выполнение следующих функций:

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

прием данных от 32 средств обнаружения, имеющих выход типа «сухой контакт»;

передачу данных о состоянии средств обнаружения и линий связи со средствами обнаружения на управляющий компьютер (рабочее место оператора);управление 32 исполнительными устройствами.

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011 предназначен для преобразования сигнала, полученного от устройства кодонаборного «Периметр-М» по интерфейсу RS485 в сигналы дверного полукомплекта изделия «АССаД32 МО».


	

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016- наработка на отказ не менее 5 лет

Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.003-03- наработка на отказ не менее 5 лет

Устройство кодонаборное “Периметр-М” ЦРПА.421424.026- наработка на отказ не менее 5 лет

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011- наработка на отказ не менее 5 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри пункт 3. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016

Питание изделия осуществляется от однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц.

Ток, потребляемый изделием, при напряжении питания сети 220 В, не более 0,5 А.

При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный источник питания изделие сохраняет возможность выполнения основных функций при токе потребления подключенных внешних устройств (2,0±0,1) А в течение не менее 3 ч.

Нагрузочные характеристики контактов исполнительных реле G-6E Omron: 

допустимый ток 0,4 A max при 125 В переменного напряжения;

допустимый ток 2 A max при 30 В постоянного напряжения.

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011

Напряжение питания не более (12 ±2) В.

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

Питание изделия осуществляется от однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц.

Ток, потребляемый изделием при напряжении питания сети 220 В не превышает 0,5 А. Ток «холодного старта» при включении изделия – 40 А в течение нескольких десятков миллисекунд. При применении внешних автоматических выключателей рекомендуются автоматические выключатели на номинальный ток 10 А с характеристикой электромагнитного расцепителя C или D.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016
Обозначение

Наименование

Кол-во

ЦРПА.468332.044

Контроллер АЛГО-425М

1

ЦРПА.467526.001

Модуль памяти АЛГО-425МП

1

ЦРПА.468332.045

Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М

1

ЦРПА.468332.046

Контроллер доступа АЛГО-429М

1

ЦРПА.468354.002-01

Кросс-плата 429

1

ЦРПА.468354.003-01

Кросс-плата 427

1

ЦРПА.426436.003

Субблок вывода СДВ-8

2

Блок питания AD-55AАL

1

Аккумулятор 12-12

1

Корпус «CONCEPTLINE» 12406-003

1

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

Обозначение

Наименование

Кол-во

ЦРПА.468332.044

Контроллер АЛГО-425М

1

ЦРПА.467526.001

Модуль памяти АЛГО-425МП

1

ЦРПА.468332.045

Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М

2

ЦРПА.468354.003-01

Кросс-плата 427

2

ЦРПА.426436.003

Субблок вывода СДВ-8
4

Блок питания AD-55AАL

1

Аккумулятор 12-12

1

Корпус «CONCEPTLINE» 12406-003
1



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковок изделия должна содержать следующие данные:

 -товарный знак предприятия-изготовителя;

 -наименование изделия;

 -обозначение изделия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки изделия должны входить:

- изделие;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: от -35 до + 70

Относительная влажность: 0-95% без конденсата


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Не менее 12 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016

По устойчивости к помехам изделие относится к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746.

Изделие относится к классу безопасности 3Н по ОПБ–88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г 01 011 97).

Изделие не работает на ходу и размещается в отапливаемых помещениях.

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

Изделие “Ассад32 МО” ЦРПА.426488.003-03

Время хранения базы данных событий при отсутствии основного и резервного напряжения питания – не менее одного месяца.

По устойчивости к помехам изделие относится к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746.

Изделие относится к классу безопасности 3Н по ОПБ–88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г 01 011 97).

Изделие не работает на ходу и размещается в отапливаемых помещениях.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016-3шт

Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.003-03-8шт

Устройство кодонаборное “Периметр-М” ЦРПА.421424.026-4шт

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011-4шт
Окончание поставки – в течение  60 рабочих  дней  с  даты  подписания  договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	

	
	
	


Начальник подразделения           _________________________ Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   А.А. Тугушев                                                                                                                                                            

