ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене дверей в зданиях ФГУП «Атомфлот» на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30.

(номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по замене дверей в зданиях ФГУП «Атомфлот» на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30.

(номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» |  |
| ___________________ | Рукша В.В. |
| «27» февраля 2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по замене дверей в зданиях ФГУП «Атомфлот» на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30.

Предмет договора:

выполнение работ по замене дверей в зданиях ФГУП «Атомфлот» на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30.

(номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование материалов и работ | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание РТК «Б» |  |  |  |
| 1 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*800 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 2 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*1900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 3 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*2250 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 4 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2400*1500 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 5 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2000*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 6 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2400*2300 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 7 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 8 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 9 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 10 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2400*1900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 11 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 12 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 13 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 14 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 15 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 16 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 17 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*650 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 18 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 19 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 20 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 21 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 22 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*700 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 23 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*700 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 24 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 25 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 26 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 27 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 28 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 29 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*650 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 30 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 31 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2250*1350 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 32 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*700 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 33 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 34 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2400*1900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 35 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2400*1900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание котельной |  |  |  |
| 36 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 37 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 38 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2250*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 39 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 40 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 41 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание гаража |  |  |  |
| 42 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*1450 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 43 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*1450 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 44 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 45 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 46 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 47 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание пожарного депо |  |  |  |
| 48 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*750 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 49 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание РТК «А» |  |  |  |
| 50 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 51 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 52 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 53 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 54 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 55 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 56 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 57 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 58 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 59 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 60 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 61 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 62 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2150*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 63 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 1950*950 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание БВЦ |  |  |  |
| 64 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2300*1900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 65 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 3500*1500 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 66 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 67 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 68 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 69 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*1500 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 70 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 71 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2040*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание заводоуправления |  |  |  |
| 72 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 73 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2350*1450 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 74 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2000*800 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 75 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2000*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 76 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 77 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2050*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 78 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
|  | Здание ХТО |  |  |  |
| 79 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2350*750 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 80 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 81 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 82 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 83 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 84 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 85 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 86 | Дверь с пределом огнестойкости EI 60 | (ш*в) 2100*900 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
|  | Здание спец. прачечной |  |  |  |
| 87 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 88 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*1000 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт |
| 89 | Дверь с пределом огнестойкости EI 30 | (ш*в) 2100*850 в комплекте с замками и ручками | 1 | шт. |
| 90 | Демонтажные работы | разборка дверных блоков с отбивкой штукатурки на откосах | 89 | шт. |
| 91 | Монтажные работы | установка противопожарных дверей с выполнением откосов и установкой наличников с 2-х сторон (в комплекте с замками и ручками, предел огнестойкости не менее EI 30 | 89 | шт. |
| 93 | Прочие работы | мусор строительный – погрузка вручную и вывоз | 10 | т |

  - Порядок формирования цены

В стоимость  включены материалы, работы, транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты

Безналичный расчет, в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения работ при наличии подписанного сторонами акта выполненных работ, акта по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3,  счета-фактуры Подрядчика.

  - Основные технические требования

4.1 Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

4.2 Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

  - Прочие условия

5.1 Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с техническим заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5.2 Выполняемые работы должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации иметь гарантийный срок качества не менее 24 месяцев со дня приемки выполненных работ.

5.3 Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ на весь гарантийный срок при условии его правильной эксплуатации Заказчиком.

6.Место выполнения работ

183017, г. Мурманск-17 ФГУП «Атомфлот»

7. Сроки выполнения работ

Все работы  должны быть выполнены в срок с 16  апреля 2015 г. по 30 июня 2015 г.

| Начальник АХО |  |  |  | Месевра В.К. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник УБ                                                 ________________________________             Попович С.Д.