	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-92.13 «Белорусская АЭС, блоки №1,2. Инженерно-гидрологические изыскания. Создание гидрологической наблюдательной сети и цикл наблюдений на водных объектах района размещения Белорусской АЭС 2013-2014 гг. Сбор и анализ полученных данных»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Стадия: Рабочая документация. 
1.3. Основание для проведения работ:

 1.3.1 Генеральный контракт №77-598/1110700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика   Беларусь и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенный в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г.Минск, 18.07.2012 г.)
1.3.2 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.4 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель: выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание –  31.01.2015

2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация
2.1. Целевое назначение работ

Обеспечение уточнения характеристик водного источника Белорусской АЭС и разработки прогнозов возможных изменений гидрологических условий в результате сооружения и эксплуатации АЭС. 

2.2. Задачи работ
- Проведение цикла гидрологических наблюдений 2013-2014 гг;

- Сбор, накопление и анализ результатов исследования;

- создание и ведение базы данных по основным гидрологическим параметрам.
2.3 Изученность территории

 Река Вилия является достаточно изученной, на реке в настоящее время действуют посты у с. Стешицы, н.п. Михалишки и г. Вилейка. Ранее действовали посты у н.п. Прены и н.п. Залесье. Недалеко от предполагаемого пункта размещения АЭС расположен пост Михалишки, наблюдения на котором ведутся с 1946 года. На всех постах производятся измерения уровней, расходов воды, проводятся наблюдения  за ледовым и термическим режимами. 

Водопост Вилейка действует с 1949 года, с 1983 года на нем начаты работы по изучению стока взвешенных наносов, также единичные пробы воды берутся на посту Стешицы, который действует с 1951 г., пробы берутся бутылкой объемом 1 л суммарным способом.

За химическим режимом реки Вилия ведутся наблюдения в створах г. Сморгонь и н.п. Быстрица.

На реке Ошмянка действуют 2 водомерных поста: Солы (с 1953г.) и Великие Яцыны (с 1955г.). Здесь же проводятся наблюдения за стоком воды, термическим режимом, ледовыми явлениями и толщиной льда. На посту Ошмянка – Великие Яцыны 7 раз в год производится отбор проб воды на химический состав.

На реках Гозовка и Полпе гидрологические посты отсутствуют.

На предыдущих стадиях проектирования РУП «ЦНИИКИВР» и другими организациями Беларуси выполнялись следующие виды работ:

- рекогносцировочное обследование рек района. Произведены единичные измерения расходов воды реки Вилия, Ошмянка и Страча;

- на химический состав отобраны пробы воды реки Вилия у населенных пунктов Михалишки и Мужилы, реки Страча (ниже плотины Ольховского водохранилища) и р. Ошмянка (Снигянское водохранилище), р. Гозовка – в 300 м ниже д. Гоза; р. Лоша в 2 км ниже д. Гервяты; 

- составлена общая гидрографическая характеристика исследуемого района;

- приведено водохозяйственное использование территории и его воздействие на водные ресурсы;

- рассчитаны водохозяйственные балансы р. Вилия в год 95 и 97 % обеспеченности;

- определены расчетные гидрологические характеристики источника технического водоснабжения - реки Вилия: годовой сток, максимальные и минимальные расходы и уровни воды. Для расчетов использован ряд до 2011 г.;

- выполнены оценка достаточности водных ресурсов в р. Вилия и прогноз изменений гидрологического режима р. Вилия при размещении АЭС;

- даны предложения по использованию Вилейского, Снигянского и Ольховского водохранилища в качестве дополнительных водных источников в маловодные годы;

- дана общая характеристика русловых процессов и оценка плановых деформаций берегов и русла р. Вилия в районе населенных пунктов Михалишки, Мужилы и Малые Свиряны;

- приведена оценка устойчивости русла и прогноз русловых деформаций. Дано предложение по месту размещения водозабора;

- выполнена оценка химического состава воды;

- выполнены расчеты концентраций радионуклидов в водных объектах, поступающих в результате прямого выпадения на их поверхность и в результате смыва с загрязненных водосборов.

РУП “Белнипиэнергопром” в 2009 г. при выборе площадки выполнил прогноз воздействия Белорусской АЭС на поверхностные воды.

В 2013 г. ИВП РАН выполнил работу “Уточнение стоковых характеристик р. Вилия, гидрологической дисперсии примесей, оценка надежности системы технического водоснабжения Белорусской АЭС, моделирование термического режима, разработка мероприятий по регулированию стока р. Вилия”.
2.4 Содержание работ
- Организация водомерных постов на реках  Вилия (н.п. Мужилы), Страча (н.п. Ольховка), Гозовка (н.п. Гоза) и Полпе (н.п. Маркуны);
- 2 срочные режимные гидрологические наблюдения на водомерных постах  за уровнями, температурой воды, ледовыми явлениями;

- на водомерных постах  производится ежедневный отбор проб воды на мутность;
- на посту Вилия – Мужилы 1 раз в 5 дней измеряется толщина льда у берега;

- организация гидростворов и измерение расходов воды рек Вилия, Страча, Гозовка и Полпе (по 30 расходов на каждой реке) с подсчетом ежедневного стока; 
- производится отбор проб воды на химический и бактериологический анализ во все фазы гидрологического режима: зимняя межень, весеннее половодье (пик), спад весеннего половодья, летняя межень и летне-осенние паводки в створе водомерных постов (по 5 проб в год) в створах Вилия – Маркуны,   Страча – Ольховка, Гозовка – Гоза, Полпе – Маркуны.
При химическом анализе определяются:

- физические свойства воды: температура, прозрачность, цветность;

- взвешенные вещества;

- жесткость общая и карбонатная;

- газы (СО2, О2 и Н2S), растворенные в воде;

- концентрация водородных ионов (рН);

- содержание главных ионов (Са2+, Mg2+, Na+ + K+, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-);

- биогенные вещества (NH4+, NO2-, NO3-);

- фосфаты (Р минеральный растворенный);

- Si;

- Fe (общее);

- перманганатная и бихроматная окисляемость;

- биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5);

- нефтепродукты;

- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);

- фенолы;

- тяжелые металлы /медь, свинец,  цинк, марганец, молибден, алюминий, никель/;

- пестициды.

При бактериологическом анализе определяется коли-индекс и коли-титр;

- организация и проведение наблюдений за деформацией левого берега и русла р. Вилия в районе размещения водозабора. 

Длина участка 400 м, Расстояние между поперечниками 50 м, расстояние между промерными точками в русле 2 м. Поперечник начинается с берега с отметки 123 м БС. Начало и точки перегиба поперечников закрепляются на местности, и по ним производится нивелировка до уреза воды, затем с катера выполняются промеры русла до противоположного берега.

 Проводится 2 цикла наблюдений: после весеннего половодья и перед установлением ледостава.

По результатам наблюдений оценивается величина деформации берега и русла Вилии;

- проведение наблюдений за направлением и скоростью течения р. Вилия (в районе предполагаемого размещения БНС на участке длиной 500 м).

Съемки течений выполняются 2 раза в год при низком и высоком уровнях воды.

Створы наблюдений располагаются через 100 м, точки наблюдений – через 20 м. На вертикали скорости и направление течения измеряются в точках поверхность, середина, дно. 

По результатам съемок течений составляются карты поверхностных и придонных течений;

- русловая съемка реки Вилия в районе размещения БНС (на участке н.п Малые Свиряны – 1 км ниже н.п. Мужилы) с составлением плана М 1:1000 (участок длиной 3 км).

Съемка выполняется или по поперечникам или косыми галсами. Расстояние между поперечниками принимается 50 м, промерные точки через 10 м. Точность измерения глубины 1-2 см. В начале и конце производства промерных работ производится измерение уровня воды на водомерном посту, при этом фиксируется время измерения. 

На каждом пятом поперечнике в 3 точках (у берегов и на середине реки) отбираются пробы грунта на гранулометрический состав. 

По результатам  анализов грунтов составляется карта грунтов донных отложений М 1:2000;

По материалам наблюдений составляется годовой технический отчет.
Сбор материалов прошлых лет наблюдений (за период с начала наблюдений по 2013 год) по постам Вилия – Михалишки и Ошмянка – Великие Яцыны: 

- расходы воды - среднегодовые, среднемесячные, минимальные летние и зимние, максимальные весенние и дождевых паводков; 

- уровни воды – среднегодовые, максимальные весеннего половодья и дождевых паводков, минимальные зимние и летние, максимальные уровни воды при заторных и зажорных явлениях; 

- температура воды среднедекадные, максимальные температуры и даты переходов температуры воды через 0,2 оС; 

- ледовые явления (даты появления ледовых явлений, установления ледостава, разрушения ледового покрова, вскрытия, ледохода и шугохода, продолжительность явлений);

- толщина льда и снега на льду – средние значения на 10-е, 20-е и последнее число месяца и наибольшая за год. 

2.5 Метрологическое обеспечение 
Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях за уровнями, расходами, температурой воды водотоков, а также при выполнении химических анализов воды, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2.6 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из:

- технического отчета, в котором приведены все данные наблюдений в соответствии с требованиями СП 11-103-97,

- отчета составленного согласно требованиям НП-006-98 (пункты: 2.2.1.4 (прорыв естественных или искусственных водохранилищ), 2.2.1.5 (коррозионные жидкие сбросы). 2.2.2 (методы прогноза характеристик и параметров внешних воздействий техногенного происхождения) 2.2.3.5 (прорыв естественных или искусственных водохранилищ), 2.2.3.6 (коррозионные жидкие сбросы), 2.3.2 – гидрологические условия, 2.3.3 – базовые материалы, 2.3.4 – методы расчета (п.2.3.4.7 – наводнение, п.2.3.4.13 – ледовые явления, п.2.3.4.14 - изменение водных ресурсов).
Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3 Требования к передаче отчетной документации
Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 
Один экземпляр пакета документации по изысканиям передается на электронном носителе в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD 2002, MapInfo (не ниже версии 7), а также в форматах, позволяющих осуществлять копирование и чтение (версия на русском языке в формате .pdf или .tif, с параметрами разрешения при сканировании не ниже 300 dpi).
4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.
1. НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.

2.
СППНАЭ-87 п.4.1. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

3.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
5. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
6. СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.

7. Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 2 и вып. 6, Госкомгидромет СССР.
5. Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Инженерно-гидрологические изыскания. Создание гидрологической наблюдательной сети и цикл наблюдений на водных объектах района размещения Белорусской АЭС 2013-2014 гг. Сбор и анализ полученных данных.
	 с момента заключения договора - 31.01.2015 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 20.12.2013 
	Информационный отчет

	Организация работ. Выпуск информационного отчета за 2013 год.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 21.12.2013- 15.04.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 1 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	 16.04.2014 - 21.07.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 2 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV этап
	22.07.2014 - 20.10.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений. Выпуск информационного отчета за 3 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	V этап
	21.10.2014 - 31.01.2015 
	Технический отчет

	Выпуск технического отчета по материалам наблюдений 2013-2014 гг.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

































































































































































































































































































































































































































































