«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству
 Ростовской АЭС  ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)
____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                         от   «__» ________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по Лоту 039/03/2013 «Поставка бетонно-растворной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.
г. Волгодонск

Техническое задание 

1. 
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	

	1
	Бетон В 7,5 W6
	20
	м3

	2
	Бетон В 7,5 W6 (-5°С)  
	45
	м3

	3
	Бетон В 7,5 W6 
	70
	м3

	4
	Бетон В 7,5 W6 (-5°С)  
	100
	м3

	5
	Бетон В 15F150
	60
	м3

	6
	Бетон В 15F150 (-5°С)  
	70
	м3

	7
	Бетон В 15W8F75
	15
	м3

	8
	Бетон В 15W8F75 (-5°С)  
	50
	м3

	9
	Бетон В 25W4
	20
	м3

	10
	Бетон В 25W4 (-5°С)  
	20
	м3

	11
	Бетон В 15W6F75
	20
	м3

	12
	Бетон В 15W6F75 (-5°С)  
	30
	м3

	13
	Бетон В 30
	30
	м3

	14
	Бетон В 30 (-5°С)  
	40
	м3

	15
	Раствор М 100 
	15
	м3

	16
	Раствор М 100 (-5°С)  
	20
	м3

	17
	Раствор М 150 
	10
	м3

	18
	Раствор М 150 (-5°С)  
	20
	м3

	19
	Раствор М 150 (-10°С)  
	10
	м3

	20
	Раствор М 200
	30
	м3

	21
	Раствор М 200 (-5°С)  
	30
	м3

	22
	Раствор М 200*
	50
	м3

	23
	Раствор М 200* (-5°С)  
	30
	м3

	24
	Раствор М 300
	30
	м3

	25
	Раствор М 300 (-5°С) 
	15
	м3

	
	ИТОГО
	850
	м3


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Покупателя по 30.04.2013г.  
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ
      -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

      -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

      -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

          -  прохождение процедуры входного контроля;
- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.
