	
	
	У Т В Е Р Ж Д А Ю:

	
	
	Директор филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП "РосРАО"


	
	
	_____________________/  Д.Н. Замаскин /

	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.

	Наименование стройки:  Устройство общеобменной вентиляции в здании №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	Объект: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на устройство общеобменной вентиляции 

	 Основание: Проект №13-308-ОВ; ЗАО "АРКТИКА"
	Сметная стоимость - 
	249,664 тыс.руб

	 
	Нормативная трудоемкость - 
	700,17 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	57,617 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на 1квартал 2014 года

	№ п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

Всего

Экспл. машин

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

обслуживающ. машины

ед. изм.

Основной зарплаты

В т.ч. зарплаты

В т.ч. зарплаты

На един.

Всего

 №1 Монтажные работы

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Система П1

 1

ФЕР20-03-001-02

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т

1

125,42

18,62

125,42

92,7

18,62

10,87

10,87

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=76,77*1,15*1,05; ЭММ=14,18*1,25*1,05; ЗПм=0,41*1,25*1,05; ТЗТ=9*1,15*1,05; ТЗТм=0,03*1,25*1,05

1 вентилятор

92,7

0,54

0,54

0,04

0,04

 2В

Материал Заказчика

Вентилятор канальный RK 800x500F3

1

(49 306,78)

(49 306,78)

Цед=58182/1,18

шт.

 3

ФЕР20-02-018-01

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,8

65,49

1,14

52,39

48,55

0,91

6,94

5,55

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=50,26*1,15*1,05; ЭММ=0,87*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=5,75*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 м2

60,69

0
0

0

0

 4В

Материал Заказчика

Гибкая вставка DS 800х500

2

(728,81)

(1 457,62)

Цед=860/1,18

шт.

 5

ФЕР20-05-001-01

Установка фильтров ячейковых

0,4

271,17

8,8

108,47

23,12

3,52

6,14

2,46

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20 ТЧПр.1 пп 3.5; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=38,92*1,15*1,23*1,05; ЭММ=6,7*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=4,14*1,15*1,23*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 м2 поверхности в свету

57,8

0

0

0

0

 6В

Материал Заказчика

Фильтр с материалом ФЛР 800х500 с EU3

1

(4 794,92)

(4 794,92)

Цед=5658/1,18

шт.

 7

ФЕР20-02-002-02

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2

1

31,79

4,79

31,79

19,29

4,79

2,15

2,15

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=15,97*1,15*1,05; ЭММ=3,65*1,25*1,05; ЗПм=0,14*1,25*1,05; ТЗТ=1,78*1,15*1,05; ТЗТм=0,01*1,25*1,05

1 решетка

19,29

0,19

0,19

0,01

0,01

 8В

Материал Заказчика

Наружная решетка АРН 800х1000

1

(5 888,98)

(5 888,98)

Цед=6949/1,18

шт.

 9

ФЕР20-04-002-01

Установка калориферов массой до 0,1 т

1

129,79

17,68

129,79

54,68

17,68

6,42

6,42

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=45,29*1,15*1,05; ЭММ=13,47*1,25*1,05; ЗПм=0,41*1,25*1,05; ТЗТ=5,31*1,15*1,05; ТЗТм=0,03*1,25*1,05

1 калорифер

54,68

0,54

0,54

0,04

0,04

 10В

Материал Заказчика

Калорифер водяной PBAS 800x500-2-2.5

1

(12 214,41)

(12 214,41)
Цед=14413/1,18

шт.

 11

ФЕР18-05-001-01

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т

1

2 725,87

15,54

2 725,87

151,39

15,54

16,3

16,3

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=131,64*1,15; ЭММ=12,43*1,25; ЗПм=0,68*1,25; ТЗТ=14,17*1,15; ТЗТм=0,05*1,25

1 насос

151,39

0,85

0,85

0,06

0,06

 12

[301-1494]

Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т

-1

2 453,8

-2 453,8

V=-1

комплект

 13В

Материал Заказчика

Смесительный узел в ВДЛ-300А-82-6,3 

1

(34 643,22)

(34 643,22)

Цед=40879/1,18

шт.

 14

ФЕР20-02-016-09

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм (прим. 800х500х1000 мм по 2 пластины)

4

25,67

5,7

102,68

45,36
22,8

1,28

5,12

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=9,39*1,15*1,05; ЭММ=4,34*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=1,06*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 пластина

11,34

0

0

0

0

 15В

Материал Заказчика

Шумоглушитель RSA 800х500 L=1000

2

(5 924,58)

(11 849,16)
Цед=6991/1,18

шт.

 16

ФЕР20-02-006-09

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм

1

101,48

9,57

101,48

48,85

9,57

5,45

5,45

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=40,45*1,15*1,05; ЭММ=7,29*1,25*1,05; ЗПм=0,27*1,25*1,05; ТЗТ=4,51*1,15*1,05; ТЗТм=0,02*1,25*1,05

1 шт.

48,85

0,36

0,36

0,03

0,03

 17В

Материал Заказчика

Клапан под электропривод АВК 800х500

1

(3 998,31)

(3 998,31)

Цед=4718/1,18

шт.

 18

ФЕРм11-05-001-01
Механизм исполнительный, масса до 20 кг

1

47,93

34,56

47,93

5,03

34,56

0,59

0,59

(0) 

1 шт.

5,03

3,11

3,11

0,23

0,23

 19В

Материал Заказчика

Электропривод (откр-закр) ASO-R08F 8Nm, 230В

1

(5 637,29)

(5 637,29)

Цед=6652/1,18

шт.

 20

ФЕР20-02-001-01

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг

6

26,64

5,29

159,84

85,38

31,74

1,61

9,66

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=11,78*1,15*1,05; ЭММ=4,03*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=1,33*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05
1 воздухораспределитель

14,23

0

0

0

0

 21В

Материал Заказчика

Решетка воздухораспределительная АДР 500*400 М

6

(1 955,93)

(11 735,58)

Цед=2308/1,18

шт.

 22

ФЕРм11-06-001-01

Щиты и пульты, масса до 50 кг

1

154,24

11,11

154,24

45,63

11,11

5,15

5,15

(0) 

1 шт.

45,63

0,54

0,54

0,04

0,04

 23В

Материал Заказчика

Щит управления системой П1 АСМ-С2КR309

1

(64 779,66)

(64 779,66)

Цед=76440/1,18

шт.

 24

ФЕРм11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
5

11,53

0

57,65

51,1

0

1,03

5,15

(0) 

1 шт.

10,22

0

0

0

0

 25В

Материал Заказчика

Датчик температуры по воздуху TG-KH/Pt1000

1

(718,64)

(718,64)

Цед=848/1,18

шт.

 26В

Материал Заказчика

Датчик температуры по воздуху TG-АH1/Pt1000
1

(718,64)

(718,64)

Цед=848/1,18

шт.

 27В

Материал Заказчика

Датчик температуры по воде PBFP-6N

1

(2 322,03)

(2 322,03)

Цед=2740/1,18

шт.

 28В

Материал Заказчика

Датчик давления DPS-500N

2

(1 271,19)
(2 542,38)

Цед=1500/1,18

шт.

 Система В1

 29

ФЕР20-03-001-01

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т

1

90,23

8,76

90,23

67,37

8,76

7,9

7,9

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=55,79*1,15*1,05; ЭММ=6,67*1,25*1,05; ЗПм=0,14*1,25*1,05; ТЗТ=6,54*1,15*1,05; ТЗТм=0,01*1,25*1,05

1 вентилятор

67,37

0,19

0,19

0,01

0,01

 30В

Материал Заказчика

Вентилятор канальный RK 500x300В3

1

(22 377,12)

(22 377,12)

Цед=26405/1,18

шт.

 31

ФЕР20-02-018-01

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

0,3

65,49

1,14

19,65

18,21

0,34

6,94

2,08

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=50,26*1,15*1,05; ЭММ=0,87*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=5,75*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 м2

60,69

0

0

0

0

 32В

Материал Заказчика

Гибкая вставка DS 500х300

2

(475,42)

(950,84)

Цед=561/1,18

шт.

 33

ФЕР20-02-016-08

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм (прим. 500х300х1000 мм по 2 пластины)

4

25,67

5,7

102,68

45,36
22,8

1,28

5,12

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=9,39*1,15*1,05; ЭММ=4,34*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=1,06*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 пластина

11,34

0

0

0

0

 34В

Материал Заказчика

Шумоглушитель RSA 500х300 L=1000

2

(3 325,42)

(6 650,84)
Цед=3924/1,18

шт.

 35

ФЕР20-02-002-01

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

1

23,02

3,11

23,02

15,82

3,11

1,76

1,76

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=13,1*1,15*1,05; ЭММ=2,37*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=1,46*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 решетка

15,82

0

0

0

0

 36В

Материал Заказчика

Наружная решетка БСР 600х350

1

(411,86)

(411,86)

Цед=486/1,18

шт.

 37

ФЕР20-02-004-06

Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм

1

25,9

2,46

25,9

13,69

2,46

1,54

1,54
(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=11,34*1,15*1,05; ЭММ=1,87*1,25*1,05; ЗПм=0*1,25*1,05; ТЗТ=1,28*1,15*1,05; ТЗТм=0*1,25*1,05

1 клапан

13,69

0

0

0

0

 38В

Материал Заказчика

Клапан обратный КОП 500х300

1

(2 178,81)

(2 178,81)

Цед=2571/1,18

шт.

 39

ФЕРм11-06-001-01

Щиты и пульты, масса до 50 кг

1

154,24

11,11

154,24

45,63

11,11

5,15

5,15

(0) 

1 шт.

45,63

0,54

0,54

0,04

0,04

 40В

Материал Заказчика

Щит управления системой В1 АСМ-Т3

1

(19 385,59)

(19 385,59)

Цед=22875/1,18

шт.

 41

ФЕР20-02-019-01

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

0,3

950,45

15,08

285,14

19,07

4,52

6,92

2,08

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=55,26*1,15; ЭММ=12,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,02*1,15; ТЗТм=0*1,25

100 кг изделия

63,55

0

0

0

0

 42В

Материал Заказчика

Устройство консольное подъемно-поворотное FN-M-3530/SP

2

(27 209)

(54 418)

шт.

 43

ФЕР20-03-001-01

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т

2

90,23

8,76

180,46

134,74

17,52

7,9

15,8

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=55,79*1,15*1,05; ЭММ=6,67*1,25*1,05; ЗПм=0,14*1,25*1,05; ТЗТ=6,54*1,15*1,05; ТЗТм=0,01*1,25*1,05

1 вентилятор

67,37

0,19

0,38

0,01

0,02

 44В

Материал Заказчика

Вентилятор центробежный FUK-3000/SP

2

(13 741)

(27 482)

шт.

 45

ФЕР20-01-001-05
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм

0,009

2 174,83

154,77

19,57

14,6

1,39

185,58

1,67

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=1343,25*1,15*1,05; ЭММ=117,92*1,25*1,05; ЗПм=5,81*1,25*1,05; ТЗТ=153,69*1,15*1,05; ТЗТм=0,43*1,25*1,05
100 м2 поверхности воздуховодов

1 621,98

7,62

0,07

0,57

0,01

 46В

Материал Заказчика

Переход конический ПК 350х160

2

(1 092)

(2 184)

шт.

 Покладка воздуховодов, теплоизоляция, электромонтажные работы
 47

ФЕР20-01-001-10

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

0,85

2 157,72

140,85

1 834,06

1 383,77

119,72

186,27

158,33

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20 ТЧПр.1 пп 3.1; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=1162,25*1,15*1,16*1,05; ЭММ=107,31*1,25*1,05; ЗПм=5,13*1,25*1,05; ТЗТ=132,98*1,15*1,16*1,05; ТЗТм=0,38*1,25*1,05

100 м2 поверхности воздуховодов

1 627,96

6,73

5,72

0,5

0,43

 48

ФЕР20-01-001-12

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм

0,05

1 481,96

153,88

74,1

49,51

7,69

113,28

5,66

(0) МДС35.п.4.7; ФЕР20 ТЧПр.1 пп 3.1; ФЕР20Т.Ч.П.1.20.19

ЗП=706,89*1,15*1,16*1,05; ЭММ=117,24*1,25*1,05; ЗПм=4,19*1,25*1,05; ТЗТ=80,88*1,15*1,16*1,05; ТЗТм=0,31*1,25*1,05

100 м2 поверхности воздуховодов

990,14

5,5

0,28

0,41

0,02

 49В

Материал Заказчика

Воздуховоды из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 (комплект 90 кв.м)

1

(39 966,1)

(39 966,1)

комп.

 50

ФЕР26-01-018-01

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")

1

4 999,53

46,85

4 999,53

76,1

46,85

7,67

7,67

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=66,17*1,15; ЭММ=37,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0*1,25

10 м2 изолируемой поверхности

76,1

0

0

0

0

 51

[104-0163]

Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термафлекс" толщиной 60 мм

-11

365

-4 015

V=-11

м2

 52В

Материал Заказчика

Тепловая изоляция K-FLEX AIR-AD

10

(364,41)

(3 644,1)

Цед=430/1,18

м2

 53

ФЕР16-02-006-01

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм

0,01

5 572,74

53,26

55,73

4,66

0,53

47,74

0,48

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=405,14*1,15; ЭММ=42,61*1,25; ЗПм=2,57*1,25; ТЗТ=41,51*1,15; ТЗТм=0,19*1,25

100 м трубопровода

465,91

3,21

0,03

0,24

0

 54В

Материал Заказчика

Гидравлическая обвязка калорифера

1

(22 186,44)

(22 186,44)

Цед=26180/1,18

шт.

 55

ФЕР16-07-003-04

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм

1

105,37

6,18

105,37

50,88

6,18

5,13

5,13

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=44,24*1,15; ЭММ=4,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25

1 врезка

50,88

0

0

0

0

 56

ФЕР16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

0,1

126,99

55,64

12,7

6,71

5,56

5,76

0,58

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=58,32*1,15; ЭММ=44,51*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25

100 м трубопровода

67,07

0

0

0

0

 57

ФЕРм08-02-409-01

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

2,5

1 739,1

58,55

4 347,75

559,3

146,38

23,8

59,5

(0) 

100 м

223,72

1,49

3,73

0,11

0,28

 58

ФЕРм08-02-412-01

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

0,7

257,87

2,42

180,51

36,91

1,69

5,61

3,93

(0) 

100 м

52,73

0,14

0,1

0,01

0,01

 59

ФЕРм08-02-412-02

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

1,3

274,18

4,84

356,43

82,37

6,29

6,74

8,76

(0) 

100 м

63,36

0,27

0,35

0,02

0,03

 60

ФЕРм08-02-412-03

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

0,5

307,53

9,68

153,77

36,94

4,84

7,86

3,93

(0) 

100 м

73,88

0,54

0,27

0,04

0,02

 61В

Материал Заказчика

Комплект электрокабелей для П1,В1

1

(7 488,14)

(7 488,14)

Цед=8836/1,18

комп.

 62

ФЕРм08-03-574-01

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

0,56

2 888,4

2,42

1 617,5

93,33

1,36

16,8

9,41

(0) 

100 жил

166,66

0,14

0,08

0,01

0,01

 63

ФЕР20-02-019-01

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

0,39292

950,45

15,08

373,45

24,97

5,93

6,92

2,72

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=55,26*1,15; ЭММ=12,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,02*1,15; ТЗТм=0*1,25

100 кг изделия

63,55

0

0

0

0

 64

ФЕР08-07-002-01

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м

0,72

1 096,59

19,61

789,54

502,21

14,12

80,73

58,13

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25

100 м2 горизонтальной проекции

697,51

0

0

0

0

 65

ФЕР08-07-002-02

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01

0,72

741,87

11,99

534,15

356,26

8,63

57,27

41,23

(0) МДС35.п.4.7

ЗП=430,27*1,15; ЭММ=9,59*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=49,8*1,15; ТЗТм=0*1,25

100 м2 горизонтальной проекции

494,81

0

0

0

0

 ИТОГО:

13 664,23

4 309,49

618,62

483,43

17,87

1,33

 На стесненные условия труда

985,62

861,9

123,72

96,69

 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2

3,57

0,27

 ИТОГО:

14 649,85

5 171,39

742,34

580,12

21,44

1,6

 Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого в базе 2001г.

24 849,61

 Зарплата

5171,39*6,58

6,58

34 027,75

 Машины и механизмы

742,34*6,58

6,58

4 884,6

 Материалы

8736,12*6,58

6,58

57 483,67

 Итого

96 396,02

 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2В, 3, 4В, 5, 6В, 7, 8В, 9, 10В, 13В, 14, 15В, 16, 17В, 20, 21В, 29, 30В, 31, 32В, 33, 34В, 36В, 37, 38В, 42В, 43, 44В, 46В, 47, 48, 49В, 53, 54В, 56, 11, 12, 35, 41, 45, 55, 63)

 Накладные расходы

(2902,42+10,98)*6,58*1,28

1,28

24 537,82

 Сметная прибыль

(2902,42+10,98)*6,58*0,83

0,83

15 911,24

 Итого

40 449,06

 Монтаж оборудования (18, 19В, 22, 23В, 24, 25В, 26В, 27В, 28В, 39, 40В)

 Накладные расходы

(176,87+5,03)*6,58*0,8

0,8

957,52

 Сметная прибыль

(176,87+5,03)*6,58*0,6

0,6

718,14

 Итого

1 675,66

 Теплоизоляционные работы (50, 51, 52В)

 Накладные расходы

(91,32+0)*6,58*1

1

600,89

 Сметная прибыль

(91,32+0)*6,58*0,7

0,7

420,62

 Итого

1 021,51

 Электромонтажные работы на других объектах (57, 58, 59, 60, 61В, 62)

 Накладные расходы

(970,62+5,44)*6,58*0,95

0,95

6 101,35

 Сметная прибыль

(970,62+5,44)*6,58*0,65

0,65

4 174,61

 Итого

10 275,96

 Конструкции из кирпича и блоков (64, 65)

 Накладные расходы

(1030,16+0)*6,58*1,22

1,22

8 269,71

 Сметная прибыль

(1030,16+0)*6,58*0,8

0,8

5 422,76

 Итого

13 692,47

 Итого 

163 510,68

 Итого материалов Заказчика

(421 931,46)

 Итого по монтажным работам

163 510,68

 №2 Пусконаладочные работы "вхолостую"

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

ФЕРп03-01-002-13

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5

2

49,4

0

98,8

98,8

0

3,75

7,5

(0) 

ЗП=65,86*0,75; ТЗТ=5*0,75

1 устройство

49,4

0

0

0

0

 2

ФЕРп03-01-004-01

Установка теплообменная с количеством нагревателей 1

1

39,28

0

39,28

39,28

0

3

3

(0) 

ЗП=52,37*0,75; ТЗТ=4*0,75

1 установка

39,28

0

0

0

0

 3

ФЕРп03-01-011-01

Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом

1

15,22

0

15,22

15,22

0

1,13

1,13

(0) 

ЗП=20,29*0,75; ТЗТ=1,5*0,75

1 устройство

15,22

0

0

0

0

 4

ФЕРп03-01-011-05

Регулировочно-запорное устройство клапан обратный

1

28,41

0

28,41

28,41

0

2,1

2,1

(0) 

ЗП=37,88*0,75; ТЗТ=2,8*0,75

1 устройство

28,41

0

0

0

0

 5

ФЕРп03-01-022-02

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10

1

142,04

0

142,04

142,04

0

10,5

10,5

(0) 

ЗП=189,38*0,75; ТЗТ=14*0,75

1 вентиляционная сеть

142,04

0

0

0

0

 6

ФЕРп03-01-022-01

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5

1

101,45

0

101,45

101,45

0

7,5

7,5

(0) 

ЗП=135,27*0,75; ТЗТ=10*0,75

1 вентиляционная сеть

101,45

0

0

0

0

 7

ФЕРп02-01-002-03

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10

1

1 006,26

0

1 006,26

1 006,26

0

68

68

(0) 

ЗП=1257,83*0,8; ТЗТ=85*0,8

1 система

1 006,26

0

0

0

0

 8

ФЕРп01-09-001-01

Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2

5

21,42

0

107,1

107,1

0

1,6

8

(0) 

ЗП=26,78*0,8; ТЗТ=2*0,8

1 шт.

21,42

0

0

0

0

 9

ФЕРп02-01-001-01

Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2

1

152,01

0

152,01

152,01

0

10,72

10,72

(0) 

ЗП=190,01*0,8; ТЗТ=13,4*0,8

1 система

152,01

0

0

0

0

 ИТОГО:

1 690,57

1 690,57

0

118,45

0

0

 Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого в базе 2001г.

3465,67
 Зарплата

1690,57*13,87

13,87

23 448,21

 Итого

23 448,21

 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 Накладные расходы

(1690,57+0)*13,87*0,65

0,65

15 241,33

 Сметная прибыль

(1690,57+0)*13,87*0,4

0,4

9 379,28

 Итого по ПНР 

48 068,82

 Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

 Итого в ценах 2001г.

24849,65+3465,67

28315,32
 Итого в ценах 1 кв. 2014г.

211 579,5

 Итого материалов Заказчика

(421 931,46)

 Итого

211 579,5

 НДС

211579,5*0,18

18%

38 084,31

 Итого

249 663,81



	 

	СОСТАВИЛ:

	
	Зубанова Н.К.

	ПРОВЕРИЛ:
	                                                                                     
	Мошенец В.Д.

	 


PAGE  
1

