ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить строительные работы у 8-ми зданий  по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 7

| 1 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 95% от ФОТ | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 8

| 2 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95% от ФОТ | 0,01325 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 3, 4

| 15 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 95% от ФОТ | 0,024 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 5

| 29 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 95% от ФОТ | 0,0093 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 6

| 73 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (21 руб.): 95% от ФОТ | 0,0213 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 1

| 74 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 95% от ФОТ | 0,0093 |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 2

| 75 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95% от ФОТ | 0,01325 |
| --- | --- | --- | --- |