Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

№ запроса предложений на сайте http://www.a-k-d.ru: Z022008 
№ запроса предложений на сайте http://zakupki.gov.ru: 31300223571
№ запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru: 130329/0506/268
№ извещения 98/3201 от 29.03.2013г., (901-SH-657)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН
от 04.04.2013г. 
Поставка Гелия высокой чистоты

                              Уважаемые участники данной закупки
Настоящим извещаем Вас о следующем изменении: 
п.4 Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ВМЕСТО:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество


	Единица

Измерения

	1.
	Гелий высокой чистоты марка Б

или эквивалент
	ТУ 0271-135-31323949-2005

Объемная доля в %:

Гелия -  не менее  99,99

Водорода -  не более  0,0025

Азота – не более  0,0020

Кислорода +аргона  -

Кислорода - не более  0,0005

Аргона - не более  0,0001

СО2+СО - не более  0,0010

Углеводородов - не более  0,0005

Неона - не более  0,0090

Водяных паров - не более  0,0020
	637
	Кубический метр


СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество


	Единица

Измерения

	1.
	Гелий высокой чистоты марка Б


	ТУ 0271-135-31323949-2005

Объемная доля в %:

Гелия -  не менее  99,99

Водорода -  не более  0,0025

Азота – не более  0,0020

Кислорода +аргона  -

Кислорода - не более  0,0005

Аргона - не более  0,0001

СО2+СО - не более  0,0010

Углеводородов - не более  0,0005

Неона - не более  0,0090

Водяных паров - не более  0,0020
	637
	Кубический метр

	В соответствии с п.12.2.2.б ЕОСЗ,  и на основании Решения № 80/594 от 02.04.2013 г., применение эквивалента не допустимо

	


Остальные условия проведения закупки считать без изменений. 

Зам. ген. директора ОАО «СХК»                                                Н.Н. Кривошеин
