Приложение № 2
         к договору №___________ от «___» ______ 201__ 
	                                                                                                     
	«Утверждаю»

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	           « 8 » Июня 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на гидроизоляцию  фундамента  корпуса №4-4Б с ремонтом прилегающих строений и благоустройство  территории  за корпусом №4-4Б, корпусом № 2, Котельной,             корпусом №1 (во дворе) на территории ОАО «НИКИЭТ»

Объем и характеристики выполняемых работ

	№

п/п
	Наименование работ и затрат

 
	Единица

измерен.
	Коли-
чество

	1. 
	                                                     2
	          3
	         4

	2. 
	Благоустройство
	
	

	3. 
	 Демонтаж 
	 
	 

	4. 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	2,69

	5. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,795

	6. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	2,187

	7. 
	Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца
	м3
	5,92

	8. 
	Бордюры
	 
	 

	9. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	2,45

	10. 
	Камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15
	м3
	10,535

	11. 
	Отмостка
	 
	 

	12. 
	Промывка поверхностей фасадов с земли и лесов, окрашенных масляными красками
	100 м2
	1,37

	13. 
	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "картоцид-компаунд", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	1,37

	14. 
	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "картоцид-компаунд", марка г "универсальный доктор"
	кг
	42,333

	15. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	1,37

	16. 
	Мастика клеящая морозостойкая, марка мб-50, битумно-масляная
	т
	0,3288

	17. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	0,1248

	18. 
	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 10 - 20 мм
	м3
	12,510439

	19. 
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	2,08

	20. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	26

	21. 
	Демонтаж вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит по навесной системе из оцинкованной стали
	100 м2
	1,37

	22. 
	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит по навесной системе из оцинкованной стали
	100 м2
	1,37

	23. 
	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ов-7, длина 80 мм
	шт.
	20

	24. 
	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, артикул цвета st 043; 072; 093
	м2
	13,7

	25. 
	Земля
	 
	 

	26. 
	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы
	м3
	8,1

	27. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,54

	28. 
	Земля растительная
	м3
	8,1

	29. 
	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,54

	30. 
	Семена (смесь универсальная) газонных трав
	кг
	2,16

	31. 
	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром 200 мм на расстояние до 50 м
	шт.
	2

	32. 
	Асфальт
	 
	 

	33. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,35

	34. 
	Песок для дорожных работ, рядовой
	м3
	35

	35. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	0,21

	36. 
	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 10 - 20 мм
	м3
	21

	37. 
	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин
	100 м2
	21,87

	38. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	218

	39. 
	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к поз. 27-42-1
	100 м2
	21,87

	40. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	218

	41. 
	Ливневые колодцы
	 
	 

	42. 
	Разборка покрытий и оснований цементобетонных
	100 м3
	0,003

	43. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,015

	44. 
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,015

	45. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	0,15

	46. 
	Люки чугунные для колодцев, дождеприемники чугунные для колодцев типа дб, размеры 915х570х120 мм с решеткой
	шт.
	1

	47. 
	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: в12,5 (м150); п4, f75, w2
	м3
	0,1995

	48. 
	Плиты опорные для дождеприемных колодцев, марка оп-1к, оп-1
	м3
	0,2

	49. 
	Кольца горловин колодцев, марка к-10-10
	м3
	0,2

	50. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,005

	51. 
	Песок для дорожных работ, рядовой
	м3
	0,5

	52. 
	Водосборники
	 
	 

	53. 
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	м
	150

	54. 
	Лотки автодорожные, водоотводные для проезжей части, марка л-10-5
	м3
	7,5

	55. 
	Траншеи
	 
	 

	56. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,14

	57. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 3 м группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,735

	58. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,735

	59. 
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3
	0,0735

	60. 
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа (свыше 1000 кг/см2) однослойных
	1000 м2
	0,0084

	61. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм
	м3
	0,084

	62. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм
	м3
	1,5876

	63. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм
	м3
	0,126

	64. 
	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя, см 16
	1000 м2
	0,035

	65. 
	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: в15 (м200); п1, f100, w2
	м3
	5,67

	66. 
	Откос
	 
	 

	67. 
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	2

	68. 
	Планировка площадей ручным способом группа грунтов 1-3
	1000 м2
	0,2

	69. 
	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя, см 60
	100 м3
	1,2

	70. 
	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя, см 60
	100 м3
	1,2

	71. 
	Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой -геотекстиль "км-2" и верхний слой -гидролист "м-1-пвх"
	100 м2
	2

	72. 
	Геотекстиль, марка км 2
	м2
	2,1

	73. 
	Решетка (георешетка) из пластика, марка "геокаркас пп30.10", объемная сотовая, высота 100 мм
	м2
	2,1

	74. 
	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см (без стоимости корыта)
	100 м2
	2

	75. 
	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 мм
	м3
	22

	76. 
	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборных при толщине плит до 8 см
	100 м
	0,58

	77. 
	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200
	м3
	8,7

	78. 
	Камень бутовый
	м3
	9,396

	79. 
	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет: разного цвета
	м2
	6,496

	80. 
	Мусор
	 
	 

	81. 
	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
	т
	532

	82. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	532

	83. 
	Ремонт  отмостки корпуса №4Б ось  Ю-Ш

	84. 
	Отмостка
	 
	 

	85. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,102

	86. 
	Разборка покрытий и оснований цементобетонных
	100 м3
	0,051

	87. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,2295

	88. 
	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "картоцид-компаунд", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	0,3825

	89. 
	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "картоцид-компаунд", марка б1 "каменный доктор"
	кг
	11,81925

	90. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,3825

	91. 
	Мастика клеящая морозостойкая, марка мб-50, битумно-масляная
	т
	0,0918

	92. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,3315

	93. 
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3
	0,03315

	94. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,255

	95. 
	Камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15
	м3
	1,0965

	96. 
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа (свыше 1000 кг/см2) однослойных
	1000 м2
	0,00375

	97. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0375

	98. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм
	м3
	0,70875


	99. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 70-120 мм
	м3
	0,05625

	100. 
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	0,255

	101. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	3,18

	102. 
	Штукатурные работы
	 
	 

	103. 
	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек
	100 м2
	0,22

	104. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,22

	105. 
	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором
	100 м2
	0,22

	106. 
	Вода
	м3
	0,040102

	107. 
	Смеси сухие полимерцементные "emaco s88"
	т
	0,229152

	108. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,57288

	109. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2
	0,22

	110. 
	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, рельефные
	м2
	23,1

	111. 
	Разные работы
	 
	 

	112. 
	Демонтаж  мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,042336

	113. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,043

	114. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,043

	115. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2
	100 м2
	0,02948

	116. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м
	100 м2
	0,09

	117. 
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка н60-902-0,8
	м2
	9

	118. 
	Теплоизоляция
	 
	 

	119. 
	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты
	100 м3
	1,38

	120. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,092

	121. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными м-150 - м-200, изделиями гофрированной структуры
	м3
	1,38

	122. 
	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 110 мм
	м3
	1,4214

	123. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм
	т
	0,273

	124. 
	Ремонт  отмостки корпуса №4 ось Ъ-Ш
	 
	 

	125. 
	Отмостка
	
	

	126. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,504

	127. 
	Разборка покрытий и оснований цементобетонных
	100 м3
	0,252

	128. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3
	100 м3
	1,134

	129. 
	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "картоцид-компаунд", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	1,89

	130. 
	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "картоцид-компаунд", марка б1 "каменный доктор"
	кг
	58,401

	131. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	1,89

	132. 
	Мастика клеящая морозостойкая, марка мб-50, битумно-масляная
	т
	0,4536

	133. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3
	100 м3
	1,48

	134. 
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3
	0,148

	135. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	1,26

	136. 
	Камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15
	м3
	5,418

	137. 
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа (свыше 1000 кг/см2) однослойных
	1000 м2
	0,0171

	138. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм
	м3
	0,171

	139. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм
	м3
	3,2319

	140. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 70-120 мм
	м3
	0,2565

	141. 
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	1,14

	142. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	14,25

	143. 
	Штукатурные работы
	 

	144. 
	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек
	100 м2
	3,2296

	145. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	3,2296

	146. 
	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором
	100 м2
	3,2296

	147. 
	Вода
	м3
	0,588691

	148. 
	Смеси сухие полимерцементные "emaco s88"
	т
	3,363951

	149. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	8,409878

	150. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2
	0,21

	151. 
	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, рельефные
	м2
	22,05

	152. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	3,0196

	153. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,303506

	154. 
	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "интеко-у" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов
	100 м2
	3,0196

	155. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 13), водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства
	т
	0,543528

	156. 
	Разные работы
	 
	 

	157. 
	Демонтаж  мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,16936

	158. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,1352

	159. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,1352

	160. 
	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м
	100 м
	0,58

	161. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	т
	0,18792

	162. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2
	100 м2
	0,18

	163. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м
	100 м2
	0,1336

	164. 
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка н60-902-0,8
	м2
	14,028

	165. 
	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь, м2, до 2,5
	шт.
	1

	166. 
	Решетка  жалюзийная  наружная
	м2
	14,5

	167. 
	Теплоизоляция
	 
	 

	168. 
	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты
	100 м3
	0,091

	169. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,8352

	170. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными м-150 - м-200, изделиями гофрированной структуры
	м3
	9,1

	171. 
	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 110 мм
	м3
	9,373

	172. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм
	т
	1,800217

	173. 
	Кровля
	 
	 

	174. 
	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,6

	175. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	т
	0,1104

	176. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
	100 м2
	0,535

	177. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,535

	178. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,81855

	179. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-1
	100 м2
	0,535

	180. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,05457

	181. 
	Устройство рулонного покрытия в три слоя из наплавляемого материала типа "филизол" с нижними двумя слоями марки "н" и верхним слоем марки "в"
	100 м2
	0,535

	182. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка "в"
	м2
	72,225

	183. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка "н"
	м2
	141,561

	184. 
	Устройство разжелобков из листовой стали
	100 м
	0,18

	185. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	т
	0,05598

	186. 
	Полы
	 
	 

	187. 
	Разборка полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами
	100 м2
	0,0501

	188. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,0501

	189. 
	Разборка полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами
	100 м2
	0,0501

	190. 
	Устройство стяжек полимерцементнопесчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,0501

	191. 
	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка м-100 (рецепт № 3)
	т
	0,10521

	192. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-7
	100 м2
	0,0501

	193. 
	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка м-100 (рецепт № 3)
	т
	0,007014

	194. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0501

	195. 
	Смеси сухие декоративные фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма), марка м-100 (бирсс 33)
	т
	0,005

	196. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для плиточных работ, клеевые, марка 100-150 (бирсс 26)
	т
	0,023547

	197. 
	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, артикул цвета st 01; 02; 13; 19
	м2
	5,1102

	198. 
	Ремонт металлических  построек
	 

	199. 
	Демонтаж  мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	1,2

	200. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,357

	201. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,357

	202. 
	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка ст0
	т
	0,006694

	203. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2
	100 м2
	0,28

	204. 
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,1225

	205. 
	Профили стальные электросварные квадратного сечения (трубчатые балки), размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,033075

	206. 
	Пленка гидроизоляционная диффузионная с микроперфорацией, марка "ютафол д 110"
	м2
	14,21

	207. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м
	100 м2
	0,1225

	208. 
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка н60-902-0,8
	м2
	12,8625

	209. 
	Ремонт  металлической  пристройки
	т
	0,15

	210. 
	Пропан-бутан газообразный
	м3
	0,075

	211. 
	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка ст0
	т
	0,1563

	212. 
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,33

	213. 
	Двери
	 
	 

	214. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	7,56

	215. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	7,56

	216. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением мин. Ватой, окрашенные порошковыми красками, марка дпм-пульс-01/60, однопольные, 900х2100 мм, масса 112,7 кг, с замком-защелкой, без доводчика
	т
	0,448

	217. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	4

	218. 
	Доводчики дверные, марка "dorma ts/92", масса двери до 120 кг
	шт.
	4

	219. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0416

	220. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,18304

	221. 
	Ремонт  отмостки корпуса №4Б ось Ъ-Ы
	 
	 

	222. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,189

	223. 
	Разборка покрытий и оснований цементобетонных
	100 м3
	0,094

	224. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,4252

	225. 
	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "картоцид-компаунд", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	4,4725

	226. 
	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "картоцид-компаунд", марка б1 "каменный доктор"
	кг
	138,20025

	227. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,4725

	228. 
	Мастика клеящая морозостойкая, марка мб-50, битумно-масляная
	т
	0,1134

	229. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,6

	230. 
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3
	0,06

	231. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	0,315

	232. 
	Камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15
	м3
	1,3545

	233. 
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа (свыше 1000 кг/см2) однослойных
	1000 м2
	0,007

	234. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм
	м3
	0,07

	235. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм
	м3
	1,323

	236. 
	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 70-120 мм
	м3
	0,105

	237. 
	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
	100 м2
	0,4725

	238. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д
	т
	5,87

	239. 
	Штукатурные работы
	 
	 

	240. 
	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек
	100 м2
	1,745

	241. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	1,745

	242. 
	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором
	100 м2
	1,745

	243. 
	Вода
	м3
	0,318079

	244. 
	Смеси сухие полимерцементные "emaco s88"
	т
	1,817592

	245. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	4,54398

	246. 
	Малярные работы
	 
	 

	247. 
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	1,745

	248. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,175393

	249. 
	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "интеко-у" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов
	100 м2
	1,745

	250. 
	Состав латексно-меловой "солнце"
	т
	0,169265

	251. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 13), водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства
	т
	0,3141

	252. 
	Кровельные работы
	 
	 

	253. 
	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,33

	254. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	т
	0,06072

	255. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
	100 м2
	0,22

	256. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,22

	257. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,22

	258. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,3366

	259. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 
	100 м2
	0,22

	260. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,02244

	261. 
	Устройство рулонного покрытия в три слоя из наплавляемого материала типа "филизол" с нижними двумя слоями марки "н" и верхним слоем марки "в"
	100 м2
	0,22

	262. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка "в"
	м2
	29,7

	263. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка "н"
	м2
	58,212

	264. 
	Устройство разжелобков из листовой стали
	100 м
	0,3

	265. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	т
	0,0933

	266. 
	Разные работы
	 
	 

	267. 
	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь, м2, до 2,5
	шт.
	1

	268. 
	Решетка  жалюзийная  наружная
	м2
	3,8

	269. 
	Демонтаж  мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг
	т
	0,3

	270. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2
	100 м2
	0,1


В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.
· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Перед вырубкой деревьев, Подрядчик Обязательно должен открыть порубочный билет, а после посадки деревьев закрыть порубочный билет в соответствующих органах. 
· Заказчик не предоставляет место для размещения персонала и оборудования Подрядчика.  Подрядчик размещает рабочих  в собственных вагончиках на территории Заказчика, а также устанавливает биотуалеты для рабочих с последующим обслуживанием. 

· Места установки вагончиков и складирование материалов  согласовывается с Заказчиком.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:
· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;
· журнал производства работ;
· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.
· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:
· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта (п. 3.1., 3.5.).
· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. 
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта: 
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 70 рабочих дней после заключения Договора.
Начальник РСО                                                                                                        В.Н. Кистенев                                                                                                           
