Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту электрооборудования на Мурманском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование работ: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту электрооборудования на Мурманском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Местонахождение  объекта: Мурманская область, Кольский район, 32 км автодороги Мурманск-Печенга (ПХРО).

- Основание:

Утвержденный   годовой   план   закупок.

- Цель работы:

Подержание   основных   средств  в  исправном  состоянии, капитальный ремонт электрооборудования и кабельных линий для подготовки к инвентаризации РАО на Мурманском отделении  филиала  «Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав  работ:

Капитальный ремонт электрооборудования на Мурманском отделении филиала  «Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим техническим заданием.

Объемы  планируемых работ приведены в «Ведомости физических объемов работ» (Приложение №1 к Техническому заданию) с указанием предоставляемых Заказчиком материалов и оборудования в «Перечне предоставляемого оборудования и материалов для выполнения работ» (Приложение №2 к Техническому заданию).

- Срок выполнения работ:

В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

- Основные  требования:

  - Общие требования к проведению работ.

    - Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя), оборудованием и материалами, предоставляемыми как Подрядчиком (Исполнителем), так и Заказчиком.

    - При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.

  - Требования к организационному обеспечению.

    - Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств, а также оборудования и материалов, предоставляемых как Подрядчиком (Исполнителем), так и Заказчиком.

    - Заказчик по согласованию обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.

    - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.

  - Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы.

  - Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.

  - Заказчик оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя).

- Порядок приемки результатов работы:

  - Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - По выполнению всего объема работ Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3),  исполнительную документацию на выполненный объем работ.

  - Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

  - Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.

- Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:

  - В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Приложение:

- Ведомость физических объемов работ;

- Перечень предоставляемого оборудования и материалов для выполнения работ.

| Приложение №1 к техническому заданию. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |
| по капитальному ремонту электрооборудования |  |  |  |
| Наименование объекта: Мурманское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" (ПХРО) |  |  |  |
| Вид ремонта: капитальный ремонт электрооборудования |  |  |  |
| №п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ПХРО (замена светильников расположенных вдоль асфальтовой дороги к емкостям, на расстоянии 30 метров друг от друга) |  |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 шт. | 0,45 |
| 2 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КРОНШТЕЙНАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОПОРАХ | 100 шт. | 0,45 |
| 3 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» | токоприемник | 45 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ МАССОЙ ДО 2 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) | т | 0,717 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ОПОР (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\Б КОНСТРУКЦИЙ) | м3 | 4,4989 |
| 6 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ МАССОЙ ДО 2 Т | т | 0,717 |
| 7 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЯ ОПОР | м3 фундам. | 4,4989 |
| 8 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 | 100 м3 | 0,16 |
| 9 | УКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ , ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 100 м | 1 |
| 10 | УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 2 КГ | 100 м | 1 |
| 11 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 | 100 м3 | 0,1584 |
| Укрытие ХТРО (установка светильников на несущих колоннах, на высоте 6 метров от уровня пола) |  |  |  |
| 12 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 шт. | 0,08 |
| 13 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА КРОНШТЕЙНАХ | 100 шт. | 0,08 |
| 14 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100 м2 | 0,02 |
| 15 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» | токоприемник | 8 |

Приложение № 2 к техническому заданию.

Перечень предоставляемого оборудования и материалов

для выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту электрооборудованию на Мурманском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа энергосберегающая FS-55W/6400/E27 картон 230х82 | шт. | 45 |
| 2 | Светильник энергосберегающий (светодиодный) L-STREET 48 | шт. | 8 |
| 3 | Кронштейн настенного крепления Светильник энергосберегающий (светодиодный) L-STREET 48 | шт. | 8 |
| 4 | ВВГ 5* 6 (ож) - 0,66(ТУ) кабель | пог. м. | 100 |
| 5 | Труба ПНД ДИАМ 32 мм (бухта по 100/200м) | пог. м. | 100 |