Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-
Заказчика
________________С.Н. Самохвалов
«      »                         2015г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение здания промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для создания системы оборотного водоснабжения»
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектной и рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение здания промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для создания системы оборотного водоснабжения».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Проектная и рабочая документация по объекту «Техническое перевооружение здания промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для создания системы оборотного водоснабжения»


	компл.
	4
	08.2015-12.2015
	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Техническое перевооружение необходимо для повышения технико-экономического уровня отделения и обеспечения сохранности водных ресурсов (согласно приказа №871/ВР от 10.04.2012)

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение проектируемого производства.

Создание замкнутого контура водяного охлаждения оборудования здания с производительностью водяного оборотного цикла 210 м3/ч. Площади помещений подлежащих техперевооружения составляет 450м2.
В разработку проекта запланировано проведение следующих работ:

- инженерно-изыскательные работы;

- техническое обследование здания;

- разработка проекта и рабочей документации.


Проект должен включать вновь создаваемое здание для размещения в нём приобретенной нами градирни BORA 2500/5.5 и пристройки к галереи здания помещений для размещения персонала по обслуживанию оборудования и градирни.


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	3.2.1 В здании проводятся вибрационные, термогазодинамические и термомеханические испытания.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Система должна обеспечивать блокировку включения систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении пожара.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта реконструкции не требуется.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий договора на выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций с указанием, относится ли объект к объектам повышенного риска и требуется ли для него разработка аварийного комплекта документации - по РД 95 10 545 –99.

Объект технического перевооружения не является объектом повышенного риска, поскольку в процессе его функционирования, применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта технического перевооружения не требуется.

	10.2  Категория помещений по НПБ 105-03 – Г, В-3.

Класс зоны помещений по ПУЭ – П-IIа.

10.3  Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (В соответствии с СП 11-107-98 форма Б). 

Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	11.1 Указать: необходимость или отсутствие необходимости разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97г., «Правила представления декларации…», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999г. №526), РД 03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включённых в неё сведений» (приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 №893); будет ли данный объект по окончании строительства относиться к опасным объектам согласно Федерального закона.

Необходимость разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» отсутствует, т.к. на данном объекте в соответствии с Федеральным законом (ФЗ) от 21.07.1997 №116ФЗ «О промышленной безопасности производства объектов» не обращаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении №2 к указанному выше ФЗ.

11.1.1  Указать, что рабочая документация и изменения, вносимые в нее, подлежат или не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России (постановления от 06.11.98 №64 и от 01.08.2002 №48).

Проведения экспертизы промышленной безопасности рабочей документации и изменений, вносимых в нее, не требуется.

11.1.2 Указать, что при разработке рабочей документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.

Требования не предъявляются.

11.1.3  Необходимость и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на этапе введения объекта строительства в эксплуатацию.

Требования не предъявляются.

11.1.4 Необходимость или отсутствие необходимости проведения экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 18.12.2006 №232-ФЗ, статья 215 федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приложение 1 к ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ, №116-ФЗ ).

Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	12.1 Перечень правил и норм безопасности, по которым должен разрабатываться проект. Указать точное наименование, обозначение и год выпуска нормативного документа.

12.1.1 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
12.1.2 Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР)

12.1.3 Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство.-Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 №1530/ВР);

12.1.4 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

12.1.5 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в редакции ФЗ от 30.12.2009 г. №384-Ф3, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. №321/ВР)

12.1.6 Правила устройства электроустановок изд. 6 и 7, 2009 г.;

12.1.7 Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий по​мещений, зданий и наружных установок во взрывопожарной и пожарной опасности»;

12.1.8 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в редак​ции ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009г. №1638/ВР);

12.1.9 СанПин 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 16.04.2008 №476/ВР);

12.1.10 Правила по устройству и эксплуатации предприятий, работающих с ВВ, сборочными единицами и специзделиями, содержащими ВВ, а так же ВВ с ДМ и РВ» ПВБ-87/97/11;

12.1.11 «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением правительства РФ от 15.09.2009 №753.

12.2 Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок реализации проекта – октябрь 2015 года.

Количество комплектов проектной и рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение здания промплощадки ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ для создания системы оборотного водоснабжения» -  4 шт.

Периодичность поставки – разовая.


Исп. Муругов Роман Викторович 

2-30-46 МР 21.07.2015г.









