Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку охранно-пожарного оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	п/н
	Наименование
	Ед. изм.

шт.
	Кол-во.

	1
	ПРИБОР ОХРАНН.СИГНАЛИЗ.ШОРОХ-2 ЯЛКГ.425139.003ТУ
	шт
	4

	2
	Датчик ИО-102-20/Б2М ГОСТ 12997-84
	шт
	29

	3
	Усилитель IVOLGA PA-2120VR
	шт
	1

	4
	БЛОК ИНДИКАЦИИ С-2000БИ
	шт
	4

	5
	Источник питания резерв.РИП-24 (исп.01)
	шт
	4

	6
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	3

	7
	Извещатель ДИП-34А-01-02 АЦДР.425232.002-01-02ТУ
	шт
	223

	8
	КОНТРОЛЛЕР 2-Х ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ
	шт
	9

	9
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПУЛЬСАР-1-01С
	шт
	5

	10
	Пульт управления и программирования С-2000-М
	шт
	7

	11
	Извещатель охр.-пож. С-2000-ИП АЦДР.425214.002
	шт
	60

	12
	Извещатель ИПР513-3А исп.02 АЦДР.425211.002-02ТУ
	шт
	70

	13
	БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 2400
	шт
	1

	14
	МАСКИРАТОР ПОБ.ЭЛ-МАГН.ИЗЛ.И НАВОД.МАИС-М
	шт
	5

	15
	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗМ-1 220В
	шт
	4

	16
	Извещатель ИП329-5 АМЕТИСТ 01 ГОСТ Р 53325
	шт
	5

	17
	Извещатель ИП-212-87 КК ТУ4371-031-12215496-05
	шт
	5

	18
	Устройство монтажное (кольцо) для установки извещателя ИП 212-45 (исп.УМ-5)
	шт
	150

	19
	Устройство монтажное (кольцо) для установки извещателя ИП 212-87
	шт
	150

	20
	Устройство монтажное (кольцо) для установки извещателя ИПД3.1М
	шт
	50

	21
	Устройство монтажное (кольцо) для установки извещателя ИП 212-3СУ
	шт
	50

	22
	Извещатель ИП 212-3СУ ТУ4371-001-2745-6886-97
	шт
	44

	23
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа С2000-4 АЦДР425513.008; РИСО90012008
	к-т
	6

	24
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Юпитер IP/GPRS 8 с УВС-ТМ,с РБП12-3А
	к-т
	4

	25
	Извещатель ИПР-3СУ ТУ 4371-001-2745-6886-97
	шт
	50

	26
	Прибор пож-охр Сигнал-20П-SMD ГОСТ РИСО90012008
	шт
	5

	27
	СИРЕНА "СВИРЕЛЬ-12В/60"
	шт
	10

	28
	Извещатель "ИО102-20" СМК102-20 ГОСТ 12997-84
	шт
	12

	29
	Блок релейный С-2000-СП1 ГОСТ РИСО9001
	шт
	2

	30
	Источник питания резер.РИП-12 АЦДР.436534.001-02
	шт
	2

	31
	Источник питания резер.РИП-24 АЦДР.436534.002-02
	шт
	2

	32
	Клавиатура С2000-К АЦДР.425518.017 ТУ
	шт
	2

	33
	Пульт управл и контр С-2000 ТУ АЦДР426461.002-01
	шт
	2

	34
	Преобразователь интерфейса С2000-USB USB-RS-485
	шт
	4

	35
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ИП-103-5/2-А1
	шт
	50

	36
	Звонок громкого боя MZD10-230 ЗД-47
	шт
	3

	37
	Прибор С2000-РПИ ФАБИ.425343.002ТУ
	шт
	1


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества, паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (на русском языке).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара с хранения, а также прошедшего переконсервацию;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 10.04.2014 года 2 30 55[image: image1][image: image2][image: image3]









