Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель охранный Типа «ГЮРЗА -035ПЗ» или эквивалент | - Тип извещателя: пассивный, трибоэлектрический; - Количество зон охраны: 1; - Длина зоны охраны: до 500 м; - Охраняемые заграждения: Любые типы; - Тип чувствительного элемента - трибокабель - ТППэп 10х2х0,32-315 SKICHEL; ТППэп 10х2х0,4 SKICHEL; - ТППэп 5х2х0,32-315 SKICHEL; ТППэп 5х2х0,4 SKICHEL; - Длина чувствительного элемента: до 500 м; - Напряжение питания: 8 – 35 В; - Ток потребления в дежурном режиме: 1,5 – 3,5 мА; - Диапазон рабочих температур: от -65 до +70ºС; - Габаритные размеры (БОС): Не более 135х121х41 мм; - Масса (БОС): Не более 0,7 кг; - Выход: нормально замкнутый контакт оптореле; - Исполнение корпуса БОС и корпуса муфт: пылебрызгозащищенный IP55. | ГОСТ 30804.4.11-2013; ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99; ГОСТ 30804.4.4-2013; ГОСТ 30804.4.3-2013; ГОСТ 14254-96. | блок обработки сигналов –1 шт., муфта переходная – 1шт., устройство оконечное – шт., кабель соединительный РК 50-2-16 – 5 м, паспорт – 1шт., руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. |  | 6 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | 10 лет |
| 2 | Извещатель охранный Типа «ГЮРЗА – 050ПЗ» или эквивалент | - Тип извещателя: пассивный, пьезоэлектрический; - Количество подключаемых сенсоров: до 40 - внутри помещение, до 10 - вне помещений; - Количество охраняемых предметов или групп предметов: до 40 - внутри помещение, до 10 - вне помещений; - Охраняемые предметы: любые типы; - Тип чувствительного элемента: - Пьезосенсоры: СП-1, СПП-1, СПВ-1, СПК-1 - Напряжение питания: 8 – 35 В; - Ток потребления в дежурном режиме: 1,5 – 3,5 мА; - Диапазон рабочих температур: от -50 до +50ºС; - Габаритные размеры (БОС): Не более 135х121х41 мм; - Масса (БОС): Не более 0,7 кг; - Выход: нормально замкнутый контакт оптореле; - Исполнение корпуса БОС и корпуса муфт: пылебрызгозащищенный IP55. | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99. | блок обработки сигналов – 1 шт., устройство оконечное УО-050– 1 шт., кабель соединительный РК 50-2-16 - 5м, паспорт – 1шт., руководство по эксплуатации – 1шт | шт. |  | 6 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | 10 лет |
| 3 | Датчик сенсорный с узлом крепления Типа СПВ-1Г (СНЛБ.425315.006) или эквивалент | к извещателю охранному «Гюрза-050ПЗ» |  |  | шт. |  | 11 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки |  |
| 4 | Датчик сенсорный Типа СПП-1Г2 (СНЛБ.425316.007) или эквивалент | к извещателю охранному «Гюрза-050ПЗ» |  |  | шт. |  | 6 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка извещателя должна содержать товарный знак предприятия – изготовителя, наименование извещателя, штрих-код и цифровой код, включающий: год и месяц изготовления (4 знака), обозначение типа изделия (1 знак), климатическое исполнение (1 знак), заводской номер (6 знаков), последнюю литеру изменения (1 знак), код приемки (1 знак).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Блок обработки сигналов должен помещаться в отдельный пакет из двухслойной воздушно-пузырчатой пленки. Составные элементы комплекта извещателя (муфта переходная, муфта соединительная, устройство оконечное) и документы на извещатель должны помещаться в отдельные пакеты из полиэтиленовой пленки с застежкой. Составные элементы комплекта извещателя (муфта переходная, муфта соединительная, устройство оконечное) укладываются в потребительскую тару – коробку из трехслойного гофрированного картона. Внутрь каждой коробки при упаковке должен помещаться упаковочный лист, а снаружи наклеивается этикетка, выполненная согласно конструкторской документации. В транспортную тару (ящик упаковочный) укладывается упаковочный лист, содержащий следующие данные: обозначение извещателя; количество комплектов извещателей; штамп упаковщика и дата упаковывания. Упаковка извещателей должна обеспечивать их сохранность на весь период транспортирования, а также их хранение в течение установленного срока.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт и руководство по эксплуатации должны передаваться вместе с извещателями в транспортной таре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В транспортной таре предприятия-изготовителя оборудование может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в том числе: - автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках - до 20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на платформе; - автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием с жестким креплением транспортной тары на платформе; - воздушным, кроме не отапливаемых отсеков самолетов, железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными для транспорта данного вида.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Извещатели в упаковке изготовителя для транспортировки, должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макро-климатических районах. Температура окружающего воздуха от +5оС до +40оС, относительная влажность воздуха до 80% при 25оС. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров агрессивных веществ, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Регламент технического обслуживания должен предусматривать: - ежемесячное техническое обслуживание; - сезонное техническое обслуживание (должно проводиться при подготовке извещателя к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды; - годовое техническое обслуживание.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Извещатели должны соответствовать классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током. Конструктивное исполнение извещателей должно обеспечивать их пожарную безопасность по ГОСТ 12.1.004-91 при нарушении правил эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Гарантийный срок службы и срок эксплуатации должны соответствовать срокам, заявленным производителем.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товары должны быть сертифицированы на соответствие обязательным требованиям, установленным в нормативных документах, включенных в Сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии в разделе 12 «Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, ядерных материалов, радиоактивных веществ и пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов» согласно Постановлению Правительства №173 от 01 марта 2013 года «Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» организациями, аккредитованными в качестве Органов по сертификации в соответствии с Постановления Правительства РФ №612 от 20 июля 2013г. «Об аккредитации в области использования атомной энергии».