
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку оборудования и комплектующих для ускорительного модуля МЦУ БИМ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Чиллер замкнутого типа OC-25R с опциями OC-25R-ATC/CTC-HT-LL-LF
	шт
	1
	12-14 недель
	Гарантия 12 месяцев

	2
	Клапан AV-KF40-M-E
	шт
	4
	12-14 недель
	Гарантия 12 месяцев

	3
	Клапан YVB-CU-KF40-M
	шт
	4
	12-14 недель
	Гарантия работоспособности  в течение 12 месяцев

	4
	Хомут KF25CLA-NP
	шт
	60
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	5
	Хомут KF40CLA-NP HTC
	шт
	20
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	6
	Патрубок KF25SHNSE HTC
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	7
	Патрубок KF25LHNSE Тайвань
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	8
	Патрубок KF40SHNSE HTC
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	9
	Патрубок KF40LHNSA Тайвань
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	10
	Адаптер KF40RA25
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	11
	Сильфон KF25BFX500 HTC
	шт
	2
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	12
	Сильфон KF25BFX1000
	шт
	2
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	13
	Сильфон KF25BFX1500 HTC
	шт
	2
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	14
	Сильфон KF40BFX500 HTC
	шт
	2
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	15
	Сильфон KF40 BFX1000
	шт
	3
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	16
	Сильфон KF40 BFX1500 HTC
	шт
	3
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	17
	Колено KF25EL90E
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	18
	Колено KF40EL90E HTC
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	19
	Тройник KF25TE HTC
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев

	20
	Тройник KF40TE HTC
	шт
	10
	12-14 недель
	Гарантия  12 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры


	№

п.п.

Общепринятое техническое название

Произво-дитель

Технические характеристики
Область применения

1

Чиллер замкнутого типа OC-25R с опциями 
OC-25R-TC/CTC-HT-LL-LF

Turmoil, USA
Охлаждение – воздушное;

Номинальная охлаждающая способность при частоте тока 50 Гц – 625 Вт;

Мощность компрессора – 185 Вт;
Расход охлаждающей жидкости – 6 л/мин;
Емкость резервуара – 7.5 л;

Стандартное напряжение –  200 В /50 Гц / 1 фаза; 

Стандартные размеры (Ш×Г×В) – 32×53×42 см;
Масса брутто отправляемого груза – не более 65 кг.

Обязательные опции чиллера: 

1) ATC/CTC контроллер (TC/CTC); 

2) блокировка при высокой температуре охлаждающей жидкости (HT); 

3) блокировка при низком уровне охлаждающей жидкости (LL);

4) блокировка при малом расходе охлаждающей жидкости(LF).
Обеспечение необходимого значения вакуума для штатного функционирования ускорительного модуля МЦУ БИМ
2

Клапан AV-KF40-M-E

HTC, Тайвань
полированная нерж. сталь 304, диапазон давлений – 10-9 торр до 760 тор
Обеспечение необходимого значения вакуума для штатного функционирования ускорительного модуля МЦУ БИМ
3

Клапан YVB-CU-KF40-M
HTC, Тайвань
корпус – полированная нерж. сталь 304, крышка – нерж. сталь 304, сильфоны – сварные АМ-350, диапазон давлений – 10-9 торр до 760 торр
Обеспечение необходимого значения вакуума для штатного функционирования ускорительного модуля МЦУ БИМ
4

Хомут KF25CLA-NP

HTC, Тайвань
Никелированный алюминий 
5
Хомут KF40CLA-NP HTC
HTC, Тайвань
Никелированный алюминий
6
Патрубок KF25SHNSE HTC
HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304, длина 30 мм
7
Патрубок KF25LHNSE Тайвань

HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304, длина 70 мм
8
Патрубок KF40SHNSE HTC
HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304, длина 30 мм 

9
Патрубок KF40LHNSA Тайвань

HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304, длина 40 мм
10
Адаптер KF40RA25

HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304 

11
Сильфон KF25BFX500 HTC
HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 500 мм, фланцы KF25,  нержавеющая сталь 304 

12
Сильфон KF25BFX1000

HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 1000 мм, фланцы KF25,  нержавеющая сталь 304

13
Сильфон KF25BFX1500 HTC

HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 1500 мм, фланцы KF25,  нержавеющая сталь 304

14
Сильфон KF40BFX500 HTC

HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 500 мм, фланцы KF40,  нержавеющая сталь 304

15
Сильфон 
KF40BFX1000

HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 1000 мм, фланцы KF40,  нержавеющая сталь 304
16
Сильфон KF40 BFX1500 HTC
HTC, Тайвань

Гибкий сильфонный шланг с оплеткой, длина 1500 мм, фланцы KF40,  нержавеющая сталь 304
17
Колено KF25EL90E

HTC, Тайвань
нержавеющая сталь 304 

18
Колено KF40EL90E HTC
HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304 

19
Тройник KF25TE HTC
HTC, Тайвань

нержавеющая сталь 304 

20
Тройник KF40TE HTC
HTC, Тайвань
нержавеющая сталь 304 



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	-

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Применяемые материалы должны обеспечивать выполнения технических характеристик предъявляемых к поставляемому оборудованию.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются. 

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Соответствие спецификации конструкторской документации завода-изготовителя.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении и обеспечивать ее защиту от атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вся техническая документация передается одновременно с поставляемой продукцией.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Поставщик обязан поставить до склада Заказчика готовую продукцию в полной сохранности.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Предусмотреть защиту от атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия 12 месяцев с даты подписания заказчиком товарной накладной.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 60 дней с момента подписания договора.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 05.09.2014 года 2 30 55










