ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский электромеханический завод»

«УТВЕРЖДАЮ»:
Председатель профильной комиссии
Начальник УООФ
____________________ В.Г. Чечнев
«___»_________________2012 г.

Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку сантехматериалов для нужд ФГУП "Уральский электромеханический завод"
                                                                     1765/159
Извещение размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП http://www.a-k-d.ru
От «31» января №   120131/0480/015
Екатеринбург 2012 г.
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок в электронной форме

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» (далее ФГУП УЭМЗ).
Контактное лицо: Абкаримов Андрей Анатольевич.
Тел.: 8 (343) 383-23-95.
Адрес электронной почты: abkarimov@uemz.ru.
Время работы: в рабочие дни с 6-00 до 14-45 по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru.
1.3. Предмет договора

Наименование: сантехматериалы.
Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения.
Количество поставляемого товара: в соответствии с разделом 2 настоящего извещения.
Место, условия поставки: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

Срок поставки: 14 дней
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: Оплата товара осуществляется в два этапа.
Сроки и порядок оплаты: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится на условиях 30% предоплаты, окончательный расчет 70% осуществляется по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после подписания Покупателем товаротранспортных документов.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора:
   674 705,89 рублей
1.6. Порядок формирования цены:
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС, расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
1.7. Источник финансирования: собственные средства ФГУП «Уральский электромеханический завод».
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

1.10. Срок, порядок заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено.
1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru.
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «31» января 2012 года в 13:00 по московскому времени.
1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «06» февраля 2012 года в 13:00 по московскому времени.
1.15. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок:
«08» февраля 2012 года в 13:00 по московскому времени.
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация».
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок. Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Участник обязан подать Заявку на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.
1.18. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1. Быть правомочным заключать Договор.

2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

7.1. Участник должен работать на рынке более 3 лет.

7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.
7.3. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
7.4. Руководитель и учредители не должны быть дисквалифицированы.
7.5. Участник не должен быть внесен в федеральный реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
7.6. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.
7.7. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7.8. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки;
7.9. Не должен иметь убыток по итогам бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
7.10. Не иметь судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика (за прошедшие 3 года).
1.19. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

1.Копию устава со всеми изменениями.

2. Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до даты начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок.

3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

4. Копию свидетельства о государственной регистрации.

5. Копию приказа о назначении руководителя организации.

6. Копии документов бухгалтерской отчетности за 2010 год, заверенные руководителем организации и печатью организации.
7. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК! Котировочная заявка, документы, подтверждающие требования к Участникам запроса котировок и поставляемому товару, анкета Участника обязательны к заполнению и прикрепляются отдельными файлами при оформлении заявки на участие в запросе котировок на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Раздел 2. Техническое задание


2.1. Технические характеристики
	№
	Наименование
товара
	Единица
изме-
рения
	Коли-
чество

	1
	Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру16
	шт
	50

	2
	Кран шаровый 11б27п1 Ду20 Ру16
	шт
	50

	3
	Кран шаровый 11б27п1 Ду25 Ру16
	шт
	20

	4
	Вентиль 15б3р Ду15 Ру10
	шт
	80

	5
	Вентиль 15б3р Ду20 Ру10
	шт
	30

	6
	Вентиль 15б3р Ду25 Ру10
	шт
	20

	7
	Вентиль 15б3р Ду32 Ру10
	шт
	5

	8
	Вентиль 15б3р Ду50 Ру10
	шт
	5

	9
	Вентиль 15б1п Ду15 Ру16
	шт
	50

	10
	Вентиль 15б1п Ду20 Ру16
	шт
	20

	11
	Вентиль 15б1п Ду25 Ру16
	шт
	20

	12
	Вентиль 15б1п Ду32 Ру16
	шт
	10

	13
	Вентиль 15б1п Ду40 Ру16
	шт
	5

	14
	Вентиль 15б1п Ду50 Ру16
	шт
	5

	15
	Угольник оцинк. Ду15
	шт
	50

	16
	Тройник оцинк. Ду15
	шт
	30

	17
	Тройник оцинк. Ду20
	шт
	30

	18
	Муфта оцинк. Ду15
	шт
	50

	19
	Муфта оцинк. Ду20
	шт
	30

	20
	Бочата Ду15 оцинк.
	шт
	30

	21
	Бочата Ду20 оцинк.
	шт
	30

	22
	Бочата Ду25 оцинк.
	шт
	30

	23
	Сгон Ду15 оцинк.
	шт
	30

	24
	Сгон Ду20 оцинк.
	шт
	30

	25
	Сгон Ду25 оцинк.
	шт
	30

	26
	Муфта стальная Ду15
	шт
	50

	27
	Муфта стальная Ду20
	шт
	30

	28
	Клапан обратный пружинный 1" RR
	шт
	10

	29
	Сиденье для унитаза (БЕЛ) гол.мрамор А-968
	шт
	10

	30
	Хомут обрезинненый для труб 1/2"
	шт
	50

	31
	Хомут обрезинненый для труб 3/4"
	шт
	50

	32
	Хомут обрезинненый для труб 1 "
	шт
	50

	33
	Хомут обрезинненый для труб 1 1/4"
	шт
	50

	34
	Гибкая подводка 1/2" ММ 60см. Аквалайн
	шт
	30

	35
	Гибкая подводка 1/2" ПМ 60см. Аквалайн
	шт
	30

	36
	Гибкая подводка 1/2" ММ 40см. Аквалайн
	шт
	30

	37
	Гибкая подводка 1/2" ПМ 40см. Аквалайн
	шт
	30

	38
	Труба 16х2 Valtec
	м
	50

	39
	Труба 20х2 Valtec
	м
	50

	40
	Труба 26х3 Valtec
	м
	50

	41
	Труба 32х3 Valtec
	м
	50

	42
	Сифон бут. нерж.1 1/4"*40 с гофр.40/50 Ани С1010 Раковина
	шт
	25

	43
	Лента ФУМ 19мм*15м профи
	шт
	20

	44
	Лен сантехнический (200г)
	шт
	20

	45
	Заглушка 32х3,0
	шт
	10

	46
	Заглушка 38х3,0
	шт
	10

	47
	Заглушка 57х3,0
	шт
	10

	48
	Заглушка 76х3,5
	шт
	10

	49
	Заглушка 89х3,5
	шт
	10

	50
	Заглушка 108х4,0
	шт
	10

	51
	Фланец Ду15 Ру16
	шт
	15

	52
	Фланец Ду20 Ру16
	шт
	15

	53
	Фланец Ду25 Ру16
	шт
	15

	54
	Фланец Ду32 Ру16
	шт
	15

	55
	ППРС Труба D20 PN10
	м
	51

	56
	ППРС Труба D25 PN10
	м
	51

	57
	ППРС Труба D32 PN10
	м
	51

	58
	ППРС Труба D40 PN10
	м
	51

	59
	ППРС Труба D50 PN10
	м
	51

	60
	ППРС Труба D63 PN10
	м
	30

	61
	ППРС Труба D90 PN10
	м
	30

	62
	ППРС Бурт с фланцем D40
	шт
	5

	63
	ППРС Бурт с фланцем D50
	шт
	5

	64
	ППРС Бурт с фланцем D63
	шт
	5

	65
	ППРС Бурт с фланцем D90
	шт
	5

	66
	ППРС Бурт с фланцем D110
	шт
	10

	67
	ППРС Муфта соедин. D20
	шт
	20

	68
	ППРС Муфта соедин. D25
	шт
	20

	69
	ППРС Муфта соедин. D32
	шт
	20

	70
	ППРС Муфта соедин. D40
	шт
	20

	71
	ППРС Муфта соедин. D50
	шт
	20

	72
	ППРС Муфта соедин. D63
	шт
	20

	73
	ППРС Муфта соедин. D90
	шт
	20

	74
	ППРС Муфта соедин. D110
	шт
	10

	75
	ППРС Муфта переходная D25-20
	шт
	15

	76
	ППРС Муфта переходная D32-25
	шт
	15

	77
	ППРС Муфта переходная D40-25
	шт
	15

	78
	ППРС Муфта переходная D50-25
	шт
	15

	79
	ППРС Муфта переходная D50-32
	шт
	15

	80
	ППРС Муфта переходная D63-50
	шт
	15

	81
	ППРС Муфта переходная D90-50
	шт
	15

	82
	ППРС Муфта переходная D110-50
	шт
	5

	83
	ППРС Муфта наруж. рез. D20х1/2"
	шт
	25

	84
	ППРС Муфта наруж. рез. D20х3/4"
	шт
	25

	85
	ППРС Муфта наруж. рез. D25х1/2"
	шт
	25

	86
	ППРС Муфта наруж. рез. D25х3/4"
	шт
	25

	87
	ППРС Муфта наруж. рез. D25х1"
	шт
	25

	88
	ППРС Муфта наруж. рез. D32х1"
	шт
	25

	89
	ППРС Муфта внутр. рез. D20х1/2"
	шт
	15

	90
	ППРС Муфта внутр. рез. D20х3/4"
	шт
	15

	91
	ППРС Муфта внутр. рез. D25х1/2"
	шт
	15

	92
	ППРС Муфта внутр. рез. D25х3/4"
	шт
	15

	93
	ППРС Муфта внутр. рез. D25х1"
	шт
	15

	94
	ППРС Муфта внутр. рез. D32х1"
	шт
	15

	95
	ППРС Угольник соедин. D20
	шт
	25

	96
	ППРС Угольник соедин. D25
	шт
	25

	97
	ППРС Угольник соедин. D32
	шт
	25

	98
	ППРС Угольник соедин. D40
	шт
	20

	99
	ППРС Угольник соедин. D50
	шт
	20

	100
	ППРС Угольник соедин. D63
	шт
	15

	101
	ППРС Угольник соедин. D90
	шт
	5

	102
	ППРС Угольник соедин. D110
	шт
	5

	103
	ППРС Угольник 45* D20
	шт
	25

	104
	ППРС Угольник 45* D25
	шт
	25

	105
	ППРС Угольник 45* D32
	шт
	25

	106
	ППРС Угольник 45* D40
	шт
	15

	107
	ППРС Угольник 45* D50
	шт
	15

	108
	ППРС Угольник 45* D63
	шт
	15

	109
	ППРС Угольник 45* D90
	шт
	15

	110
	ППРС Угольник 45* D110
	шт
	15

	111
	ППРС Тройник соед. D20
	шт
	25

	112
	ППРС Тройник соед. D25
	шт
	25

	113
	ППРС Тройник соед. D32
	шт
	25

	114
	ППРС Тройник соед. D40
	шт
	25

	115
	ППРС Тройник соед. D50
	шт
	25

	116
	ППРС Тройник соед. D63
	шт
	15

	117
	ППРС Тройник соед. D90
	шт
	5

	118
	ППРС Тройник переходной D 25-20-25
	шт
	25

	119
	ППРС Тройник переходной D 32-20-32
	шт
	100

	120
	ППРС Тройник переходной D 32-25-32
	шт
	50

	121
	ППРС Тройник переходной D 40-25-40
	шт
	25

	122
	ППРС Тройник переходной D 50-32-50
	шт
	25

	123
	ППРС Тройник переходной D 50-25-50
	шт
	25

	124
	ППРС Тройник переходной D 63-50-63
	шт
	25

	125
	ППРС Тройник переходной D 90-50-90
	шт
	5

	126
	ППРС Тройник переходной D 110-90-110
	шт
	5

	127
	ППРС Тройник переходной D 90-63-90
	шт
	15

	128
	ППРС Тройник переходной D 63-32-63
	шт
	15

	129
	ППРС Тройник внутр.рез. D 20-1/2"-20
	шт
	25

	130
	ППРС Тройник внутр.рез. D 25-1/2"-25
	шт
	25

	131
	ППРС Тройник внутр.рез. D 25-3/4"-25
	шт
	25

	132
	ППРС Тройник внутр.рез. D 32-1"-32
	шт
	15

	133
	ППРС Тройник наруж.рез. D 20-1/2"-20
	шт
	25

	134
	ППРС Тройник наруж.рез. D 25-1/2"-25
	шт
	25

	135
	ППРС Тройник наруж.рез. D 25-3/4"-25
	шт
	25

	136
	ППРС Тройник наруж.рез. D 32-1"-32
	шт
	15

	137
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D20х1/2"
	шт
	10

	138
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D20х3/4"
	шт
	10

	139
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D25х1"
	шт
	10

	140
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D25х3/4"
	шт
	10

	141
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D40х1 1/4"
	шт
	5


	142
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D32х1"
	шт
	5

	143
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D50х1 1/2"
	шт
	2

	144
	ППРС Американка муфтовая внутр. рез. D63х2"
	шт
	2

	145
	ППРС Пробка D20
	шт
	15

	146
	ППРС Пробка D25
	шт
	15

	147
	ППРС Пробка D32
	шт
	15

	148
	ППРС Пробка D40
	шт
	15

	149
	ППРС Пробка D50
	шт
	15

	150
	ППРС Пробка D63
	шт
	10

	151
	ППРС Пробка D90
	шт
	5

	152
	ППРС Пробка D110
	шт
	5

	153
	ППРС Кран шаровый D20
	шт
	5

	154
	ППРС Кран шаровый D25
	шт
	5

	155
	ППРС Кран шаровый D32
	шт
	5

	156
	ППРС Угольник устан. внутр.рез. D20-1/2"
	шт
	15

	157
	ППРС Угольник устан. внутр.рез. D20-3/4"
	шт
	15

	158
	ППРС Настенный комплект для смесителя D20-1/2"
	шт
	5

	159
	Клик 16
	шт
	100

	160
	Клик 20
	шт
	100

	161
	Клик 25
	шт
	100

	162
	Клик 32
	шт
	100

	163
	Муфта обжим 16х1/2" наруж.
	шт
	10

	164
	Муфта обжим 20х1/2" наруж.
	шт
	10

	165
	Муфта обжим 20х3/4" наруж.
	шт
	10

	166
	Муфта обжим 26х3/4" наруж.
	шт
	10

	167
	Муфта обжим 32х1" наруж.
	шт
	10

	168
	Муфта обжим 16х1/2" внутр.
	шт
	10

	169
	Муфта обжим 20х1/2" внутр.
	шт
	10

	170
	Муфта обжим 20х3/4" внутр.
	шт
	10

	171
	Муфта обжим 26х3/4" внутр.
	шт
	10

	172
	Муфта обжим 32х1" внутр.
	шт
	15

	173
	Угольник обжим 16*16
	шт
	10

	174
	Угольник обжим 20*20
	шт
	10

	175
	Угольник обжим 26*26
	шт
	15

	176
	Угольник обжим 32*32
	шт
	15

	177
	Угольник обжим 20х1/2" наруж.
	шт
	15

	178
	Угольник обжим 16х1/2" наруж.
	шт
	40

	179
	Угольник обжим 26х3/4" наруж.
	шт
	20

	180
	Угольник обжим 32х1" наруж.
	шт
	20

	181
	Муфта обжим переходная 16*20
	шт
	5

	182
	Муфта обжим переходная 16*25
	шт
	5

	183
	Муфта обжим переходная 20*25
	шт
	5

	184
	Муфта обжим переходная 20*32
	шт
	5

	185
	Муфта обжим переходная 25*32
	шт
	5

	186
	Муфта обжим 16*16
	шт
	5

	187
	Муфта обжим 20*20
	шт
	5

	188
	Муфта обжим 26*26
	шт
	5

	189
	Муфта обжим 32*32
	шт
	5

	190
	Тройник обжим 16х16х16
	шт
	5

	191
	Тройник обжим 20х20х20
	шт
	5

	192
	Тройник обжим 26х26х26
	шт
	5

	193
	Тройник обжим 32х32х32
	шт
	5

	194
	Тройник обжим 20х16х20
	шт
	5

	195
	Тройник обжим 26х16х26
	шт
	5

	196
	Тройник обжим 32х20х32
	шт
	5

	197
	Тройник обжим 32х26х32
	шт
	5

	198
	Угольник устан. обжим 16х1/2" внутр.
	шт
	10

	199
	Угольник устан. обжим 20х1/2" внутр.
	шт
	10

	200
	Кран шаровый Ду15 ПМ руч.STI
	шт
	30

	201
	Кран шаровый Ду20 ПМ руч.STI
	шт
	20

	202
	Кран шаровый Ду25 ПМ руч.STI
	шт
	15

	203
	Кран шаровый Ду32 ПМ руч.STI
	шт
	5

	204
	Кран шаровый Ду40 ПМ руч.STI
	шт
	5

	205
	Кран шаровый Ду15 ПП баб.STI
	шт
	10

	206
	Кран шаровый Ду20 ПП баб.STI
	шт
	10

	207
	Кран шаровый Ду25 ПП баб.STI
	шт
	5

	208
	Кран шаровый Ду15 водоразборный STI
	шт
	5

	209
	Кран шаровый Ду20 водоразборный STI
	шт
	5

	210
	Кран шаровый Ду15 с фильтром STI
	шт
	15

	211
	Кран шаровый Ду20 с фильтром STI
	шт
	5

	212
	Кран шаровый Ду25 с фильтром STС
	шт
	5

	213
	Кран 11б18бк Ду15 Ру16
	шт
	50

	214
	Вентиль 15кч16нж Ду50 Ру25
	шт
	3

	215
	Вентиль 15кч19п Ду25 Ру16
	шт
	3

	216
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду15 STI
	шт
	10

	217
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду20 STI
	шт
	10

	218
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду25 STI
	шт
	10

	219
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду32 STI
	шт
	10

	220
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду40 STI
	шт
	5

	221
	Фильтр сетч.лат.муфт. Ду50 STI
	шт
	5

	222
	Труба ПП 50*1м кан.
	шт
	30

	223
	Труба ПП 50*2м кан.
	шт
	20

	224
	Труба ПП 110*1м кан.
	шт
	30

	225
	Труба ПП 110*2м кан.
	шт
	20

	226
	Тройник ПП 50*50*87 кан.
	шт
	30

	227
	Тройник ПП 110*110*87 кан.
	шт
	25

	228
	Отвод ПП 50*87 кан.
	шт
	25

	229
	Отвод ПП 50*45 кан.
	шт
	10

	230
	Отвод ПП 110*87 кан.
	шт
	10

	231
	Отвод ПП 110*45 кан.
	шт
	10

	232
	Муфта ПП 50 кан.
	шт
	10

	233
	Муфта ПП 110 кан.
	шт
	10

	234
	Ревизия ПП 50 кан.
	шт
	10

	235
	Ревизия ПП 110 кан.
	шт
	10

	236
	Заглушка ПП 50 кан.
	шт
	10

	237
	Заглушка ПП Ду110 Птк
	шт
	10

	238
	Лента SBF
	упак
	10

	239
	Клапан стальной обратный поворотный Ду80 Ру16 фланц. Orion
	шт
	3

	240
	Гибкая подводка 1/2" ПМ 100см. Аквалайн
	шт
	15

	241
	Гибкая подводка 1/2" ПМ 200см. Аквалайн
	шт
	15

	242
	Гибкая подводка для смесителя 60 см Аквалайн
	шт
	16

	243
	Ниппель Ду15 ник.
	шт
	50

	244
	Ниппель Ду20 ник.
	шт
	50

	245
	Ниппель Ду25 ник.
	шт
	30

	246
	Ниппель Ду32 ник.
	шт
	20

	247
	Ниппель Ду40 ник.
	шт
	20

	248
	Ниппель Ду50 ник.
	шт
	20

	249
	Переходник переходной Ду15х20 ник.
	шт
	50

	250
	Переходник переходной Ду15х25 ник.
	шт
	30

	251
	Переходник переходной Ду15х32 ник.
	шт
	30

	252
	Переходник переходной Ду20х25 ник.
	шт
	30

	253
	Переходник переходной Ду20х32 ник.
	шт
	10

	254
	Переходник переходной Ду25х50 ник.
	шт
	10

	255
	Переходник переходной Ду32х50 ник.
	шт
	10

	256
	Муфта переходная Ду15х20 ник.
	шт
	50

	257
	Муфта переходная Ду20х25 ник.
	шт
	30

	258
	Муфта переходная Ду25х32 ник.
	шт
	30

	259
	Муфта переходная Ду25х40 ник.
	шт
	10

	260
	Муфта переходная Ду25х50 ник.
	шт
	10

	261
	Муфта переходная Ду32х40 ник.
	шт
	10

	262
	Угольник переходной Ду15х20 ник.
	шт
	15

	263
	Угольник переходной Ду20х25 ник.
	шт
	15

	264
	Переходник переходной наруж.-внутр. Ду15х20 ник.
	шт
	15

	265
	Переходник переходной наруж.-внутр. Ду20х25 ник.
	шт
	15

	266
	Переходник переходной наруж.-внутр. Ду25х32 ник.
	шт
	10

	267
	Переходник переходной наруж.-внутр. Ду32х50 ник.
	шт
	10

	268
	Футорка Ду15х20 ник.
	шт
	10

	269
	Футорка Ду20х25 ник.
	шт
	10

	270
	Футорка Ду25х32 ник.
	шт
	10

	271
	Футорка Ду15х25 ник.
	шт
	10

	272
	Футорка Ду15х32 ник.
	шт
	10

	273
	Футорка Ду25х50 ник.
	шт
	10

	274
	Удлинитель хром Ду15х20мм
	шт
	15

	275
	Удлинитель хром Ду15х30мм
	шт
	15

	276
	Удлинитель хром Ду15х40мм
	шт
	15

	277
	Удлинитель хром Ду15х80мм
	шт
	15

	278
	Удлинитель хром Ду20х20мм
	шт
	10

	279
	Удлинитель хром Ду20х30мм
	шт
	10

	280
	Удлинитель хром Ду20х40мм
	шт
	10

	281
	Удлинитель хром Ду20х80мм
	шт
	10

	282
	Штуцер латунный 1/2"(10) П GF
	шт
	15

	283
	Штуцер латунный 1/2"(12) П GF
	шт
	15

	284
	Штуцер латунный 1/2"(14) П GF
	шт
	15

	285
	Штуцер латунный 1/2"(16) П GF
	шт
	15

	286
	Штуцер латунный 1/2"(18) П GF
	шт
	15

	287
	Штуцер латунный 1/2"(20) П GF
	шт
	15

	288
	Штуцер латунный 1/2"(25) П GF
	шт
	10

	289
	Штуцер латунный 1"(25) П GF
	шт
	15

	290
	Штуцер латунный 1/2"(10) М GF
	шт
	15

	291
	Штуцер латунный 1/2"(12) М GF
	шт
	15

	292
	Штуцер латунный 1/2"(14) М GF
	шт
	15

	293
	Штуцер латунный 1/2"(16) М GF
	шт
	10

	294
	Штуцер латунный 1/2"(18) М GF
	шт
	10

	295
	Штуцер латунный 1/2"(20) М GF
	шт
	10

	296
	Штуцер латунный 1"(25) М GF
	шт
	10

	297
	Смеситель для мойки СМ25 удл.изл. аэратор б/п (Аркон)
	шт
	3

	298
	Смеситель для ванны СМВ50-4К мет.шл. (Аркон)
	шт
	3

	299
	Арматура для бачка бок., шток/хром АС-5М
	шт
	30

	300
	Арматура для бачка бок., кноп/хром АС-16М
	шт
	10

	301
	Арматура для бачка нижн., кноп/хром АС-17М
	шт
	10

	302
	Крепление для унитаза
	шт
	30

	303
	Кронштейн для умыв. полипропилен
	шт
	10

	304
	Набор прокладок для смесителя
	шт
	30

	305
	Муфта стальная Ду15
	шт
	50

	306
	Муфта стальная Ду20
	шт
	50

	307
	Муфта стальная Ду40
	шт
	10

	308
	Муфта стальная Ду50
	шт
	10

	309
	Хомут 12х22/9 Norma
	шт
	150

	310
	Хомут 16х27/9 Norma
	шт
	200

	311
	Хомут 20х32/9 Norma
	шт
	200

	312
	Хомут 30х45/9 Norma
	шт
	100

	313
	Хомут 50х70/9 Norma
	шт
	150

	314
	Хомут 90х100 Norma
	шт
	100

	315
	Хомут 100х120 Norma
	шт
	100

	316
	Сифон бут. нерж.1 1/2"*40 с гофр.40/50 Ани С0115
	шт
	20

	317
	Лента ФУМ М1 (катушка)
	шт
	10

	318
	Герметик силиконовый бесцветный 70гр
	шт
	20

	319
	Паста для резьбовых соед. Unipak (банка 360гр)
	шт
	10

	320
	Лента клейкая ТПЛ 50мм х50м Эфс
	шт
	10

	321
	Прокладка резиновая 1/2"
	шт
	50

	322
	Теплоизоляция Энергофлекс 15/9
	м
	100

	323
	Теплоизоляция Энергофлекс 18/13
	м
	100

	324
	Теплоизоляция Энергофлекс 28/13
	м
	100

	325
	Теплоизоляция Энергофлекс 54/13
	м
	100

	326
	Зажим Энергофлекс (упак.100шт)
	шт
	3

	327
	Герметик автомобильный
	шт
	10

	328
	Задвижка 31ч6бр Ду50 Ру10
	шт
	8

	329
	Задвижка 31ч6бр Ду80 Ру10
	шт
	4

	330
	Задвижка 31ч6бр Ду100 Ру10
	шт
	4

	331
	Задвижка 31ч6бр Ду125 Ру10
	шт
	4

	332
	Задвижка 31ч6бр Ду150 Ру10
	шт
	3

	333
	Задвижка 31ч6бр Ду200 Ру10
	шт
	2

	334
	Клапан 19ч21бр Ду50 Ру16
	шт
	3

	335
	Клапан 19ч21бр Ду80 Ру16
	шт
	3

	336
	Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16
	шт
	3

	337
	Сгон Ду15 в сборе
	шт
	25

	338
	Сгон Ду20 в сборе
	шт
	15

	339
	Сгон Ду25 в сборе
	шт
	15

	340
	Сгон Ду40 в сборе
	шт
	10

	341
	Сгон Ду50 в сборе
	шт
	10

	342
	Электроды ЦЛ11 3мм (пачка-5кг)
	кг
	10

	343
	Электроды ЦЛ11 4мм (пачка-5кг)
	кг
	10

	344
	Электроды ОЗБ-2М 3мм (пачка-5кг)
	кг
	20

	345
	Электроды ОЗБ-2М 4мм (пачка-5кг)
	кг
	20


2.2. Условия поставки.
В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Требования к упаковке оборудования.
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
2.4. Требования к технической документации.
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, сертификат Госстандарта.
2.5. Прочие условия.
2.5.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2.5.2 Место поставки и условия допуска.
Адрес доставки: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

Приложение № 1 к извещению
(на фирменном бланке организации)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата ________

В котировочную комиссию ФГУП УЭМЗ.
1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок №____ от ________ 2012г., размещенное на официальном сайте закупок по адресу: www.zakupki.rosatom.ru [направленный Вами запрос №____ от __________ г.], мы, нижеподписавшиеся,

Полное наименование Участника:[___________________________________]

Место нахождения и юридический адрес:[_____________________________]

Телефон: [__________], факс:[ ____________]

ИНН/КПП:[_______/____________]

Банковские реквизиты:[_____________________________________________]

ФИО руководителя или лица, которому предоставлено право подписи договора: [________________________________________________________]

предлагаем осуществить поставку в полном соответствии с условиями настоящего Извещения  на общую сумму[ ________] рублей [___] копеек, (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС [___]% -  [___] рублей [____]копеек. 

2. Цена поставки товаров включает: согласно Извещению №____ от ________ 2012г..

3. Место доставки поставляемых товаров согласно Извещению №____ от ________ 2012г.
4. Срок и условия поставки товаров согласно Извещению №____ от ________ 2012г.
5. Настоящая котировочная заявка действует до «_____»__________ года [указывается окончание срока действия котировочной заявки – не менее чем 60 календарных дней  со дня, следующего за днем проведения  запроса котировок].

6. Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок дополняется следующими документами:

1. Спецификация на поставку товаров.

2. Анкета по установленной форме.

3. Иные документы, которые, по мнению Участника запроса котировок, подтверждают его соответствие требованиям Заказчика (Организатора), с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
_____________________/_____________________/_____________________/

(должность)

(подпись)
                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    «_____»____________2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование

Оборудования

(марка, модель и т.п.), комплектация
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Место поставки Оборудования:

Срок и условия поставки Оборудования:

Срок предоставления гарантии качества Оборудования:

_____________________/_____________________/_____________________/

(должность)

(подпись)
                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    «_____»____________2012 г.

Анкета Участника запроса ценовых котировок

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса котировок
(заполняется Участником запроса котировок)

	1. 
	Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Участника 
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника 
	

	5. 
	Юридический адрес
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Действующие лицензии и сертификаты на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (номер, срок действия)
	

	9. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	10. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	11. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	12. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	14. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


_____________________/_____________________/_____________________/

(должность)

                               (подпись)
                                        (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    

Инструкция по заполнению:

Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям, обязательно п. 4. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сантехматериалов
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________
г. __________________                                                                     «___» _______________ 2012 г.
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Уральский электромеханический завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Константина Александровича Ковязина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________«__________________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведенного _____________________________ (Протокол №______ от «___» ___________ 201_ г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать товар в ассортименте, в количестве и по качеству, определенным условиями настоящим Договора (далее – Товар) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Номенклатура, количество, цена и срок поставляемого Товара определяются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, кроме того НДС - ___ % -______ (_________________________) рублей __ копеек.

ИТОГО: _____________ (_________________________) рублей ______ копеек.

1.4. Цена поставляемого по настоящему Договору Товара является фиксированной и изменению не подлежит. Затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку включены в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачиваются.

2. Качество и порядок приема – передачи товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) для соответствующего вида Товара.
2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком устанавливается гарантийный срок в течение не менее ____  месяцев с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара за свой счет.
2.3. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного необязателен.

2.4. В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др. и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение __________ дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям.
3. Условия поставки 
3.1. Поставка Товаров осуществляется ________________ (автомобильным или ж/д) транспортом силами Поставщика путем отгрузки на склад Покупателя в сроки, указанные в  Спецификации (Приложение №1). Количество поставляемого Товара и сроки поставки могут изменяться (уточняться) в течение срока действия настоящего Договора по письменному соглашению сторон.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю   в момент приемки Товара  на складе Покупателя на основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя накладной на передачу Товара. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию: товарно–транспортную накладную, которая должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; счет – фактуру и документ, подтверждающий качество поставляемого Товара.

3.3. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Товара Покупателем в  соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

3.4. При необходимости упаковка Товара должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать ГОСТ, ТУ.

3.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
4. Порядок оплаты
4.1 Оплата за поставляемую по договору продукцию производится после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций), определенной спецификацией, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки на основании выставленного счета.

В случае если по условиям настоящего договора поставка разделена на несколько этапов оплата за поставляемую по договору продукцию производится за каждый этап поставки после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций) по данному этапу, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки по данному этапу на основании выставленного счета.

4.2.В случае досрочной поставки Товара Заказчик (Покупатель) вправе произвести соответствующую досрочную оплату.
4.3 Платежи производятся путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с р/счета Заказчика Покупателя.

4.4. По письменному согласованию Сторон возможны другие формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку поставки Товара и за недопоставку Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 

5.3. За просрочку оплаты либо не доплату за часть Товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,05% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, который не может быть заменен Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного Товара.
5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков и (или) срока замены некачественного Товара,  установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара.
5.6. В случае расторжения с Поставщиком договора в связи с существенным нарушением им условий договора, Покупатель оставляет за собой право на передачу информации о Поставщике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Под существенным нарушением условий договора понимается любое нарушение, которое предоставляет Заказчику право в соответствии с условием договора и/или законодательства требовать расторжения (отказа от исполнения) настоящего договора как в судебном, так и в несудебном порядке.

6. Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.

6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без судебного разбирательства путем направления письменного уведомления Поставщику в случае просрочки поставки Товара (партии Товара) более чем на 20 дней.
7. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Нижегородской области.
7.2. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение №1 – Спецификация.

1. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ

ФГУП УЭМЗ

ФГУП «Уральский электромеханический завод»

Юридический адрес:

Россия, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, дом 9

Почтовый адрес:

620000, г.Екатеринбург, а/я 74

Тел.: (343) 347-22-81; 

Факс: (343) 341-57-34;

ИНН 6608004641
КПП 667001001
р/с № 40502810016260102227
Уральский банк Сбербанка РФ, Железнодорожное отделение № 6143

к/с № 30101810500000000674
БИК 046577674
Генеральный директор

___________________К.А. Ковязин

М.П.
	ПОСТАВЩИК

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

_______________________

М.П.


Приложение № 1 к Договору поставки
№___ от «____»______________2012года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС
	Технические характеристики, упаковка и т.д.
	Производитель
	Срок поставки

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость договора в руб., с НДС:________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)
Требования к гарантии: гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения продукции.

Прочие условия:
1. Покупатель производит оплату Товара согласно счета Продавца в два этапа:
-1-й этап- 30% стоимости оплачивается в течение 5(пяти) банковских дней после подписания настоящей Спецификации, что составляет ____________(____________ рублей) _______ коп.,
-2-й этап - окончательный расчет -70% стоимости, оплачивается в течение 10(десяти) банковских дней после получения товара в полном объеме и составляет _________ (__________________ рублей) _____ коп.

2. Тара невозвратная.

3. Срок и условия поставки.

От Покупателя:







От Поставщика:

Генеральный директор








____________________К.А. Ковязин

