Приложение №1 к Техническому заданию

Обязательные параметры очистки:

1. от минеральных включений (пункты 1,2)
2. от цианидов (пункт 8)
3. снижение агрессивности среды (пункт 5)
 
Перечень вредных примесей с указанием их содержания в промышленных сточных водах (в отстойнике-усреднителе)

	№

п/п
	Классы загрязнений сточных вод 
	Группа показателей (идентификатор)
	Содержание в воде при возникновении аварийной ситуации

	1
	Грубодисперсные взвешенные частицы
	Взвешенные вещества с размером частиц боле  0.5 мм. 
	 До 0,1 г/дм3

	2
	Микрочастицы
	Взвешенные вещества с размером частиц боле  0.01 мм.
	До 25 г/дм3

	3
	Стабильные эмульсии
	Нефтепродукты 
	более 5 мг/дм3

	4
	Коллоидные частицы
	Размер частиц от 0.1 до 10 микрон
	До 75 г/дм3

	5
	Агрессивность среды
	рН/кислотность
	Менее 1/до 50 г/дм3

	6
	Масла 
	Флотационные реагенты 
	более 10 г/дм3

	7
	Ионы тяжелых и цветных металлов
	Концентрации Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe (общая), Cd2+ 
	До 100 мг/дм3

	8
	Цианиды
	Концентрация CN- в сточных водах 
	До 10 мг/дм3

	9
	Общее солесодержание сточных вод
	Концентрация солей 
	До 1000 мг/дм3


