| СОГЛАСОВАНО Исполнитель |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик Директор |
| --- | --- | --- |
| Должность личная подпись ____________________ расшифровка подписи “_____”___________20__ г. |  | Должность личная подпись ___С.В. Егоров_______ расшифровка подписи “_____”___________20__ г. |

|  |  | СОГЛАСОВАНО Служба пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом» Руководитель службы |
| --- | --- | --- |
|  |  | В.В. Никифоров Исх. от 29.05.2012 № 9/Ф28/08–697-вп |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме:

«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС»

- Название (тема) работы.

«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС».

- Основание для заключения договора.

2.1.	Решение ГК «Росатом» № 1/170-ПЧ от 08.12.2011 «О привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС».

2.2.	ч.4 Статьи 77, Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Срок выполнения работы по договору.

Окончание: не позднее « 16 » ноября  2012 г.

- Исполнитель: (определяется по итогам открытого запроса предложений).

- Цель работ.

Целью данной работы является оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику), с учётом локальных нормативных актов ОАО «Концерн Росэнергоатом» для оптимизации затрат при строительстве комплекса пожарного депо, сокращению сроков проектирования и с целью получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.

- Исходные данные для выполнения работы.

Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет ранее разработанную документацию, необходимую для выполнения работы:

- генеральный план Нижегородской АЭС;

- ситуационный план субъектов Российской Федерации с привязкой территории размещаемой АЭС и указанием ближайших мест дислокации действующих пожарных депо подразделений пожарной охраны;

- расписание выездов подразделений гарнизона пожарной охраны ближайшего муниципального образования;

- общие характеристики систем обеспечения мер пожарной безопасности, в т.ч. и противопожарной защиты зданий и сооружений АЭС;

- оценочная степень взрывопожароопасности основных технологических процессов производства, включая предполагаемое количество обращающихся горючих веществ и материалов в пожароопасных помещениях АЭС, с учётом характеристик зданий и сооружений (объемно-планировочных и конструктивных решений) станции-аналога.

Распорядительные и нормативные документы филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» необходимые для выполнения данной работы.

- Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и её результаты.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

При оказании услуг Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:

- расчётным методом, в соответствии с требованиями норм материально-технического оснащения объектовых подразделений пожарной охраны АЭС определены: необходимое количество личного состава пожарной охраны, вид и количество пожарных автомобилей в боевом расчете и резерве, оборудование, снаряжение для выполнения задач по предупреждению и тушению пожаров энергоблоков Нижегородской АЭС;

- определены тип и радиус расположения пожарного депо, с учётом уже имеющихся пожарных депо (постов) на территории прилегающих муниципальных, областных или федеральных округов;

- определены: состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, а так же требования к их проектированию с учётом результатов расчётов и требований действующей нормативной базы и локальных нормативных актов ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- при наличии замечаний Заказчика, с учётом процедуры ведомственного контроля в обеспечение единой технической политики в области обеспечения пожарной безопасности АЭС (Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2011 № 9/1357-П) к результатам выполненных работ, Исполнителем должна быть проведена корректировка расчётного обоснования требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС;

- передача отчётных материалов согласно п. 9 данного ТЗ.

Работы выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и отраслевыми требованиями ОАО «Концерн Росэнергоатом», включая:

- статьи 76,77 и 97  Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- локальные нормативные акты ОАО «Концерн Росэнергоатом»:

- «общие требования к местам дислокации пожарных частей и численности личного состава подразделений ФПС МЧС России по охране сооружаемых АЭС»;

- «типовые нормы материально-технического оснащения объектовых подразделений, осуществляющих пожарную охрану строящихся атомных станций».

Все материалы оформляются в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-016-07_изм.3_383ИИ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Разработанное расчётное обоснование требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС будет использовано при разработке Технического задания на разработку комплекса пожарного депо Нижегородской АЭС» в рамках привязки проекта «ВВЭР-ТОИ» с дальнейшей передачей Генпроектировщику для разработки проекта комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС и получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.

Результаты расчётов, обосновывающие необходимость и достаточность комплекса пожарного депо, будут учтены при составлении акта межведомственной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации при организации объектового подразделения федеральной противопожарной службы по охране филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом». Нижегородская АЭС».

- Отчетные материалы.

Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 30 дней до даты окончания договора, с учётом проведения ведомственного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

В результате работы Заказчику передаются:

9.1.	Аннотационный отчёт, выполненной работы.

9.2.	Отчёт по теме: «Обосновывающий расчёт по определению необходимого количества личного состава пожарной охраны, вида и количества пожарных автомобилей в боевом расчете и резерве, оборудования, снаряжения по охране от пожаров, энергоблоков Нижегородской АЭС, а так же определяющий радиус возможного расположения пожарного депо по отношению к пожароопасным зданиям и сооружениям на площадке АЭС».

9.3.	Для обеспечения гарантии качества выполняемых работ Исполнителем Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

- Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

- Приложения.

Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ.

Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |
| Начальник ОПБ | С.А. Бакулин |