	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель Генерального директора

по безопасности мореплавания
______________________Танько В.П.
«___» ___________ 20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку имущества гражданской обороны
1. Предмет договора
Поставка имущества гражданской обороны (номенклатурная группа № 1.14 - поставка имущества гражданской обороны) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	ВПХР (войсковой прибор химической разведки)
	· Предназначен для определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты хлорциана, BZ, а также паров VX в воздухе.

· Диапазон рабочих температур: от 40±4 °С до -40±4 °С; 

·  Относительная влажность воздуха: до 100%; 

·  Габаритные размеры: длина — 220± 2 мм; ширина — 101± 2 мм; высота — 160± 2 мм; 

·  Масса — 1,75± 0,1 кг.
	2
	шт

	2. 
	Комплект индивидуальных дозиметров 

ИД-1
	· Диапазон измерения поглощенной дозы гамма- и нейтронного излучения, Рад 20-500 Диапазон энергий гамма- излучения, МэВ 0,08-2,2 Саморазряд дозиметра в нормальных условиях за 24 часа, делений, не превышает 1 Предел основной допускаемой относительной погрешности измерения доз гамма- излучения 60Со в диапазоне от 50 до 500 Рад, % ±20 Энергетическая зависимость чувствительности в диапазоне энергий гамма -излучения 0,08-2,2 МэВ относительно показаний при энергии 1,25 МэВ, %, не превышает ±24 Максимальное число циклов зарядки, не менее 10000 

· Рабочая температура, 0С: -50 - +50; 

· Влажность, % при +300С: до 90; 

· Габаритные размеры дозиметра, мм, не более: 19 (диаметр) х110; 

· Габаритные размеры комплекта в футляре, мм, не более: 202х128х28; 

· Габаритные размеры зарядного устройства, мм, не более: 105х37х122; 

· Масса дозиметра, г, не более: 40; 

· Масса комплекта в футляре, г, не более: 1500; 

· Масса зарядного устройства, г, не более: 3650;
	1
	кт

	3. 
	Фонарь ФОС-3-861 (с зарядным устройством)
	· Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В - 6

· Номинальная емкость аккумулятора, ампер-часов - 9

· Осевая сила света фары, кандел - 8000

· Освещённость на расстоянии 1 м от фары, не менее, люкс - 20000

· Угол расхода светового луча 2Q (0,5) град - 5

· Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс), м - 250

· Диаметр рефлектора фары, мм - 110

· Номинальный потребляемый ток, А - 0,85

· Регулируемое время работы фонаря без подзарядки аккумулятора, час - 8-18

· Максимальное время подзарядки аккумулятора, час-8

· Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) - 600

· Срок службы фонаря, лет - 10

· Габаритные размеры фары: диаметр, мм - 120

· Габаритные размеры фары: глубина, мм - 115

· Масса фонаря не более, кг - 2,5
	2
	шт

	4. 
	Дезактивирующий порошок СФ-2У (СФ-3, СФ-3-К)
	· Пачка – 400 гр.;
· Упаковка – 24 - 25 кг.
	860
	кг

	5. 
	Аптечка коллективная для защитных сооружений, на 400-600 чел.
	· Вес, кг – 5;

· Объем, м3 - 0,0345

· Габаритные размеры, м - 0,33х0,25х0,35;
	1
	шт

	6. 
	Газоанализатор СО2
	· Прибор для определения содержания двуокиси углерода;

· Предел измерений 10%;
	1
	шт

	7. 
	Носилки санитарные (носилки спасательные МЧС тканевые)
	· - грузоподъемность, кг - до 150 

· - масса, кг - 0,8 

· - габариты, м - 1,9х0,8
	1
	шт

	8. 
	Метеокомплект МК-3 (МК-3М)
	· Габариты сумки, мм – 225 х190 х115 

· Габариты шеста в свернутом виде, мм – 65 х675

· Вес комплекта с шестом , кг – 3

· Расчет, чел. – 1 (метеонаблюдатель)

· Время развертывания, мин. – 8

· Время свертывания, мин. – 6
	1
	кт

	9. 
	 Психрометр с психометрическими таблицами 

(М-34М, МВ-4-2М)
	· Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 0C – от 10 до 100%; 

· Диапазон измерения температуры воздуха от –25 до 50 0C; 

· Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6; 

· Время раскручивания пружины не менее 6 минут; 

· Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0м/с; 

· Габаритные размеры: диаметр-105 мм, длина-400 мм, масса не более-1,2 кг.
	1
	шт

	10. 
	Дозиметр радиометр ДРБП-03
	· измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;

· измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы оператора);

· измерение плотности потока альфа-частиц;

· измерение плотности потока бета-частиц.
	1
	шт

	11. 
	Термометр комнатный 
	· диапазон температур -30 +50 градусов С;
· цена деления 1 градус С.
	1
	шт

	12. 
	Уплотнительная резина плоская 20х40 мм
	· Резина уплотнительная разнопрофильная служит для герметизации помещений (тамбуров, воздухозаборных защитно-герметичных ворот, дверей, камер, аварийных выходов и т.д.), предназначенных для защиты от отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств.
	45
	п.м.

	13. 
	Фильтр-поглотитель 

· ФПУ-200
	· Номинальный расход воздуха через фильтр-поглотитель, в зависимости от назначения составляющих  м³/ч – 100 или 200;

· Степень негерметичности  фильтра-поглотителя, %, не более – 0,1;

· Габаритные размеры фильтра-поглотителя, мм - 515х 410;

· Масса, кг, не более - 31;
	6
	шт

	14. 
	Комплект монтажных деталей к ФПУ-200/1:3
	· В состав всех монтажных комплектов к ФПУ – 200/ФП - 300 входят: 

·  - Патрубок угловой, 

·  - Хомут стяжной, 

·  - Стакан с ниппелем, 

·  - Стакан с фланцем, 

·  - Крестовина, 

·  - Муфта соединительная, 

·  - Прокладка, 

·  - Труба,

·  - Кольцо ниппельное, 

·  - Донышко.
	2
	кт


3. Требования к комплектации товара

Вся продукция должна быть поставлена комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
5.1. Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов, предусмотренных пунктом 2.1 проекта договора.
5.2. Поставщик обязуется предоставить товарную (товарно-транспортную) накладную и счет-фактуру вместе с поставляемой Продукцией. Поставщик имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.
6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
8. Прочие условия

8.1. Поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей). 

8.2. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия, копии сертификатов должны быть заверены, содержать следующие сведения:

8.2.1. Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность;
8.2.2. наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса. 
9. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
10. Сроки поставки продукции: 
10.1 Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок не позднее «20» декабря 2012 года. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.
10.2 Товарная (товарно-транспортная) накладная подписывается Покупателем после осмотра продукции его представителями в согласованном сторонами месте поставки (на территории Покупателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при осмотре продукции.
10.3 В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя. Если замененная продукция будет поставлена после согласованного в договоре срока, продукция будет считаться поставленной с просрочкой.
Начальник СБМ – главный штурман 
 С.Н. Рындин
Специалист МП и ГО СБМ ________________________________А.М. Герасимович
