Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку на поставку приборов и оборудования для системы радиационного контроля тритиевого участка

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Приборы и оборудование для системы радиационного контроля |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 228 514,52 |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) |  |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | При авансе: Размер обеспечения возврата аванса должен быть не менее суммы выплачиваемого аванса со сроком 60 дней от срока исполнений обязательств по договору. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 150 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Способ поставки оборудования – самовывоз со склада Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | 1. Наличие лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: – на обращение с радиоактивными веществами, в том числе при производстве, использовании и их хранении; - на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; - на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений. 3. Участник процедуры должен являться изготовителем поставляемого оборудования или, если участник не является изготовителем оборудования в составе заявки на участие в конкурсе должно быть приложено подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего конкурса. В частности, изготовитель должен гарантировать поставку в установленные сроки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговорённого в конкурсной документации, а также заверенные руководителем организации и печатью организации копии дистрибьюторских или дилерских соглашений. 4. Участник процедуры должен обладать положительным опытом поставки и выполнения работ в соответствии с предметом договора в последние 5 лет. 5. Участник процедуры должен обеспечить исполнительные обязательства по договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере аванса. |

Техническое задание

на поставку ___приборов и оборудования радиационного контроля

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование закупаемого оборудования | Ед. Изм. | Кол-во | Срок Пос-тавки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бета - спектрометрический комплекс СКС-07П-Б11(АБЛК.412134.400) в составе: | шт. | 1 | 150 дней с момента заключения договора | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.1 | Процессор импульсных сигналов SBS-79 | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Устройство детектирования УДБТ-003 с ФЭУ типа R331-05 и комплектом вольфрамовой защиты | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | Полиэтиленовые флаконы с крышкой, емкость – 20 см³ | шт. | 1000 |  |  |
| 1.4 | Эмульгатор Тритон Х-100, л | литр | 1 |  |  |
| 1.5 | ДиспенсортипаDispensette III Analog adjustable( от 1 до 10 см³) | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | Одноканальный механический дозатор( от 1 до 10 мл.) | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Наконечники одноразовые для механического дозатора( от 1 до 10 мл.) | шт. | 1000 |  |  |
| 1.8 | Сцинтилляционный коктейль UltimaGold AB, канистра | литр | 5 |  |  |
| 1.9 | Комплект сигнальных кабелей | шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Калибровочный источник ОСГИ Cs-137( ниже МЗА) | шт. | 1 |  |  |
| 1.11 | Компьютер типа IBM PC с русифицированной клавиатурой, рунным манипулятором «Мышь», ОС Windows 7 RUS | шт. | 1 |  |  |
| 1.12 | Монитор LCD диагональ экрана не менее 20´´ | шт. | 1 |  |  |
| 1.13 | Принтер лазерный типа HP LJ P1102, A4 | шт. | 1 |  |  |
| 1.14 | Методика измерений счетных образцов/№ 40090, 8В060/ | шт. | 1 |  |  |
| 1.15 | Комплект программного обеспечения для обработки спектров альфа и бета- излучений «LiquidMaster» и ИСС «Нуклиотека» | шт. | 1 |  |  |
|  | Работы по настройке, градуировке на три изотопа ( H3, C14, Sr90-Y90), первичной поверке, упаковке и доставке комплекса | шт. | 1 |  |  |

одраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спектрометрический комплекс должен быть предназначен для работы в следующих условиях: - температура от плюс 5 до плюс 50 °С; - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; - верхнее значение относительной влажности 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры (ширина, высота, глубина) радиометра не более, мм: - 300´300´500 - при закрытой двери для прохода персонала; - Масса радиометра не более 50 кг

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Спектрометрический комплекс должен обеспечивать: -определение причин повышенного радиоактивного загрязнения воздуха в непосредственной близости от возможных источников выделения трития; - контроль загрязнения поверхностей НТО; - контроль внутреннего облучения персонала по содержанию НТО в жидкой фазе организма.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ радиометра - не менее 10000 ч

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтажно-технические требования не предъявляются.

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы и комплектующие оборудования должны быть устойчивы к воздействию коррозионно-активных агентов атмосферы типа II по ГОСТ 15150

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Радиометр должен быть устойчив к воздействию: - температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 0С; - относительной влажности до 98 % при температуре +35 0С; - атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Электропитание радиометра должно осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой от 49 до 51 Гц

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

1. Диапазон измеряемых энергий (кэВ): - бета излучения – от 1 до 3000; - альфа излучения – от 3000 до 10000. 2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения спектрометрическим комплексом при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать ± 10 %. - Диапазон измерения активности, Бк: от 0,05 до 20000 - Эффективность регистрации Н-3: 60% - Фон в области Н-3: 0,15 имп./ сек. - Время установления рабочего режима радиометра не должно превышать 310 мин. - Время непрерывной работы радиометра не менее 24 ч в сутки.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Комплектность оборудования должна соответствовать комплектности, указанной в руководстве по эксплуатации и/или паспорте на поставляемое оборудование

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Маркировка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи на русском языке

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Для транспортировки и хранения радиометр упаковывается в тару изготовителя. Упаковка радиометра выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 23170категории КУ-3. Внутренняя упаковка радиометра выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для группы III

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Оборудование проходит испытания на территории Поставщика и предъявляется для проверки на работоспособность специалистам Заказчика. После проверки оборудование отгружается заказчику для самовывоза

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования должна быть предоставлена следующая документация: - документы о сертификации оборудования (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия); - технический паспорт на оборудование и/или руководство по эксплуатации на русском языке; - оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских номеров и гарантийного периода; - счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Спектрометрический комплекс в транспортной таре должен выдерживать без повреждений воздействие: - температуры окружающего воздуха от минус 25 С до плюс 55 С; - относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 C; - вибрации в диапазоне частот 10-55 Гц c амплитудой смещения 0,15 мм и тряски с ус- корением 30 м·с-2 и частотой от 10 до 120 ударов в минуту (количество ударов 15 000)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения радиометров в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае отказа приборов в течение гарантийного срока поставщик обязан выполнить бесплатный ремонт

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Должен быть пригоден к ремонту

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно РЭ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При поставке оборудования должны быть предоставлены документы о сертификации оборудования (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.)

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

--------------

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет