РАЗЪЯСНЕНИЕ
К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗДАНИИ ОФИСА ЗАО «ГРИНАТОМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, ПАВЕЛЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 8, СТР. 1
	№ п/п
	Раздел документации по проведению открытого запроса предложений
	Разъяснение

	1. 
	Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел технического задания 1
	1. Добавлены работы, выполняемые победителем конкурса:

2. поставка оборудования и материалов, необходимых в рамках реализации работ по настоящему проекту;

3. учесть возможность использования имеющегося у заказчика оборудования (один ДГУ на 200кВА, один ИБП на 40кВА, семь кондиционеров по 3кВА).

	2. 
	Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел технического задания 4.4
	Исключить из перечня компонентов, подключенных к системе бесперебойного электроснабжения:
1. системы контроля доступа и видеонаблюдения ЦОД и кроссовых помещений.


	
	
	


